РЕКОМЕНДАЦИИ

К ВЫПОЛНЕНИЮ КУРСОВОГО ПРОЕКТА

по дисциплине

АВТОМАТИЗАЦИЯ ХИМИЧЕСКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ

Направление ООП _18.04.01  Химическая технология ________

Квалификация (степень) _______магистр__________________

Выбор темы проекта

Магистрам предлагается тему проекта и стратегию его выполнения связать с их научно-исследовательской работой по профилю подготовки, предоставляются широкие возможности творчества, в результате чего планируется рост компетенций и в профессиональной области, и в области безаварийной эксплуатации действующих производств.

В соответствии со стратегией практико-ориентированного обучения, выпускники должны быть способны к последовательному созданию новых химических технологий от этапа научных исследований через проектирование, внедрение, до этапа квалифицированной эксплуатации, обеспечивающей экологическую безопасность производства.

Автоматизация позволяет повысить эффективность производства и качества продукции, снижает затраты, улучшает условия труда, обеспечивает безопасность производства и охрану окружающей среды.

Растущая сложность и интенсивность технологических процессов, увеличение единичной мощности промышленных агрегатов приводит к тому, что управление современным производством становится эффективным только на основе его широкой автоматизации с применением управляющих вычислительных машин и микропроцессорной техники.

Наибольший эффект автоматизация приносит тогда, когда ее требования учитываются еще на стадии разработки технологического процесса и его аппаратурного оформления.

Выполнение проекта должно быть связано с тематикой научно-исследовательской работы магистра и практическим направлением использования полученных результатов. Введение в программу подготовки магистров практико- ориентированного обучения в рамках дисциплины «Автоматизация процессов химической технологии, нефтехимии и биотехнологии» предполагает более глубокое понимание технологии процессов, с которыми связана их научная деятельность, и оценку возможности реализации данной технологии в промышленном масштабе с использованием конкретных технических средств автоматизации.

Учитывая, что учебная лаборатория Автоматизации химико-технологических процессов, в которой проводятся занятия по данной дисциплине, оснащена современным оборудованием, в том числе лабораторными стендами «Системы управления технологическими процессами», отвечающими требованиям высокой технологичности, компьютеризации проектирования и управления, использующими современные информационные технологии, частью проекта должна стать разработка мнемосхемы участка технологической схемы проектируемого производства для создания SCADA системы – современной реализации АСУ ТП (автоматизированной системы управления технологическим процессом).

Стенды «Системы управления технологическими процессами» включают все компоненты современных систем управления технологическими процессами (SCADA) и дают возможность для развития компетенций в области разработки и эксплуатации систем управления для реализации экологически безопасного производства.

В рамках проекта по дисциплине «Автоматизация процессов химической технологии, нефтехимии и биотехнологии» могут быть также поставлены работы по созданию интерфейсных окон для контроля и управления проектируемыми процессами и аппаратами химической технологии.

Содержание проекта

Пояснительная записка проекта должна содержать следующие разделы:

- Введение

- Описание технологии промышленной реализации исследуемого процесса

- Анализ информации по автоматизации исследуемого процесса и аналогичных технологий

- Выбор точек контроля и обоснование контуров регулирования

- Описание схемы автоматизации промышленной реализации исследуемого процесса

- Спецификацию базы данных (Кейса) датчиков для контроля технологических параметров

- Мнемосхему контроля основного оборудования

- Заключение

Графическая часть проекта должна содержать:

- Функциональную схему автоматизации технологического процесса

- Развернутый вариант схемы автоматизации технологического процесса

- Спецификацию средств автоматизации.

Электронное сопровождение проекта:

- Кейс средств контроля технологических параметров

- Программный продукт, реализующий мнемосхему работы основного аппарата технологической схемы

# Рекомендации по выполнению

Курсовой проект выполняется в несколько этапов:

- Магистру предлагается самому сформулировать тему проекта, осознанно привязав его к своей научно-исследовательской работе.

- В рамках проекта предлагается выполнить аналитический обзор технологий ведения промышленного процесса, которому посвящена научно-исследовательская работа магистра, либо как-то связана, на основе которого выбрать наиболее перспективную технологию.

- На основе описания выбранной технологии предлагается сделать обоснование точек контроля технологических параметров, диапазонов их допустимых значений и схемы автоматизации процесса, или блока аппаратов, входящих в его технологическую схему.

- Пользуясь каталогами фирм-производителей средств автоматизации и руководствуясь диапазонами допустимых значений технологических параметров и рабочими условиями, выбрать модели датчиков для текущего контроля технологических параметров и составить их спецификацию.

- Разработать, по выбору магистра, мнемосхему участка технологической схемы проектируемого производства, либо выполнить работы по созданию интерфейсных окон для контроля и управления проектируемыми процессами и аппаратами химической технологии

- Подготовить презентацию о выполненном проекте и выступить с докладом перед коллегами и руководителями научно-исследовательских работ.

- Оформить кейс проекта.

Календарный рейтинг-план выполнения курсового проекта приведен в приложении А.

Аналитический обзор технологий ведения промышленного процесса, которому посвящена научно-исследовательская работа магистра, должен завершаться обоснованием выбора наиболее перспективной технологии

Обоснование выбора точек контроля технологических параметров, диапазонов их допустимых значений рекомендуется представить в виде таблицы (табл.1).

Таблица 1 – Нормы технологического контроля

| Технологическое оборудование | Контролируемый параметр | Диапазон | Рабочие условия | Примечания (особенности монтажа) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Согласно описания технологии и выбранных точек контроля на технологической схеме процесса изображается функциональная схема автоматизации (упрощенный вариант схемы автоматизации).

По каждому контролируемому параметру подготовить актуальную базу данных (кейс) средств контроля различных фирм производителей с учетом диапазонов измерения, рабочих условий, условий монтажа.

Используя подготовленную базу данных разработать развернутый вариант схемы автоматизации, обосновать выбор датчиков для контроля технологических параметров, используемых в развернутом варианте схемы автоматизации и составить их спецификацию. Пример спецификации приведен в табл. 2

Таблица 2 - Заказная спецификация приборов и средств автоматизации.

| Позиция | Наименование параметра, среда | Наименование и характеристика | Тип, модель | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| 2 15 16 | Температура ЭЭФ | Термометр сопротивления медный с унифицированным выходным сигналом. Предел измерен –50-1500С, НСХ 100М, выходной сигнал 4-20 мА, Русл=6,4МПа, предел допускаемой основной приведенной погрешности 0,25 %, длина монтажной части 320мм | ТСМУ Метран-274-3 | 3 |

Создание мнемосхем и интерфейсных окон для контроля и управления рассматривается в рамках лабораторного практикума.

Методология и методическая новизна. Тема курсового проекта по базовой дисциплине профессионального цикла не выбирается из списка предложенных типовых, а формулируется самим магистром согласно его научным интересам. Это личностно-деятельный подход. Магистр также проявляет творчество и при выборе перспективной технологии, выборе средств автоматизации, разработке фрагмента SCADA-системы, подготовке презентации. Сама идея курсового проекта – проектирование промышленной реализации в перспективе своих научных достижений является введением в учебный процесс проектного и производственного подходов обучения.

Используемые технологии. Инновационный подход к организации курсового проектирования, вводимого в учебный план дисциплины «Автоматизация процессов химической технологии, нефтехимии и биотехнологии» заключается, фактически, в использовании кейс-метода, при этом в полном объеме задействован творческий потенциал магистра.

Ожидаемые результаты. Реализация подхода, предложенного в данном проекте, позволит повысить компетенции магистров, как в профессиональной области, так и в области организации безаварийной эксплуатации производств, и на этапе проектирования, и в условиях действующих производств. Данный подход также способствует развитию творческой инициативы магистров и способности самостоятельно решать задачи профессиональной области. По ходу выполнения каждого этапа проекта магистрами, предполагается внесение корректив в методические указания и подготовка на их основе учебного пособия по курсовому проектированию. Лучшие работы магистров будут подготовлены и представлены на конкурсы университетского и всероссийского уровней.