Вопросы для подготовки по ИСПУ для 5 курса

- Полевой уровень (характеристика уровня, состав)

- MES-системы. Характеристика, основные функции. Примеры.

- Уровень диспетчерского пункта (характеристика уровня, состав)

- ERP-системы. Определение, основные особенности, выбор для конкретного предприятия

- Уровень интеграции (характеристика уровня, состав)

- АРМ. Определение требование эргономики при разработке АРМ.

- Датчики. Определение, классификация

- SCADA. Определение, структура, особенности SCADA-систем.

- Искробезопасные барьеры (характеристика, принцип работы ).

- Особенности SCADA: как процесса управления, программной реализации. Основные этапы проектирования систем автоматизации на основе SCADA.

- Интеллектуальный датчик (определение, состав)

- Технические, стоимостные и эксплуатационные характеристики SCADA.

- ИСПУ (определение, состав, функции)

- Тренды в SCADA.

- САПР (определение, характеристика, обеспечение в составе ИСПУ)

- Алармы в SCADA.

- АСУТП (определение, характеристика, обеспечение в составе ИСПУ)

- Базы данных в SCADA. Определение, достоинства РБД.

- Контроллеры и концентраторы (определение, основные функции), сходства и различия

- Особенности промышленной БД.

- MS SQL Server, MSDE. Определение, характеристика, сходства и различия.

- Internet в SCADA. Режим терминал-сервер.

- Информационная система. Определение, состав, классификация.

- Промышленная сеть. Модель OSI/ISO

- Вопросы надежности. Резервирование в SCADA.

- Топология промышленных сетей. Методы организации доступа к линиям связи.

- Физическая реализация каналов передачи данных.

- Открытые системы. Определение. Технологии создания открытых систем.

- Инструменты программирования контроллеров. Сходства и различия. Примеры.

- Стандартные интерфейсы передачи данных. Подробная характеристика одного из них (на выбор).

- Языки программирования контроллеров. Сходства и различия. Примеры.

- Сетевая структура предприятия. Стандартные протоколы. Пример.

- Обобщенная структура автоматизированного предприятия.

- Открытые промышленные сети. Определение, характеристика. Примеры.

- Технологии взаимодействия приложений. Технология DDE. Характеристика, сходства и различия с другими технологиями.

- Технологии взаимодействия приложений. Технология COM/DCOM. Характеристика, сходства и различия с другими технологиями.

- Технологии взаимодействия приложений. Технология OLE. Характеристика, сходства и различия с другими технологиями.

- Технологии взаимодействия приложений. Технология OPC. Характеристика, сходства и различия с другими технологиями.

- Технологии взаимодействия приложений. Технология ODBC. Характеристика, сходства и различия с другими технологиями.

- Основные понятия CASE технологии. Классификация.