МИНИСТЕРСТВО  ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального

образования

#### НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ Томский политехнический университет

УТВЕРЖДАЮ

Проректор-директор ЭНИН

_____________Боровиков Ю.С.

«___»________________2010 г.

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

# 1.  ДИАГНОСТИКА ИЗОЛЯЦИИ

2. Код дисциплины в учебном плане  СДМ.Р-3

3. Направление –  140400 «Электроэнергетика и электротехника»

4. Профили –   «Высоковольтная техника электроэнергетических систем».

5. Квалификация – Магистр

6. Обеспечивающее подразделение –  Энергетический институт (ЭНИН)

кафедра «Электроэнергетические сети и системы» (ЭСС)

7. Преподаватель – доцент кафедры ЭСС  Куртенков Геннадий Ефимович.

Тел. 563-784

8. Цель и задачи  дисциплины

Основными целями дисциплины являются: формирование устойчивой системы знаний о физических процессах, происходящих в электрической изоляции в эксплутационных условиях, изучение методов контроля состояния и ремонта высоковольтной изоляции электроэнергетического оборудования.

Эти знания   позволят выпускникам успешно решать  задачи в профессиональной деятельности, связанной с разработкой, проектированием, обслуживанием, диагностикой и ремонтом изоляции объектов электроэнергетики и высоковольтной электротехники.

- 9.Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

- способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения;

- способностью к письменной и устной коммуникации на государственном языке: умением логически верно, аргументировано, ясно и осознанно строить устную и письменную речь; готовностью к использованию одного из иностранных языков;

- готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе;

– способностью анализировать процессы происходящие в изоляции оборудования энергосистем при эксплутационном режиме;

– способностью оценивать состояние изоляции высоковольтного оборудования с использованием современных методик диагностики и обеспечивать стабильную работу высоковольтной изоляции в различных условиях.

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны:

- понимать требования Правил устройства электроустановок применительно к выбору изоляционных расстояний и устройств защиты электрооборудования;

- понимать требования Руководящего документа «Объем и нормы испытаний электрооборудования;

Знать:

- терминологию, основные понятия и определения;

- физические процессы в изоляции в эксплутационном режиме;

- причины отказов изоляции электрооборудования;

- технические средства диагностики и ремонта изоляции оборудования энерго-

систем.

Уметь:

-осуществлять выбор методик и оборудования для диагностики высоковольтной

изоляции;

- выполнять отбраковку изоляционных изделий;

- интерпретировать данные, полученные при диагностики оборудования энергосистем;

- реализовывать основные способы ремонта высоковольтной изоляции.

10. Содержание дисциплины – Основные темы дисциплины:

1. Основные положения курса (Лк. – 2 ч.; Лб. – 2 ч.)

2. Отказы изоляции электрооборудования и воздушных линий электропередачи

высокого напряжения (Лк. – 4 ч.; Лб. – 2 ч.)

3. Задачи и методы профилактики изоляции при эксплуатации (Лк. – 4 ч.;Лб.2 ч.)

4. Профилактика и ремонт изоляции в эксплутационном режиме (Лк. – 8 ч.; )

11.  Курс –  5; Семестр – 9; Количество кредитов – 3.

12. Пререквизиты – «Общая физика», «Электрическая часть станций и подстан

ций», «Техника высоких напряжений».

13. Кореквизиты – отсутствуют

14. Виды учебной деятельности и временной ресурс

| Лекции | 18 час. | Лекции | 34 час. |
| --- | --- | --- | --- |
| Лабораторные занятия | 9 час. | Лабораторные занятия |  |
| Всего аудиторных занятий | 27 час. | Всего аудиторных занятий | 59 час. |
| Самостоятельная работа | 99 час. | Самостоятельная работа | 76 час. |
| Общая трудоемкость | 126 час. | Общая трудоемкость | 136 час. |

15. Перечень лабораторных работ:

1. Вводное занятие. Техника безопасности при работе на высоковольтных установках – 2 час.

2. Исследование влияния неоднородности поля на пробивное напряжение жидких диэлектриков –3 час.

3. Испытание защитных средств – 2 час.

4. Методы диагностических испытаний изоляции высоковольтного оборудования – 2 час.

16.  Индивидуальные домашние задания – реферат, тема которого выдается каждому студенту индивидуально в начале семестра;

– Методы обнаружения частичных разрядов.

– Методы анализа трансформаторного масла.

– Методы контроля состояния изоляции трансформаторов на основе частотного отклика.

– Методы контроля состояния изоляции трансформаторов на основе измерения токов поляризации.

– Методы контроля состояния изоляции трансформаторов на основе бесконтактных методов.

– Методы контроля короны в изоляции силовых трансформаторов.

– Методы контроля состояния изоляции кабелей.

– Методы контроля состояния изоляции вращающихся машин.

– Методы контроля состояния изоляции ЛЭП.

– Методы контроля состояния изоляции вводов на напряжение свыше 110 кВ.

17. Вид аттестации – Зачет;

# 18. Литература:

Основная:

- Куртенков Г.Е. Испытание изоляции высоковольтных конструкций в условиях эксплуатации. Учебное пособие. – Томск: ТПИ, 1991. – 56 с.

- Ушаков В.Я.. Изоляция установок высокого напряжения.-М.: Энергоатомиздат, 1994.–496 с.

- Александров Г.Н., Иванов В.Л. Изоляция электрических аппаратов высокого напряжения. – Л.: Энергоатомиздат, 1984. – 208 с.

- Сви П.М. Методы и средства диагностики оборудования высокого напряжения. – М.: Энергоатомиздат, 1992. – 240 с.

Дополнительная:

5.   Сви П.М. Контроль изоляции оборудования высокого напряжения. – М.: Энер-

гия, 1980. – 112 с.

19. Координатор – Куртенков Г.Е., доц. каф. ЭСС  ЭНИН, тел. 563-784.

Автор – Куртенков Г.Е.