МИНИСТЕРСТВО  ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования

#### НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ Томский политехнический университет

УТВЕРЖДАЮ

Директор ЭНИН

_____________Боровиков Ю.С.

«___»________________2010 г.

Рабочая программа учебной дисциплины

ДИАГНОСТИКА изоляции

Направление –  140200 «Электроэнергетика»

Профиль подготовки – «Высоковольтная техника электроэнергетических систем

Квалификация – магистр

Базовый учебный план приема –  2010 г.

Курс –  5; семестр – 9

Количество кредитов – 3

Пререквизиты – «Общая физика», «Электрическая часть станций и подстанций», «Техника высоких напряжений».

Кореквизиты – отсутствуют

Виды учебной деятельности и временной ресурс

| Лекции | 18 час. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Лабораторные занятия | 9 час. |  |  |
| Всего аудиторных занятий | 27 час. |  |  |
| Самостоятельная работа | 99 час. |  |  |
| Общая трудоемкость | 126 час. |  |  |

Форма обучения – очная

Вид  промежуточной аттестации – зач.

Обеспечивающее подразделение – каф. «ЭСС»  ЭНИН

Заведующий кафедрой ЭСС –  к.т.н., доц.	Боровиков Ю.С.

Руководитель ООП – директор ЭНИН;  к.т.н., доц.	 Боровиков Ю.С.

Преподаватель – Куртенков Г.Е., доц. каф. ЭСС  ЭНИН

2010 г.

1. Цели освоения дисциплины

Основными целями дисциплины являются: формирование устойчивой системы знаний о физических процессах, происходящих в электрической изоляции в эксплутационных условиях, изучение методов контроля состояния и ремонта высоковольтной изоляции электроэнергетического оборудования.

Эти знания   позволят выпускникам успешно решать  задачи в профессиональной деятельности, связанной с разработкой, проектированием, обслуживанием, диагностикой и ремонтом изоляции объектов электроэнергетики и высоковольтной электротехники.

2. Место дисциплины в структуре ООП

Дисциплина относится к «Профессиональному циклу» вариативной части модуля «Электроэнергетика»; профиль – «Высоковольтные электроэнергетика и электротехника». Указанная дисциплина является одной из профилирующих; имеет как самостоятельное значение, так  и является базой для ряда специальных дисциплин.

Для успешного освоения дисциплины слушателю необходимо:

знать:

основные определения, понятия и закономерности из всех разделов курсов «Общая физика»; «Техника высоких напряжений», «Электрическая часть станций и подстанций», законы электротехники;

уметь:

анализировать работу схемы получения напряжения переменного и постоянного токов, мостовых схем;

иметь опыт:

практических измерений токов и напряжений в простых и мостовых схемах.

## Пререквизитами данной дисциплины являются: «Общая физика», «Теоретические основы электротехники», «Электротехнические материалы», «Техника высоких напряжений»;

Кореквизиты – отсутствуют

3. Результаты освоения дисциплины

Обучающиеся должны освоить дисциплину на уровне, позволяющем им свободно ориентироваться в основных способах диагностики изоляции современных высоковольтных установок электроэнергетики; современные способы контроля состояния и ремонта высоковольтной изоляции.

Уровень освоения дисциплины должен позволять обучающимся с использованием научно-технической литературы решать задачи обеспечения режимов надежной работы изоляции высоковольтного оборудования и средств ремонта.

В соответствии с поставленными целями в результате освоения дисциплины студент  должен:

знать:

- терминологию, основные понятия и определения;

- физические процессы в изоляции в эксплутационном режиме;

- причины отказов изоляции электрооборудования;

- технические средства диагностики и ремонта изоляции оборудования энергосистем.

уметь:

-осуществлять выбор методик и оборудования для диагностики высоковольтной изоляции;

- выполнять отбраковку изоляционных изделий;

- интерпретировать данные, полученные при диагностики оборудования энергосистем;

- реализовывать основные способы ремонта высоковольтной изоляции.

иметь опыт:

- работы со справочной литературой и нормативно-техническими материалами;

- работы с диагностической аппаратурой.

обладать компетенциями:

1. Общекультурными

- способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1);

- способностью к письменной и устной коммуникации на государственном языке: умением логически верно, аргументировано, ясно и осознанно строить устную и письменную речь; готовностью к использованию одного из иностранных языков (ОК-2);

- готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3);

2. Профессиональными

– способностью анализировать процессы происходящие в изоляции оборудования энергосистем при эксплутационном режиме (ПК-16);

3. Профильно – специализированными:

– способностью оценивать состояние изоляции высоковольтного оборудования с использованием современных методик диагностики и обеспечивать стабильную работу высоковольтной изоляции в различных условиях.

4. Структура и содержание дисциплины

4.1.1. Аннотированное содержание разделов дисциплины

## 1. Основные положения курса (2 час.)

Предмет, содержание, роль и место курса в системе подготовки высококвалифицированных специалистов-энергетиков. Актуальность проблемы диагностики изоляции высоковольтного оборудования в условиях эксплуатации. Виды дефектов изоляции оборудования высокого напряжения. Классификация методов контроля состояния изоляции оборудования энергосистем.

2. Отказы изоляции электрооборудования и воздушных линий высокого напряжения (4час)

Отказы изоляции трансформаторов высокого и сверхвысокого напряжения. Зависимость потокаотказов силовых трансформаторов от их номинального напряжения. Роль заводских дефектов. Отказы воздушных линий высокого напряжения. Причины аварийности ЛЭП. Влияние перенапряжений и климатических факторов на отказы ЛЭП.

3. Задачи и методы профилактики изоляции при эксплуатации (4 час.)

Процессы в многослойном диэлектрике. Явление абсорбции в неоднородной изоляции. Метод возвратного напряжения. Физическая суть метода измерения угла потерь и емкости. Прибор контроля влажности.

Мосты диэлектрических потерь. Нормальная и перевернутая схемы.

Частичные разряды в изоляции. Методы контроля частичных разрядов. Высокочастотная дефектоскопия и акустические методы регистрации частичных разрядов.

Диагностика маслонаполненной изоляции. Химические методы анализа.

Основы газохроматографического анализа.

Методы просвечивания ультразвуком и рентгеновскими лучами.

4. Профилактика и ремонт изоляции в эксплутационном режиме (8 час.)

Профилактика линейной изоляции. Профилактика изоляции трансформаторов и основные методы устранения неисправностей.

Профилактика изоляции вращающихся машин.

Профилактика и основные методы ремонта изоляции кабелей.

Импульсный метод отыскания места повреждения.

Опто-электронные методы контроля состояния изоляции. Тепловизоры. Пирометры. Автоматизация диагностики состояния высоковольтной изоляции. Осуществление непрерывного контроля.

4.1.2. Тематика лабораторных работ

1. Вводное занятие. Техника безопасности при работе на высоковольтных установках – 2 час.

2. Исследование влияния неоднородности поля на пробивное напряжение жидких диэлектриков –3 час.

3. Испытание защитных средств – 2 час.

4. Методы диагностических испытаний изоляции высоковольтного оборудования – 2 час.

  - Структура дисциплины по разделам и формам организации  обучения

Таблица №1

| Название разделов | Аудиторная работа (час.) |  |  | СРС (час.) | Итого (час.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Лекц. | Пр. зан. | Лаб. зан. |  |  |
| 1. Основные положения курса | 2 |  | ЛБ № 1. Час. 2 | 5 | 9 |
| 2. Отказы изоляции электрооборудования и воздушных линий высокого напряжения | 4 |  | ЛБ № 2,3. Час. 5 | 23 | 32 |
| 3. Задачи и методы профилактики изоляции при эксплуатации | 4 |  | ЛБ № 4. Час.2 | 22 | 28 |
| 4. Профилактика и ремонт изоляции в эксплутационном режиме | 8 |  |  | 49 | 57 |
| Всего по формам обучения | 18 |  | 9 | 99 | 126 |

5. Образовательные технологии

В процессе обучения для достижения планируемых результатов освоения дисциплины используются следующие методы образовательных технологий:

- опережающая самостоятельная работа

- методы IT

- междисциплинарное обучение

- проблемное обучение

- обучение на основе опыта

- исследовательский метод

- работа в команде

Для изучении дисциплины предусмотрены следующие формы организации учебного процесса: лекции, практические занятия, лабораторные работы, самостоятельная работа студентов, индивидуальные и групповые консультации.

Специфика сочетания перечисленных методов и форм организации обучения отражена в матрице (табл. 2).

Таблица 2.

Методы и формы организации обучения (ФОО)

| Формы ОО Методы | Лекц. | Пр. зан. | Лаб. зан. | СРС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Работа в команде |  |  |  |  |
| Опережающая самостоятельная работа |  |  |  |  |
| Методы IT |  |  |  |  |
| Междисциплинарное обучение |  |  |  |  |
| Проблемное обучение |  |  |  |  |
| Обучение на основе опыта |  |  |  |  |
| Исследовательский метод |  |  |  |  |

6. Организация и учебно – методическое обеспечение СР студентов

Самостоятельная работа является наиболее продуктивной формой образовательной и познавательной деятельности студента в период обучения. Для реализации творческих способностей  и более глубокого освоения  дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы:  1) текущая и  2) творческая проблемно – ориентированная.

6.1. Текущая самостоятельная работа, направленная на углубление и закрепление знаний студента, развитие практических умений включает:

– работу с лекционным материалом, поиск и обзор литературы и электронных  источников информации по индивидуальному заданию;

– опережающую самостоятельную работу;

– выполнение отчетов по лабораторным работам;

– изучение тем, вынесенных на самостоятельную проработку;

– перевод текста с иностранных языков;

– подготовку к лабораторным работам, к практическим занятиям;

– подготовку к экзамену;

6.2. Творческая проблемно – ориентированная самостоятельная работа (ТСР) предусматривает:

– исследовательскую работу и участие в научных студенческих конференциях;

– анализ научных публикаций по тематике, определенной преподавателем;

– поиск, анализ, структурирование и презентацию информации;

– углубленное исследование вопросов по тематике лабораторных работ.

– и другое, по усмотрению преподавателя.

6.3. Содержание самостоятельной работы студентов  по дисциплине

6.3.1. С целью развития творческих навыков у студентов при изучении настоящей дисциплины определен перечень  тем научно– исследовательских работ и рефератов по наиболее проблемным  задачам и вопросам теоретического и практического плана:

–  Современные методы диагностики изоляции силовых трансформаторов.

–  Современные методы диагностики изоляции кабелей.

–  Современные методы диагностики изоляции высоковольтных вводов.

–  Современные методы диагностики изоляции вакуумных выключателей.

–  Современные методы диагностики изоляции турбогенераторов.

6.3.3. Темы индивидуальных заданий для  реферативных работ:

– Методы обнаружения частичных разрядов.

– Методы анализа трансформаторного масла.

– Методы контроля состояния изоляции трансформаторов на основе частотного отклика.

– Методы контроля состояния изоляции трансформаторов на основе измерения токов поляризации.

– Методы контроля состояния изоляции трансформаторов на основе бесконтактных методов.

– Методы контроля короны в изоляции силовых трансформаторов.

– Методы контроля состояния изоляции кабелей.

– Методы контроля состояния изоляции вращающихся машин.

– Методы контроля состояния изоляции ЛЭП.

– Методы контроля состояния изоляции вводов на напряжение свыше 110 кВ.

6.3.4. Темы, выносимые на самостоятельную проработку:

– степени старения изоляции;

– прибор контроля влажности – схема и принцип работы.

6.4. Контроль самостоятельной работы студентов

Контроль самостоятельной работы студентов и качество освоения отдельных модулей дисциплины осуществляется посредством:

– защиты лабораторных работ в соответствии графиком выполнения;

– защиты рефератов по выполненным обзорным работам и проведенным исследованиям;

– опроса студентов на практических занятиях;

Оценка текущей успеваемости студентов определяется в баллах в соответствии рейтинг – планом, предусматривающем все виды учебной деятельности.

6.5. Учебно – методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.

При выполнении самостоятельной работы студенты имеют возможность  пользоваться специализированными источниками, приведенными в разделе 9.

7. Средства текущей и итоговой оценки качества освоения дисциплины

Для  текущей оценки  качества освоения дисциплины  и её отдельных модулей  разработаны и используются следующие  средства:

– список контрольных вопросов по отдельным темам и разделам (приведен в [2, 5, 6]);

– перечень тем научно – исследовательских работ и рефератов по наиболее проблемным  задачам и вопросам теоретического и практического плана изучаемой дисциплины (представлены в п. 6.3);

– методические указания к лабораторным работам и отчеты по результатам их выполнения;

- результаты защиты реферата, проводимой в форме собеседования.

В основе промежуточной аттестации лежит результат зачета, проводимого в письменной форме. Для промежуточной аттестации подготовлен комплект билетов –  25 шт.; билеты содержат теоретический и практический вопросы.

8. Рейтинг качества освоения дисциплины

Текущий контроль качества освоения отдельных тем и модулей дисциплины  осуществляется на основе рейтинговой системы. Этот контроль осуществляется ежемесячно в течение семестра и качество усвоения материала (выполнения задания) оценивается в баллах, в соответствии с рейтинг – планом по теоретической части и отдельно по практическому курсу. Для стимулирования студентов в выполнении творческой самостоятельной работы в составе текущего контроля предусмотрено 5 баллов. При промежуточной аттестации успешное выполнение тем рефератов или  исследовательской работы  дополнительно оценивается в 5 – 6 баллов.

Промежуточная аттестация (экзамен) производится в  конце семестра и также оценивается в баллах. Итоговый рейтинг определяется суммированием баллов текущей оценки в течение семестра и баллов, полученных на промежуточной аттестации в конце семестра по результатам экзамена. Максимальный балл текущего контроля составляет 60, промежуточной аттестации (зачет) – 40; максимальный итоговый рейтинг необходимый для получения зачета – 70 баллов.

| Р Е Й Т И Н Г - П Л А Н; 4 час. по дисциплине «Диагностика изоляции». |
| --- |
| Н Е Д Е Л И | Текущий контроль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Теоретический материал |  |  |  | Практическая деятельность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Название модуля | Темы лекций | Баллы | Название ЛБ или №ЛБ |  |  | Баллы | Темы практических занятий |  | Баллы | Проблемно – ориентированные задания (рефераты, НИРС в рамках дисциплины) | Баллы |  | Итого баллы |  |
| 19-24 | 1 модуль Отказы изоляции оборудования энергосистем | 1.Отказы изоляции электрооборудования - трансформаторов, выключателей, кабелей, вводов и турбогенераторов. 2. Отказы изоляции воздушных линий высокого напряжения. | 5 | 1.ЛБ.№ 1,2,3. |  |  | 10 |  |  |  | Аттестация №1 |  |  | 15 |  |
| Всего по контрольной точке (аттестации) №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |
| 25-29 | 2 модуль Задачи и методы профилактики изоляции | 3-4.Задачи и методы профилактики изоляции при эксплуатации. | 5 |  |  | 1.ЛБ.№ 4 | 15 |  |  |  | Аттестация №2 |  |  | 20 |  |
| Всего по контрольной точке (аттестации) №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |
| 930-36 | 3 модуль Профилактика и ремонт изоляции в эксплутационном режиме | 5-9/Профилактика и ремонт изоляции в эксплутационном режиме. | 10 |  |  |  | 15 |  |  |  | Аттестация №3 |  |  | 25 |  |
| Всего по контрольной точке (аттестации) №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |
| Итоговая текущая аттестация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 |  |
| Зачет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  |
| Итого баллов по дисциплине |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |

9. Учебно – методическое и информационное обеспечение дисциплины

Основная литература:

- Куртенков Г.Е. Испытание изоляции высоковольтных конструкций в условиях эксплуатации. Учебное пособие. – Томск: ТПИ, 1991. – 56 с.

- Ушаков В.Я.. Изоляция установок высокого напряжения.-М.: Энергоатомиздат, 1994.–496 с.

- Александров Г.Н., Иванов В.Л. Изоляция электрических аппаратов высокого напряжения. – Л.: Энергоатомиздат, 1984. – 208 с.

- Сви П.М. Методы и средства диагностики оборудования высокого напряжения. – М.: Энергоатомиздат, 1992. – 240 с.

Дополнительная литература:

5.   Сви П.М. Контроль изоляции оборудования высокого напряжения. – М.: Энергия, 1980. – 112 с.

10. Материально – техническое обеспечение дисциплины

– лабораторные работы проводятся в специализированной высоковольтной лаборатории;

– практические занятия проводятся в форме практической лекции и научно-технической конференции;

– лекции читаются в учебных аудиториях с использованием технических средств.

Программа составлена на основе Стандарта ООП ТПУ в соответствии с требованиями ФГОС по направлению 140400 «Электроэнергетика и электротехника» подготовки бакалавров.

Программа одобрена на заседании  кафедры «Электрические сети и системы»

(протокол № 12 от  17 июня 2010 г.)

Автор: Куртенков Г.Е.

Рецензент:  д. т. н. проф. каф. ЭСС                                         В.Я. Ушаков

Приложение 1

Вопросы текущего контроля знаний по разделам рабочей программы дисциплины

«Диагностика изоляции»

Тема 1. Отказы изоляции электрооборудования и воздушных линий высокого напряжения

- Отказы изоляции силовых трансформаторов.

- Отказы воздушных линий высокого напряжения.

- Отказы изоляции вводов.

- Отказы изоляции кабелей.

Тема 2. Задачи и методы профилактики изоляции при эксплуатации

- Физические процессы в многослойном диэлектрике.

- Заряд и ток абсорбции.

- Метод возвратного напряжения.

- Контроль влажности. Метод «емкость-частота».

- Метод измерения тангенса угла диэлектрических потерь.

- Методы регистрации частичных разрядов.

- Методы контроля сопротивления.

- Методы контроля состояния трансформаторного масла.

Тема 3. Профилактика и ремонт изоляции в эксплутационном режиме

- Современные методы контроля состояния изоляции силовых трансформаторов.

- Непрерывный контроль состояния.

- Радиометрические методы теплового контроля изоляции.

- Особенности профилактики и ремонта изоляции вращающихся машин.

- Особенности профилактики и ремонта вакуумных выключателей.

- Особенности профилактики и ремонта изоляции кабелей.

- Особенности профилактики и ремонта изоляции высоковольтных вводов.

- Особенности профилактики и ремонта изоляции ЛЭП.

Приложение 2

|  | Министерство образования и науки РФ Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТОМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» |  |
| --- | --- | --- |

Образец зачетного билета по дисциплине:

«Диагностика изоляции»

Вопрос 1. Физические процессы в многослойном диэлектрике.

Вопрос 2. Радиометрические методы теплового контроля изоляции.

| «Утверждаю» | «Согласовано» |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Зав. кафедрой ЭСС | Директор ЭНИН |  |  |  |
| _____________ Ю.С. Боровиков | Ю.С. Боровиков |  |  |  |
| «26» мая 2010 г | «26» мая 2010 г |  |  |  |

Составитель                              Куртенков Г.Е.