| Р Е Й Т И Н Г - П Л А Н; ас. по дисциплине «Электромеханические переходные процессы» .. |
| --- |
| Н Е Д Е Л И | Текущий контроль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Теоретический материал |  |  | Практическая деятельность |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Название модуля | Темы лекций | Баллы | Название ЛБ или № ЛБ | Баллы | Темы практических занятий | Баллы | Проблемно – ориентированные задания (рефераты, НИРС в рамках дисциплины) | Баллы |  | Итого баллы |  |
| 1-4 | 1 модуль Статическая устойчивость энергосистем | 1.Введение; 2.Статическая устойчивость энергосистем | 2 | 1. ЛБ. №1; 2. ЛБ. №2. | 5 5 | 1. Расчёт обобщённых параметров, пределов и запасов статической устойчивости одномашинной энергосистемы при сложной связи с приёмной системой 2 Линеаризация «в малом» и метод малых колебаний при анализе статической устойчивости двухмашинной энергосистемы (семинар) | 8 | Аттестация №1 выполнения задания | 2 |  | 22 |  |
| Всего по контрольной точке (аттестации) №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 |  |
| 5-8 | 2 модуль Динамическая устойчивость энергосистем | 3.Динамическая устойчивость энергосистем | 3 | ЛБ. № 3. | 5 | 3. Расчёт схем замещения и динамической устойчивости одномашинной энергосистемы 4.Отключение части генераторов (ОГ) и форсировка возбуждения (ФВ) как средства обеспечения динамической устойчивости энергосистем (семинар). | 8 | Аттестация №2 выполнение задания | 2 |  | 18 |  |
| Всего по контрольной точке (аттестации) №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 |  |
| 99-12 | 3 модуль Статическая устойчивость нагрузки | 4. Статическая устойчивость нагрузки | 2 | ЛБ. № 4. | 5 | 5. Расчёт статической устойчивости комплексной нагрузки по вторичным критериям. | 3 | Аттестация №3 выполнения задания | 2 |  | 12 |  |
| Всего по контрольной точке (аттестации) №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |
| 13-15 | 4 модуль Переходные процессы в узлах нагрузки при больших возмущениях. | 5. Переходные процессы в узлах нагрузки энергосистем при больших возмущениях. 6.Мероприятия по повышению устойчивости и качества переходных процессов энергосистем. | 2 |  |  | 6. Переходные процессы в узлах нагрузки при больших возмущениях (семинар) 7. Мероприятия по повышению устойчивости параллельной работы энергосистем (семинар). | 6 | Защита задания |  |  | 8 |  |
| Всего по контрольной точке (аттестации) №4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |
| Итоговая текущая аттестация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 |  |
| Экзамен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  |
| Итого баллов по дисциплине |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |