| ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Генераторы |  |  | Энергосистема |  |  |  | Нагрузки потребителей |  |  |  |  |  |  |  | Величина резерва |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Присоединение на U1 |  |  |  | Присоединение на U2 |  |  |  |  |  |
| N задания | Число и мощность | Напряжение | Мощность | Напряжение | Реактивное сопротивление | Количество линий связи | U1 | Число и мощность линий | Коэффициент системы | Коэффициент мощности | U2 | Число и мощность линий | Коэффициент системы | Коэффициент мощности | На станции | В системе |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  | Шт. МВт | кВ | МВА | кВ | % | Шт. | кВ | Шт. МВт | - | - | кВ | Шт. МВт | - | - | МВт | МВт |
| 1 | 3х32 1х63 | 6,3 | 600 | 110 | 100 | 2 | 6 | 16х3 10х5 | 0,72 | 0,85 | 35 | 6х12 | 0,78 | 0,87 | По балансу мощности |  |
| ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Генераторы |  |  | Энергосистема |  |  |  | Нагрузки потребителей |  |  |  |  |  |  |  | Величина резерва |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Присоединение на U1 |  |  |  | Присоединение на U2 |  |  |  |  |  |
| N задания | Число и мощность | Напряжение | Мощность | Напряжение | Реактивное сопротивление | Количество линий связи | U1 | Число и мощность линий | Коэффициент системы | Коэффициент мощности | U2 | Число и мощность линий | Коэффициент системы | Коэффициент мощности | На станции | В системе |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  | Шт. МВт | кВ | МВА | кВ | % | Шт. | кВ | Шт. МВт | - | - | кВ | Шт. МВт | - | - | МВт | МВт |
| 2 | 3х63 1х110 | 10,5 | 1000 | 110 | 270 | 2 | 10 | 16х5 12х4 | 0,76 | 0,85 | 110 | 2х50 | 0,84 | 0,92 | По балансу мощности |  |

| ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Генераторы |  |  | Энергосистема |  |  |  | Нагрузки потребителей |  |  |  |  |  |  |  | Величина резерва |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Присоединение на U1 |  |  |  | Присоединение на U2 |  |  |  |  |  |
| N задания | Число и мощность | Напряжение | Мощность | Напряжение | Реактивное сопротивление | Количество линий связи | U1 | Число и мощность линий | Коэффициент системы | Коэффициент мощности | U2 | Число и мощность линий | Коэффициент системы | Коэффициент мощности | На станции | В системе |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  | Шт. МВт | кВ | МВА | кВ | % | Шт. | кВ | Шт. МВт | - | - | кВ | Шт. МВт | - | - | МВт | МВт |
| 3 | 2х32 2х63 | 6,3 | 1500 | 220 | 200 | 2 | 6 | 8х3 12х5 | 0,82 | 0,87 | 35 | 4х15 | 0,74 | 0,9 | По балансу мощности |  |
| ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Генераторы |  |  | Энергосистема |  |  |  | Нагрузки потребителей |  |  |  |  |  |  |  | Величина резерва |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Присоединение на U1 |  |  |  | Присоединение на U2 |  |  |  |  |  |
| N задания | Число и мощность | Напряжение | Мощность | Напряжение | Реактивное сопротивление | Количество линий связи | U1 | Число и мощность линий | Коэффициент системы | Коэффициент мощности | U2 | Число и мощность линий | Коэффициент системы | Коэффициент мощности | На станции | В системе |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  | Шт. МВт | кВ | МВА | кВ | % | Шт. | кВ | Шт. МВт | - | - | кВ | Шт. МВт | - | - | МВт | МВт |
| 4 | 6х500 | 20 | 15000 | 500 | 650 | 2 | 110 | 4х150 4х80 | 0,8 | 0,88 | 500 | 4х450 | 0,89 | 0,89 | По балансу мощности |  |

| ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Генераторы |  |  | Энергосистема |  |  |  | Нагрузки потребителей |  |  |  |  |  |  |  | Величина резерва |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Присоединение на U1 |  |  |  | Присоединение на U2 |  |  |  |  |  |
| N задания | Число и мощность | Напряжение | Мощность | Напряжение | Реактивное сопротивление | Количество линий связи | U1 | Число и мощность линий | Коэффициент системы | Коэффициент мощности | U2 | Число и мощность линий | Коэффициент системы | Коэффициент мощности | На станции | В системе |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  | Шт. МВт | кВ | МВА | кВ | % | Шт. | кВ | Шт. МВт | - | - | кВ | Шт. МВт | - | - | МВт | МВт |
| 5 | 6х320 | 20 | 12000 | 500 | 600 | 2 | 220 | 6х150 | 0,87 | 0,9 | 500 | 2х520 | 0,82 | 0,91 | По балансу мощности |  |
| ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Генераторы |  |  | Энергосистема |  |  |  | Нагрузки потребителей |  |  |  |  |  |  |  | Величина резерва |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Присоединение на U1 |  |  |  | Присоединение на U2 |  |  |  |  |  |
| N задания | Число и мощность | Напряжение | Мощность | Напряжение | Реактивное сопротивление | Количество линий связи | U1 | Число и мощность линий | Коэффициент системы | Коэффициент мощности | U2 | Число и мощность линий | Коэффициент системы | Коэффициент мощности | На станции | В системе |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  | Шт. МВт | кВ | МВА | кВ | % | Шт. | кВ | Шт. МВт | - | - | кВ | Шт. МВт | - | - | МВт | МВт |
| 6 | 3х100 | 10,5 | 15 000 | 220 | 115 | 2 | 10 | 18х5 12х8 | 0,85 | 0,8 | 110 | 6х12 | 0,8 | 0,85 | По балансу мощности |  |

| ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Генераторы |  |  | Энергосистема |  |  |  | Нагрузки потребителей |  |  |  |  |  |  |  | Величина резерва |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Присоединение на U1 |  |  |  | Присоединение на U2 |  |  |  |  |  |
| N задания | Число и мощность | Напряжение | Мощность | Напряжение | Реактивное сопротивление | Количество линий связи | U1 | Число и мощность линий | Коэффициент системы | Коэффициент мощности | U2 | Число и мощность линий | Коэффициент системы | Коэффициент мощности | На станции | В системе |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  | Шт. МВт | кВ | МВА | кВ | % | Шт. | кВ | Шт. МВт | - | - | кВ | Шт. МВт | - | - | МВт | МВт |
| 7 | 4х63 | 10,5 | 800 | 220 | 120 | 2 | 10 | 10х6 10х8 | 0,72 | 0,89 | 35 | 4х30 | 0,75 | 0,87 | По балансу мощности |  |
| ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Генераторы |  |  | Энергосистема |  |  |  | Нагрузки потребителей |  |  |  |  |  |  |  | Величина резерва |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Присоединение на U1 |  |  |  | Присоединение на U2 |  |  |  |  |  |
| N задания | Число и мощность | Напряжение | Мощность | Напряжение | Реактивное сопротивление | Количество линий связи | U1 | Число и мощность линий | Коэффициент системы | Коэффициент мощности | U2 | Число и мощность линий | Коэффициент системы | Коэффициент мощности | На станции | В системе |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  | Шт. МВт | кВ | МВА | кВ | % | Шт. | кВ | Шт. МВт | - | - | кВ | Шт. МВт | - | - | МВт | МВт |
| 8 | 8х200 | 15,75 | 8000 | 500 | 250 | 2 | 220 | 4х95 | 0,81 | 0,89 | 500 | 2х650 | 0,86 | 0,91 | По балансу мощности |  |

| ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Генераторы |  |  | Энергосистема |  |  |  | Нагрузки потребителей |  |  |  |  |  |  |  | Величина резерва |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Присоединение на U1 |  |  |  | Присоединение на U2 |  |  |  |  |  |
| N задания | Число и мощность | Напряжение | Мощность | Напряжение | Реактивное сопротивление | Количество линий связи | U1 | Число и мощность линий | Коэффициент системы | Коэффициент мощности | U2 | Число и мощность линий | Коэффициент системы | Коэффициент мощности | На станции | В системе |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  | Шт. МВт | кВ | МВА | кВ | % | Шт. | кВ | Шт. МВт | - | - | кВ | Шт. МВт | - | - | МВт | МВт |
| 9 | 4х110 | 10,5 | 2500 | 220 | 180 | 2 | 10 | 8х4 16х8 | 0,81 | 0,89 | 110 | 6х45 | 0,91 | 0,9 | По балансу мощности |  |
| ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Генераторы |  |  | Энергосистема |  |  |  | Нагрузки потребителей |  |  |  |  |  |  |  | Величина резерва |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Присоединение на U1 |  |  |  | Присоединение на U2 |  |  |  |  |  |
| N задания | Число и мощность | Напряжение | Мощность | Напряжение | Реактивное сопротивление | Количество линий связи | U1 | Число и мощность линий | Коэффициент системы | Коэффициент мощности | U2 | Число и мощность линий | Коэффициент системы | Коэффициент мощности | На станции | В системе |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  | Шт. МВт | кВ | МВА | кВ | % | Шт. | кВ | Шт. МВт | - | - | кВ | Шт. МВт | - | - | МВт | МВт |
| 10 | 8х800 | 24 | 10 000 | 500 | 500 | 2 | 220 | 6х150 | 0,85 | 0,9 | 500 | 6х850 | 0,93 | 0,89 | По балансу мощности |  |

| ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Генераторы |  |  | Энергосистема |  |  |  | Нагрузки потребителей |  |  |  |  |  |  |  | Величина резерва |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Присоединение на U1 |  |  |  | Присоединение на U2 |  |  |  |  |  |
| N задания | Число и мощность | Напряжение | Мощность | Напряжение | Реактивное сопротивление | Количество линий связи | U1 | Число и мощность линий | Коэффициент системы | Коэффициент мощности | U2 | Число и мощность линий | Коэффициент системы | Коэффициент мощности | На станции | В системе |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  | Шт. МВт | кВ | МВА | кВ | % | Шт. | кВ | Шт. МВт | - | - | кВ | Шт. МВт | - | - | МВт | МВт |
| 11 | 2х110 2х200 | 10,5 15,75 | 2500 | 220 | 250 | 2 | 110 | 8х25 | 0,78 | 0,9 | 220 | 6х72 | 0,93 | 0,89 | По балансу мощности |  |
| ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Генераторы |  |  | Энергосистема |  |  |  | Нагрузки потребителей |  |  |  |  |  |  |  | Величина резерва |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Присоединение на U1 |  |  |  | Присоединение на U2 |  |  |  |  |  |
| N задания | Число и мощность | Напряжение | Мощность | Напряжение | Реактивное сопротивление | Количество линий связи | U1 | Число и мощность линий | Коэффициент системы | Коэффициент мощности | U2 | Число и мощность линий | Коэффициент системы | Коэффициент мощности | На станции | В системе |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  | Шт. МВт | кВ | МВА | кВ | % | Шт. | кВ | Шт. МВт | - | - | кВ | Шт. МВт | - | - | МВт | МВт |
| 12 | 2х110 4х160 | 10,5 18 | 3000 | 220 | 200 | 2 | 10 | 10х8 16х6 | 0,79 | 0,89 | 110 | 12х50 | 0,78 | 0,9 | По балансу мощности |  |

| ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Генераторы |  |  | Энергосистема |  |  |  | Нагрузки потребителей |  |  |  |  |  |  |  | Величина резерва |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Присоединение на U1 |  |  |  | Присоединение на U2 |  |  |  |  |  |
| N задания | Число и мощность | Напряжение | Мощность | Напряжение | Реактивное сопротивление | Количество линий связи | U1 | Число и мощность линий | Коэффициент системы | Коэффициент мощности | U2 | Число и мощность линий | Коэффициент системы | Коэффициент мощности | На станции | В системе |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  | Шт. МВт | кВ | МВА | кВ | % | Шт. | кВ | Шт. МВт | - | - | кВ | Шт. МВт | - | - | МВт | МВт |
| 13 | 2х63 3х110 | 10,5 | 5000 | 220 | 180 | 2 | 10 | 12х3 10х5 | 0,75 | 0,87 | 110 | 4х25 10х18 | 0,85 | 0,8 | По балансу мощности |  |
| ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Генераторы |  |  | Энергосистема |  |  |  | Нагрузки потребителей |  |  |  |  |  |  |  | Величина резерва |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Присоединение на U1 |  |  |  | Присоединение на U2 |  |  |  |  |  |
| N задания | Число и мощность | Напряжение | Мощность | Напряжение | Реактивное сопротивление | Количество линий связи | U1 | Число и мощность линий | Коэффициент системы | Коэффициент мощности | U2 | Число и мощность линий | Коэффициент системы | Коэффициент мощности | На станции | В системе |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  | Шт. МВт | кВ | МВА | кВ | % | Шт. | кВ | Шт. МВт | - | - | кВ | Шт. МВт | - | - | МВт | МВт |
| 14 | 5х100 | 10,5 | 2000 | 220 | 180 | 2 | 10 | 10х4 4х6 | 0,74 | 0,85 | 110 | 6х50 | 0,82 | 0,92 | По балансу мощности |  |

| ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Генераторы |  |  | Энергосистема |  |  |  | Нагрузки потребителей |  |  |  |  |  |  |  | Величина резерва |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Присоединение на U1 |  |  |  | Присоединение на U2 |  |  |  |  |  |
| N задания | Число и мощность | Напряжение | Мощность | Напряжение | Реактивное сопротивление | Количество линий связи | U1 | Число и мощность линий | Коэффициент системы | Коэффициент мощности | U2 | Число и мощность линий | Коэффициент системы | Коэффициент мощности | На станции | В системе |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  | Шт. МВт | кВ | МВА | кВ | % | Шт. | кВ | Шт. МВт | - | - | кВ | Шт. МВт | - | - | МВт | МВт |
| 15 | 3х160 2х500 | 18 20 | 6000 | 500 | 210 | 2 | 220 | 8х60 | 0,85 | 0,87 | 500 | 2х450 | 0,92 | 0,9 | По балансу мощности |  |
| ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Генераторы |  |  | Энергосистема |  |  |  | Нагрузки потребителей |  |  |  |  |  |  |  | Величина резерва |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Присоединение на U1 |  |  |  | Присоединение на U2 |  |  |  |  |  |
| N задания | Число и мощность | Напряжение | Мощность | Напряжение | Реактивное сопротивление | Количество линий связи | U1 | Число и мощность линий | Коэффициент системы | Коэффициент мощности | U2 | Число и мощность линий | Коэффициент системы | Коэффициент мощности | На станции | В системе |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  | Шт. МВт | кВ | МВА | кВ | % | Шт. | кВ | Шт. МВт | - | - | кВ | Шт. МВт | - | - | МВт | МВт |
| 16 | 2х32 3х63 | 6,3 | 1000 | 220 | 150 | 2 | 6 | 12х5 8х6 | 0,82 | 0,87 | 110 | 4х30 | 0,8 | 0,83 | По балансу мощности |  |

| ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Генераторы |  |  | Энергосистема |  |  |  | Нагрузки потребителей |  |  |  |  |  |  |  | Величина резерва |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Присоединение на U1 |  |  |  | Присоединение на U2 |  |  |  |  |  |
| N задания | Число и мощность | Напряжение | Мощность | Напряжение | Реактивное сопротивление | Количество линий связи | U1 | Число и мощность линий | Коэффициент системы | Коэффициент мощности | U2 | Число и мощность линий | Коэффициент системы | Коэффициент мощности | На станции | В системе |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  | Шт. МВт | кВ | МВА | кВ | % | Шт. | кВ | Шт. МВт | - | - | кВ | Шт. МВт | - | - | МВт | МВт |
| 17 | 6х500 | 20 | 12000 | 500 | 600 | 2 | 220 | 8х150 | 0,82 | 0,9 | 500 | 4х420 | 0,85 | 0,89 | По балансу мощности |  |
| ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Генераторы |  |  | Энергосистема |  |  |  | Нагрузки потребителей |  |  |  |  |  |  |  | Величина резерва |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Присоединение на U1 |  |  |  | Присоединение на U2 |  |  |  |  |  |
| N задания | Число и мощность | Напряжение | Мощность | Напряжение | Реактивное сопротивление | Количество линий связи | U1 | Число и мощность линий | Коэффициент системы | Коэффициент мощности | U2 | Число и мощность линий | Коэффициент системы | Коэффициент мощности | На станции | В системе |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  | Шт. МВт | кВ | МВА | кВ | % | Шт. | кВ | Шт. МВт | - | - | кВ | Шт. МВт | - | - | МВт | МВт |
| 18 | 5х220 | 15,75 | 2000 | 220 | 350 | 2 | 110 | 6х60 | 0,8 | 0,87 | 220 | 6х110 | 0,91 | 0,92 | По балансу мощности |  |

| ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Генераторы |  |  | Энергосистема |  |  |  | Нагрузки потребителей |  |  |  |  |  |  |  | Величина резерва |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Присоединение на U1 |  |  |  | Присоединение на U2 |  |  |  |  |  |
| N задания | Число и мощность | Напряжение | Мощность | Напряжение | Реактивное сопротивление | Количество линий связи | U1 | Число и мощность линий | Коэффициент системы | Коэффициент мощности | U2 | Число и мощность линий | Коэффициент системы | Коэффициент мощности | На станции | В системе |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  | Шт. МВт | кВ | МВА | кВ | % | Шт. | кВ | Шт. МВт | - | - | кВ | Шт. МВт | - | - | МВт | МВт |
| 19 | 5х220 | 15,75 | 2000 | 220 | 350 | 2 | 110 | 6х60 | 0,8 | 0,87 | 220 | 6х110 | 0,91 | 0,92 | По балансу мощности |  |
| ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Генераторы |  |  | Энергосистема |  |  |  | Нагрузки потребителей |  |  |  |  |  |  |  | Величина резерва |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Присоединение на U1 |  |  |  | Присоединение на U2 |  |  |  |  |  |
| N задания | Число и мощность | Напряжение | Мощность | Напряжение | Реактивное сопротивление | Количество линий связи | U1 | Число и мощность линий | Коэффициент системы | Коэффициент мощности | U2 | Число и мощность линий | Коэффициент системы | Коэффициент мощности | На станции | В системе |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  | Шт. МВт | кВ | МВА | кВ | % | Шт. | кВ | Шт. МВт | - | - | кВ | Шт. МВт | - | - | МВт | МВт |
| 20 | 6х800 | 24 | 10 000 | 500 | 500 | 2 | 220 | 6х150 | 0,85 | 0,9 | 500 | 5х750 | 0,93 | 0,89 | По балансу мощности |  |

| ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Генераторы |  |  | Энергосистема |  |  |  | Нагрузки потребителей |  |  |  |  |  |  |  | Величина резерва |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Присоединение на U1 |  |  |  | Присоединение на U2 |  |  |  |  |  |
| N задания | Число и мощность | Напряжение | Мощность | Напряжение | Реактивное сопротивление | Количество линий связи | U1 | Число и мощность линий | Коэффициент системы | Коэффициент мощности | U2 | Число и мощность линий | Коэффициент системы | Коэффициент мощности | На станции | В системе |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  | Шт. МВт | кВ | МВА | кВ | % | Шт. | кВ | Шт. МВт | - | - | кВ | Шт. МВт | - | - | МВт | МВт |
| 21 | 3х32 1х63 | 6,3 | 600 | 110 | 100 | 2 | 6 | 16х3 10х5 | 0,72 | 0,85 | 35 | 6х12 | 0,78 | 0,87 | По балансу мощности |  |
| ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Генераторы |  |  | Энергосистема |  |  |  | Нагрузки потребителей |  |  |  |  |  |  |  | Величина резерва |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Присоединение на U1 |  |  |  | Присоединение на U2 |  |  |  |  |  |
| N задания | Число и мощность | Напряжение | Мощность | Напряжение | Реактивное сопротивление | Количество линий связи | U1 | Число и мощность линий | Коэффициент системы | Коэффициент мощности | U2 | Число и мощность линий | Коэффициент системы | Коэффициент мощности | На станции | В системе |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  | Шт. МВт | кВ | МВА | кВ | % | Шт. | кВ | Шт. МВт | - | - | кВ | Шт. МВт | - | - | МВт | МВт |
| 22 | 3х63 1х110 | 10,5 | 1000 | 110 | 270 | 2 | 10 | 16х5 12х4 | 0,76 | 0,85 | 110 | 2х50 | 0,84 | 0,92 | По балансу мощности |  |

| ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Генераторы |  |  | Энергосистема |  |  |  | Нагрузки потребителей |  |  |  |  |  |  |  | Величина резерва |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Присоединение на U1 |  |  |  | Присоединение на U2 |  |  |  |  |  |
| N задания | Число и мощность | Напряжение | Мощность | Напряжение | Реактивное сопротивление | Количество линий связи | U1 | Число и мощность линий | Коэффициент системы | Коэффициент мощности | U2 | Число и мощность линий | Коэффициент системы | Коэффициент мощности | На станции | В системе |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  | Шт. МВт | кВ | МВА | кВ | % | Шт. | кВ | Шт. МВт | - | - | кВ | Шт. МВт | - | - | МВт | МВт |
| 23 | 2х110 2х200 | 10,5 15,75 | 2500 | 220 | 250 | 2 | 110 | 8х25 | 0,78 | 0,9 | 220 | 6х72 | 0,93 | 0,89 | По балансу мощности |  |
| ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Генераторы |  |  | Энергосистема |  |  |  | Нагрузки потребителей |  |  |  |  |  |  |  | Величина резерва |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Присоединение на U1 |  |  |  | Присоединение на U2 |  |  |  |  |  |
| N задания | Число и мощность | Напряжение | Мощность | Напряжение | Реактивное сопротивление | Количество линий связи | U1 | Число и мощность линий | Коэффициент системы | Коэффициент мощности | U2 | Число и мощность линий | Коэффициент системы | Коэффициент мощности | На станции | В системе |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  | Шт. МВт | кВ | МВА | кВ | % | Шт. | кВ | Шт. МВт | - | - | кВ | Шт. МВт | - | - | МВт | МВт |
| 24 | 2х32 3х63 | 6,3 | 1000 | 220 | 150 | 2 | 6 | 12х5 8х6 | 0,82 | 0,87 | 110 | 4х30 | 0,8 | 0,83 | По балансу мощности |  |