ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА   №  10

ИЗМЕРЕНИЕ СПЕКТРОВ ИЗЛУЧЕНИЯ

 ()



1,0

0,5

ВВЕДЕНИЕ

Изучение источника света  характеризуется количественными (мощность излучения,  световой  поток) и качественными (спектр излучения, цветность) характеристиками.

Под спектром  излучения понимают зависимость спектральной плотности излучения   от длины волны  или энергии излучаемых квантов света h. Спектральной плотностью излучения называется поток излучения в узком интервале спектра , стремящемся к нулю, при длине волны  , рассчитанный на единичный интервал длин волн (обычно на 1нм). То есть:

  =  ΔФeλΔλ;                                                               (1)

где Фе - поток излучения в спектральном интервале    при длине волны .

Измеряется спектральная плотность излучения в единицах - [Втнм].

Обычно источники излучения характеризуются относительным спектром излучения, нормируемым относительно максимального значения спектральной плотности излучения в данном спектре (см. рис.1 - 3).

 ()   =  ϕλϕλmax;                                                          (2)

где max - максимальное значение спектральной  плотности излучения в спектре;

max  - длина волны, на которую приходится  максимум спектра излучения, или длина  волны, соответствующая положению наиболее интенсивной линии в спектре.

Использование представления спектров излучения в относительных значениях обусловлено тем, что для решения большинства спектрометрических задач достаточно значение соотношения интенсивностей различных волн в спектре излучения.  Кроме того, измерение спектров излучения в относительных единицах - значительно проще, чем в абсолютных.

Спектры излучения разделяются на сплошные, линейчатые, полосатые. Под сплошным понимается спектр, мощность излучения в котором нигде не равна нулю внутри пределов спектра излучения (рис.1). Сплошной спектр характерен для теплового излучения.

Рис. 1.  Сплошной спектр излучения

Линейчатым называется спектр излучения, состоящий из серии отдельных линий излучения, обычно шириной менее 10 нм (рис.2). Линейчатые спектры характерны для излучения газового разряда.



1,0

0,5

 ()

Рис. 2.  Линейчатый спектр излучения

 ()



1,0

0,5

Рис. 3.  Полосатый спектр излучения

В полосатом спектре имеется несколько широких полос излучения, такие спектры характерны для люминесценции твердых тел и жидкостей (рис.3).

Часто спектры излучения представляют собой комбинацию перечисленных спектров.

Для подавляющего большинства источников спектральный состав излучения не зависит от направления распространения света, поэтому о спектре излучения источника в целом можно судить по результатам измерения спектра излучения в каком-либо одном выбранном направлении.

Измерения спектров излучения выполняется с помощью установок, состоящих из   монохроматоров и приемников света, предварительно отградуированных по пропусканию и спектральной чувствительности. Свет от исследуемого источника света направляется на входную щель монохроматора.  Через выходную щель монохроматора выходит монохроматический поток,  ослабленный,  по сравнению с падающим, в соответствующее число раз согласно спектральному коэффициенту пропускания оптической системы   .  При правильно подобранных размерах входной авх и выходной авых щелей, когда выполняется условие:

авых  =  авх  f2f1;                                                         (3)    где f1  и  f2  - фокусные расстояния объективов входного и  выходного коллиматоров, спектральная область   ,  выделенного  монохроматором  потока  излучения,  равна:

  =  авых  dλdℓλ;                                                      (4)

где   dλdℓλ  -  обратная линейная дисперсия спектрального прибора для установленной длины волны  . Величина    в выражении (4) называется спектральной шириной щели.

Поток излучения  Ф'е  ,  выделенный монохроматором при длине волны  ,  равен:

Ф'е   =   Фе    ;                                                       (5)

Измерения потока света, вышедшего измонохроматора осуществляется с помощью приемника света. Приемник света подбирается из следующих соображений: спектральная область чувствительности приемника должная быть шире ожидаемого (или заданной области) спектра излучения; чувствительность должна быть достаточной для измерения наименьших значений спектральных плотностей излучения в спектре; световая характеристика должна быть линейной. Величина сигнала приемника света   i   при освещении его  рабочей  поверхности  светом узкого спектрального диапазона   при длине волны    равна:

i   =   K    Ф'е    =  K      Фе  ;                                   (6)

где     -  спектральная чувствительность приемника света при длине  волны  ;

K  -  коэффициент,  учитывающий долю вышедшего из монохроматора поток излучения,  попавшего на рабочую поверхность приемника света, а также коэффициент усиления усилителя тока.

Тогда спектральная плотность излучения потока света,  падающего на вход  монохроматора,  при длине волны    может быть найдена по результатам измерения тока с учетом (4) и (6) следующим образом:

   =    ΔФeλΔλ  =  iфλK⋅γλ⋅τλ⋅dλdℓλ⋅авых;                                    (7)

На практике  обычно  известны лишь относительные значения спектральной чувствительности и пропускания    ()    и   () , которые определяются выражениями:

 ()  =  γλγλmax;            (8)                                          ()  =  τλτλmax;                  (9)

где max   -  максимальное значение спектральной чувствительности;

max   - максимальное значение спектрального коэффициента  пропускания.

С учетом  (8)  и (9)  формулу  (7)  можно записать следующим образом:

   =   iфλK⋅авых⋅γλmax⋅γ(λ)⋅τλmax⋅τ(λ)⋅dλdℓλ   =   iфλb⋅γ(λ)⋅τ(λ)⋅dλdℓλ;     (10) где    b  =  K  aвых  max  max   - коэффициент, не зависящий  от длины волны.

Тогда

'()      b        iфλγ(λ)⋅τ(λ)⋅dλdℓλ;                                   (11)

Величина   '()   прямо пропорциональна спектральной плотности излучения   (), а зависимость  '()  = f () ,  рассчитанная по  формуле (11),  отражает истинное соотношение интенсивностей излучения различных длин волн, но размерность этой величины А⋅Втнм.  Относительную спектральную плотность излучения   ()  можно определить по формуле:

 ()   =   ϕ'(λ)ϕ'(λ)max;                                                    (12)

или

 ()  = iфλ⋅γ(λ)max⋅τ(λ)max⋅dλdℓλmaxiфλmax⋅γ(λ)⋅τ(λ)⋅dλdℓλ  ;                              (13)

где   ()max  - наибольшее значение величины  ()  в спектре излучения;

max       - длина волны, на которую приходится  ()max ;

iфmax, ,  ()max, ,   )max , dλdℓλmax,  -  соответственно  фототок,   относительная спектральная чувствительность,  относительное пропускание и обратная линейная дисперсия,   соответствующие    max .

Таким образом,  для  измерения относительной спектральной плотности излучения,  кратко  называемой  спектром  излучения, достаточно знать  спектральные  значения  линейной дисперсии монохроматора, если она зависит от длины волны, а также относительных спектральных характеристик чувствительности фотоприемника и пропускания оптической системы. При этом,  в случае  линейной  световой  характеристики приемника света и постоянства коэффициента усиления, а эти условия обязательны для измерительной системы, значения   iф  могут выражаться любым способом - в миллиамперах, делениях шкалы и т.п..

Для решения задачи измерения спектральной плотности излучения в абсолютных  единицах  -— Втнм,  должна быть проведена градуировка измерительной установки  по  эталонному  источнику излучения, для  которого известно распределение спектральной плотности излучения в интересуемой области спектра в соответствующих единицах. С целью градуировки на данной установке производится измерение спектра излучения эталонного источника  и определяется спектральный градуировочный коэффициент установки С :

С   =   ϕλэтiфλэт ;                                                       (14)

где   эт  -  спектральная плотность излучения эталонного источника  излучения;

iфэт  -  показания измерительной системы, при измерении спектра  эталонного источника.

Тогда спектральная плотность излучения исследуемого  источника, при соблюдении тех же условий измерения, что и для эталонного, находится из выражения:

     С  iф  ;                                                      (15)

ОПИСАНИЕ УСТАНОВКИ

В настоящей работе для измерения спектральных характеристик приемников света используется установка, собранная на базе малогабаритного универсального монохроматора типа МУМ. Установка состоит из  собственно монохроматора,  источника излучения и сменных приемников излучения со своими блоками питания и  регистрации. Схема  установки  при  различных  режимах измерений представлена на рисунках 2 и 3.

Рис.4 Оптическая схема монохроматора МУМ.

1

2

3

3'

4'

4

Монохроматор МУМ изготовлен по автоколлимационной оптической схеме (см. рис.1) с применением вогнутой дифракционной решетки, которая выполняет роль диспергирующего и фокусирующего элемента. Решетка  выполнена с переменным шагом нарезки и криволинейными штрихами,  что дает возможность значительно компенсировать расфокусировку и другие аберрации.  Излучение от источника попадает на входную щель 2 и посредством зеркала  4  заполняет вогнутую дифракционную решетку 1. Дифрагированное решеткой излучение направляется в выходную щель 3 (при введенном зеркале 4') или в выходную щель 3' (при выведенном зеркале 4').

В монохроматоре устанавливаются нерегулируемые щели  равной ширины с  авых = 0,05, 0,25, 1,0 или 3,0 мм. Рабочий диапазон длин волн 200-800 нм, величина обратной линейной дисперсии             dd = 3,5 нм/мм.

6

7

4

5

11

НН

Накал

фотоэлемент

вольтметр

Недокал

СЕТЬ

1

2

3

10

8

9

12

13

14

Рис. 2  Схема установки для измерения спектров излучения:

1 - рельс; 2 - рейтер; 3 - переключатель диапазонов чувствительности измерительной системы; 4 - рукоятка установки нуля темнового тока; 5 - рукоятка изменения диафрагмы; 6 - блок приемника излучения; 7 - корпус монохроматора МУМ; 8 - счетчик длин волн; 9 - рукоятка изменения выделяемой длины волны; 10 - сменная входная щель; 11 - конденсор освещения входной щели; 12 - лампа в защитном кожухе; 13 - блок питания;  14 - измерительный прибор .

Монохроматор 7 установлен на рельс 1. Со стороны входной щели 10 на рельс установлен источник излучения 12 на рейтере. Необходимое расстояние от источника света до входной щели можно получить, передвигая рейтер вдоль рельса.

На торцевой стенке монохроматора расположена рукоятка 9 с цифровым механическим счетчиком  8,  вмонтированным в корпус  монохроматора, с  помощью которого осуществляется непосредственный отсчет длин волн с точностью   0,2 нм.

На лицевой  панели корпуса блока питания 13  имеются: тумблер "СЕТЬ" и сигнальная лампа,  расположенная над этим  тумблером; тумблер "НАКАЛ-НЕДОКАЛ",  обеспечивающий работу источника излучения в 2-х режимах; гнезда для подключения микроамперметра; тумблер включения фотоэлемента.

Блок приемника излучения 6 состоит  из  фотоэлемента  Ф-25, усилителя и  систем  регулирования сигнала.  На боковую стенку корпуса блока выведены:  рукоятка изменения диафрагмы входного окна 5, рукоятка  установки  нуля темнового тока 4,  переключатель диапазонов чувствительности измерительной системы 3. Положение I переключателя соответствует максимальной чувствительности системы для измерения самых слабых потоков излучений. При положении П переключателя чувствительность системы снижается в 2 раза, при положении Ш - в 7 раз, и при положении IV в 100 раз по отношению к максимальной.

Регистрация интенсивности излучения в относительных  единицах осуществляется по шкале микроамперметра 14.

З А Д А Н И Е

1. Измерить спектры излучения источников света, указанных преподавателем. Результаты измерений внести в таблицы.

2. Построить графики измеренных спектров излучения ламп.

3. Рассчитать и   указать   на графике   спектральную ширину щели, при которой измерялись спектры.

ПОРЯДОК РАБОТЫ

I. Подготовка установки к работе:

1. Подсоединить миллиамперметр к гнездам "ВОЛЬТМЕТР" блока питания и установить предел измерения 2 мА.

2. Подключить блок питания к сети 220 В.  Включить тумблер  "СЕТЬ".  При этом должна закрепиться сигнальная лампочка,  расположенная над  этим   тумблером.

3. Переключатель  чувствительности,  находящейся  на блоке  фотоприемника,  установить в положение 3.

- 4. Тумблер  "ФОТОЭЛЕМЕНТ"  на  блоке  питания  перевести в верхнее  положение.

5. Вращением  ручки  "УСТ.НУЛЯ" на блоке фотоприемника добиться показаний «0» на дисплее волтьметра.

II. Измерение  спектра  излучения  исследуемой  лампы:

13. Установить  указанные преподавателем размеры щелей.

14. Установить перед входной щелью монохроматора  исследуемую лампу.  Подключить  лампу  к блоку ПРА и включить в сеть 220 В. Нажатием кнопки поджига зажечь лампу.

15. Измерить значения сигнала фотоприемника iф при  различных  длинах волн, вращая ручку 9 монохроматора.  Измеренные значения  iф  занести в протокол измерений.

Строго говоря, для надежного поточечного измерения спектра  n = ni+1 - ni   должен быть таким, чтобы соответствующий ему шаг измерений  ш = i+1  - i  был не более выделяемого монохроматором интервала длин волн, т.е. величины спектральной ширины щелей i .

- При этом число измерений может оказаться достаточно большим. Поэтому, при измерениях широкополосного или сплошного спектров, с целью сокращения трудоемкости шаг измерений может выбираться несколько большим, но так чтобы в промежутках между точками измерений изменения спектра являлись монотонными, а затем недостающие значения находятся методом графической интерполяции. В случае наличия  в спектре узких линий излучения, например как у газоразрядных ламп, обнаруживаемых  по  резкому скачку показаний прибора при вращении ручки 9 монохроматора, излучение таких линий промеряется отдельно, независимо от основного шага измерений. Обычно для  каждой линии  находится положение максимума излучения nimax , величина фототка в максимуме линии  iфmax ,  а также полуширина линии, когда величина фототока принимает значения равные 0,5iфmax. Найденные параметры излучения линий также заносятся в протокол измерений.

- 16.Рассчитать спектр излучения исследуемой лампы.

- 17.Построить на одном рисунке графики зависимостей    iф= f()  и   = f() для двух ламп, указанных преподавателем

- 18.Используя  формулу  (4),  рассчитать спектральную ширину щели  i.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Что называется спектром излучения?

2. Что подразумевается под понятием "спектральная плотность излучения"?

3. Чем отличаются различные спектры излучения?

4. Как определить интервал выделяемых монохроматором длин волн?

5. Что такое обратная линейная дисперсия спектрального прибора?

6. Как можно измерить спектральную плотность излучения?

7. Какое значение при измерении спектров излучения имеют характеристики и конструктивные особенности монохроматора?

8. Какое значение при измерении спектров излучения имеют характеристики и конструктивные особенности регистрирующей системы?

9. В чем заключаются различия при измерениях спектров излучения в абсолютных и относительных единицах?

10. Как провести проверку градуировки монохроматора по длинам волн?

11. Как правильно выбрать шаг поточечного измерения спектра?

12. Как  измерить излучение узкой линии?

13. В чем заключается и от чего зависит погрешность результатов измерения спектров излучения?

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Таблица 3

Данные о градуировке монохроматора УМ-2 по длинам волн,

обратной линейной дисперсии монохроматора d/dl

и относительной спектральной чувствительности фотоэлемента Ф-25   .

| n | , нм |  | d/dl |  | n | , нм |  | d/dl |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 300 | 368 | 0,65 | 4,24 |  | 1450 | 460 | 0,95 | 9,05 |
| 350 | 375 | 0,70 | 4,52 |  | 1500 | 465 | 0,94 | 9,40 |
| 400 | 380 | 0,75 | 4,72 |  | 1550 | 468 | 0 ,92 | 9,60 |
| 450 | 390 | 0,78 | 5,16 |  | 1600 | 470 | 0,90 | 9,70 |
| 500 | 395 | 0,80 | 5,39 |  | 1650 | 478 | 0,88 | 10,31 |
| 550 | 400 | 0,83 | 5,63 |  | 1700 | 480 | 0,86 | 10,45 |
| 560 | 402 | 0,83 | 5,72 |  | 1750 | 485 | 0,84 | 10,83 |
| 570 | 403 | 0,84 | 5,77 |  | 1800 | 490 | 0,83 | 11,21 |
| 610 | 404 | 0,84 | 5,82 |  | 1850 | 495 | 0,82 | 11,61 |
| 620 | 405 | 0,85 | 5,87 |  | 1900 | 500 | 0,80 | 12,01 |
| 650 | 406 | 0,86 | 5,92 |  | 1950 | 510 | 0,79 | 12,85 |
| 700 | 410 | 0,87 | 6,12 |  | 2000 | 515 | 0,78 | 13,30 |
| 750 | 412 | 0,88 | 6,22 |  | 2050 | 520 | 0,76 | 13,73 |
| 800 | 413 | 0,89 | 6,27 |  | 2100 | 525 | 0,75 | 14,20 |
| 850 | 415 | 0,90 | 6,38 |  | 2130 | 527 | 0,74 | 14,36 |
| 900 | 420 | 0,91 | 6,64 |  | 2140 | 528 | 0,70 | 14,46 |
| 950 | 421 | 0,92 | 6,69 |  | 2265 | 545 | 0,68 | 16,10 |
| 1000 | 425 | 0,93 | 6,91 |  | 2300 | 555 | 0,62 | 17,13 |
| 1050 | 428 | 0,94 | 7,10 |  | 2350 | 560 | 0,60 | 17,66 |
| 1100 | 430 | 0,95 | 7,20 |  | 2360 | 562 | 0,59 | 17,87 |
| 1110 | 432 | 0,95 | 7,31 |  | 2370 | 564 | 0,58 | 18,10 |
| 1120 | 433 | 0,95 | 7,36 |  | 2380 | 566 | 0,57 | 18,31 |
| 1180 | 437 | 0,96 | 7,60 |  | 2385 | 568 | 0,56 | 18,53 |
| 1190 | 438 | 0,96 | 7,66 |  | 2450 | 580 | 0,56 | 19,88 |
| 1200 | 440 | 0,97 | 7,68 |  | 2500 | 595 | 0,52 | 21,80 |
| 1250 | 445 | 0,98 | 8,10 |  | 2550 | 600 | 0,50 | 22,33 |
| 1300 | 450 | 1 | 8,40 |  | 2600 | 615 | 0,45 | 24,30 |
| 1350 | 455 | 0,98 | 8,72 |  |  |  |  |  |
| 1400 | 458 | 0,96 | 8,91 |  |  |  |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Таблица 3

Данные зависимости длинам волн монохроматора

и относительной спектральной чувствительности фотоэлемента Ф-25   .

| , нм |  |  | , нм |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 1 | 2 |
| 368 | 0,65 |  | 460 | 0,95 |
| 375 | 0,70 |  | 465 | 0,94 |
| 380 | 0,75 |  | 468 | 0 ,92 |
| 390 | 0,78 |  | 470 | 0,90 |
| 395 | 0,80 |  | 478 | 0,88 |
| 400 | 0,83 |  | 480 | 0,86 |
| 402 | 0,83 |  | 485 | 0,84 |
| 403 | 0,84 |  | 490 | 0,83 |
| 404 | 0,84 |  | 495 | 0,82 |
| 405 | 0,85 |  | 500 | 0,80 |
| 406 | 0,86 |  | 510 | 0,79 |
| 410 | 0,87 |  | 515 | 0,78 |
| 412 | 0,88 |  | 520 | 0,76 |
| 413 | 0,89 |  | 525 | 0,75 |
| 415 | 0,90 |  | 527 | 0,74 |
| 420 | 0,91 |  | 528 | 0,70 |
| 421 | 0,92 |  | 545 | 0,68 |
| 425 | 0,93 |  | 555 | 0,62 |
| 428 | 0,94 |  | 560 | 0,60 |
| 430 | 0,95 |  | 562 | 0,59 |
| 432 | 0,95 |  | 564 | 0,58 |
| 433 | 0,95 |  | 566 | 0,57 |
| 437 | 0,96 |  | 568 | 0,56 |
| 438 | 0,96 |  | 580 | 0,56 |
| 440 | 0,97 |  | 595 | 0,52 |
| 445 | 0,98 |  | 600 | 0,50 |
| 450 | 1 |  | 615 | 0,45 |
| 455 | 0,98 |  |  |  |
| 458 | 0,96 |  |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Таблица 4

Пример расчета спектра излучения газоразрядной лампы  высокого давления № 3

при ширине щели а=0,1 мм

| n | , нм |  | d/dl | iф |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 300 | 368 | 0,65 | 4,24 | 4 | 0,24 |
| 350 | 375 | 0,70 | 4,52 | 5 | 0,26 |
| 400 | 380 | 0,75 | 4,72 | 6 | 0,27 |
| 450 | 390 | 0,78 | 5,16 | 8 | 0,32 |
| 500 | 395 | 0,80 | 5,39 | 10 | 0,38 |
| 550 | 400 | 0,83 | 5,63 | 18 | 0,62 |
| 560 | 402 | 0,83 | 5,72 | 50 | 1,17 |
| 570 | 403 | 0,84 | 5,77 | 150 | 5,01 |
| 610 | 404 | 0,84 | 5,82 | 100 | 3,30 |
| 620 | 405 | 0,85 | 5,87 | 45 | 1,46 |
| 650 | 406 | 0,86 | 5,92 | 35 | 1,11 |
| 700 | 410 | 0,87 | 6,12 | 30 | 0,91 |
| 750 | 412 | 0,88 | 6,22 | 16 | 0,47 |
| 800 | 413 | 0,89 | 6,27 | 11 | 0,32 |
| 850 | 415 | 0,90 | 6,38 | 18 | 0,51 |
| 900 | 420 | 0,91 | 6,64 | 25 | 0,67 |
| 950 | 421 | 0,92 | 6,69 | 15 | 0,40 |
| 1000 | 425 | 0,93 | 6,91 | 20 | 0,50 |
| 1050 | 428 | 0,94 | 7,10 | 30 | 0,73 |
| 1100 | 430 | 0,95 | 7,20 | 50 | 1,18 |
| 1110 | 432 | 0,95 | 7,31 | 80 | 1,85 |
| 1120 | 433 | 0,95 | 7,36 | 150 | 3,47 |
| 1180 | 437 | 0,96 | 7,60 | 120 | 2,66 |
| 1190 | 438 | 0,96 | 7,66 | 70 | 1,54 |
| 1200 | 440 | 0,97 | 7,68 | 50 | 1,10 |
| 1250 | 445 | 0,98 | 8,10 | 28 | 0,57 |
| 1300 | 450 | 1 | 8,40 | 20 | 0,40 |
| 1350 | 455 | 0,98 | 8,72 | 35 | 0,66 |
| 1400 | 458 | 0,96 | 8,91 | 20 | 0,38 |
| 1450 | 460 | 0,95 | 9,05 | 24 | 0,45 |
| 1500 | 465 | 0,94 | 9,40 | 18 | 0,33 |
| 1550 | 468 | 0 ,92 | 9,60 | 16 | 0,30 |
| 1600 | 470 | 0,90 | 9,70 | 18 | 0,33 |
| 1650 | 478 | 0,88 | 10,31 | 18 | 0,32 |
| 1700 | 480 | 0,86 | 10,45 | 20 | 0,36 |
| 1750 | 485 | 0,84 | 10,83 | 20 | 0,36 |
| 1800 | 490 | 0,83 | 11,21 | 34 | 0,60 |
| 1850 | 495 | 0,82 | 11,61 | 25 | 0,43 |
| 1900 | 500 | 0,80 | 12,01 | 18 | 0,30 |
| 1950 | 510 | 0,79 | 12,85 | 20 | 0,32 |
| 2000 | 515 | 0,78 | 13,30 | 30 | 0,47 |
| 2050 | 520 | 0,76 | 13,73 | 45 | 0,70 |
| 2100 | 525 | 0,75 | 14,20 | 50 | 0,76 |
| 2130 | 527 | 0,74 | 14,36 | 70 | 1,10 |
| 2140 | 528 | 0,70 | 14,46 | 150 | 2,40 |
| 2265 | 545 | 0,68 | 16,10 | 150 | 2,21 |
| 2300 | 555 | 0,62 | 17,13 | 70 | 0,07 |
| 2350 | 560 | 0,60 | 17,66 | 55 | 0,84 |
| 2360 | 562 | 0,59 | 17,87 | 58 | 1,90 |
| 2370 | 564 | 0,58 | 18,10 | 65 | 1,00 |
| 2380 | 566 | 0,57 | 18,31 | 80 | 1,24 |
| 2385 | 568 | 0,56 | 18,53 | 120 | 1,70 |
| 2450 | 580 | 0,56 | 19,88 | 100 | 1,45 |
| 2500 | 595 | 0,52 | 21,80 | 55 | 0,80 |
| 2550 | 600 | 0,50 | 22,33 | 30 | 0,43 |
| 2600 | 615 | 0,45 | 24,30 | 25 | 0,37 |