Федеральное агентство по образованию

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования

«ТОМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Утверждаю

Декан ФТФ

В.И. Бойко

«      »                          2009 г.

А.А. Андреев, Р.И. Крайденко

Определение зависимости интенсивности ионизирующего излучения от расстояния

Методические указания к выполнению лабораторных работ

по курсу «Основы радиационной безопасности» для студентов IV курса, 
обучающихся по направлению 
240600 «Химическая технология материалов современной энергетики»,

специальности 240601 «Химическая технология материалов современной энергетики»

Издательство

Томского политехнического университета

2009

УДК 541.124 – 541.127

Андреев А.А., Крайденко Р.И.

Определение зависимости интенсивности ионизирующего излучения от расстояния: методические указания к выполнению лабораторных работ по курсу «Основы радиационной безопасности» для студентов IV курса, обучающихся по направлению 240600 «Химическая технология материалов современной энергетики», специальности 240601 «Химическая технология материалов современной энергетики» / А.А. Андреев, Р.И. Крайденко. – Томск: Изд-во Томского политехнического университета, 2009. –  16 с.

УДК 541.124 – 541.127

Методические указания рассмотрены и рекомендованы 
к изданию методическим семинаром кафедры 
Химической технологии редких, рассеянных и радиоактивных элементов ФТФ

«    »                2009 г.

Зав. кафедрой ХТРЭ

кандидат химических наук	__________В.П. Дмитриенко

Председатель учебно – методической

комиссии	__________В.Д. Каратаев

Рецензент

© Андреев А.А., Крайденко Р.И., 2009

© Томский политехнический университет, 2009

© Оформление. Издательство Томского 
политехнического университета, 2009

Введение

Опасность поражения людей радиоактивными, отравляющими и сильнодействующими ядовитыми веществами требует быстрого выявления и оценки радиационной и химической обстановки в условиях заражения.

При ядерном взрыве, авариях на АЭС и других ядерных превращениях образуется большое количество радиоактивных веществ. Радиоактивными называются вещества, ядра атомов которых способны самопроизвольно распадаться и превращаться в ядра атомов других элементов и испускать при этом ионизирующие излучения. Они заражают местность и находящихся на ней людей, объекты, имущество и различные предметы. По своей природе ионизирующее излучение может быть электро - магнитным, например, гамма–излучение, или представлять поток быстродвижущихся элементарных частиц –  нейтронов, протонов, бета и альфа - частиц. Любые ядерные излучения, взаимодействуя с различными материалами, ионизируют их атомы и молекулы. Ионизация среды тем сильнее, чем больше мощность дозы проникающей радиации или радиоактивного излучения и длительность их воздействия.

Действие ионизирующих излучений на людей и животных заключается в разрушении живых клеток организма, которое может привести к заболеванию лучевой болезнью различной степени, а в некоторых случаях и к летальному исходу. Чтобы оценить влияние ионизирующих излучений на человека (животного), надо учитывать две основные характеристики: ионизирующую и проникающую способности.

Поражение людей может быть вызвано при непосредственном попадании отравляющих и сильнодействующих ядовитых веществ на них, в результате соприкосновения людей с зараженной почвой и предметами, употребления зараженных продуктов и воды, а также при вдыхании зараженного воздуха.

В целях своевременного оповещения населения о возможном радиационном и химическом заражении службы радиационной и химической разведки гражданской обороны располагают соответствующими приборами, которыми можно контролировать состояние окружающей среды.

Дозиметрические приборы предназначены для определения уровней радиации на местности, степени заражения одежды, кожных покровов человека, продуктов питания, воды, фуража, транспорта и других различных предметов и объектов, а также для измерения доз радиоактивного облучения людей при их нахождении на объектах и участках, зараженных радиоактивными веществами.

В соответствии с назначением дозиметрические приборы можно подразделить на приборы: радиационной разведки местности, для контроля степени заражения и для контроля облучения.

В группу приборов для радиационной разведки местности входят индикаторы радиоактивности и рентгенометры; в группу приборов для контроля степени заражения входят радиометры, а в группу приборов для контроля облучения – дозиметры.

Цель работы: определение дозы гамма- и бета- излучений и зависимости мощности дозы от расстояния до источника.

## 1. Виды ионизирующих излучений

Альфа - излучение представляет собой поток ядер атомов гелия, называемых альфа - частицами и обладающих высокой ионизирующей способностью. Однако проникающая способность их очень низка. Длина пробега альфа - частицы в воздухе составляет всего несколько сантиметров (не более 10 см), а в твердых и жидких веществах еще меньше. Обыкновенная одежда и средства индивидуальной защиты полностью задерживают альфа - частицы и обеспечивают защиту человека. Альфа - частицы крайне опасны при попадании в организм, что может привести к внутреннему облучению.

Бета - излучение – это поток быстрых электронов, называемых бета - частицами, возникающими при бета - распаде радиоактивных веществ. Бета - излучение имеет меньшую ионизирующую способность, чем альфа - излучение, но большую проникающую способность. Одежда уже не может полностью защитить, нужно использовать любое укрытие. Это будет намного надежнее.

Гамма - излучение имеет внутриядерное происхождение и представляет собой электромагнитное излучение, распространяющееся со скоростью света. Оно обладает очень высокой проникающей способностью и может проникать через толщу различных материалов. Гамма - излучение представляет основную опасность для жизни людей, ионизируя клетки организма. Защиту от него могут обеспечить только убежища, противорадиационные укрытия, надежные подвалы и погреба.

Нейтроны образуются в зоне ядерного взрыва в результате цепной реакции деления тяжелых ядер урана - 235 или плутония - 239 и являются электрически нейтральными частицами. Под воздействием нейтронов находящиеся в почве атомы кремния, натрия, магния и др. становятся радиоактивными (наведенная радиация) и начинают излучать бета- и гамма-лучи.

## 2. Методы обнаружения ионизирующих излучений

Обнаружение ионизирующих излучений основывается на их способности ионизировать и возбуждать атомы и молекулы среды, в которой они распространяются. Такие процессы изменяют физико - химические свойства облучаемой среды, которые могут быть обнаружены и измерены.

К таким изменениям среды относятся:

- изменение электропроводности веществ (газов, жидкостей, твердых материалов);

- люминесценция (свечение) некоторых веществ;

- засвечивание фотопленок;

- изменение цвета, окраски, прозрачности, сопротивления электрическому току некоторых химических растворов и др.

Взяв за основу эти явления, для регистрации и измерения ионизирующих излучений используют фотографический, химический, сцинтилляционный и ионизационный методы.

Фотографический метод

Фотографический метод основан на измерении степени почернения фотоэмульсии под воздействием радиоактивных излучений. Гамма– лучи, воздействуя на молекулы бромистого серебра, содержащегося в фотоэмульсии, выбивают из них электроны связи. При этом образуются мельчайшие кристаллики серебра, которые и вызывают почернение фотопленки при ее проявлении.

Сравнивая почернение пленки с эталоном, можно определить полученную пленкой дозу облучения, так как интенсивность почернения пропорциональна дозе облучения.

Химический метод

Химический метод основан на определении изменений цвета некоторых химических веществ под воздействием радиоактивных излучений. Так, например, хлороформ при облучении распадается с образованием соляной кислоты, которая, накопившись в определенном количестве, воздействует на индикатор, добавленный к хлороформу. Интенсивность окрашивания индикатора зависит от количества соляной кислоты, образовавшейся под воздействием радиоактивного излучения, а количество образовавшейся соляной кислоты пропорционально дозе радиоактивного облучения. Сравнивая окраску раствора с имеющимися эталонами, можно определить дозу радиоактивных излучений, воздействовавших на раствор.

Сцинтилляционный метод

Сцинтилляционный метод основан на том, что под воздействием радиоактивных излучений некоторые вещества (сернистый цинк, йодистый натрий, вольфрамат кальция и др.) испускают фотоны видимого света. Возникшие при этом вспышки света (сцинтилляции) могут быть зарегистрированы. Количество вспышек пропорционально интенсивности излучения.

Ионизационный метод

Ионизационный метод основан на том, что под воздействием радиоактивных излучений в изолированном объеме происходит ионизация газов. При этом нейтральные молекулы и атомы газа разделяются на пары: положительные ионы и электроны. Если в облучаемом объеме создать электрическое поле, то под воздействием сил электрического поля электроны, имеющие отрицательный заряд, будут перемещаться к аноду, а положительно заряженные ионы – к катоду, т.е. между электродами будет проходить электрический ток, называемый ионизационным током. Чем больше интенсивность, а следовательно, и ионизирующая способность радиоактивных излучений, тем выше сила ионизационного тока. Это дает возможность, измеряя силу ионизационного тока, определять интенсивность радиоактивных излучений. Данный метод является основным, и его используют почти во всех дозиметрических приборах.

## 3. Единицы измерения радиоактивности и ионизирующих излучений

В качестве единицы активности принято одно ядерное превращение в секунду. В целях сокращения используется более простой термин – "один распад в секунду" (расп/с). В системе СИ эта единица получила название "беккерель" (Бк). В практике радиационного контроля широко используется внесистемная единица активности – "кюри" (Кu). Один кюри – это 3,7·1010 распадов в секунду.

Концентрация радиоактивного вещества обычно характеризуется концентрацией его активности. Она выражается в единицах активности на единицу массы.

Единицы ионизирующих излучений

Для измерения величин, характеризующих ионизирующее излучение, исторически появилась единица "рентген". Эта единица определяется как доза рентгеновского или гамма–излучения в воздухе, при которой сопряженная корпускулярная эмиссия на 0, 001293 г воздуха производит в воздухе ионы, несущие заряд в 1 эл.-ст. ед. ионов каждого знака (здесь 0,001293 г  масса 1 см3 атмосферного воздуха при 0 оС и давлении 760 мм рт. ст.).

Экспозиционная доза – мера ионизационного действия рентгеновского или гамма - излучений, определяемая по ионизации воздуха.

В СИ единицей экспозиционной дозы является "один кулон на килограмм" (Кл/кг). Внесистемной единицей является "рентген" (Р), 1 Р = 2,58·10-4 Кл/кг. В свою очередь 1 Кл/кг = 3,88·103 Р.

Мощность экспозиционной дозы – приращение экспозиционной дозы в единицу времени. Ее единица в системе СИ – "ампер на килограмм" (А/кг). Однако в большинстве случаев на практике пользуются внесистемной единицей "рентген в секунду" (Р/с) или "рентген в час" (Р/ч).

Поглощенная доза – энергия радиоактивного излучения, поглощенная единицей массы облучаемого вещества или человеком. Чем продолжительнее время облучения, тем больше поглощенная доза. При одинаковых условиях облучения доза зависит от состава вещества. В качестве единицы поглощенной дозы излучения в системе СИ предусмотрена специальная единица "грей" (Гр). 1 грей – это такая единица поглощенной дозы, при которой 1 кг облучаемого вещества поглощает энергию в 1 джоуль (Дж). Следовательно 1 Гр = 1 Дж/кг.

Поглощенная доза излучения является основной физической величиной, определяющей степень радиационного воздействия.

Мощность поглощенной дозы – это приращение дозы в единицу времени. Она характеризуется скоростью накопления дозы и может увеличиваться или уменьшаться во времени. Ее единица в системе СИ - "грей в секунду" (Гр/с). Это такая мощность поглощенной дозы облучения, при которой за 1 с в веществе создается доза облучения 1 Гр.  На практике для оценки поглощенной дозы широко используют внесистемную единицу мощности поглощенной дозы "рад в час" (рад/ч) или "рад в секунду" (рад/с).

Эквивалентная доза – это понятие введено для количественного учета неблагоприятного биологического воздействия различных видов ионизирующих излучений. Определяется она по формуле: Дэкв = Q · Д, где Д – поглощенная доза данного вида излучения; Q – коэффициент качества излучения, который составляет для рентгеновского, гамма- и бета–излучений 1, для нейтронов с энергией от 0,1 до 10, для альфа– излучения с энергией менее 10 Мэв 20.

Эквивалентная доза рассчитывается путем умножения значения поглощенной дозы на специальный коэффициент – коэффициент относительной биологической эффективности (ОБЭ) или коэффициент качества.

Таблица 1. Коэффициент относительной биологической эффективности для различных видов излучений

| Вид излучения | Коэффициент , Зв/Гр |
| --- | --- |
| Рентгеновское и γ-излучение | 1 |
| Электроны, позитроны, β-излучение | 1 |
| Нейтроны с энергией меньше 20 кэВ | 3 |
| Нейтроны с энергией 0,1-10 МэВ | 10 |
| Протоны с энергией меньше 10 МэВ | 10 |
| α-излучение с энергией меньше 10 МэВ | 20 |
| Тяжелые ядра отдачи | 20 |

Единицей измерения эквивалентной дозы в СИ является зиверт (Зв). Величина 1 Зв равна эквивалентной дозе любого вида излучения, поглощенной в 1 кг биологической ткани и создающей такой же биологический эффект, как и поглощенная доза в 1 Гр фотонного излучения. Внесистемной единицей измерения эквивалентной дозы является бэр (биологический эквивалент рада). 1 Зв = 100 бэр.

Мощность эквивалентной дозы – отношение приращения эквивалентной дозы за единицу времени и выражается в "зивертах в секунду" (Зв/с). Поскольку время пребывания человека в поле облучения при допустимых уровнях измеряется, как правило, часами, предпочтительно выражать мощность эквивалентной дозы в "микрозивертах в час" (мкЗв/ч).

Согласно заключению Международной комиссии по радиационной защите, вредные эффекты у человека могут наступать при эквивалентных дозах не менее 1,5 Зв/год (150 бэр/год), а в случаях кратковременного облучения – при дозах выше 0,5 Зв (бэр).

Доза, поглощенная массой вещества в единицу времени, называется мощностью дозы.

Предельно допустимая доза облучения (ПДД) – это наибольшая доза  действия которой на организм не вызывает в нем необратимых соматических и генетических изменений, выражается в БЭРах – биологически эквивалентах рада. ПДД зависит от облучения всего тела, тех или иных групп т.н. критических органов и составляет от 5 до 30 бэр (50 – 300 мЗв) в год.

Рентген – доза рентгеновского и гамма – излучения, вызывающая в 1 см воздуха ( t = 0°С, p= 760 мм рт. ст.) образование ионов каждого знака с зарядом в 1 электростатическую единицу.

Значения предельно допустимых доз для трех категорий населения А, Б, В приведено в санитарных правилах работы с радиоактивными веществами и источниками ионизирующего излучения (таблица 2).

Таблица 2. ПДД для различных категорий населения и различных критических органов

| Категория населения | Внешнее облучение всего организма |  | Внутреннее облучение критических органов |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | мбэр/ нед | Бэр/ год | 1 Группа |  | 2 Группа |  | 3 Группа |  |
|  |  |  | мбэр/ нед | Бэр/ год | мбэр/ нед | Бэр/ год | мбэр/ нед | Бэр/ год |
| А | 100 | 5 | 100 | 5 | 300 | 15 | 600 | 30 |
| Б | 10 | 0,5 | 10 | 0,5 | 30 | 1,5 | 60 | 3,0 |
| В | 1 | 0,05 | 1 | 0,05 | 3 | 0,15 | 6,0 | 0,3 |

Указания по технике безопасности при выполнении работы

При выполнении лабораторной работы студентам запрещается:

1.Начинать работу без разрешения преподавателя.

2.Самостоятельно без разрешения преподавателя включать и выключать приборы.

3. Включать установку при отсутствии заземления.

4. Брать открытый р/активный препарат руками.

5. Пользоваться препаратом, превышающий уровень активности более 1 расп/сек.

Рисунок 1. Эскиз лабораторной установки

4. Ход работы

Лабораторная установка представлена на рисунке 1 и состоит из источника излучения (1), штатива (2) на котором закреплен датчик регистрации β - или γ - излучения (3) и блока обработки данных датчика (4).

- Включить прибор МКС – РМ 1420 М. Прибор в течение 30 секунд проводит самотестирование, на мониторе горит надпись test. Откалибровать прибор по β - излучению.

- Поместить источник β–излучения на расстояние 3 см от датчика, снять показания прибора с погрешностью не более 3%.

- Повторить операцию 2, выставляя расстояние от источника до датчика: 6, 9, 12 и 15 см. Занести полученные данные в таблицу 3 и построить график зависимости β - излучения от расстояния.

- Выключить прибор МКС – РМ 1420 М. Сменить датчик регистрации β - излучения на датчик регистрации γ - излучения.

- Включить прибор МКС – РМ 1420 М. Прибор в течение 30 секунд проводит самотестирование, на мониторе горит надпись test и самостоятельно проведет калибровку.

- Измерить значение фона, следить, что бы данные снимались в размерности мкЗв/ч.

- Поместить источник γ - излучения на расстояние 3 см от датчика, снять показания прибора с погрешностью не более 3%.

- Повторить операцию 7, выставляя расстояние от источника до датчика: 6, 9, 12 и 15 см. Занести полученные данные в таблицу 3 и построить график зависимости γ - излучения от расстояния. Выключить прибор МКС – РМ 1420 М.

- Рассчитать расстояние до источника, на котором не будет превышаться ПДД ионизирующего излучения (γ - излучение).

Таблица 3. Таблица экспериментальных данных

| № | Х, см | β - излучение, имп/сек | γ - излучение, мкЗв/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 |  |  |
| 2 | 6 |  |  |

Таблица 4. Основные радиологические величины и единицы

| Величина | Наименование и обозначение единицы измерения |  | Соотношения между единицами |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Внесистемные | СИ |  |
| Активность нуклида, А | Кюри (Ки, Ci) | Беккерель (Бк, Bq) | 1 Ки = 3,7·1010Бк 1 Бк = 1 расп/с 1 Бк=2,7·10-11Ки |
| Экспозиционная доза, X | Рентген (Р, R) | Кулон/кг (Кл/кг, C/kg) | 1 Р=2.58·10-4 Кл/кг 1 Кл/кг=3,88·103 Р |
| Поглощенная доза, D | Рад (рад, rad) | Грей (Гр, Gy) | 1 рад-10-2 Гр 1 Гр=1 Дж/кг |
| Эквивалентная доза, Н | Бэр (бэр, rem) | Зиверт (Зв, Sv) | 1 бэр=10-2 Зв 1 Зв=100 бэр |
| Интегральная доза излучения | Рад-грамм (рад·г, rad·g) | Грей- кг (Гр·кг, Gy·kg) | 1 рад·г=10-5 Гр·кг 1 Гр·кг=105 рад·г |

Контрольные вопросы

## Виды ионизирующих излучений?

## Методы обнаружения ионизирующих излучений?

## Единицы измерения радиоактивности и ионизирующих излучений?

## Приемы оказания первой помощи при радиационном облучении человека?

Список литературы

- Гусев Н. Г., Климанов В. А., Машкович В. П., Суворов А. П. Защита от ионизирующих излучений. В 2-х томах. M., Энергоатомиздат, 1989

- Ионизирующие излучения и их измерения. Термины и понятия. М.: Стандартинформ, 2006

Учебное издание

АНДРЕЕВ Артем Андреевич

КРАЙДЕНКО Роман Иванович

Определение зависимости интенсивности ионизирующего излучения от расстояния

Методические указания к выполнению лабораторных работ

по курсу «Основы радиационной безопасности» для студентов IV курса, 
обучающихся по направлению 
240600 «Химическая технология материалов современной энергетики»,

специальности 240601 «Химическая технология материалов современной энергетики»

Научный редактор

Редактор

Верстка

| Дизайн обложки Подписано к печати 00.00.2008. Формат 60х84/16. Бумага «Снегурочка». Печать Xerox. Усл. печ. л. 000. Уч.-изд. л. 000. Заказ ХХХ. Тираж 50 экз. |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Томский политехнический университет Система менеджмента качества Томского политехнического университета сертифицирована NATIONAL QUALITY ASSURANCE по стандарту ISO 9001:2000 |  |
| . 634050, г. Томск, пр. Ленина, 30. |  |  |