## Slide 1: Гидравлические характеристики работы насосов и насосных станций
Практические занятия 7, 8

## Slide 2
Справочный материал

## Slide 3
Справочный материал

## Slide 4
Справочный материал

## Slide 5
Пример 1

## Slide 6
Основные параметры некоторых магистральных насосов серии НМ
Марка насоса | Ротор | Диапазон изменения подачи насоса, м3/ч | Номинальные параметры |  |  | 
 |  |  | Подача, м3/ч | Напор, м | Доп. кавит. запас, м | К.П.Д.,%
НМ 1250-260 | 0,7·Qн | 650 – 1150 | 900 | 260 | 16 | 82
 | 1,0·Qн | 820 – 1320 | 1250 |  | 20 | 82
 | 1,25·Qн | 1100 – 1800 | 1565 |  | 30 | 80
НМ 2500-230 | 0,5·Qн | 900 – 2100 | 1250 | 230 | 24 | 80
 | 0,7·Qн | 1300 – 2500 | 1800 |  | 26 | 82
 | 1,0·Qн | 1700 – 2900 | 2500 |  | 32 | 85
 | 1,25·Qн | 2400 – 3300 | 3150 |  | 48 | 85
НМ 3600-230 | 0,5·Qн | 1300 – 2600 | 1800 | 230 | 33 | 82
 | 0,7·Qн | 1600 – 2900 | 2500 |  | 37 | 85
 | 1,0·Qн | 2700 – 3900 | 3600 |  | 40 | 87
 | 1,25·Qн | 3600 – 5000 | 4500 |  | 45 | 84

## Slide 7: Пример 2

## Slide 8: Коэффициенты аппроксимации для определения напора и коэффициента полезного действия насоса

## Slide 10: Задание. Схемы включения насосов
Укажите положение задвижек “открыто”- “закрыто” в обвязке насосов, чтобы все насосы в схеме работали последовательно

## Slide 11: Задание. Схемы включения насосов
Укажите положение задвижек “открыто”- “закрыто” в обвязке насосов, чтобы насос НА1 работал параллельно НА2, НА3, НА4

## Slide 12: Задание. Схемы включения насосов
Укажите положение задвижек “открыто”- “закрыто” в обвязке насосов, чтобы насос НА1 и НА2 работали последовательно и параллельно НА3, НА4

## Slide 13: Задачи.
Задача 1. С паспортной характеристики нефтяного центробежного насоса НМ (1-15, 22 -29 варианты) и нефтяного подпорного вертикального насоса НПВ (16-21, 30 варианты) сняты значения напоров Hi для соответствующих им значений расхода Qi (табл. 2.1) . Представьте (Q-H) – характеристику насоса в виде параболы, отобразите ее графически. Укажите марку насоса.

## Slide 14: Задачи.
Задача 2. Два центробежных насоса НМ с характеристиками, приведенными в таблице 2.2, соединены последовательно, развивают совместно соответствующий напор. Определите расход перекачки. Приведите графическое изображение сложения характеристик насосов.

## Slide 15: Задачи.
Задача 3. Определите расход перекачки. Приведите графическое изображение сложения характеристик 2-х подпорных насосов, работающих параллельно (таблица 2.3).

## Slide 16: Задачи.
820
18
2500