Data Path : D:\Data\20201125\

benzoyl-tetra-Ac-salicin     Area Percent Report

Data File : MIB.D

Acq On    : 25 Nov 2020   9:00

Operator  : kuksenok

Sample    :

Misc      :

ALS Vial  : 1   Sample Multiplier: 1

Integration Parameters: rteint.p

Integrator: RTE

Smoothing : ON                             Filtering: 5

Sampling  : 1                               Min Area: 30000 Area counts

Start Thrs: 1.1                            Max Peaks: 45

Stop Thrs : 1.3                        Peak Location: TOP

If leading or trailing edge < 100 prefer < Tangent else baseline drop >

Peak separation: 5

Method    : C:\msdchem\1\METHODS\default.m

Title     :

Signal     : TIC: MIB.D\data.ms

Состав смеси:

peak  R.T. first  max last  PK   peak      corr.   corr.    % of

#   min   scan scan scan  TY  height     area    % max.   total

---  ----- ----- ---- ---- ---  -------   -------  ------  -------

1   5.483   299  303  313 rBB    61659     93975   1.53%   0.310%

2   6.037   368  373  396 rBB    14212     37113   0.61%   0.122%

3   6.393   413  418  450 rBB   363141    601655   9.82%   1.982%

4   7.231   521  524  541 rBB2   20305     75373   1.23%   0.248%

5   7.555   557  565  584 rBB2   99333    205778   3.36%   0.678%

6   7.737   584  588  602 rBB   133803    197863   3.23%   0.652%

7   7.879   602  606  638 rBB    49592    180285   2.94%   0.594%

8   8.164   639  642  653 rBB2   38298     69524   1.14%   0.229%

9   8.283   654  657  666 rBB   115793    219060   3.58%   0.722%

10   8.386   666  670  700 rBB   296205    628724  10.26%   2.071%

11   8.852   721  729  749 rBB   117797    181756   2.97%   0.599%

12   9.129   761  764  775 rBB    45524     69101   1.13%   0.228%

13   9.414   795  800  820 rBB2   27887     55942   0.91%   0.184%

14   9.738   837  841  856 rBB   272183    623418  10.18%   2.053%

15   9.880   856  859  868 rBB2   33960     45608   0.74%   0.150%

16  10.173   893  896  900 rBB    43990     59606   0.97%   0.196%

17  10.220   900  902  914 rBB3   15414     45715   0.75%   0.151%

18  10.339   914  917  921 rBB   217627    248502   4.06%   0.818%

19  10.410   921  926  936 rBB2  150216    213660   3.49%   0.704%

20  10.553   937  944  959 rBB6   90849    266840   4.36%   0.879%

21  10.695   959  962  969 rBB   198630    245039   4.00%   0.807%

22  10.964   992  996 1004 rBB3   51768    111985   1.83%   0.369%

23  11.059  1004 1008 1043 rBB2  129176    395850   6.46%   1.304%

24  11.707  1080 1090 1106 rBB  4887937   6125247 100.00%  20.175%

25  11.865  1107 1110 1113 rBB2  118315    185563   3.03%   0.611%

26  11.913  1113 1116 1123 rBB   904943   1158255  18.91%   3.815%

27  12.079  1134 1137 1144 rBB   149709    193864   3.16%   0.639%

28  12.158  1144 1147 1150 rBB2   31478     47610   0.78%   0.157%

29  12.206  1150 1153 1158 rBB    47061     63984   1.04%   0.211%

30  12.435  1175 1182 1203 rBB   487892    689014  11.25%   2.269%

31  12.633  1203 1207 1232 rBB6   16596     51897   0.85%   0.171%

32  12.886  1232 1239 1252 rBB2 1054756   1954412  31.91%   6.437%

33  13.028  1252 1257 1263 rBB2  265809    559504   9.13%   1.843%

34  13.107  1263 1267 1274 rBB  2100767   2574437  42.03%   8.479%

35  13.218  1274 1281 1292 rBB  1145929   2059991  33.63%   6.785%

36  13.329  1292 1295 1320 rBB  1894836   2822899  46.09%   9.298%

37  13.558  1320 1324 1329 rBB    74745     93392   1.52%   0.308%

38  13.629  1329 1333 1346 rBB2   60294     82097   1.34%   0.270%

39  13.771  1346 1351 1366 rBB   586937    687382  11.22%   2.264%

40  14.317  1414 1420 1448 rBB  3098589   3858430  62.99%  12.709%

41  15.345  1547 1550 1569 rBB    33430     52014   0.85%   0.171%

42  16.041  1633 1638 2385 rBB2  262755   2228524  36.38%   7.340%

Sum of corrected areas:    30360888

default.m Wed Nov 25 09:45:19 2020 CHEMSTATION

Хроматограмма:

Масс-спектры основных компонентов (в сравнении с масс-спектрами из базы данных прибора)

93% qual

60 %

99 %

91 %

98%

97%

43%

98 %