Приложение № 1.1  к приказу ректора № 52/од  от  « 10 » _07_ 2007 г.

Шаблон  описания дисциплины

Образовательная программа   150600 Материаловедение и технология новых материалов

(название образовательной программы)

Дисциплина _Современные методы структурного анализа в материаловедении

(название дисциплины)

Семестр _9_

- Условное обозначение (код) в учебных планах

ДНМ.Р.3

- Пререквизиты (указать названия и коды дисциплин, изучение которых должно предшествовать данной дисциплине)

- ЕН.Ф Курс общей физики, ОПД.8 материаловедение, ОПД.Ф.10 Методы исследования материалов и процессов

- Кредитная стоимость дисциплины

- Цель изучения дисциплины (описать цели дисциплины и их соответствие целям образовательной программы)

Формирование у студентов современных представлений о физических методах исследования структуры и свойств материалов. Развитие практических навыков работы на экспериментальном оборудовании, анализа полученных результатов на основе современных информационных технологий.

В дисциплине изучаются современные методы изучения структуры и свойств в материаловедении. Лабораторные работы выполняются в совместной учебно-научной лаборатории ТПУ и ИФПМ СО РАН. Для выполнения лабораторных работ разработаны электронные учебные пособия и программное обеспечение с развитым пользовательским интерфейсом. Результаты расчетов демонстрируются на мониторе непосредственно в процессе решения задач, а также архивируются, что позволяет впоследствии проводить сравнительный анализ результатов и их статистическую обработку.

- Результаты обучения (указать знания, умения, навыки и компетенции, которые приобретет студент после изучения данной дисциплины)

Студенты должны:

- Знать:

  - Набор основных методов, использующихся при исследовании материалов.

- Иметь навыки:

  - Самостоятельной формулировки задачи исследования свойств материалов, выбора методов исследования материалов;

  - Самостоятельной подготовки образцов для получения наиболее полной информации и исключения артефактов;

  - Самостоятельной интерпретации полученных данных и формулировке выводов о составе и структуре объекта исследования.

- Иметь представление:

  - О методах исследования материалов на металлической и керамической основе.

- Содержание дисциплины (перечень основных тем (разделов) с указанием количества занятий по каждой теме и каждому виду занятий)

Теоретический раздел дисциплины (лекции)

I. Рентгеноструктурный анализ.

II. Нейтронография.

III. Рентгеноспектральный анализ.

IV. Электронная микроскопия.

V. Ядерная гамма-резонансная спектроскопия кристаллов.

- Основная и дополнительная литература (указать учебник(и), по которому ведется обучение и дополнительную литературу)

Основная:

1. А.А.Русаков. Рентгенография металлов. М. Атомиздат, 1977. 479с.

2. H.Lipson, H.Steeple. Interpretation of X-ray powder diffraction patternrs. McMillan-London, St.Martin’s press-N.Y. 1970. 479p.

3. С.С.Горелик и др. Рентгенографический и электронно-оптический анализ. М., МИСИС, 1994. 328с.

4. A.Guinie. Theorie et technique de la radiocristallographie. Paris, Dunod.1956. 603 p.

5. G.Tomas, М.Goringe. Transmission electron microscopy of materials. J. Wiley & Son. N.Y.,-Chichester-Brisbane-Toronto. 1979. 320p.

7. Practical  methods in electron microscopy. Ed. A.Glauert. North-Holland publishing Comp. Elsevier, N.Y. 1972. 375 p.

8. S.Reed. Electron microprobe analysis. Cambridge University Press. 1975. 422p.

Дополнительная:

1. Л.М.Утевский. Дифракционная электронная микроскопия в металловедении. М.Металлургия. 1973. 584с.

2. П.Хирш и др. Электронная микроскопия тонких кристаллов. М.Мир. 1968ю 584с.

3. Н.Ф.Лосев. Количественный рентгеноспектральный флуоресцентный анализ. М.Наука. 1969. 244с.

4. Tools and techniques in physical metallurgy. V1,2. Ed. F.Weinberg. Marcel Dekker, N.Y.1970.

- Используемое программное обеспечение

Оригинальный программный комплекс «RENEX» для обработки рентгеновских дифракционных спектров.

Программный комплекс "DRON" с развитым интерфейсом пользователя и визуализацией результатов получения рентгеновских спектров.

- Перечень лабораторных работ

  - «Устройство рентгеновского дифрактометра общего назначения (ДРОН), порядок работы, методы получения дифракционных картин»

  - «Индицирование рентгенограммы. Определение типа решётки браве и размеров элементарной ячейки»

  - «Устройство и принципы работы просвечивающего (TESLA BS-500) и растрового (РЭМ-200) электронных микроскопов»

  - «получение изображений в растровом (РЭМ-200) и просвечивающем (TESLA BS-500) электронных микроскопах, определение постоянной прибора и расшифровка электронограмм»

  - «Методы приготовления образцов для электронной микроскопии».

- Тематика курсовых работ

- Природа рентгеновских лучей, непрерывный и характеристический спектры, природа их возникновения.

- Формула Вульфа-Брэгга.

- Геометрическая интерпретация дифракции. Сфера Эвальда.

- Индицирование рентгенограмм в случае известной и неизвестной ячейки.

- Формирование изображения в электронном микроскопе и получение дифракционной картины.

- Структурный фактор.

- Метод порошков.

- Метод Лауэ и метод вращения монокристалла.

- Точность определения межплоскостных расстояний.

- Методы количественного фазового анализа.

- Дифракционноя длина микроскопа. Постоянная прибора.

- Индицирование электронограмм. Основные правила при индицировании.

- Первичная и вторичная экстинкции.

- Рентгенографическое определение напряжений.

- Принцип работы и области применения растрового электронного микроскопа.

Вопросы для короткого ответа

- Сфера Эвальда.

- Необходимое и достаточное условие возникновения дифракционного максимума.

- Типы твердых растворов.

- Влияние внутренних напряжений на вид рентгенограммы.

- Край поглощения.

- Порог возбуждения рентгеновских лучей.

- Дифракционная длина микроскопа.

- Метод гомологических пар.

- Типы изображения в электронном микроскопе.

- Виды рассеяния, используемые в нейтронографии.

- Разрешенные отражения для ГЦК решетки.

- Разрешенные отражения для ОЦК решетки.

- Периоды идентичности соотносятся как 1:2:3. Определить тип решетки.

Вопросы для вычисления

- Рассчитать межплоскостное расстояние для рентгеновской линии, полученной при угле 2Θ = 75.5о на излучении с длиной волны 1.94А.

- Определить тип кристаллической решетки, если измеренные по рентгенограмме межплоскостные расстояния равны (в ангстремах): 2.23, 1.58, 1.29, 1.12, 1.00, 0.914, 0.846, 0.793, 0.747.

- На рентгенограмме, полученной с медным излучением (длина волны 1.5418А) получены следующие дифракционные отражения (угол 2Θ): 36.06, 41.82, 60.51, 72.74, 76.14, 91.09, 102.88, 105.26. Определить тип решетки и ее параметр.

- Рассчитать рентгенограмму вещества с ГЦК решеткой с параметром 3.615А при использовании излучения молибдена с длиной волны 0.711А.

- Определить рентгеновскую плотность никеля, у которого параметр решетки а=3.520А.

- Определить тип твердого раствора, образовавшегося в карбиде титана с параметром ГЦК (NaCl) решетки 4.30 А и плотностью 4.93 г/см3 .

- Определить величину напряжений, действующих в образце, если рентгеновский пик, полученный на угле 2Θ = 35.5о на излучении с длиной волны 1.94А сместился на 0.5о. Модуль принять равным 20000 кГ/мм2, коэффициент Пуассона 0.4.

- Темы для рефератов

- Природа рентгеновских лучей, непрерывный и характеристический спектры, природа их возникновения.

- Формула Вульфа-Брэгга.

- Геометрическая интерпретация дифракции. Сфера Эвальда.

- Структурный фактор.

- Индицирование рентгенограмм в случае известной и неизвестной ячейки.

- Методы количественного фазового анализа.

- Формирование изображения в электронном микроскопе.

- Формирование изображения в растровом электронном микроскопе.

- Методы приготовления образцов для просвечивающего электронного микроскопа.

- Координатор (ФИО, должность сотрудника, телефон ответственного на кафедре за дисциплину)

Кульков С.Н., профессор, т.564114

Преподаватель __________ (Кульков С.Н.)

дата_________________