КУРС

Современные методы структурного анализа в материаловедении

Образцы экзаменационных билетов

Билет №1

1. Формула Вульфа-Брэгга. Общая теория дифракции на кристаллической решетке. Понятие обратной решетки. Геометрическая интерпретация дифракции. Сфера Эвальда.

2. Получение изображения в электронном микроскопе и получение дифракционной картины. Дифракционноя длина микроскопа. Постоянная прибора.

Билет №2

1. Множители интенсивности. Структурный фактор. Кристалл с базисом. Атомный множитель. Температурный фактор. Множитель поглощения. Множитель повторяемости. Понятие о динамической теории рассеяния рентгеновских лучей. Первичная и вторичная экстинкции.

2. Получение изображения в электронном микроскопе и получение дифракционной картины. Дифракционноя длина микроскопа. Постоянная прибора.

Билет №3

1. Экспериментальные методы рентгеноструктурного анализа.

Метод порошков. Геометрия с`емки. Плоская и цилиндрическая с`емка. симметричная и асимметричная с`емки. Приготовление образцов в методе порошка. Промер рентгенограмм. Поправка на поглощения в образце. Регистрация дифрактометром. Точность определения межплоскостных расстояний. Индицирование рентгенограмм в случае известной и неизвестной ячейки. Учет ошибок. Методы экстраполяции. Графическое индицирование.

2. Формирование изображения в электронном микроскопе. Основные узлы электронного микроскопа.

Билет №4

1. Экспериментальные методы рентгеноструктурного анализа. Метод Лауэ. Метод вращения монокристалла.

2. Формирование изображения в электронном микроскопе. Основные узлы электронного микроскопа. Приготовление образцов для электронной микроскопии, сравнение различных методов.

Билет №5

1. Применение рентгеноструктурного анализа для исследования материалов.

Определение типа твердого раствора. Изучение диаграмм состояний.

2. Ядерная гамма-резонансная спектроскопия кристаллов. Основы метода гамма-резонанса. Области применения и задачи, решаемые методом.

Билет №6

1. Фазовый анализ: качественный и количественный. Методы качественного анализа. Методы количественного фазового анализа: гомологических пар, внутреннего стандарта, подмешивания анализируемой фазы, разбавления, измерения отношений интенсивностей, внешнего стандарта.

2. Растровый электронный микроскоп. Принцип работы, области применения. Формирование изображения в растровом микроскопе. Микрорентгеноспектральный анализ материалов. Получение изображения в рентгеновских лучах.

Билет №7

1. Рентгенографическое определение напряжений. Напряжения 1, 2 и 3 рода. Линейно- и плосконапряженное состояния. Определение главных напряжений и их суммы.

2. Формирование изображения в электронном микроскопе. Основные узлы электронного микроскопа.

Билет №8

1. Микронапряжения, способы их определения. Рентгенографическое определение величины кристаллов: по подсчету числа пятен на рентгенограммах, по уширению.

2. Нейтронография. Сравнительная характеристика метода по отношению к рентгенографии. Преимущества и недостатки. Области применения.

Билет №9

1. Природа рентгеновских лучей. Непрерывный и характеристический спектры, природа их возникновения. Порог возбуждения рентгеновского излучения. Поглощение рентгеновских лучей. Коэффициент поглощения. Слой половинного ослабления. Край поглощения.

2. Нейтронография. Сравнительная характеристика метода по отношению к рентгенографии. Преимущества и недостатки. Области применения.

Билет №10

1. Формула Вульфа-Брэгга. Общая теория дифракции на кристаллической решетке. Понятие обратной решетки. Геометрическая интерпретация дифракции. Сфера Эвальда.

2. Растровый электронный микроскоп. Принцип работы, области применения. Формирование изображения в растровом микроскопе. Микрорентгеноспектральный анализ материалов. Получение изображения в рентгеновских лучах.