1. Цели освоения дисциплины

Цели освоения дисциплины ориентированы на формирование комплекса компетенций:

- Готовность осваивать основные методы, способы и средства получения, хранения, переработки информации.

- Способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин, основы теоретического и экспериментального исследования в комплексной инженерной деятельности.

- Готовность проводить измерения с выбором современных технических средств и обработкой результатов измерений.

2. Место дисциплины в структуре ООП

Согласно ООП дисциплина «Акустический контроль и диагностика» относится к вариативной части учебного плана по направлению 12.04.01 «Приборостроение» и является составной частью группы предметов, представляющих базовые знания в области теории и технологии неразрушающего контроля.

| Код дисциплины ООП | Наименование дисциплины | Кредиты | Форма контроля |
| --- | --- | --- | --- |
| Пререквизиты |
| М1.ВМ3 Базовая часть |
| М1.ВМ3.2 | Метрологическое обеспечение измерений, контроля и диагностики | 3 | экзамен |
| Постреквизиты |
| Выпускная квалификационная работа магистра | 6 |  |

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине

В соответствии с требованиями ООП освоение дисциплины направлено на формирование у студентов следующих компетенций (результатов освоения ООП), в т.ч. в соответствии с ФГОС ВО и профессиональными стандартами (табл.1):

Таблица 1

Составляющие результатов освоения ООП

| Результаты освоения ООП | Компетенции по ФГОС, СУОС | Составляющие результатов освоения |
| --- | --- | --- |
|  |  | Код | Владение опытом | Код | Умения | Код | Знания |
| Р6 | УК-1. ПК-5,6,8,10,11,13,14,18,20,21,22. | В6.2 | Использует современное оборудование | У6.2 | Подбирает приборы и системы контроля по их техническим характеристикам в соответствии с выбранным методом контроля | З6.2 | Основные методы неразрушающего контроля и границы их применимости |

В результате освоения дисциплины (модуля) студентом должны быть достигнуты следующие результаты (табл. 2):

Таблица 2

Планируемые результаты обучения по дисциплине

| № п/п | Результат |
| --- | --- |
| РД1 | Разрабатывать инновационные и эффективные методы и средства измерения и контроля и осуществлять комплексную профессиональную деятельность при их разработке. |

4. Структура и содержание дисциплины

Структура дисциплины содержит следующие модули:

- Вибродиагностика;

- Ультразвуковые методы контроля.

Модуль 1 «Вибродиагностика»

Раздел 1. «Общие вопросы вибродиагностики»:

Основные цели вибродиагностики. Этапы жизненного цикла машинного оборудования. Рост вибрации оборудования при изменении технического состояния в процессе эксплуатации. Оценка остаточного ресурса.

Раздел 2. «Общие сведения о вибрации»:

Что такое вибрация. Колебания, свободные, вынужденные, параметрические, автоколебания. Вибрация гармоническая, полигармоническая, случайная, импульсная. Вибрация абсолютная и относительная. Вибросмещение, виброскорость, виброускорение. Амплитуда, частота и фаза гармонической вибрации. Резонансы. Демпфирование.

Раздел 3. «Анализ вибрации»:

Анализ вибрации во временной области. Форма вибрации, энергетические параметры, пиковое значение, огибающая вибрации. Фильтрация и спектральный анализ вибрации, частотные полосы, частотное разрешение. Накопление результатов, синхронное усреднение вибрации, усреднение спектров. Сложные виды анализа: синхронный спектральный, кепстральный, спектральный анализ огибающей, многомерный анализ. Прогнозирование изменений.

Раздел 4. «Измерение и нормирование вибрации»:

Единицы измерения вибрации. Линейные и логарифмические единицы измерений. Ошибки измерений. Нормативная база по вибрационному контролю. Точки и направления измерения вибрации. Учет типа машинного оборудования, его массогабаритных показателей и способа крепления к фундаментным конструкциям. Нормирование по общему уровню вибрации и в частотных полосах.

Названия лабораторных работ:

- Работа на лабораторном стенде, имитирующим дефекты: проведение измерений, сброс данных в базу.

- Графический анализ результатов измерений, сравнение с порогами, определение возможных причин повышенной вибрации.

- Составление отчетных документов.

Раздел 5. «Средства измерения вибрации»:

Датчики вибросмещения, виброскорости и виброускорения. Области их применения. Основные характеристики и свойства вибродатчиков. Способы крепления вибродатчиков, установочный резонанс. Датчики оборотов (фазоотметчики). Аппаратура вибрационного контроля. Виброметры. Виброанализаторы. Технические требования и метрологическое обеспечение. Виртуальные приборы.

Названия лабораторных работ:

# Работа с портативным комплексом вибрационного контроля и мониторинга.

Раздел 6. «Сбор данных, планирование измерений»:

Анализ структуры и особенностей работы машинного оборудования. Выбор периодичности измерений, режимов работы оборудования при проведении измерений. Выбор и подготовка точек контроля. Выбор частотного диапазона и видов анализа. Составление маршрута. Проведение измерений, сброс результатов измерений в базу данных. Программное обеспечение для периодического и непрерывного мониторинга. Маршрутные карты.

Названия лабораторных работ:

- Конфигурирование оборудования. Формирование маршрутов.

Модуль 2 «Акустические волны и их распространение»:

Раздел 1. «Общие вопросы ультразвукового метода контроля»:

Элементы линейной теории упругости; акустические свойства сред; отражение и пре-ломление акустических волн; типы волн в ограниченных и неограниченных средах.

Названия лабораторных работ:

1.	Исследование скорости звука и коэффициента затухания в материалах.

Раздел 2. «Преобразователи для приёма и возбуждения акустических волн»:

Основные уравнения прямого и обратного пьезоэффекта; расчёт электроакустического тракта дефектоскопа; классификация преобразователей и основные требования к ним; акустическое поле преобразователей.

1.	Исследование характеристик акустического поля преобразователя.

Раздел 3. «Основные методы акустического контроля»:

Методы контроля на прохождение; методы контроля с использованием отражения акустических волн от неоднородностей и поверхностей; методы с использованием акустического импеданса; комбинированные методы; пассивные методы акустического контроля.

1.	Построение АРД-диаграммы.

2.	Измерение эквивалентной площади дефекта с помощью SKH-диаграммы.

3.	Измерение основных параметров дефектоскопа с преобразователем по государственным стандартным образцам.

Раздел 4. «Методология ультразвукового контроля»:

Методика дефектоскопии изделий; контроль сварных соединений; ультразвуковая толщинометрия; образцы для ультразвукового контроля

Названия лабораторных работ:

1.	Ультразвуковой контроль сварных соединений.

5. Организация самостоятельной работы студентов

Самостоятельная работа студентов при изучении дисциплины предусмотрена в видах и формах, приведенных в табл. 3.

Таблица 3

Основные виды и формы самостоятельной работы

| Виды самостоятельной работы | Объем времени, ч |
| --- | --- |
| Работа с лекционным материалом, поиск и обзор литературы и электронных источников информации по индивидуально заданной проблеме курса | 13 |
| Изучение тем, вынесенных на самостоятельную проработку | 12 |
| Поиск, анализ и структурирование информации | 12 |
| Подготовка к лабораторным работам | 25 |
| Выполнение курсовой работы | 80 |
| Подготовка к экзамену | 10 |

6. Оценка качества освоения дисциплины (модуля)

Оценка качества освоения дисциплины в ходе текущей и промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в соответствии с «Положением о промежуточной аттестации студентов Томского политехнического университета».

Максимальное количество баллов по дисциплине (модулю) в семестре – 100 баллов, в т.ч.:

- в рамках текущего контроля – 60 баллов,

- за промежуточную аттестацию (экзамен/зачет) – 40 баллов.

Максимальное количество баллов за выполнение курсового проекта в семестре – 100 баллов, в т.ч.:

- в рамках текущего контроля – 40 баллов,

- за промежуточную аттестацию (защиту) – 60 баллов.

Оценка качества освоения дисциплины (модуля) производится по результатам оценочных мероприятий.

Оценка качества освоения дисциплины производится по результатам оценочных мероприятий.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

7.1 Методическое обеспечение

Основная литература:

7.1.1 Ермолов, Игорь Николаевич. Неразрушающий контроль справочник: в 8 т.: / под ред. В. В. Клюева . — 2-е изд., перераб. и испр. . — М. : Машиностроение , 2006-2008. Т. 3: Ультразвуковой контроль . — : , 2008. — 864 с.: ил.. — Библиогр.: с. 840-859.. — ISBN 978-5-94275-411-2.

http://catalog.lib.tpu.ru/catalogue/simple/document/RU%5CTPU%5Cbook%5C173410

7.1.2 Неразрушающий контроль справочник: в 8 т.: / под ред. В. В. Клюева . — 2-е изд., перераб. и испр. . — М. : Машиностроение , 2006-2008. Т. 7. Кн. 1: Метод акустической эмиссии. Кн. 2: Вибродиагностика . — 2006. — 829 с.: ил.. — ISBN 5-217-03365-7.

http://catalog.lib.tpu.ru/catalogue/simple/document/RU%5CTPU%5Cbook%5C119425

7.1.3 Разыграев, Антон Николаевич. Методические рекомендации по применению АРД-диаграмм при ультразвуковом контроле основного металла, сварных соединений и наплавки / А. Н. Разыграев, Н. П. Разыграев, И. А. Диков. — Москва: Спектр, 2016. — 78 с.: ил.. — Библиогр.: с. 76.. — ISBN 978-5-4442-0116-9.

http://catalog.lib.tpu.ru/catalogue/simple/document/RU%5CTPU%5Cbook%5C343678

Дополнительная литература:

7.1.4 Акустические методы контроля и диагностики [Электронный ресурс]: учебное пособие / Б. И. Капранов, М. М. Коротков; Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ). — Томск: Изд-во ТПУ, 2010-Ч. 1. — 1 компьютерный файл (pdf; 5.1 MB). — 2010. — Заглавие с титульного экрана. — Электронная версия печатной публикации. — Доступ из корпоративной сети ТПУ. — Системные требования: Adobe Reader.

Схема доступа: http://www.lib.tpu.ru/fulltext2/m/2010/m171.pdf

7.1.5 Быков, Игорь Юрьевич. Диагностика нефтегазопромыслового оборудования методами неразрушающего контроля : учебное пособие / И. Ю. Быков, Д. А. Борейко. — Старый Оскол: ТНТ, 2016. — 244 с.: ил.. — Библиогр.: с. 231-232.. — ISBN 978-5-94178-486-8.

http://catalog.lib.tpu.ru/catalogue/simple/document/RU%5CTPU%5Cbook%5C323561

7.1.6 Лабораторный практикум. Акустические методы контроля и диагностики. Акустико-эмиссионный метод контроля [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л. А. Оглезнева, А. П. Саженов; Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ), Институт неразрушающего контроля (ИНК), Кафедра физических методов и приборов контроля качества (ФМПК). — 1 компьютерный файл (pdf; 3.3 MB). — Томск: Изд-во ТПУ, 2012. — Заглавие с титульного экрана. — Доступ из корпоративной сети ТПУ. — Системные требования: Adobe Reader.

Схема доступа: http://www.lib.tpu.ru/fulltext2/m/2013/m039.pdf

7.2 Информационное обеспечение

Internet–ресурсы

7.2.1	В мире неразрушающего контроля, журнал: http://www.ndtworld.com

7.2.2	АНРИ – аппаратура и новости радиационных измерений: http://www.doza.ru

7.2.3	Заводская лаборатория. Диагностика материалов, журнал: http://phase.imet.ac.ru/zavlabor/

7.2.4	Контроль. Диагностика, журнал: http://www.mashin.ru

7.2.5	Неразрушающий контроль, журнал: http://www.ndt.com.ua

7.2.6	Новости NDT, информационный бюллетень: http://www.bccresearch.com

7.2.7	Приборы и системы. Управление, контроль, диагностика, журнал:
http://reclama@tgizdat/ru

7.2.8	ТД И НК, журнал: http://www.nas.gov.ua/pwj

7.2.9	NDT.RU : http://www.ndt.ru/

7.2.10	NDT – VOSTOK.COM.UA: http://www.ndt-vostok.com.ua

7.2.11	NDT – UA.COM: http://www.ndt-ua.com

7.2.12	TD.RU: http://www.td.ru

7.2.13	USNDT.COM.UA: http://www.usndt.com.ua

7.2.14	http://kodeks.lib.tpu.ru/ – База данных по нормативно-техническим документам.

Используемое лицензионное программное обеспечение:

7.2.15	Microsoft Office