| # Рейтинг – план |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Оценки «отлично» – более 850 баллов «хорошо» – 701-850 баллов «удовл..» – 551- 700 баллов |  | По дисциплине "Средства автоматизации и приборы контроля химического производства" для специальности 200600 (140306) "Электроника и автоматика физических установок" направления 651000 (140300) "Ядерные физика и технологии" на осенний семестр 2008/2009 учебного года Лектор: Лысенок Андрей Алексеевич |  |  |  |  |  | Лекции – 32 час. Лабораторные занятия – 32 час. Итого: – 64 час. Экзамен (200 баллов) |  |  |
| Название модуля | Лекции |  |  | Лабораторные занятия |  | Самостоятельная работа |  |  | Рубежный контроль | Максимальный балл модуля |
|  | Тема |  | Балл | Тема | Балл | Тема | Балл |  |  |  |
| Общие сведения о технических средствах и объекте регулирования | История и три характерных периода развития средств автоматизации. Определение автоматического регулятора (АР) его роль в АСР, структуры типовых регуляторов. |  |  |  |  | Правила составления функциональных схем автоматизации. Реферат. | 100 |  | Контрольная работа 1 | 130 |
|  | Классификация объектов управления. Статические и астатические объекты. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатели качества регулирования. Выбор регуляторов. Настройки регуляторов. Расчет настроек по переходным процессам в АСР. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: |  |  |  |  |  | 100 |  | 30 баллов |  |
| Технические средства регулирования | Пневматические агрегатные комплексы средств регулирования |  |  | Исследование одноконтурной САР, состоящей из цифровой модели ТОУ и аналогового регулятора типа Р12 системы "Каскад" | 100 |  |  |  | Контрольная работа 2 |  |
|  | Комплексы электрических аналоговых средств регулирования |  |  | Исследование одноконтурной САР, состоящей из цифровой модели ТОУ на базе микроЭВМ и аналогового регулятора типа РБА системы АКЭСР | 100 |  |  |  |  |  |
|  | Микропроцессорные средства автоматического регулирования. |  |  | Исследование одноконтурной САР, состоящей из цифровой модели ТОУ и микропроцессорного контроллера Р-130 | 110 |  |  |  |  |  |
|  | Программно-логические и регулирующие контроллеры, их программирование |  |  | Исследование системы автоматического регулирования температуры релейно-импульсным регулятором типа Р21 системы "КАСКАД" с исполнительным механизмом постоянной скорости | 100 |  |  |  |  |  |
|  | Средства сетевой интеграции в системах управления. Надежность и живучесть распределенных систем. Особенности организации резервирования в таких системах. |  |  | Исследование системы автоматического регулирования температуры калорифера приборным позиционным регулятором | 100 |  |  |  |  |  |
|  | Исполнительные устройства систем автоматического регулирования. Регулирующие органы САР. Способы управления потоками энергии и вещества. Дозирование жидких и твердых сред. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: |  |  |  | 510 |  |  |  | 30 баллов | 540 |
| Методы и приборы контроля химико-технологических процессов | Требования к приборам и аппаратуре контроля для измерения технологических параметров производств отрасли. |  |  |  |  | Составление функциональных схем автоматического контроля и регулирования | 100 |  | Контрольная работа 3 |  |
|  | Методы и приборы для измерения технологических параметров, характеризующих состав и качество сред. Комбинированный метод анализа многокомпонентных растворов. |  |  |  |  |  |  |  |  | 130 |
|  | Контроль в металлургическом производстве: контроль уровня, расхода сыпучих материалов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: |  |  |  |  |  | 100 |  | 30 баллов |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 800 |

## Утверждаю: Зав. каф. ЭАФУ ________________ С.Н. Ливенцов	Составил: доцент: ______________А.А. Лысенок