УТВЕРЖДАЮ

Декан ФТФ

_______________В.И.Бойко

“____“ _____________ 2008 г.

ДС.Р.1.11 Средства автоматизации и приборы контроля

химическОГО производствА

Рабочая программа для направления 140300 Ядерные физика и технологии специальности 140306 «Электроника и автоматика физических установок»

Факультет  физико-технический

Обеспечивающая кафедра  – Электроника и автоматика физических установок

(ЭАФУ)

Курс 	пятый

Семестр 	десятый

Учебный план набора 2004 года с изменениями ________ года

Распределение учебного времени

| Лекции | 32 | часа(ауд.) |
| --- | --- | --- |
| Лабораторные занятия | 32 | часа(ауд.) |
| Практические (семинарские) занятия |  | часов(ауд.) |
| Курсовой проект в ____ семестре |  | часов(ауд.) |
| Курсовая работа в ____ семестре |  | часов(ауд.) |
| Всего аудиторных занятий | 64 | часа |
| Самостоятельная (внеаудиторная) работа | 64 | часа |
| Общая трудоемкость | 128 | часов |
| Экзамен в __10__ семестре |  |  |
| Зачет в ___ семестре |  |  |
| Дифзачет в ____ семестре |  |  |

2008

Предисловие

1. Рабочая программа составлена на основе ГОС по направлению 651000 – Ядерные физика и технологии (специальности 200600 – Электроника и автоматика физических установок), утвержденного приказом Министерства образования Российской Федерации № 686 от 02.03.2000 г.

РАССМОТРЕНА и ОДОБРЕНА на заседании обеспечивающей кафедры    электроники и автоматики физических установок «__» сентября 2008г. протокол № ____

2. Разработчик

доцент кафедры ЭАФУ	_________________	А.А. Лысенок

3. Зав. обеспечивающей кафедрой ЭАФУ _______________	С.Н. Ливенцов

4. Рабочая программа СОГЛАСОВАНА с факультетом, СООТВЕТСТВУЕТ действующему учебному плану.

Зав. выпускающей кафедрой __________________ С.Н. Ливенцов

УДК  533.275:543.27 (422)

Ключевые слова: приборы контроля, автоматизация, закон регулирования, регулятор, качество регулирования, агрегатная система, исполнительные устройства, ремиконт, радиохимия.

СРЕДСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ И ПРИБОРЫ КОНТРОЛЯ ХИМИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА

140300 – 140306 (и)

Каф. ЭАФУ ФТФ

Разработчик: доцент Лысенок Андрей Алексеевич

Тел. 8-382-2-42-70-96

Цель: формирование знаний принципов функционирования технических средств автоматизации промышленных комплексов как аналоговых (электрических и пневматических) так и микропроцессорных средств регулирования и логического управления, а также формирование знаний методов и технических средств для получения достоверной информации о параметрах технологического процесса, как для оценки технико-экономических показателей, так и для соблюдения условий безопасности работы оборудования производств ядерного топливного цикла.

Содержание: Рабочая программа регламентирует процесс обучения студентов специальности по базовой дисциплине “Средства автоматизации и приборы контроля химических производств”.

В ней изложены сведения о технических средствах АСУТП. Роль автоматического регулятора в АСР, структурные схемы и дифференциальные уравнения регуляторов по типовым законам регулирования, принцип их действия, выбор и расчет настроек регуляторов, экспериментальное определение динамических характеристик объектов регулирования.

Рассматриваются промышленные комплексы аналоговых и микропроцессорных средств регулирования и логического управления, исполнительные устройства и регулирующие органы.

Во второй части рассматриваются методы и приборы контроля химико-технологических параметров производств отрасли (химических и радиохимических).

Курс  –5 (10 сем. – экзамен).  Всего – 64 ч., в т.ч. Лк – 32 ч., Лб.  – 32 ч.

# 1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Курс “Средства автоматизации и приборы контроля химического производства” является базовым по специальной подготовке инженеров  специальности 200600 (140306) “Электроника и автоматика физических установок” и включен в учебный план в качестве обязательной дисциплины.

Эффективность специальных знаний по автоматике и электронике в значительной степени зависит от содержания, в том числе, и данного курса. Рассматриваемые принципы построения и работы средств автоматизации и контроля, помогают студенту изучать структуры различных автоматических систем регулирования (АСР), ознакомиться с конструкцией различных элементов, а также установить важнейшие факторы, влияющие на выбор структуры этих систем, типов регуляторов и приобрести навыки в расчете их параметров настройки.

1.1 Цель преподавания дисциплины

Данный курс можно отнести к фундаментальной дисциплине специальной подготовки, т.к. целью курса является формирование знаний принципов функционирования и применения технических средств автоматизации промышленных комплексов как аналоговых (электрических и пневматических) так и микропроцессорных приборов регулирования и логического управления.

Непрерывное усложнение химических соединений, участвующих в производстве, ужесточение требований к чистоте конечных и промежуточных продуктов, общая интенсификация технологических процессов – все это делает проблему автоматического контроля качественных показателей химических и радиохимических производств особенно актуальной. Приборы, осуществляющие анализ состава и определение свойств сырья и продуктов, в сочетании с электронной вычислительной техникой являются основой комплексной автоматизации производства.

Действие аналитических приборов обычно основывается  на измерении физических или физико-химических параметров, характеризующих состав или качество материалов. Ни в какой другой области приборостроения не используется такое огромное разнообразие физико-химических принципов, как в аналитических приборах. Поэтому цель изучения данного раздела курса – это формирование знаний методов и технических средств для получения достоверной информации о параметрах технологического процесса, как для оценки технико-экономических показателей, так и условий безопасной работы оборудования производств ядерного топливного цикла.

В результате изучения дисциплины студент должен знать:

- принципы построения и функционирования современных технических средств регулирования;

- принципы использования цифровых и аналоговых средств регулирования при построении систем автоматики нижнего уровня;

- физические принципы функционирования аналитических приборов, используемых при оперативном контроле технологических процессов ядерного топливного цикла;

- принципы управления потоками энергии и вещества, используемые для изменения состояния технологических объектов;

- принцип действия и основные характеристики современных исполнительных механизмов и регулирующих органов, используемых в системах промышленной автоматики.

В результате изучения дисциплины студент должен уметь:

- выбирать технические средства автоматизации, исполнительные механизмы и регулирующие органы в соответствие с индивидуальными особенностями автоматизируемого технологического процесса;

- выбирать приборы для оперативного измерения регулируемых технологических параметров.

В результате изучения дисциплины студент должен овладеть:

- методами идентификации технологических объектов управления;

- методами оценки качества управления одноконтурных САР;

- методами синтеза регуляторов одноконтурных САР.

1.2 Задачи изложения и изучения дисциплины

Задачей изучения дисциплины является получение студентами знаний по основным характеристикам промышленных комплексов электрических и пневматических средств автоматического регулирования, по принципам использования технических средств в АСР, а также по состоянию и перспективным направлениям развития в этой области, по выбору оптимальных процессов регулирования и определению показателей качества при установке серийных регуляторов, по методике выбора и настройки регуляторов и расчету их настроек, в том числе и по переходным процессам в АСР.

По второму разделу – получение знаний по базовой системе современной АСУ ТП (по методам и средствам автоматического контроля параметров технологических процессов), т.е. по технической базе средств измерений и преобразований соответствующих параметров применительно к ядерным технологиям.

Задачи изложения и изучения дисциплины реализуются в следующих формах деятельности:

- лекции, направленные на получение информации о современных технических средствах автоматизации, включая исполнительные механизмы и регулирующие органы, цифровых и аналоговых регуляторах, выборе и расчете их настроек, экспериментальном определении динамических характеристик объектов регулирования, а также о методах и приборах контроля химико-технологических параметров производств отрасли (химических и радиохимических);

- лабораторные работы, нацеленные на самостоятельное проведение экспериментальных работ по идентификации объектов управления, расчету параметров настройки регуляторов различных типов и определению показателей качества синтезированных таким образом одноконтурных систем автоматического регулирования;

- самостоятельная внеаудиторная работа, нацеленная на проработку материалов лекций, изучение дополнительных литературных источников по основным положениям дисциплины и на приобретение навыков самостоятельного решения реальных практических задач;

- домашнее задание по составлению функциональной схемы автоматизации технологического аппарата, обеспечивающее закрепление знаний правил и приемов построения ФСА.

1.3. Изложение курса базируется в основном на ранее читаемых курсах: “Электрические и магнитные измерения”, “Электроника и микроэлектроника”, “ТАУ”, “Спецкурс 72”, “Электрические элементы САУ”, “Микропроцессорные системы”, “ Основы  теории  электрических  цепей ” и “Цифровые системы управления”.

В свою очередь данный курс служит основой при выполнении НИР по АСУТП и дипломных работ (проектов) студентов специальности.

# 2. СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО РАЗДЕЛА ДИСЦИПЛИНЫ 
(лекции, 32 часа)

2.1 ВВЕДЕНИЕ. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О
ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВАХ И ОБЪЕКТЕ РЕГУЛИРОВАНИЯ (8 ЧАСОВ).

2.1.2 История и три характерные периода развития средств автоматизации. Определение автоматического регулятора (АР) и его роль в АСР. Классификация АР, структурные схемы и дифференциальные уравнения регуляторов, выполняющих П., И, ПИ, ПД, ПИД законы регулирования, принцип их действия. (3 часа).

2.1.2. Классификация объектов управления. Статические и астатические объекты.

2.1.3. Показатели качества регулирования. Типовые оптимальные процессы регулирования. Показатели качества при установке серийных регуляторов.

Выбор регуляторов. Настройки регуляторов. Расчет настроек по переходным процессам в АСР.

2.1.4. Экспериментальное определение динамических характеристик объектов регулирования. (5 часов).

# 2.2 ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА РЕГУЛИРОВАНИЯ (16 ЧАСОВ)

2.2.1 Промышленные технические средства регулирования.

2.2.1.1 Пневматическая система "Старт". Классификация, функциональный состав УСЭППА. Реализация типовых законов регулирования на базе УСЭППА.

2.2.1.2 Комплексы электрических аналоговых средств регулирования.

Комплекс "Каскад". Общая характеристика функционального состава аппаратуры “Каскад”.

Общие принципы построения комплекса “Каскад-2”.

Комплекс “АКЭСР. Общая характеристика функционального состава аппаратуры “АКЭСР”. Общие принципы построения комплекса АКЭСР-2.

2.2.2 Микропроцессорные средства автоматического регулирования.

2.2.2.1 Общая характеристика и особенности применения микропроцессорных средств для регулирования и логического управления технологическими процессами. Поколения микропроцессорных средств регулирования.

2.2.2.2 Микропроцессорные регуляторы ТЕПЛАР, МИНИТЕРМ. Малоканальные микропроцессорные контроллеры. Общая характеристика и назначение. Функции, выполняемые приборами. Технические данные.

2.2.2.3 Программно-логические и регулирующие контроллеры. Основные особенности их системного программного обеспечения.

2.2.2.4 Способы и языки программирования микропроцессорных средств регулирования. Стандарт IEC1131-3.

2.2.2.5 Средства сетевой интеграции и создания распределенных систем нижнего уровня управления. Надежность и живучесть таких систем. Особенности организации резервирования в таких системах.

- 2.2.3 Исполнительные устройства систем автоматического регулирования.

2.2.3.1 Исполнительные механизмы в системе автоматического регулирования (электрические и пневматические). Исполнительный механизм САР. Его динамические и статические характеристики. Определение, назначение, классификация ИМ по виду энергии, по видам входных и выходных сигналов. Электрические исполнительные механизмы. Принцип действия, особенности применения, основные параметры, дополнительное оборудование.. Пневматические исполнительные механизмы. Назначение, принцип действия, основные параметры, дополнительное оборудование.

2.2.3.2 Регулирующие органы САР. Способы управления потоками энергии и вещества. Дозирование жидких и твердых сред. Основные характеристики дроссельных регулирующих органов. Требования к техническим характеристикам РО, основные типы конструкций РО. Расчет характеристик РО дроссельного типа.

# 2.3 МЕТОДЫ И ПРИБОРЫ КОНТРОЛЯ
ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ (8 часов)

2.3.1 Требования к приборам и аппаратуре контроля для измерения технологических параметров производств отрасли (химических и радиохимических).

- 2.3.2 Методы и приборы для измерения технологических параметров: кондуктометры, рН-метры, полярографы, вискозиметры, плотнометры, хроматографы, кулонометрический метод определения состава растворов, ультразвуковой метод, комбинированный метод анализа многокомпонентных растворов.

2.3.3 Контроль в металлургическом производстве: контроль уровня, расхода сыпучих материалов. Способы гранулометрии.

# 3 Содержание практического раздела дисциплины (лабораторные работы)

| ### Название лабораторной работы | Кол-во аудиторных часов | Кол-во часов для самост. работы |
| --- | --- | --- |
| - Исследование одноконтурной САР, состоящей из цифровой модели ТОУ и аналогового регулятора типа Р12 системы "Каскад" | 6 | 6 |
| - Исследование одноконтурной САР, состоящей из цифровой модели ТОУ на базе микроЭВМ и аналогового регулятора типа РБА системы АКЭСР | 6 | 6 |
| - Исследование одноконтурной САР, состоящей из цифровой модели ТОУ и микропроцессорного контроллера Р-130 | 10 | 10 |
| - Исследование системы автоматического регулирования температуры релейно-импульсным регулятором типа Р21 системы "КАСКАД" с исполнительным механизмом постоянной скорости | 6 | 6 |
| - Исследование системы автоматического регулирования температуры калорифера приборным позиционным регулятором | 4 | 4 |

# 4. ПРОГРАММА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

4.1 Для составления и оформление ФСА (функциональных схем автоматизации) по ГОСТ 21.404-85, необходимо изучить качество проектно-сметной документации: её содержание, состав и оформление и требования, предъявляемые к таким документам.

В заключении студент должен выполнить контрольное задание по составлению и оформлению ФСА одного из пяти типовых технологических процессов по разделам:

Для изучения может быть использована следующая литература:

1. Емельянов А.И. "Проектирование АСУ ТП". 1993.

2. Клюев А.С. "Проектирование АСУ ТП". 1990.

3. Техника чтения схем автоматического регулирования и технологического контроля/ А.С. Клюев, Б.В. Глазов, М.Б. Миндин, С.А, Клюев; Под ред. А.С.Клюева. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Энергоатомиздат, 1991.

- 4. Голубятников В.А. "Автоматизация производства в химической промышленности". 1995.

5. ГОСТ 21.404-85 СПДС. Автоматизация технологических процессов. Обозначения условные приборов и средств автоматизации в схемах.

Отводимое на это время самостоятельной работы составляет 8 часов.

4.2 В разделе "Общие сведения о технических средствах и объекте регулирования" предусмотрено изучение методов использования весовой функции для идентификации объекта управления.

Для этого может быть использована следующая литература:

- Дубровный В.А. и др. Справочник по наладке автоматических устройств контроля и регулирования. Киев: Наукова думка, 1981. (часть 2).

- Балакирев В.С., Дудников Е.Г., Цирлин А.М. Экспериментальное определение динамических характеристик промышленных объектов. – М.: Энергия, 1968.

Отводимое время на самостоятельную работу – 2 часа.

4.3 В разделе " Исполнительные устройства систем автоматического регулирования" предусмотрено изучение гидравлических исполнительных механизмов

Для этого может быть использована следующая литература:

1. Емельянов А.И. и др. Исполнительные устройства промышленных регуляторов. М., Машиностроение, 1975.

2. Иткина Д. М. Исполнительные устройства систем управления в химической и нефтехимической промышленности / Д. М. Иткина. — М. : Химия, 1984.

2. Слободкин М.С. и др. Исполнительные устройства регуляторов. – М.: Недра, 1972.

Отводимое время на самостоятельную работу составляет 2 часа.

4.4 В разделе " Регулирующие органы САР" самостоятельно изучаются методы профилирования РО.

Для этого может быть использована следующая литература:

1. Клюев А.С. "Наладка средств автоматизации и автоматических систем регулирования". 1989.

2. Благов Э.Е, Ивницкий Б.Я. Дроссельно–регулирующая арматура ТЭС и АЭС. – М: Энергоатомиздат, 1990. – 288с.

3. Арзуманов Э.С. Расчет и выбор регулирующих органов автоматических систем. – М: Энергия, 1971. – 112с.

4. РТМ 108.711.02–79. Арматура энергетическая. Методы определения пропускной способности регулирующих органов и выбор оптимальной расходной характеристики.

5. Савельева Е.В. Методика расчета и выбора дроссельных регулирующих органов, используемых в автоматизированных системах управления. Учебное пособие. Томск, 1998г. – 53с.

Отводимое время на самостоятельную работу составляет 10 часов.

4.5 В разделе "Методы и приборы контроля химико-технологических процессов".

4.5.1 Кондуктометрия, рН-метрия, полярография.

4.5.2 Плотномеры, вискозиметры.

4.5.3 Хроматография, кулонометрия.

4.5.4 Контроль уровня сыпучих материалов. Гранулометрия.

Отводимое время на самостоятельную работу составляет 10 часов.

Используемая литература:

1. Кулаков М.В. "Технологические измерения и приборы для химических производств". 1983.

2. Мицкевич Ю.Г. "Автоматическое управление технологическими процессами радиохимических производств". 1970.

3. Мяздриков О.А. "Электрические способы объемной гранулометрии". 1968.

4. Жуков Ю.П. "Вибрационные плотномеры". 1991.

5. Коузов П.А. Основы анализа промышленных пылей и измельченных материалов. – 3-е изд. перераб. – Л. Химия, 1987.

6. Фарзане Н.Г., Ильясов Л.В., Азим-заде А.Ю. Технологические измерения и приборы: Учеб. для студ. вузов по спец. "Автоматизация технологических процессов и производств". – М.: Высш. шк., 1989.

7. Барковский В.Ф., С.М. Горелик, Т.Б. Городенцева. Физико-химические методы анализа. Учебник для техникумов. М., Высш. школа, 1972.

# 5. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

- Текущий и итоговый контроль усвоения материала реализуется в виде рейтинговой оценки. Содержание её определяется рейтинг листом.

РЕЙТИНГ-ПЛАН

по дисциплине "Средства автоматизации и приборы контроля
химических производств" для специальности 200600
(140306, Автоматика и электроника физических установок)

| №п/п | Виды работы | Балльная оценка |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | в срок | позже |
| 1 | Реферат по правилам составления ФСА | 100 | 55 |
| 2 | Домашнее задание по составлению ФСА | 100 | 55 |
| 3 | Лабораторная работа №1 | 100 | 55 |
| 4 | Лабораторная работа №2 | 100 | 55 |
| 5 | Лабораторная работа №3 | 110 | 60 |
| 6 | Лабораторная работа №4 | 100 | 55 |
| 7 | Лабораторная работа №5 | 100 | 55 |
| 8 | Контрольная работа 1 | 30 | 20 |
| 9 | Контрольная работа 2 | 30 | 20 |
| 10 | Контрольная работа 3 | 30 | 20 |

Примечание:

На дисциплину в семестре выделяется 1000 баллов:

текущий контроль – 800;

итоговый – в период сессии – 200 (200 – отл., 150 – хор., 100 – удовл.).

Допуск к сессии при 450 баллов и более. Оценка по дисциплине выставляется на основе суммы баллов за текущую успеваемость и экзамен:

5.1. Домашние задания для освоения темы "Составление схем автоматического контроля и регулирования", методика составления и оформления схем автоматизации (ФСА) с использованием ГОСТ 21.404-85.

- Структурная схема управления и контроля является для проектируемого объекта основным проектным документом, т.к. им устанавливаются оптимальные каналы административно-технического и оперативного управления ТП для достижения эффективных показателей процессов.

ФСА ТП является основным техническим документом, определяющим оснащение их приборами и средствами автоматизации (в том числе средствами ВТ). ФСА должна учитывать:

- состав и содержание задач по контролю и управлению ТП;

- организацию пунктов контроля и управления, взаимосвязь между местными системами управления отдельными объектами и центральной системой управления.

На ФСА показываются:

- технологическая схема;

- приборы, средства автоматизации и управления, изображаемые условными обозначениями по действующим стандартам, а также линии связи между ними;

- цифровые вычислительные, управляющие и отображающие устройства., линии связи их с датчиками, преобразователями, исполнительными механизмами (ИМ) и т.д.

Приборы и средства автоматизации на ФСА изображаются по ГОСТ 21.404-85.

Студент должен научиться не только составлять ФСА, но и читать их, чтобы, усвоив систему обозначений, найти нужные чертежи, которые потребуются при выполнении различных работ (монтаже, наладке и т.п.) и проверить правильность их применения.

Задания на составление функциональной схемы автоматизации аппарата (процесса).

Задание №1

Составление функциональной схемы автоматизации вращающейся электрической барабанной сушильной печи сопротивления.

Контролируемые параметры:

- Вращение печи.

- Нагрузка приводного двигателя.

- Расход влажного продукта.

- Температура влажного продукта.

- Температура сухого продукта.

- Влажность сухого продукта.

- Температура камеры нагрева печи.

Регулируемые параметры.

- Температура сухого продукта.

- Влажность сухого продукта.

- Температура камеры нагрева печи.

- Расход влажного продукта.

Предусмотреть звуковую и световую сигнализацию предельных отклонений измеряемых параметров.

Схемы выполнить в упрощенном и развернутом видах.

Задание №2

Составление функциональной схемы автоматизации однокорпусной выпарной установки с выносной греющей камерой. Теплоноситель – сухой насыщенный пар.

Контролируемые параметры:

- Уровень в сепараторе.

- Концентрация упаренного раствора.

- Температура в сепараторе.

- Расход упариваемого раствора.

- Температура упариваемого раствора.

- Расход греющего пара.

- Давление греющего пара.

- Наличие расхода упаренного раствора.

Регулируемые параметры.

- Концентрация упаренного раствора.

- Расход упариваемого раствора.

- Расход греющего пара.

Предусмотреть звуковую и световую сигнализацию предельных отклонений измеряемых параметров.

Схемы выполнить в упрощенном и развернутом видах.

Задание №3

Составление функциональной схемы автоматизации кожухотрубного теплообменника.

Контролируемые параметры:

- Температуры теплоносителя.

- Расход теплоносителя.

- Давления в трубном пространстве.

- Давление в межтрубном пространстве.

- Расход нагреваемой среды.

- Температура нагреваемой среды на входе.

- Температура нагреваемой среды на выходе.

Регулируемые параметры.

- Температура нагреваемой среды на выходе.

Предусмотреть звуковую и световую сигнализацию предельных отклонений измеряемых параметров.

Схемы выполнить в упрощенном и развернутом видах.

Задание №4

Составление функциональной схемы автоматизации процесса смешивания трех жидкостей в реакторе-смесителе с механическим перемешиванием.

Контролируемые параметры:

- Расходы смешиваемых веществ.

- Температура в реакторе.

- Уровень в смесителе.

- Состояние мешалки.

- Расход смеси.

Регулируемые параметры.

- Расходы смешиваемых веществ.

- Температура в реакторе.

Предусмотреть звуковую и световую сигнализацию предельных отклонений измеряемых параметров.

Схемы выполнить в упрощенном и развернутом видах.

Задание №5

Составление функциональной схемы автоматизации аппарата распульповки и нейтрализации кислых отвалов известковым молоком.

Контролируемые параметры:

- Расход известкового молока.

- Уровень в аппарате.

- pH в аппарате.

- Состояние мешалки.

- Нагрузка мешалки.

- Наличие расхода нейтрализованной пульпы.

Регулируемые параметры.

- pH в аппарате.

Предусмотреть звуковую и световую сигнализацию предельных отклонений измеряемых параметров.

Схемы выполнить в упрощенном и развернутом видах.

Задание №6

Составление функциональной схемы автоматизации процесса фильтрации в барабанном вакуумном фильтре.

Контролируемые параметры:

- Расход фильтрата.

- Расход исходной суспензии.

- Скорость вращения барабана.

- Разряжение в вакуумной системе.

- Перепад давления на фильтре.

- Мутность фильтрата.

Регулируемые параметры.

- Расход исходной суспензии.

- Разряжение в вакуумной системе.

Предусмотреть звуковую и световую сигнализацию предельных отклонений измеряемых параметров.

Схемы выполнить в упрощенном и развернутом видах.

Задание №7

Составление функциональной схемы автоматизации процесса смешивания двух жидкостей в реакторе-смесителе с барботером.

Контролируемые параметры:

- Расходы смешиваемых веществ.

- Уровень в смесителе.

- Расход сжатого воздуха.

- Давление сжатого воздуха.

- Давление в аппарате.

- Расход смеси.

Регулируемые параметры.

- Расходы смешиваемых веществ.

- Расход сжатого воздуха.

Предусмотреть звуковую и световую сигнализацию предельных отклонений измеряемых параметров.

Схемы выполнить в упрощенном и развернутом видах.

Задание №8

Составление функциональной схемы автоматизации процесса загрузки сыпучего продукта шнековым питателем.

Контролируемые параметры:

- Частота вращения шнека.

- Уровень в бункере.

- Вес бункера.

Регулируемые параметры.

- Частота вращения шнека.

Предусмотреть звуковую и световую сигнализацию предельных отклонений измеряемых параметров.

Схемы выполнить в упрощенном и развернутом видах.

Задание №9

Составление функциональной схемы автоматизации процесса загрузки сыпучего продукта ленточным питателем.

Контролируемые параметры:

- Частота вращения привода питателя.

- Уровень в бункере.

- Вес бункера.

- Положение регулирующего шибера.

- Вес продукта на ленте.

Регулируемые параметры.

- Частота вращения привода питателя.

- Вес продукта на ленте.

Предусмотреть звуковую и световую сигнализацию предельных отклонений измеряемых параметров.

Схемы выполнить в упрощенном и развернутом видах.

Задание №10

Составление функциональной схемы автоматизации горизонтального аппарата фторирования.

Контролируемые параметры:

- Расход газа на входе.

- Температура реакционного газа.

- Частота вращения шнека загрузки.

- Температура стенки аппарата.

- Концентрация фтора в реакционном газе.

- Вращение мешалки.

- Давление в аппарате.

Регулируемые параметры.

- Расход газа на входе.

- Частота вращения шнека загрузки.

Предусмотреть звуковую и световую сигнализацию предельных отклонений измеряемых параметров.

Схемы выполнить в упрощенном и развернутом видах.

Задание №11

Составление функциональной схемы автоматизации вертикального аппарата фторирования.

Контролируемые параметры:

- Расход газа на входе.

- Температура реакционного газа.

- Частота вращения шнека загрузки.

- Температура стенки аппарата.

- Концентрация фтора в реакционном газе.

- Вращение мешалки.

- Вращение распылителя.

- Давление в аппарате.

Регулируемые параметры.

- Расход газа на входе.

- Концентрация фтора в реакционном газе.

Предусмотреть звуковую и световую сигнализацию предельных отклонений измеряемых параметров.

Схемы выполнить в упрощенном и развернутом видах.

Задание №12

Составление функциональной схемы автоматизации электролизера для получения технического фтора.

Контролируемые параметры:

- Температура электролита.

- Уровень электролита.

- Давление в анодном пространстве.

- Давление в катодном пространстве.

- Напряжение на электролизере.

- Ток электролизера.

- Концентрация HF в электролите.

Регулируемые параметры.

- Температура электролита.

- Уровень электролита.

- Концентрация HF в электролите.

Предусмотреть звуковую и световую сигнализацию предельных отклонений измеряемых параметров.

Схемы выполнить в упрощенном и развернутом видах.

Задание №13

Составление функциональной схемы автоматизации ленточной сушилки с обогревом горячим воздухом.

Контролируемые параметры:

- Скорость перемещения высушиваемого материала.

- Температура высушенного материала.

- Расход материала, подаваемого из бункера на сушку.

- Температура горячего воздуха.

- Расход горячего воздуха.

- Давление в сушильной камере.

- Влажность высушенного материала.

Регулируемые параметры.

- Температура высушенного материала.

- Влажность высушенного материала.

Предусмотреть звуковую и световую сигнализацию предельных отклонений измеряемых параметров.

Схемы выполнить в упрощенном и развернутом видах.

Задание №14

Составление функциональной схемы автоматизации прямоточного парового котла на газовом топливе.

Контролируемые параметры:

- Расход пара.

- Температура пара.

- Давление пара.

- Расход топлива.

- Расход воздуха.

- Расход питательной воды.

- Температура питательной воды.

Регулируемые параметры.

- Давление пара.

- Температура пара.

Предусмотреть звуковую и световую сигнализацию предельных отклонений измеряемых параметров.

Схемы выполнить в упрощенном и развернутом видах.

Задание №15

Составление функциональной схемы автоматизации процесса жидкостной экстракции в ящичном экстракторе с механическим перемешиванием..

Контролируемые параметры:

- Концентрация экстракта.

- Расход экстрагента.

- Расход исходного раствора.

- Температура в аппарате.

- Уровень в аппарате.

- Скорость вращения мешалки.

Регулируемые параметры.

- Концентрация экстракта.

- Расход экстрагента.

- Расход исходного раствора.

- Температура в аппарате.

Предусмотреть звуковую и световую сигнализацию предельных отклонений измеряемых параметров.

Схемы выполнить в упрощенном и развернутом видах.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

к защите выполненных работ

- Какие функции выполняет комплект приборов в принятой схеме ФСА.

- Расшифруйте функциональное назначение всех приборов и средств автоматизации.

- Откуда известно, что вторичный прибор записывает показания?

- Как определить из ФСА тип исполнительного механизма САР?

6. БАНК ДАННЫХ ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ

- 1. Математические модели регуляторов, выполняющие П, ПД, И, ПИ и ПИД–законы регулирования. Принцип их действия.

2. История и три характерных периода развития средств автоматизации. Определение автоматического регулятора и его роль в АСР.

3. Показатели качества регулирования. Показатели качества в реальных производственных условиях.

4. Типовые оптимальные процессы регулирования.

5. Выбор регуляторов. Их настройка. Расчет настроек по переходным процессам в АСР.

6. Методы идентификации объектов управления.

7. Экспериментальное определение динамических характеристик объектов регулирования. Какие типы возмущений используют. Методики получения кривой разгона и импульсных характеристик.

7. Элементы УСЭППА. Номенклатура, назначение, основные характеристики.

- 8. Пневматический комплекс технических средств "Старт". Состав, назначение, основные особенности.

9. Реализация П-, И-, Д- составляющих стандартных законов регулирования в системе "Старт".

10. Вторичные приборы системы “Старт” – ПВ10.1Э: для чего предназначены, в комплекте с какими устройствами применяются. Принцип действия измерительного блока.

11. Комплексы пневматических средств контроля и регулирования "Режим", "Ритминал"

- 12. Промышленный комплекс системы “Каскад” ("Каскад-2"): назначение и особенности системы. Какие группы приборов образуют систему. Какие операции позволяет осуществлять система. Какие функции осуществляют регулирующие блоки.

13. Промышленный комплекс системы АКЭСР (АКЭСР-2): назначение и особенности системы. Какие группы приборов образуют систему. Какие операции позволяет осуществлять система. Какие функции осуществляют регулирующие блоки.

14. Организация безударного перехода в системах с аналоговыми регуляторами систем КАСКАД и АКЭСР.

15. Реализация типовых законов регулирования релейно-импульсными регуляторами с ИМ постоянной скорости.

16. Организация безударного перехода в системах с релейно-импульсным и цифровым регуляторами.

17. Общая характеристика, функциональные возможности и особенности применения микропроцессорных средств регулирования и логического управления.

18. Достоинства и недостатки микропроцессорных средств регулирования. Различия регулирующих и логических контроллеров.

19. Основные характеристики микропроцессорных регуляторов первого поколения ПРОТАР, ПРОТЕРМ, ТЕПЛАР. Их основные отличия от аналоговых агрегатных комплексов.

20. Основные характеристики современных микропроцессорных контроллеров. Их функциональные возможности в сравнении с микропроцессорными регуляторами первого поколения. Классификация.

21. Интеграция микропроцессорных средств регулирования. Интерфейсы физического уровня и сетевые средства интеграции цифровых средств регулирования.

22. Языки технологического программирования IEC1131-3. Программирование контроллеров с верхнего уровня АСУ ТП.

23. Надежность и живучесть систем регулирования. Организация горячего резервирования технических средств.

24. Регулирование и технологическая блокировка. Назначение и основные отличия.

25. Математическая модель П-регулятора. Пояснить причину возникновения остаточного отклонения.

- 26. Исполнительный механизм как элемент САР. Его динамические и статические характеристики.

27. Исполнительные механизмы САР. Определение, назначение, классификация ИМ по виду энергии.

28. Классификация ИМ по видам входных и выходных сигналов.

29. Исполнительные механизмы постоянной скорости. Назначение, принцип действия, основные параметры, дополнительное оборудование.

30. Классификация ИМ постоянной скорости.

31. Пневматические исполнительные механизмы. Назначение, принцип действия, основные параметры, дополнительное оборудование.

32. Классификация пневматических ИМ.

33. Исполнительный механизм как элемент САР. Его динамические и статические характеристики.

34. Электрические исполнительные механизмы дискретного действия. Принцип действия, особенности применения.

35. Регулирующий орган как элемент САР. Его динамические и статические характеристики.

36. Регулирующие органы САР. Определение, назначение, способы изменения расхода жидкостей и газов.

37. Способы управления потоками жидкости и газа.

38. Способы управления активной электрической мощностью. ИМ для управления электрическими нагревателями.

39. Классификация запорно-регулирующей арматуры.

40. Расчет пропускной способности дроссельных РО. Основные положения, влияние кавитации.

41. Расходные и пропускные характеристики РО. Учет влияния сети. Профилирование дроссельных регулирующих органов.

42. Требования к аппаратуре контроля отрасли.

43. Приборы (анализаторы) для определения состава и свойств веществ. На каких методах анализа они строятся. Почему они не являются универсальными.

44. рН–метрия  – основы метода. Шкала рН–метра. Свойства и особенности электродов промышленных рН–метров.

45. Универсальные методы анализа. Хроматография, масс-спектрометрия и т.д.

46. Хроматография: физические основы метода. Основные элементы установки для анализа газов. Принцип их действия и установки в целом.

47. Кондуктометрия. Физико-химические основы метода.

48. Гранулометрия: проблемы и задачи. Методы измерения гранулометрического состава сыпучих продуктов.

49. Вискозиметрия. Единицы измерения. Методы и средства измерения (вискозиметры с сельсинами, вибрационные, ультразвуковые, капиллярные).

50. Полярография – физические основы метода. Физико-химические процессы на электроде, помещаемом в анализируемый раствор. Принцип действия прибора. Применение полярографов в технологических процессах.

51. Контактные и бесконтактные кондуктометры.

52. Измерение уровня жидкостей.

53. Измерение уровня сыпучих сред.

44. Дозирование сыпучих технологических сред.

45. Методы и приборы для измерения плотности жидкости.

46. Методы анализа многокомпонентных смесей.

# 7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

- Пакет прикладных программ «САР-синтез».

Литература

- Лапшенков Г.И., Полоцкий Л.Н. Автоматизация производственных процессов в химической промышленности. М., Химия, 1988.

- Беляев Г.Б. Технические средства автоматизации в теплоэнергетике. М., Энергоиздат, 1982.

- Емельянов А.И. и др. Исполнительные устройства промышленных регуляторов. М., Машиностроение, 1975.

- Слободкин М.С. и др. Исполнительные устройства регуляторов. – М.: Недра, 1972.

- Кулаков М.В. Технологические измерения и приборы для химических производств. М., Машиностроение, 1983 (учебник для вузов).

- Голубятников В.А. и др. Автоматизация производства в химической промышленности. М., Химия, 1985.

- Ялышев А.У. и др. Многофункциональные аналоговые регулирующие устройства автоматики. М., Машиностроение, 1981.

- Плетнев Г.П. Автоматическое регулирование и защита теплоэнергетических установок. М., Энергия, 1976.

- Мяздриков О.А. Электрические способы объемной гранулометрии, 1968.

- Родионов В.Д. и др. Технические средства АСУ ТП (для вузов). М., Высшая школа, 1989.

- Мицкевич Ю.Г. и др. Автоматическое управление технологическими процессами радиохимических производств. Атомиздат, 1970.

- Жуков Ю.П. Вибрационные плотномеры. - М., Энергоатомиздат, 1991.

- Курсовое и дипломное проектирование по автоматизации производственных процессов. Учебное пособие для вузов (ред. И.К.Петров). - М., ВШ, 1986.

- Костерин В.А. Микропроцессорные средства и системы. Учебное пособие. - Изд. Чувашского университета, 1992.

- Емельянов А.И., Капник О.В. Проектирование СА ТП. - М., Энергоатомиздат, 1983. 3-е изд. (справочное пособие)

- Ротач В.Я. Автоматизация настройки систем управления. М., Энергоатомиздат, 1984.

- Техника чтения схем автоматического регулирования и технологического контроля/ А.С. Клюев, Б.В. Глазов, М.Б. Миндин, С.А, Клюев; Под ред. А.С.Клюева. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Энергоатомиздат, 1991.

- Наладка средств автоматизации и автоматических систем регулирования: Справочное пособие/А.С. Клюев, А.Т. Лебедев, С.А, Клюев, А.Г, Товарнов; Под ред. А.С.Клюева. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Энергоатомиздат, 1989.

- Коузов П.А. Основы анализа промышленных пылей и измельченных материалов. – 3-е изд. перераб. – Л. Химия, 1987.

- Фарзане Н.Г., Ильясов Л.В., Азим-заде А.Ю. Технологические измерения и приборы: Учеб. для студ. вузов по спец. "Автоматизация технологических процессов и производств". – М.: Высш. шк., 1989.

- Барковский В.Ф., С.М. Горелик, Т.Б. Городенцева. Физико-химические методы анализа. Учебник для техникумов. М., Высш. школа, 1972.

- Иткина Д. М. Исполнительные устройства систем управления в химической и нефтехимической промышленности / Д. М. Иткина. — М. : Химия, 1984.

- Щучинский Самуил Хононович. Электромагнитные приводы исполнительных механизмов / С. Х. Щучинский. — М. : Энергоатомиздат, 1984.

- Благов Э.Е, Ивницкий Б.Я. Дроссельно–регулирующая арматура ТЭС и АЭС. – М: Энергоатомиздат, 1990. – 288с.

- Арзуманов Э.С. Расчет и выбор регулирующих органов автоматических систем. – М: Энергия, 1971. – 112с.

- РТМ 108.711.02–79. Арматура энергетическая. Методы определения пропускной способности регулирующих органов и выбор оптимальной расходной характеристики.

- Дубровный В.А. и др. Справочник по наладке автоматических устройств контроля и регулирования. Киев: Наукова думка, 1981. (часть 2).

- Балакирев В.С., Дудников Е.Г., Цирлин А.М. Экспериментальное определение динамических характеристик промышленных объектов. – М.: Энергия, 1968.

- ГОСТ 21.404-85 СПДС. Автоматизация технологических процессов. Обозначения условные приборов и средств автоматизации в схемах.

Методическое обеспечение

- Дядик В.Ф., Савельева Е.В. Комплекс программ "САР-синтез" для параметрического синтеза систем автоматического управления. Руководство пользователя. -Томск: Изд. ТПУ, 2007г. – 25с.

- Дядик В.Ф., Ливенцов С.Н., Лысенок А.А. Стенд полунатурного моделирования систем автоматического регулирования на базе аппаратуры комплекса АКЭСР: Учеб. пособие. - Томск: Изд. ТПУ, 1999.-26 с.

- Идентификация динамических звеньев систем автоматического регулирования: Методические указания по выполнению курсовых проектов и лабораторных работ для специальностей ФТФ.- Томск: Изд. ТПУ, 1999.- 18 с.

- Лысенок А.А. Исследование одноконтурной САР, состоящей из цифровой модели ТОУ на базе микроЭВМ и аналогового регулятора типа РБА системы АКЭСР. Методические указания к выполнению лабораторной работы. - Томск: Рег. ТПУ №64 от 02.03.99г. - 4 с.

- Лысенок А.А. Исследование одноконтурной САР, состоящей из цифровой модели ТОУ и микропроцессорного контроллера Р130. Методические указания к выполнению лабораторной работы. - Томск: Рег. ТПУ №63 от 02.03.99г. - 5 с.

- Лысенок А.А. Исследование одноконтурной САР, состоящей из цифровой модели ТОУ и аналогового регулятора типа Р12 системы "Каскад". Методические указания к выполнению лабораторной работы. - Томск: Рег. ТПУ №66 от 02.03.99г. - 4 с.

- Лысенок А.А. Исследование системы автоматического регулирования температуры релейно-импульсным регулятором типа Р21 системы "КАСКАД" с исполнительным механизмом постоянной скорости. Методические указания к выполнению лабораторной работы. - Томск: Изд. ТПУ, 2007г. – 13 с.

- Дядик В.Ф., Лысенок А.А. Исследование системы автоматического регулирования температуры калорифера приборным позиционным регулятором. Методические указания к выполнению лабораторной работы. - Томск: Изд. ТПУ, 2001г. – 18 с.

- Савельева Е.В. Методика расчета и выбора дроссельных регулирующих органов, используемых в автоматизированных системах управления. Учебное пособие. Томск, 1998г. – 53с.

- Волынский Ю.Б. Методика расчёта параметров настройки элементов систем автоматического управления технологическими объектами: Учебное пособие, Томск, ТПУ, 1996.

- Дядик В.Ф., Лысенок А.А., Ливенцов С.Н. Идентификация динамических звеньев систем автоматического регулирования.

- Дядик В.Ф., Ливенцов С.Н. Руководство по определению характеристик технологических объектов управления и настройке параметров регуляторов.

Дополнения и изменения в рабочей программе

на 200___/200___ уч. год

В рабочую программу вносятся следующие изменения:

Без изменений

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры “_____“ ____________ 200___ г.

Зав. кафедрой ЭАФУ                                                           С.Н. Ливенцов