## Slide 1
2019
Разработал ст. препод. ОЭЭ ИШЭ НИ ТПУ А.И. Муравлев
Основы расчета и проектирования электроснабжения промышленных предприятий
Лекционное занятие №1
Проектирование внутризаводской
распределительной сети

## Slide 2: Содержание занятия
2
Особенности электроснабжения производственных зданий;
Определение полной электрической нагрузки завода;
Картограмма для определения центра электрических нагрузок;
Выбор числа и мощности трансформаторов цеховых ТП;
Учет компенсации реактивной мощности при выборе трансформаторов;
Схема внешнего электроснабжения.

## Slide 3
Особенности электроснабжения производственных зданий

## Slide 4: Особенности электроснабжения производственных зданий
4
Перед началом проектирования следует:
Изучить климатические условия местности: среднегодовая, минимальная и максимальная температура, сейсмичность в районе, число часов гроз в году, район по ветру, район по гололеду;
Изучить технологический процесс производства: выделить цеха основного производства и вспомогательные, определить категорию надежности цехов и завода, получить график электрических нагрузок, изучить требования энергоснабжающей организации и влияние нагрузок на внешнюю систему электроснабжения, требования к автоматизации технологических процессов на производстве;
Изучить характеристики источника питания;
Отраслевые нормативно-технические документы.

## Slide 5
Определение полной
электрической нагрузки завода

## Slide 6: Определение полной электрической нагрузки завода
6

## Slide 7: Определение полной электрической нагрузки завода
7

## Slide 8: Определение полной электрической нагрузки завода
8
Программа для расчета освещенности: DIALux
Нормативный документ: СП 52.13330.2016 Естественное и искусственноеосвещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*

## Slide 9
Картограмма для определения центра электрических нагрузок

## Slide 10: Картограмма для определения центра электрических нагрузок
10

## Slide 11: Картограмма для определения центра электрических нагрузок
11

## Slide 12
Выбор числа и мощности
трансформаторов цеховых ТП

## Slide 13: Выбор числа и мощности трансформаторов цеховых ТП
13

## Slide 14: Выбор числа и мощности трансформаторов цеховых ТП
14

## Slide 15
Учет компенсации реактивной мощности при выборе трансформаторов

## Slide 16: Учет компенсации реактивной мощности при выборе трансформаторов
4
Источники реактивной мощности на предприятии:
конденсаторная батарея;
синхронный двигатель участвующий в технологическом процессе;
собственный синхронный генератор;
синхронный компенсатор;
статический тирристорный компенсатор;
провода и кабели.

## Slide 17: Учет компенсации реактивной мощности при выборе трансформаторов
4
Выбор мощности компенсирующего устройства:
- мощность компенсирующих устройств, кВар;
- расчетная активная мощность, кВт;
- коэффициент мощности фактический;
- коэффициент мощности требуемый.

## Slide 18: Учет компенсации реактивной мощности при выборе трансформаторов
4
Мероприятия по снижению реактивных нагрузок:
Упорядочение технологического процесса;
Ограничения холостого хода;
Замена малозагруженного оборудования (менее 40 %);
Замена асинхронных двигателей на синхронные.

## Slide 19: Учет компенсации реактивной мощности при выборе трансформаторов
4
Потребление реактивной мощности предприятием:

## Slide 20: Учет компенсации реактивной мощности при выборе трансформаторов
4
Проверка на возможность обеспечения реактивной мощностью низковольтной нагрузки:

## Slide 21
Схема внешнего электроснабжения

## Slide 22: Схема внешнего электроснабжения
16

## Slide 23
17
СПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ!