## Slide 1
2019
Разработал ст. препод. ОЭЭ ИШЭ НИ ТПУ А.И. Муравлев
Основы расчета и проектирования электроснабжения промышленных предприятий
Лекционное занятие №3
Выбор оборудования в сетях выше 1000 В

## Slide 2: Содержание занятия
2
Электрооборудование высоковольтных сетей;
Выбор и проверка выключателей напряжением 1…220 кВ;
Выбор и проверка предохранителей напряжением выше 1 кВ;
Выбор и проверка разъединителей, отделителей и короткозамыкателей;
Выбор и проверка трансформаторов тока;
Выбор трансформаторов напряжения;
Учет электрической энергии в сетях выше 1000 В.

## Slide 3
Электрооборудование высоковольтных сетей

## Slide 4: Электрооборудование высоковольтных сетей
4

## Slide 5: Электрооборудование высоковольтных сетей
5

## Slide 6: Электрооборудование высоковольтных сетей
6

## Slide 7: Электрооборудование высоковольтных сетей
7

## Slide 8
Выбор и проверка выключателей напряжением 1…220 кВ

## Slide 9: Выбор и проверка выключателей напряжением 1…220 кВ
9

## Slide 10: Выбор и проверка выключателей напряжением 1…220 кВ
10

## Slide 11: Выбор и проверка выключателей напряжением 1…220 кВ
11
По напряжению
По току продолжительного режима
- ток послеаварийного режима, кА;
По отключающей способности
- действующее значение периодической составляющей тока КЗ;
По термической стойкости
- тепловой импульс тока КЗ; - предельный ток термической стойкости; - время протекания термической стойкости;
По электродинамической стойкости

## Slide 12
Выбор и проверка предохранителей напряжением выше 1 кВ

## Slide 13: Выбор и проверка предохранителей напряжением выше 1 кВ
13

## Slide 14: Выбор и проверка предохранителей напряжением выше 1 кВ
14
По номинальному напряжению
По току продолжительного режима
По отключающей способности
- действующее значение периодической составляющей тока КЗ;

## Slide 15
Выбор и проверка разъединителей, отделителей и короткозамыкателей

## Slide 16: Выбор и проверка разъединителей, отделителей и короткозамыкателей
16

## Slide 17: Выбор и проверка разъединителей, отделителей и короткозамыкателей
17

## Slide 18: Выбор и проверка разъединителей, отделителей и короткозамыкателей
18

## Slide 19: Выбор и проверка разъединителей, отделителей и короткозамыкателей
19
По напряжению
По току продолжительного режима (кроме короткозамыкателя)
- ток послеаварийного режима, кА;
По термической стойкости
- тепловой импульс тока КЗ;
- предельный ток термической стойкости;
- время протекания термической стойкости;
По электродинамической стойкости

## Slide 20
Выбор и проверка трансформаторов тока

## Slide 21: Выбор и проверка трансформаторов тока
21

## Slide 22: Выбор и проверка трансформаторов тока
22
Класс точности: 0.2, 0.5, 1, 3, 10;
Ток вторичной обмотки: 5, 1 А;
По номинальному напряжению:
По току и мощности нагрузки
- ток послеаварийного режима, А;
- ток первичной обмотки трансформатора тока, А;
- расчетная нагрузка вторичной обмотки тт;
- допустимая мощность вторичной обмотки;
По термической стойкости
По электродинамической стойкости
- термическая стойкомть односекундным или четырехсекундным током КЗ;
- номинальная предельная кратность.

## Slide 23
Выбор трансформаторов напряжения

## Slide 24: Выбор трансформаторов напряжения
24

## Slide 25: Выбор трансформаторов напряжения
25
По номинальному напряжению:
По классу точности: 0.2, 0.5, 1, 3;
По конструкции: однофазные или трехфазные (до 10 кВ);
По схеме соединения обмоток: звезда, треугольник, разомкнутый треугольник;
По назначению: подключение контрольно-измерительных приборов, релейных защит, контроля изоляции;
По напряжению вторичной обмотки: ;

## Slide 26
Учет электрической энергии

## Slide 27: Учет электрической энергии в сетях выше 1000 В
27

## Slide 28: Учет электрической энергии
28

## Slide 29: Учет электрической энергии в сетях выше 1000 В
29

## Slide 30: Учет электрической энергии в сетях выше 1000 В
30

## Slide 31
31
СПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ!