|  | УТВЕРЖДАЮ Директор ЭНИН ___________Завьялов В.М. "__"__________2015г. |
| --- | --- |

БАЗОВАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ТЕПЛОВЫХ

ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ

Направление ООП 13.03.01 «ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА И ТЕПЛОТЕХНИКА»

Профили подготовки: Тепловые электрические станции

Квалификация (степень) – Академический бакалавр

Базовый учебный план приема 2015 г.

Курс 4 семестр 7

Количество кредитов 3

Код дисциплины ДИСЦ.В.М.1.7

| Виды учебной деятельности | Временной ресурс по очной форме обучения |
| --- | --- |
| Лекции, ч | 16 |
| Практические занятия, ч |  |
| Лабораторные занятия, ч | 16 |
| Аудиторные занятия, ч | 32 |
| Самостоятельная работа, ч | 76 |
| ИТОГО, ч | 108 |

Вид промежуточной аттестации зачет в 7 семестре

Обеспечивающее подразделение кафедра АТЭС

Заведующий кафедрой	________________	А.С. Матвеев

Руководитель ООП 	________________	А.М. Антонова

Преподаватель       	________________	В.В. Зайцев

2015г.

1. Цели освоения дисциплины

В результате освоения данной дисциплины студент приобретает знания, умения и навыки, обеспечивающие достижение целей Ц1, Ц2 и Ц5 основной образовательной программы «Теплоэнергетика и теплотехника».

Основными целями являются.

- Ознакомление со стандартами, нормами и правилами проектирования, действующими требованиями к составу и содержанию проектной документации.

- Обучение методическим основам и принципам построения технологических схем.

- Обучение методикам выбора основного и вспомогательного оборудования технических систем.

2. Место дисциплины в структуре ООП

Дисциплина «Теория проектирования технических систем» входит в вариативную часть математического и естественнонаучного цикла.

Пререквизитами являются дисциплины «Начертательная геометрия и инженерная графика»,  «Материаловедение и технология конструкционных материалов», «Техническая термодинамика», «Гидрогазодинамика», «Тепломассообмен», «Паропроизводящие установки ТЭС и АЭС», «Нагнетатели ТЭС», «Технология централизованного производства электроэнергии».

Кореквизитами являются дисциплины «Турбины тепловых и атомных электрических станций», «Тепловые и атомные электрические станции».

Для освоения дисциплины студент должен обладать следующими «входными» знаниями, умениями, навыками:

- знать основные требования стандартов ЕСКД и СПДС к технической документации;

- владеть методами  проекционного черчения;

- владеть основами 3-х мерного моделирования;

- знать основные параметры и характеристики конструкционных материалов;

- знать назначение легирующих присадок к сталям и их влияние на конечные свойства сплавов;

- знать основные теплофизические свойства материалов;

- понимать основные термодинамические циклы:

уметь выполнять расчеты на основе уравнения неразрывности потока;

3. Результаты освоения дисциплины

В соответствии с требованиями ООП освоение дисциплины направлено на формирование у студентов следующих компетенций (результатов обучения), в т.ч. в соответствии с ФГОС:

Таблица 1

Составляющие результатов обучения, которые будут получены при изучении данной дисциплины

| Результаты обучения (компетенции из ФГОС) | Составляющие результатов обучения |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Код | Знания | Код | Умения | Код | Владение опытом |
| Р1 (ОК-4); (ПСК-1.5) | З1.1 | профессиональной терминологии, принципов инженерной деятельности | У1.1 | работы с технической документацией, научно-техническими отчетами, справочниками и другими информационными источниками | В1.1 | Поиска необходимой научно-технической информации |
| Р2 | З2.1 | Техники и технологии выполнения проектно-конструкторских работ | У2.1 | Организовать работу группы специалистов по конкретному проекту | В2.1 | Распределения работ в коллективе с учетом способностей, знаний и умений каждого специалиста |
| Р7 | З 3.1 | Основных технологических процессов ТЭС и оборудования, с помощью которого они реализуются | У 3.1 | составления технического задания на разработку узлов, деталей и оборудования |  | Решения стандартных инженерных задач, обеспечивающих технологические процессы в тепловой энергетике |
| Р9 | З 4.1 | Современных методов конструирования и проектирования инженерных систем с использованием специализирован-ного ПО | У 4.1 | проводить техническое обоснование принимаемых решений и их оптимизацию |  | выбора метода анализа эффективности принимаемых решений |
| Р12 | З 5.1 | Основных требований к экономической эффективности, промышленной и экологической безопасности предприятий энергетики | У 5.3 | Выбирать наиболее экономичные и безопасные технологии при разработке проектов |  | Принятия решений по оптимальным технологиям |

Планируемые результаты освоения дисциплины

| № № п/п | Результат |
| --- | --- |
| РРД1 | Готовность к участию в разработке технических и рабочих проектов отдельных узлов и систем энергетических объектов |
| РРД2 | Готовность к использованию специализированного ПО в проектно-конструкторской деятельности |
| РРД3 | Способность формулировать задания на выполнение проектных и конструкторских работ. |

4. Структура и содержание дисциплины

4.1. Структура дисциплины по разделам, формам организации и контроля обучения

| № | Название раздела/темы | Аудиторная работа (час) |  | СРС (час) | Итого | Формы текущего контроля и аттестации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Лекции | Лаб. Зан. |  |  |  |
|  | 5 семестр |  |  |  |  |  |
| 1 | Проектная документация. Порядок рассмотрения, согласования и утверждения. Рабочая документация. Общие положения и нормативные документы | 2 | - | 2 | 4 | Опрос |
| 2 | Трубопроводные системы. Категории трубопроводов. Основные требования к проектированию. | 2 | - | 4 | 6 | Опрос |
| 3 | Материалы и марки сталей для изготовления станционных трубопроводов, деталей и элементов трубопроводных систем. Основные нормативные документы. | 2 | - | 6 | 8 | Опрос |
| 4 | Нагрузки и воздействия, возникающие в процессе монтажа и эксплуатации трубопроводных систем. Расчеты на прочность. | 2 | 6 | - | 8 | Опрос Защита лабораторной работы |
| 5 | Детали и элементы трубопроводов. Номенклатура. Применяемость в теплоэнергетике. | - | - | 4 | 4 | Опрос |
| 6 | Тепловые потери и тепловая изоляция трубопроводов. Методики расчетов. Выбор теплоизоляционных конструкций. | - | 4 | 6 | 10 | Опрос Защита лабораторной работы |
| 7 | Методы и средства контроля температурных удлинений и ползучести металла трубопроводов. Ресурс и срок службы трубопроводных систем. Порядок определения и назначения. | - | - | 6 | 6 | Опрос |
| 8 | Дренирование и опорожнение трубопроводов. Уклоны, допустимые пролеты. Порядок расчетов | - | - | 6 | 6 | Защита ДЗ |
| 9 | Установочные чертежи оборудования. Основные требования к содержанию и оформлению | 2 | - | 12 | 14 | Защита ДЗ |
| 10 | Монтажно-сборочные чертежи. Чертежи блоков трубопроводов. Порядок разработки. Требования к содержанию и оформлению. | 2 | 6 | 10 | 16 | Защита лабораторной работы. Защита ДЗ |
| 11 | Принципиальные технологические и тепловые схемы. Принципы построения. | 2 | - | 10 | 14 | Защита ДЗ |
| 12 | Развернутые тепловые и теплогидравлические схемы систем и отдельных установок. Алгоритм преобразования из принципиальных схем. | 2 | - | 10 | 12 | Защита ДЗ |
|  | Итого | 16 | 16 | 76 | 108 |  |

4.2. Содержание разделов дисциплины.

- Инженерный проект и инженерное проектирование. Термины и определения.  Проектная документация. Порядок рассмотрения, согласования и утверждения. Заказчики и разработчики. Государственная экспертиза проектов. Рабочая документация. Общие положения и нормативные документы. Законодательство РФ о проектной деятельности.

- Трубопроводные системы. Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов. Категории трубопроводов в зависимости от параметров транспортируемой среды. Основные требования к проектированию.

- Материалы и марки сталей для изготовления станционных трубопроводов, деталей и элементов трубопроводных систем. Применимость марок сталей, в зависимости от параметров среды. Основные нормативные документы.

- Нагрузки и воздействия, возникающие в процессе монтажа и эксплуатации трубопроводных систем. Монтажные и рабочие нагрузки. Распределенные и сосредоточенные нагрузки. Прочность и жесткость трубопроводных систем. Принципы оптимальной трассировки трубопроводов. Характер температурных деформаций пространственно-разветвленного трубопровода. Самокомпенсация температурных удлинений.

Лабораторная работа №1  Расчет пространственно-разветвленного трубопровода на прочность с использованием программного комплекса «Старт» - 6 часов., в т.ч.

- разработка геометрических параметров трассы трубопровода и подготовка исходных данных – 2 часа;

- составление задания на расчет с координированием трассы -2часа;

- анализ результатов расчета и подготовка отчета по ЛР-2 часа.

- Детали и элементы трубопроводов. Номенклатура. Действующие стандарты на детали и элементы. Применяемость в теплоэнергетике.

- Тепловые потери и тепловая изоляция трубопроводов. Номенклатура теплоизоляционных материалов.  Методики расчетов. Средства автоматизации расчетов. Выбор теплоизоляционных конструкций.

Лабораторная работа №2.  Расчет тепловых потерь  трубопровода и выбор теплоизоляционной конструкции с использованием ПК «Изоляция» - 4 часа, в т.ч.:

- изучение интерфейса программы, знакомство с типовыми конструкциями, подготовка задания – 2 часа;

- анализ результатов расчета, вычерчивание эскиза конструкции и подготовка отчета по ЛР – 2 часа.

- Методы и средства контроля температурных удлинений и ползучести металла трубопроводов. Ресурс и срок службы трубопроводных систем. Порядок определения и назначения. Средства автоматизации расчетов ресурса и срока службы.

- Дренирование и опорожнение трубопроводов. Уклоны, допустимые пролеты. Методики расчетов. Средства автоматизации расчетов.

- Установочные чертежи. Основные требования к установке технологического станционного оборудования. Принципы компоновки оборудования. Основные нормативные требования. Методология рациональной компоновки.

- Монтажно-сборочные чертежи. Обязательные элементы чертежа. Порядок заполнения спецификаций. Разбивка на блоки. Требования к блокам. Чертежи блоков трубопроводов. Порядок разработки. Требования к содержанию и оформлению.

Лабораторная работа №3.  Разработка монтажно-сборочного чертежа трубопровода с использованием средств графического редактора «Компас 3D»  - 6 часов, в т.ч.:

- изучение основных требований к конструктивному исполнению и компоновке трубопроводных систем – 2 часа;

- разработка монтажного чертежа 2D на основе результатов  расчета   выполненного в составе ЛР –1 - 2часа.

-вычерчивание 3D модели трубопровода, составление отчета по ЛР – 2 часа.

- Принципиальные технологические и тепловые схемы. Назначение и условные обозначения элементов. Принципы построения.

- Развернутые тепловые и теплогидравлические схемы систем и отдельных установок. Алгоритм преобразования из принципиальных схем.

6. Организация и учебно-методическое обеспечение 
самостоятельной работы студентов

6.1. Текущая СРС направлена на углубление и закрепление знаний студента, развитие практических умений, и включает:

- работу с лекционным материалом, поиск и обзор литературы и электронных источников информации;

- изучение тем, вынесенных на самостоятельную проработку;

- подготовку к контрольным работам.

6.2. Творческая проблемно-ориентированная самостоятельная работа (ТСР), ориентирована на развитие интеллектуальных умений, комплекса универсальных (общекультурных) и профессиональных компетенций, повышение творческого потенциала студентов. ТСР включает:

- разработку комплексного проекта в форме командного домашнего задания (КДЗ), выполняемого группой студентов из 4-5 человек.

Пример задания на разработку КДЗ

Задание

на выполнение коллективного домашнего задания по дисциплине «Теория проектирования технических систем»

Вариант  6

Установка маслоснабжения

Принципиальная схема проектируемой установки

Оборудование:

- Бак  V=5 м3 – 2 ед.

- Насос -  2 ед. (1 – рабочий, 1 – резервный);

- Теплообменник

Рабочая среда – индустриальное масло  t=20 С – в баке, t=60 C –после теплообменника.

Греющая среда – горячая вода t=95 С

Производительность установки рабочая – 0,8м3/ч, максимальная 1.6 м3/ч

Состав проекта:

- Расчетно-пояснительная записка:

  - Выбор насосов в соответствии с заданными условиями работы установки;

  - Расчет требуемой поверхности нагрева теплообменника и выбор его из линейки производимых пластинчатых ТО.

  - Расчет диаметров подводящих и напорных трубопроводов и коллекторов.

  - Составить полную технологическую схему установки.

  - Выбрать всю необходимую для функционирования установки арматуру.

- Разработать чертежи:

Установочный чертеж бака;

Установочный чертеж насоса;

Установочный чертеж теплообменника;

Компоновочный чертеж установки;

Монтажно-сборочный чертеж подающих трубопроводов;

Монтажно-сборочный чертеж напорных трубопроводов;

Лист общих данных с полной технологической схемой, перечнем чертежей, входящих в узел и схемой расположения оборудования.

6.3. Контроль самостоятельной работы

Практическая самостоятельная работа студентов - командный проект – проходит стадию коллективной защиты группой разработчиков и оценивается преподавателем.

Результаты самостоятельной работы по разделу 18 оформляются студентом в виде реферата, который оценивается преподавателем.

Самоконтроль текущей СРС студент осуществляет проходя тестирование по теме дисциплины.

Примеры тестовых вопросов:

Раздел 1.

- Что такое проект (определение)?

- Из каких групп документов состоит проект?

- Что такое спецификация (определение)?

- Каковы основные функции заказчика проекта?

- Каким Законом в РФ регулируется проектная деятельность?

- Назовите последовательные стадии проектирования объекта.

- Какие документы включает стадия «рабочая документация»?

- Назовите основные положения и требования задания на проектирование объекта тепловой энергетики.

- Каким нормативным документом определяется состав и содержание проектной документации?

- Какие разделы проектной документации подлежат государственной экспертизе?

- Что является предметом экспертизы в проектной документации?

- Перечислите все обязательные разделы проектной документации.

- Дайте определение рабочей документации.

7. Средства текущей и промежуточной оценки качества освоения дисциплины

Оценка качества освоения дисциплины производится по результатам следующих контролирующих мероприятий:

| Контролирующие мероприятия | Результаты обучения по дисциплине |
| --- | --- |
| Тестирование (оценка усвоения лекционного материала) – на каждой лекции | РД1 |
| Защита КДЗ – при сдаче работы | РД 1, РД2, РД3 |
| Защита лабораторных работ | РД3 |
| Вопросы для самоконтроля | РД2 |
| Вопросы на зачете | РД1, РД2, РД3 |

8. Рейтинг качества освоения дисциплины (модуля)

Оценка качества освоения дисциплины в ходе текущей и промежуточной аттестации обучающихся осуществляется  в соответствии с «Руководящими материалами по текущему контролю успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации студентов Томского политехнического университета», утвержденными приказом ректора № 77/од от  29.11.2011 г.

В соответствии с «Календарным планом изучения дисциплины»:

- текущая аттестация (оценка качества усвоения теоретического материала (ответы на вопросы и др.) и результаты практической деятельности (выполнение лабораторных заданий) производится в течение семестра (оценивается в баллах (максимально 60 баллов), к моменту завершения семестра студент должен набрать не менее 33 баллов);

- промежуточная аттестация (зачет) производится в конце семестра (оценивается в баллах (максимально 40 баллов), на зачете студент должен набрать не менее 22 баллов).

Итоговый рейтинг по дисциплине определяется суммированием баллов, полученных  в ходе текущей и промежуточной аттестаций. Максимальный итоговый рейтинг соответствует 100 баллам.

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Литература основная

- Тепловые электрические станции : учебник для вузов / В. Д. Буров [и др.]; под ред. В. М. Лавыгина, А. С. Седлова, С. В. Цанева. — 2-е изд., перераб. и доп.. — Москва: Изд-во МЭИ, 2007. — 466 с.: ил.. — Библиогр.: с. 464-465.. — ISBN 978-5-903072-86-6.

- Стерман, Лев Самойлович Тепловые и атомные электрические станции : учебник для вузов / Л. С. Стерман, В. М. Лавыгин, С. Г. Тишин. — 4-е изд., перераб. и доп.. — Москва: Издательский дом МЭИ, 2008. — 463 с.: ил.. — Список литературы: с. 459-460.. — ISBN 978-5-383-00236-0.

- Рыжкин, Вениамин Яковлевич. Тепловые электрические станции : учебник для вузов / В. Я. Рыжкин; под ред. В. Я. Гиршфельда. — 4-е изд., стер.. — Москва: АРИС, 2014. — 328 с.: ил.. — Библиогр.: с. 320. —Предметный указатель: с. 321-325.. — ISBN 978-5-905616-07-5.

Литература дополнительная

- Постановление Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87 г. Москва «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.rg.ru/2008/02/27/dokumentacii-dok.html

- Федеральный закон № 184-ФЗ от 27.12.2002 г. «О техническом регулировании» с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 2013 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/popular/techreg/45_10.html

- Нормы технологического проектирования ТЭС. ВНТП 81. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://gostbank.metaltorg.ru/data/norms_new/vntp/14.pd

- Электронный курс на базе LMS Moodle «Проектирование теплоэнергетических систем и установок» в среде e-LMS на сервере эксплуатации курсов LMS MOODLE ТПУ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://mdl.lcg.tpu.ru:82/mod/book/view.php?id=30722&chapterid=10055

- Программа «Модернизация электроэнергетики России на период до 2020 года».  [Электронный ресурс] // Министерство энергетики Российской Федерации: [официальный сайт]. –  М.: ОАО «ЭНИН». – 2011. – 244 с. Режим доступа: http://minenergo.gov.ru/upload/iblock/124/1245a1e602cf85564c10ca574b6faeab.pdf.

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Изучение дисциплины проходит в аудиториях и классах, оборудованных мультимедийной техникой и современными программными комплексами.

В проведении лекционных и практических занятий используются следующие аудитории:

·       лекционная аудитория с мультимедийным оборудованием 204 ГК;

·       компьютерный класс ауд.101А-4 для проведения практических работ.

Программа составлена на основе Стандарта ООП ТПУ в соответствии с требованиями ФГОС по направлению 140100 ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА И ТЕПЛОТЕХНИКА и профилю подготовки «Тепловые электрические станции».

Автор(ы) ____Зайцев В.В.

Программа одобрена на заседании кафедры Атомных и тепловых электростанций Энергетического института Национального исследовательского Томского политехнического университета.

(протокол № 58 от «03» 06. 2015 г.).