|  | УТВЕРЖДАЮ Директор ЭНИН ______________ Завьялов В.М. "__"__________2016 г. |
| --- | --- |

БАЗОВАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

ТЕПЛОВЫЕ И АТОМНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ

Направление ООП 13.03.01 «ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА И ТЕПЛОТЕХНИКА»

Профили подготовки: Тепловые электрические станции

Квалификация (степень) – Академический бакалавр

Базовый учебный план приема 2016 г.

Курс 4 семестр 7

Количество кредитов 6

Код дисциплины ДИСЦ.В.М.3.3

| Виды учебной деятельности | Временной ресурс по очной форме обучения |
| --- | --- |
| Лекции, ч | 32 |
| Практические занятия, ч | 32 |
| Лабораторные занятия, ч | 32 |
| Аудиторные занятия, ч | 96 |
| Курсовой проект | 7 семестр |
| Самостоятельная работа, ч | 120 |
| ИТОГО, ч | 216 |

Вид промежуточной аттестации экзамен, дифзачет (защита курсового проекта) в 7 семестре

Обеспечивающее подразделение кафедра АТЭС

Заведующий кафедрой	________________	А.С. Матвеев

Руководитель ООП 	________________	А.М. Антонова

Преподаватель       	________________	О.Ю. Ромашова

2016г.

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

В результате освоения данной дисциплины студент приобретает знания, умения и навыки, обеспечивающие достижение целей основной образовательной программы 13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника».

Дисциплина нацелена на подготовку студентов к:

- расчетно-проектной и проектно-конструкторской деятельности в области создания теплоэнергетического оборудования с использованием современных технологий высокоэффективного преобразования тепловой энергии в другие виды;

- производственно-технологической деятельности в области эксплуатации современного высокоэффективного теплоэнергетического оборудования с соблюдением требований защиты окружающей среды и безопасности производства

- научно-исследовательской деятельности связанной с выбором, оптимизацией и разработкой высокоэффективных методов и оборудования для преобразования теплоты в другие виды энергии

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Дисциплина «Тепловые и атомные электрические станции» относится к дисциплинам профессионального цикла (Б3.В2). Она непосредственно связана с базовыми дисциплинами профессионального цикла : «Техническая термодинамика», «Гидрогазодинамика», «Тепломассообмен», «Материаловедение и технология конструкционных материалов», «Теория проектирования технических систем»,  «Природоохранные технологии в теплоэнергетике» и опирается на освоенные при изучении данных дисциплин знания и умения.

Кореквизитами для дисциплины являются дисциплины : «Турбины тепловых и атомных электрических станций», «Котельные установки и парогенераторы», «Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии».

3. Результаты освоения дисциплины

В соответствии с требованиями ООП освоение дисциплины направлено на формирование у студентов следующих компетенций (результатов обучения), в т.ч. в соответствии с ФГОС:

Таблица 1

Составляющие результатов обучения, которые будут получены при изучении дисциплины

| Результаты обучения | Составляющие результатов обучения |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Код | Знания | Код | Умения | Код | Владение опытом |
| Р1 (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОПК-1, ОПК-2) |  |  | У.1.2 | выявлять физическую сущность явлений и процессов в устройствах различной физической природы и выполнять применительно к ним простые технические расчеты | В.1.2 | анализа физических явлений в теплоэнергетических и теплотехнических системах, аппаратах и агрегатах |
| Р2 (ОПК-1, ОПК-2) | З.2.2 | состояния и современных тенденций развития технического прогресса в области теплоэнергетики и теплотехники в мире | У.2.1 | использовать методы анализа, моделирования и расчетов сложных систем, аппаратов, агрегатов и установок теплоэнергетического и теплотехнического назначения, режимов их работы с использованием современных компьютерных технологий и специализированных программ | В.2.1 | формирования допущений для упрощения анализа сложных систем и процессов, использования методов имитационного моделирования |
|  | З.2.3 | методов определения экономической эффективности исследований и разработок с учетом фактора неопределенности и возможных экономических и технических рисков |  |  |  |  |
| Р3 (ОК-3, ПК-1; ПК-3, ПК-9) | З.3.1 | стадий ведения проектных работ изделий, устройств, объектов, систем и состава проектной документации | У.3.1 | использовать нормативные документы, регламентирующие проектные разработки теплоэнергетических и теплотехнических установок, агрегатов и аппаратов | В.3.1 | сбора и анализа исходных данных для проектирования энергообъектов |
|  | З.3.2 | технических условий проектных разработок простых конструкций теплоэнергетических и теплотехнических установок, агрегатов, аппаратов и устройств; объектов теплоэнергетики – тепловых и атомных электростанций; | У.3.2 | учитывать в проектных разработках экологические факторы воздействия объектов теплоэнергетики на окружающую среду и обслуживающий персонал | В.3.2 | работы с документацией, стандартами, патентами и другими источниками отечественной и зарубежной научно- технической информации |
|  | З.3.3 | методики технико-экономического обоснования проектных разработок энергообъектов и их элементов | У.3.3 | проводить предварительное технико-экономическое обоснование проектных разработок энергообъектов и их элементов по стандартным методикам | В.3.3 | проектных разработок простых конструкций теплоэнергетических и теплотехнических установок, агрегатов, аппаратов и устройств; объектов теплоэнергетики – тепловых и атомных электростанций |
| Р5 (ОК-6, ОПК-1, ОПК-2, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-11, ПК-12, ПК-13) | З.5.1 | инструментария для решения задач проектного и исследовательского характера в сфере профессиональной деятельности в теплоэнергетике и теплотехнике | У.5.1 | применять для разрешения проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности, методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования | В.5.1 | использования прикладных программ и средствами автоматизированного проектирования при решении инженерных задач теплоэнергетики и теплотехники |

В результате освоения дисциплины студентом должны быть достигнуты следующие результаты:

Таблица 2

Планируемые результаты освоения дисциплины

| № п/п | Результат |
| --- | --- |
| РД1 | Использовать знания в области современных и перспективных технологий, применяемых на ТЭС и АЭС для анализа технологических процессов в оборудовании и системах электростанций, расчета показателей их работы |
| РД2 | Использовать нормативные материалы для проектирования тепловых схем и выбора основного и вспомогательного оборудования ТЭС и АЭС |
| РД3 | Выбирать структуру установок и оптимальные параметры рабочего тела на ТЭС и АЭС, рациональные способы эксплуатации |
| РД4 | Владеть методиками расчета тепловых схем и выбора оборудования ТЭС и АЭС |

# 4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

- 4.1. Содержание теоретического  и практического разделов

Раздел 1. Роль ТЭС и АЭС в структуре топливно-энергетического комплекса

Лекции . Современное состояние и проблемы энергетики в области производства электроэнергии и теплоты. Централизованное и децентрализованное производство энергии. Энергетические ресурсы: возобновляемые и невозобновляемые. Топливо: органическое и ядерное. Мировые и отечественные энергетические ресурсы. Территориальное расположение энергетических ресурсов.  Топливные циклы: производство, транспорт, использование, отходы. Сравнение ядерного топливного цикла и цикла органического топлива. Проблемы и перспективы использования энергетических ресурсов в энергетике.

Графики электрической нагрузки: хронологические и по продолжительности; суточные, сезонные и годовые. Характеристики графиков нагрузки: коэффициенты неравномерности и заполнения; выработка электроэнергии; число часов использования установленной мощности. Потребители теплоты: промышленные, коммунально-бытовые, горячее водоснабжение. Параметры теплового потребления. Графики теплового потребления.

Практические занятия:

Расчет характеристик графиков электрической нагрузки.

Раздел 2. Системы и оборудование основного технологического процесса на ТЭС и АЭС

Лекции

2.1. Типы тепловых электростанций. Станции на органическом топливе с паротурбинными установками. Конденсационные электростанции: простейшая схема, станции с промежуточным перегревом и регенеративным подогревом питательной воды. Теплоэлектроцентрали: с противодавленческими установками; с конденсационными установками с регулируемыми отборами пара; отпуск теплоты из нерегулируемых отборов. Энергетический и материальный баланс станции на органическом топливе. Диаграммы потоков энергии. Атомные электростанции. Типы реакторов, используемых в энергетике. Схемы АЭС с различными типами реакторов. Сепарация влаги и процесс расширения пара в турбине.

2.2.Схемы регенеративного подогрева питательной воды. Типы  и конструкции регенеративных подогревателей. Схемы слива дренажа.

2.3.Термическая деаэрация воды. Типы деаэраторов, используемых на ТЭС. Схемы включения деаэраторов питательной воды, добавочной воды, подпиточной воды теплосети. Бездеаэраторные схемы паротурбинных установок. Условия эффективной деаэрации.

2.4.Питательные насосы. Мощность, затрачиваемая на привод питательных насосов. Типы привода питательных насосов. Методика выбора привода насоса. Схемы включения турбопривода.  Бустерные насосы. Двухподъемная схема включения питательных насосов.

2.5.Способы подготовки добавочной воды. Потери рабочего тела и способы их восполнения. Общие уравнения материального баланса ТЭС. Требования к качеству рабочего тела на ТЭС и АЭС.

Практические занятия:

Включение в схему и расчет испарительной установки.

Лабораторные занятия:

- изучение состава и назначение элементов принципиальной тепловой схемы КЭС;

- изучение состава и назначение элементов принципиальной тепловой схемы ТЭЦ.

Раздел 3. Показатели общей и тепловой экономичности ТЭС

Лекции. Основные требования, предъявляемые к источникам энергии: экономичность (себестоимость, тариф, расчетные затраты); надежность и методы ее достижения; экологичность.

Показатели тепловой экономичности (ПТЭ) конденсационных тепловых и атомных электростанций: КПД, удельный расход топлива, удельный расход условного топлива.

Особенности определения показателей тепловой экономичности теплоэлектроцентрали (ТЭЦ). Экономия топлива при комбинированном производстве энергии. Коэффициент недовыработки мощности и коэффициент ценности тепла. Разделение расходов тепла и топлива на производство отдельных видов энергии. ПТЭ по выработке электроэнергии и теплоты на ТЭЦ. Теплофикационная и конденсационная электрические мощности ТЭЦ. Удельная выработка электроэнергии на тепловом потреблении.

Практические занятия:

расчет экономии топлива при комбинированной выработке электроэнергии и теплоты

Раздел 4. Параметры пара на тепловых электростанциях

Лекции. Начальные параметры пара на ТЭС. Влияние начальных параметров на тепловую экономичность: КПД цикла, внутренний относительный КПД, сопряженные параметры. ТЭС со сверхкритическими параметрами.

Промежуточный перегрев пара. Экономичность установки с промежуточным перегревом пара. Оптимальные давление и температура промежуточного перегрева. Двухступенчатый перегрев пара и область его применения. Начальные параметры и промежуточный перегрев пара на ТЭЦ. Паровой промежуточный перегрев.

Начальные параметры пара и материалы оборудования ТЭС. Влияние начальных параметров и промежуточного перегрева на капитальные затраты.

Начальные параметры пара, промежуточный перегрев и сепарация влаги на АЭС.

Конечное давление. Факторы, определяющие выбор конечного давления: расход охлаждающей воды; температура охлаждающей воды; площадь теплопередающей поверхности конденсатора; выхлопная площадь турбины.

Практические занятия:

Выбор оптимального давления промежуточного перегрева пара в циклах ПТУ

Лабораторные занятия:

- исследование влияния начальных и конечных параметров на термический и абсолютный внутренний КПД циклов паротурбинных установок;

- исследование влияния  промперегрева, сепарации на термический и абсолютный внутренний КПД циклов паротурбинных установок.

Раздел 5. Регенеративный подогрев питательной воды (РППВ)

Лекции . Сущность регенеративного подогрева питательной воды - внутристанционная теплофикация. Тепловая экономичность установки с РППВ. Влияние температуры питательной воды на эффективность РППВ при одно- и многоступенчатом подогреве. Распределение подогрева по ступеням. РППВ в установках с промежуточным перегревом. Регенеративный подогрев питательной воды на ТЭЦ.

Практические занятия:

Сравнение схем  одно- и двухступенчатого регенеративного подогрева по тепловой экономичности

Лабораторные занятия:

- исследование влияния регенеративного подогрева питательной воды на термический КПД циклов паротурбинных установок;

- исследование работы группы ПНД;

- исследование работы группы ПВД.

Раздел 6. Отпуск теплоты внешним потребителям

Лекции.

Отпуск технологического пара. Открытая и закрытая схемы отпуска пара. Паропреобразователи. Отпуск тепла на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение. Температурный график теплосети. Коэффициент теплофикации. Сетевая подогревательная установка. Расчет сетевой установки. Отпуск теплоты из регулируемых и нерегулируемых отборов. Влияние температуры наружного воздуха на показатели работы теплофикационных турбин.

Практические занятия:

Влияние температуры наружного воздуха на показатели работы теплофикационных турбин

Раздел 7. Тепловые схемы паротурбинной электростанции и их расчет

Содержание принципиальной тепловой схемы (ПТС). Основы составления ПТС. Задачи расчета тепловой схемы.

Методы расчета ПТС: прямая и обратная задачи; энергетический метод и метод коэффициентов ценности тепла; аналитический метод и метод последовательных приближений. Этапы расчета ПТС. Погрешность расчета. Особенности расчета ПТС атомных электростанций.

Расчет тепловых схем методом коэффициентов ценности теплоты. Понятие коэффициентов изменения мощности (КИМ) и коэффициентов ценности теплоты (КЦТ). Определение КИМ и КЦТ.

Содержание развернутой (полной) тепловой схемы ТЭС (РТС). Технологические структуры ТЭС и их сравнение. Схемы главных паропроводов и трубопроводов питательной вода Элементы полных тепловых схем: схемы подсоединения оборудования, обводные и разгрузочные линии, дренажные трубопроводы. Пусковые схемы блоков. Примеры полных тепловых схем блоков и неблочных электростанций.

Практические занятия:

Метод последовательных приближений в расчетах тепловых схем

Лабораторные занятия:

Изучение состава и режимов работы тепловой схемы на лабораторной установке «ТЭС».

Раздел 8. Выбор основного и вспомогательного оборудования

Установленная, располагаемая, рабочая и резервная мощности электростанций. Виды резерва. Надежность работы оборудования. Коэффициент готовности. Основы выбора числа, типа и мощности (паропроизводительности) турбин и парогенераторов, блоков. Выбор схем подготовки топлива, оборудования пылеприготовления. Выбор типа, числа, производительности и мощности привода вентиляторов и дымососов.

Выбор теплообменников и насосов турбинного отделения.

Поверочный тепловой и гидравлический расчеты теплообменного оборудования турбинного отделения.

Практические занятия:

Выбор насосного оборудования в одно- и двухподъемной схемах включения питательных насосов.

Раздел 9. Общестанционные системы

9.1.Техническое водоснабжение. Потребности технической воды на ТЭС. Источники водоснабжения. Системы технического водоснабжения. Сооружения и устройства системы технического водоснабжения: насосные станции, насосы, водоводы, градирня, брызгальные бассейны, пруды охладители. Методика расчета устройств отвода тепла в окружающую среду. Потери теплоносителя. Воздушное охлаждение. Выбор системы технического водоснабжения.

9.2.Компоновка главного корпуса электростанцииТребования к компоновке главного здания. Типы компоновок ТЭС. Общие принципы компоновок главного здания. Компоновка оборудования машзала, котельного отделения, бункерного к деаэраторного отделений. Грузоподъемные механизмы и монтажные площадки, размещение щитов управления, связь главного корпуса с другими производственными помещениями. Типовые проекты главных зданий. Примеры типовых компоновок. Технико-экономические показатели различных компоновок. Выбор площади ТЭС. Требования к площадкам. Генеральный план электростанции. Технико-экономические показатели компоновок генплана. Примеры компоновок генерального плана ТЭС.

Раздел 10. Перспективы развития технологии производства электроэнергиии и теплоты

Газотурбинные установки (ГТУ): простейшая схема ГТУ; схемы ГТУ со ступенчатым подводом тепла и ступенчатым сжатием; регенерация тепла в ГТУ.

Парогазовые установки (ПГУ): ПГУ с утилизацией тепла отработавших газов ГТУ; ПГУ с высоконапорным парогенератором; ПГУ на комбинированном рабочем веществе.

Газификация твердого топлива.

Особенности развития централизованного производства электроэнергии и теплоты в рыночных условиях.

# 4.2. Структура дисциплины по разделам и формам организации обучения

| № | Название раздела/темы | Аудиторная работа (час) |  |  | СРС (час) | Итого | Формы текущего контроля и аттестации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Лекции | Практ./ семинар | Лаб. зан. |  |  |  |
|  | - Роль ТЭС и АЭС в структуре топливно-энергетического комплекса | 2 | 2 | - | 6 | 10 | Устный отчет |
|  | - Системы и оборудование основного технологического процесса на ТЭС и АЭС | 6 | 4 | 6 | 16 | 32 | Отчеты по практическим занятиям и лабораторным работам |
|  | - Показатели общей и тепловой экономичности ТЭС | 4 | 4 | - | 6 | 14 | Отчеты по практическим занятиям |
|  | - Параметры пара на тепловых электростанциях | 4 | 4 | 6 | 8 | 22 | Отчеты по практическим занятиям и лабораторным работам |
|  | Регенеративный подогрев питательной воды (РППВ | 4 | 2 | 10 | 8 | 24 | Отчеты по практическим занятиям и лабораторным работам |
|  | Отпуск теплоты внешним потребителям | 4 | 4 | - | 10 | 18 | Отчеты по практическим занятиям |
|  | - Тепловые схемы паротурбинной электростанции и их расчет | 2 | 4 | 10 | 30 | 46 | Отчеты по лабораторным работам и разделам курсовой работы |
|  | - Выбор основного и вспомогательного оборудования | 2 | 4 | - | 12 | 18 | Отчеты по практическим работам и разделам курсовой работы |
|  | - Общестанционные системы | 2 | - | - | 12 | 14 | Устный отчет |
|  | - Перспективы развития технологии производства электроэнергиии и теплоты | 2 | 4 | - | 12 | 18 | Отчеты по практическим занятиям |
|  | Промежуточная аттестация |  |  |  |  |  | Экзамен , диф. зачет |
|  | Итого | 32 | 32 | 32 | 120 | 216 |  |

При сдаче отчетов и письменных работ проводится устное собеседование.

5. ОРГАНИЗАЦИЯ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

5.1. Виды и формы самостоятельной работы

Самостоятельная работа студентов включает текущую и творческую проблемно-ориентированную самостоятельную работу (ТСР).

Текущая СРС направлена на углубление и закрепление знаний студента, развитие практических умений и включает:

- работа с лекционным материалом, поиск и обзор литературы и электронных источников информации по индивидуально заданной проблеме курса;

- выполнение домашних заданий, домашних контрольных работ;

- выполнение расчетных и графических работ в соответствии с заданием на курсовую работу;

- опережающая самостоятельная работа;

- изучение тем, вынесенных на самостоятельную проработку;

- подготовка к лабораторным работам, к практическим и семинарским занятиям;

- подготовка к контрольной работе, экзамену.

Творческая самостоятельная работа включает:

- поиск, анализ, структурирование и презентация информации;

- исследовательская работа и участие в научных студенческих конференциях, семинарах и олимпиадах;

- анализ научных публикаций по заранее определенной преподавателем теме;

- анализ статистических и фактических материалов по заданной теме, проведение расчетов, составление схем и моделей на основе статистических материалов.

5.2. Контроль самостоятельной работы

Оценка результатов самостоятельной работы организуется как единство двух форм: самоконтроль и контроль со стороны преподавателей.

Для текущего контроля в течение семестра предусматривается:

- результаты выполнения и защиты индивидуальных расчетных заданий и отчетов по лабораторным работам;

- результаты выполнения отдельных разделов курсовой работы в соответствии с планом-графиком;

- презентации отдельных работ на семинарах в период конференц-недель;

- 2 контрольные работы в семестр по материалам лекций и практических занятий с целью проведения рейтинговой аттестации.

6. Средства текущей и промежуточной оценки качества освоения дисциплины

Оценка качества освоения дисциплины  производится по результатам следующих контролирующих мероприятий:

| Контролирующие мероприятия | Результаты обучения по дисциплине |
| --- | --- |
| Выполнение и защита индивидуальных домашних заданий | РД1 – РД3 |
| Выполнение и защита отчетов по лабораторным работам | РД1 – РД3 |
| Реферат и презентация по тематике исследований во время проведения конференц-недели | РД1 – РД3 |
| Выполнение и защита курсовой работы | РД1 – РД4 |
| Экзамен | РД1 – РД4 |

Для оценки качества освоения дисциплины при проведении контролирующих мероприятий предусмотрены следующие средства (фонд оценочных средств):

- контрольные вопросы к каждому разделу курса;

- контрольные вопросы, задаваемые при защите индивидуальных домашних заданий и лабораторных работ;

- вопросы и задачи к контрольным работам;

- вопросы, выносимые на экзамен.

Примеры экзаменационных вопросов по дисциплине

«Тепловые и атомные электрические станции»

- Потребители электроэнергии и графики электрической нагрузки. Показатели, характеризующие графики нагрузки.

- Потребители теплоты и графики тепловой нагрузки.

- Показатели общей экономичности ТЭС.

- Факторы, определяющие показатели надежности тепловых электростанций.

- Классификация тепловых электрических станций.

- Показатели тепловой экономичности КЭС.

- Противодавленческая паротурбинная установка. Назначение, процесс расширения, преимущества и недостатки.

- Редукционно-охладительная установка. Назначение, принцип работы, процесс, расчет.

- КПД и удельный расход условного топлива по производству электроэнергии противодавленческой ПТУ.

- Конденсационная ПТУ с регулируемым отбором пара. Схема, процесс расширения, назначение, преимущества и недостатки.

- Мощности турбины с регулируемым отбором пара. Работа по тепловому и электрическому графикам.

- Расход пара на турбину с отборами. Коэффициент недовыработки мощности.

- В какой турбине с регулируемым отбором, отпускающей технологическую теплоту или теплоту на отопление, больше расход пара на турбину? Почему?

- Сравнение расходов пара на турбину и в конденсатор конденсационной турбины и конденсационной турбины с регулируемым отбором.

- Экономия топлива при комбинированном производстве энергии.

- Коэффициент ценности теплоты. Зависимость ξТ от параметров пара в отборе.

- Физический метод распределения расхода топлива на выработку электроэнергии и отпуск теплоты.

- Проблема распределения расхода топлива на ТЭЦ. Возможные методы распределения расхода топлива.

- Показатели тепловой экономичности теплоэлектроцентрали.

- Удельная выработка электроэнергии на тепловом потреблении. Необходимость введения такого показателя эффективности производства электроэнергии.

- Влияние начальных параметров на экономичность цикла перегретого пара.

- Влияние конечных параметров на экономичность цикла.

- Влияние начальной температуры на экономичность цикла сухого насыщенного пара.

- Влияние начального давления на экономичность цикла с перегревом пара.

- Влияние начальных параметров на действительные КПД цикла.

- Влияние конечных параметров на действительные КПД цикла.

- Влияние начальных параметров на экономичность ТЭЦ

- Сопряженные параметры пара и способы повышения начального давления при выполнении условия допустимой конечной влажности.

- Работа и подведенное тепло в ПТУ с промежуточным перегревом пара. Сравнение с установкой без промперегерева.

- Влияние давления промежуточного перегрева пара на экономичность цикла ПТУ.

- Схема, процесс расширения, работа и подведенное тепло в ПТУ с однократным и двукратным промежуточным перегревом.

- Регенеративный подогрев питательной воды. Принцип работы и физические причины повышения экономичности.

- Доказать, что РППВ повышает экономичность станции.

- В каких случаях одноступенчатый подогрев питательной воды не повышает экономичности станции. Почему?

- Зависимость эффективности РППВ от числа ступеней и температуры питательной воды (станция без промежуточного перегрева пара).

- Основные типы регенеративных подогревателей системы РППВ. Их сравнение.

- Повышение эффективности регенеративных подогревателей (охладители дренажа и пароохладители, схемы их включения).

- Особенности зависимости эффективности РППВ от температуры питательной воды станции с промежуточным перегревом пара.

- Индифферентная точка.

- Распределение нагревов воды по ступеням РППВ на КЭС без промперегрева.

- Распределение нагревов воды по ступеням РППВ на КЭС с промперегревом.

- Распределение нагревов воды по ступеням РППВ на ТЭЦ.

- Удельная выработка электроэнергии на тепловом потребления паротурбинной установки с регенеративным подогревом питательной воды

- Одно и двухконтурные схемы АЭС. Достоинства, недостатки. Их тепловая экономичность.

- Конденсационная ПТУ на влажном паре с сепаратором и пароперегревателем. Схема, процесс расширения, назначение, преимущества и недостатки, показатели тепловой экономичности.

| ТОМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ | ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 по дисциплине Тепловые и атомные электрические станции Энергетический институт курс 3 |
| --- | --- |
| - Принципиальные тепловые схемы одно- и двухконтурной АЭС 10 бал. |  |
| - Термодинамическая эффективность газового промежуточного перегрева 10 бал |  |
| - Сравнение мощности турбины при одноступенчатом и двухступенчатом регенеративном подогреве питательной воды 10 бал. |  |
| - Технико-экономический выбор конечного давления на КЭС и ТЭЦ. 10 бал |  |
| Составил: О.Ю. Ромашова Утверждаю: Зав. кафедрой АТЭС А.С. Матвеев 21 мая 2016 г. |  |
| ТОМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ | ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 2 по дисциплине Тепловые и атомные электрические станции Энергетический институт курс 3 |
| - Суточные графики электрических нагрузок и их характеристики 10 бал. |  |
| - Выбор начального давления пара в схемах АЭС с ВВЭР 10 бал. |  |
| - Энергетическая эффективность регенеративного подогрева питательной воды 10 бал. |  |
| - Схемы включения деаэратора питательной воды в схему регенеративного подогрева. Преимущества и недостатки. 10 бал. |  |
| Составил: О.Ю. Ромашова Утверждаю: Зав. кафедрой АТЭС А.С. Матвеев 21 мая 2016 г. |  |

7. РЕЙТИНГ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Оценка качества освоения дисциплины в ходе текущей и промежуточной аттестации обучающихся осуществляется  в соответствии с «Руководящими материалами по текущему контролю успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации студентов Томского политехнического университета», утвержденными приказом ректора № 77/од от  29.11.2011 г.

В соответствии с «Календарным планом изучения дисциплины»:

- текущая аттестация (оценка качества усвоения теоретического материала (ответы на вопросы и др.) и результаты практической деятельности (решение задач, выполнение лабораторных работ, индивидуальных заданий и др.) производится в течение семестра (оценивается в баллах (максимально 60 баллов), к моменту завершения семестра студент должен набрать не менее 33 баллов);

- промежуточная аттестация (экзамен) производится в конце семестра (оценивается в баллах (максимально 40 баллов), на экзамене студент должен набрать не менее 22 баллов).

Итоговый рейтинг по дисциплине определяется суммированием баллов, полученных в ходе текущей и промежуточной аттестаций. Максимальный итоговый рейтинг соответствует 100 баллам.

В соответствии с «Календарным планом выполнения курсового проекта»:

- текущая аттестация (оценка качества выполнения разделов и др.) производится в течение семестра (оценивается в баллах (максимально 40 баллов), к моменту завершения семестра студент должен набрать не менее 22 баллов);

- промежуточная аттестация (защита проекта) производится в конце семестра (оценивается в баллах (максимально 60 баллов), по результатам защиты студент должен набрать не менее 33 баллов).

Итоговый рейтинг выполнения курсового проекта определяется суммированием баллов, полученных  в ходе текущей и промежуточной аттестаций. Максимальный итоговый рейтинг соответствует 100 баллам.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

8.1. Основная литература

- Стерман, Лев Самойлович. Тепловые и атомные электрические станции : учебник для вузов / Л. С. Стерман, В. М. Лавыгин, С. Г. Тишин. — 4-е изд., перераб. и доп.. — Москва: Издательский дом МЭИ, 2008. — 463 с.: ил.. — Список литературы: с. 459-460.. — ISBN 978-5-383-00236-0.

- Тепловые и атомные электростанции : справочник / под ред. А. В. Клименко, В. М. Зорина. — 4-е изд., стер.. — Москва: Изд-во МЭИ, 2007. — 648 с.: ил.. — Теплоэнергетика и теплотехника: справочная серия: в 4 кн.; Кн. 3. — Библиогр.: с. 639. — Предметный указатель: с. 640-644.. — ISBN 978-5-383-00018-2.

- Тепловые электрические станции : учебник для вузов / В. Д. Буров [и др.]; под ред. В. М. Лавыгина, А. С. Седлова, С. В. Цанева. — 2-е изд., перераб. и доп.. — Москва: Изд-во МЭИ, 2007. — 466 с.: ил.. — Библиогр.: с. 464-465.. — ISBN 978-5-903072-86-6.

- Рыжкин, Вениамин Яковлевич. Тепловые электрические станции : учебник для вузов / В. Я. Рыжкин; под ред. В. Я. Гиршфельда. — 4-е изд., стер.. — Москва: АРИС, 2014. — 328 с.: ил.. — Библиогр.: с. 320. — Предметный указатель: с. 321-325.. — ISBN 978-5-905616-07-5.

8.2. Дополнительная литература

- Антонова, Александра Михайловна. Тепловые и атомные электрические станции. Проектирование тепловых схем : учебное пособие / А. М. Антонова, А. В. Воробьёв; Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ), Институт дистанционного образования (ИДО). — Томск: Изд-во ТПУ, 2012. — 256 с.: ил.. — Библиогр.: с. 241-242..

- Трухний, Алексей Данилович. Парогазовые установки электростанций : учебное пособие для вузов / А. Д. Трухний. — Москва: Изд-во МЭИ, 2013. — 648 с.: ил.. — Библиография в конце глав. — Словарь терминов: с. 638-647.. — ISBN 978-5-383-00721-1.

- Цанев, Стефан Васильевич. Газотурбинные и парогазовые установки тепловых электростанций : учебное пособие для вузов / С. В. Цанев, В. Д. Буров, А. Н. Ремезов; под ред. С. В. Цанева. — 3-е изд., стер.. — Москва: Издательский дом МЭИ, 2009. — 579 с.: ил.. — Список литературы: с. 571-572. — Предметный указатель: с. 573-575.. — ISBN 978-5-383-00340-4.

- Кудинов, Анатолий Александрович. Тепловые электрические станции. Схемы и оборудование : учебное пособие / А. А. Кудинов. — Москва: Инфра-М, 2012. — 325 с.: ил.. — Высшее образование. — Библиогр.: с. 300-301.. — ISBN 978-5-16-004731-7.

- Гиршфельд В.Я., Морозов Н.К. Тепловые электрические станции. М.: Энергия 1985. 245 с.

- Теплоэнергетика и теплотехника. Общие вопросы. Справочник. / Под ред. В.А. Григорьева и В.М. Зорина – М.: Энергия 1980. – 360 с.

- Промышленные тепловые электростанции. / Под ред. В.Л.Соколова. – М.: Энергия, 1987. – 270 с.

- Стационарные газотурбинные установки. Справочник. / Под ред. Л.С. Арсеньева и Д.Н. Тырышкина. – Л.: Машиностроение, 1989. – 420 с.

8.3. Internet–ресурсы

- сайт специальности «Тепловые электрические станции» http://www.03-ts.ru/;

- бесплатная электронная библиотека Ивановского государственного энергетического университета http://www.library.ispu.ru/elektronnaya-biblioteka;

- крупнейшая бесплатная электронная интернет библиотека для "технически умных" людей http://www.tehlit.ru/;

- электронная энциклопедия энергетики  http://twt.mpei.ac.ru/ochkov/trenager/trenager.htm;

- сайт кафедры ТЭС Новосибирского государственного технического университета http://tes.power.nstu.ru/.

  - Компьютерные программы

- «ISTOK1» - для изучения тепловых схем КЭС и ТЭЦ;

- «ZIKL» - для исследование влияния начальных и конечных параметров, промперегрева, сепарации на термический и абсолютный внутренний КПД циклов паротурбинных установок;

- «REGEN» - для определения эффективности регенеративного подогрева питательной воды на ТЭС;

- «TABL1», «TFS», «TFM» - для расчета свойств теплоносителей;

- «PVD», «PND» - для изучения схем включения ПВД и ПНД.

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает:

- технические средства обучения (иллюстрационные материалы);

- технические средства специализированных лекционных аудиторий – компьютеры, мониторы, видеопроектор, экраны (ауд. 301, 302, 38 4 корп.);

- компьютерные классы (ауд. 31, 32, 101 4 корп.).

| № п/п | Наименование (компьютерные классы, учебные лаборатории, оборудование) | Корпус, ауд., количество установок |
| --- | --- | --- |
| 1 | Физическая лаборатория | к. 4, ауд. 101б,в. |
| 2 | Компьютерный класс | к. 4, ауд. 32, 20 комп. |
| 3 | Компьютерный класс | к. 4, ауд. 101, 15 комп. |

Программа составлена на основе Стандарта ООП ТПУ в соответствии с требованиями ФГОС по направлению ООП 140100 Теплоэнергетика и теплотехника.

Программа одобрена на заседании кафедры АТЭС

(протокол №   № 2 от «11» 02.2016 г.).

Автор ___________________ О.Ю. Ромашова

Рецензент________________ Л.А. Беляев