## Slide 1
ЛИНЕЙНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
ЦЕПИ ГАРМОНИЧЕСКОГО ТОКА В УСТАНОВИВШИХСЯ РЕЖИМАХ
Отделение промышленных технологий
Электротехника 1.3

## Slide 2: ЛИНЕЙНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЦЕПИ ГАРМОНИЧЕСКОГО ТОКА В УСТАНОВИВШИХСЯ РЕЖИМАХ

## Slide 3
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ГАРМОНИЧЕСКОГО СИГНАЛА
i(t)  Im sin(t  i )  Im cos(t  i   / 2)
i
Т
 =2 f
Im – амплитуда [А]
f = 1/T – частота [Гц]
начальная фаза
период [ 2 радиан или 360]
– угловая частота
[радиан/с или]

## Slide 4
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГАРМОНИЧЕСКОГО СИГНАЛА
Среднее значение за полпериода – Средневыпрямленное
m
m
T
Т
I
2 I
2
0
ср.в.
 0,637I
 2
 idt  
Действующее или среднеквадратическое значение
Im
2
T 0
1 T 2
 0,707Im
I 
 i dt 
T
R  I 2 T   R  i2dt
0

## Slide 5
ЛИНЕЙНЫЕ ОПЕРАЦИИ
НАД ГАРМОНИЧЕСКИМИ СИГНАЛАМИ
i(t)  Im sin(t  )
а  i(t)  а  Im sin(t  )
i1(t)  i2 (t) 
 Im1 sin(t  1)  Im2 sin(t  2 )  Im sin( t  )
dt
di(t)   Im sin( t     / 2)

 i(t)dt  Im sin(t     / 2)
Умножение на скаляр a
Сложение
Дифференцирование
Интегрирование

## Slide 6
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ГАРМОНИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ
С ПОМОЩЬЮ ПРОЕКЦИЙ ВРАЩАЮЩЕГОСЯ ВЕКТОРА
i(t)  Im sin(t  )
i(t1)  Im sin(t1  )
i(t2 )  Im sin(t2  )

## Slide 7
ВРЕМЕННАЯ ДИАГРАММА
ВЕКТОРНАЯ ДИАГРАММА
  1  2
1m 2m
 I 2  2  I1m  I2m  cos(1  2 )
I 2
Im 
tg   I1m  sin 1  I2m  sin 2
I1m  cos 1  I2m  cos 2

## Slide 8: u(t)  uR  uL  uC  i  R  L di  1  idt
i(t)  Im sin(t  i )
C
 LIm sin(t  i  90)  1 Im sin(t  i  90)
 1 Im cos(t  i )  RIm sin(t  i ) 
C
dt C
u(t)  RIm sin(t  i )  LIm cos(t  i ) 
Напряжение
на R совпадает по фазе с током на L опережает ток на 90 
на С отстает от тока на 90

## Slide 9



i
m
m i
C 
u(t)  RI sin(t  )   L  1 I sin(t   90)
R – активное сопротивление
Реактивное индуктивное сопротивление
X L  L
Реактивное сопротивление
URm = Im R, ULm = Im ХL , UCm = ImХC
UR = IR, UL = IХL , UC = IХC
X  X L  X C  L
1
C
C
1 Реактивное
емкостное
C сопротивление
X 

## Slide 10: u  URm sin(t  i )  ULm sin(t  i  90) 
 UCm sin(t  i  90)

## Slide 11


C 

 I  R2  X 2  I  Z
СУММАРНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ
2
U  R  I 2  L  1   I 2 
ПОЛНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ
2
2
2
 X
1 2

Z  R  L  C   R
 
УГОЛ ФАЗОВОГО СДВИГА
R
R
C
L 
  arctg X  arctg
1
u  U 2 sin(t  )

## Slide 12: u(t)  Um sin t
i(t)  iR  iL  iC



R  L
m
i
 Um sin(t   )   1  C U sin(t  90)
i (t)  Im sin(t  ) 
 Um sin(t  i )  Um sin(t  90)  CUm sin(t  90) 
R L
L
В  ВL ВC  1  С
R
G  1
Реактивная проводимость
Активная проводимость

## Slide 13


 L

 U G2  B2  U  Y
ВХОДНОЙ ТОК
2
I  G U 2   1  C  U 2 
ПОЛНАЯ ПРОВОДИМОСТЬ
Y  G2  B2
УГОЛ ФАЗОВОГО СДВИГА
G

arctg  
G
 L
B 
  arctg
 1  C 
i  I 2 sin(t  )

## Slide 14: СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!