## Slide 1: МОЩНОСТЬ В ЦЕПИ ГАРМОНИЧЕСКОГО ТОКА
Отделение промышленных технологий
Электротехника 1.3

## Slide 2
u(t)  Um sin t
i(t)  Im sin(t  )
МГНОВЕННАЯ МОЩНОСТЬ
p  ui  Um Im sin t  sin(t  )  UI cos   cos(2t  )
АКТИВНАЯ МОЩНОСТЬ [Bт]
 pdt 
P 
T 0
cos   UI cos 
Um Im
2
1 T
R
P  I 2R  UR2
cos  - коэффициент мощности

## Slide 3: p  ui  Um Im sin t  sin(t  )  UI cos   cos(2t  )
Z  R2  X 2
ПОЛНАЯ МОЩНОСТЬ [BА]
Z
S  UI  I 2Z  U 2

## Slide 4
РЕАКТИВНАЯ МОЩНОСТЬ [BАр]
Q  UI sin 
U X 2
X
2
Q  I X 
КОМПЛЕКС ПОЛНОЙ МОЩНОСТИ
S  U  I *
S  P  jQ
P  S  cos 
Q  S  sin 
S  P2  Q2
S  Ue j u Ie j i  UIe j  u  i   UIe j  Se j

## Slide 5
УРАВНЕНИЕ БАЛАНСА МОЩНОСТЕЙ В КОМПЛЕКСНОЙ ФОРМЕ
k
H
k
k k
k
N M
k 1
J *   I 2 Z
k 1
 Ek I *  U
k 1
k
H
M
k
k
N
k k
I R
 k




k 1
2
k 1
* 
k 1
* 
ReU J
ReE I
k
H
M
k
k
N
k k
I X
 k


k 1
2
k 1
*
k 1
*
ImU J 
ImE I 

## Slide 6
УСЛОВИЕ ПЕРЕДАЧИ МАКСИМУМА АКТИВНОЙ МОЩНОСТИ ОТ ИСТОЧНИКА В НАГРУЗКУ
Z0 = R0 + jX0 ZН = RН + jXН
P  UI cos 
   
н
R
н
н
E
н
R
н н
2
0
2
0
2





2












 X  X
R  R
  
 Z 0  Z н 
  E 
P  I 2R
Р=Рmax при ХН= -Х0 и RН= R0

## Slide 7: СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!