Рейтинг качества освоения дисциплины

Рейтинг-план освоения дисциплины

| Дисциплина | АНАЛОГОВЫЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА | Число недель - 18 |
| --- | --- | --- |
| Институт | Институт неразрушающего контроля | Число кредитов - 5 |
| Кафедра | Информационно- измерительной техники | Лекции -34 час |
| Семестр | 6 | Практич.занятия – КП |
| Группы | 1Б02 | Лаб.работы -68час. |
| Преподаватель | Миляев Дмитрий Васильевич, доцент | Всего аудит.работы 102 час |
|  |  | Самост.работа - 85час |
|  |  | ВСЕГО, 187 час |

| Рейтинг-план дисциплины «Аналоговые измерительные устройства» в течение семестра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Недели | Текущий контроль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Теоретический материал |  |  |  | Практическая деятельность |  |  |  |  |  |  | Итого |
|  | Название модуля | Темы лекций | Контролир. матер. | Баллы | Название лабораторных работ |  | Баллы | Курсовой проект. Темы вопросов по этапам проектирования | Баллы | Индивидуальные задания по разделам дисциплины | Баллы |  |
| 1 | Вопросы теории аналоговых устройств | Измерительный преобразователь. Структурные схемы аналоговых приборов |  | 0,5 | Исследование динамических характеристик АИУ с последовательной структурной схемой |  | 2 | Разработка технического задания |  | Последовательные структурные схемы Параллельные структурные схемы | 4 |  |
| 2 |  | Статические погрешности аналоговых устройств |  | 0,2 | Исследование динамических характеристик АИУ с последовательной структурной схемой |  |  | Обзор методов измерения – литературный обзор | 12 | Статические погрешности аналоговых устройств1 | 2 |  |
| 3 |  | Динамические погрешности аналоговых устройств |  | 0,1 | Исследование динамических характеристик АИУ с последовательной структурной схемой |  |  | Обзор методов измерения – литературный обзор | 1 | Динамические погрешности аналоговых устройств | 2 |  |
| 4 |  | Классы точности |  | 0,1 | Исследование динамических характеристик АИУ с последовательной структурной схемой |  |  | Выбор метода измерения и структурной схемы | 1 | Классы точности | 2 |  |
| Всего по контрольной точке (аттестации) № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
| 5 | Измерительные преобразователи аналоговых приборов | Делители напряжения |  | 0,1 | Проектирование измерительных преобразователей |  | 0,5 | Выбор метода измерения и структурной схемы | 1 | Делители напряжения | 2 |  |
| 6 |  | Преобразователи амплитудных и средних значений |  | 0,1 | Проектирование измерительных преобразователей |  | 0,5 | Определение характеристик элементов принципиальной схемы | 1 | Преобразователи средних значений Преобразователи амплитудных значений | 4 |  |
| 7 |  | Преобразователи эффективных значений Трансформаторы для питания приборов |  | 0,1 | Проектирование измерительных преобразователей |  | 0,5 | Выбор принципиальной схемы прибора | 1 | Преобразователи эффективных значений Трансформаторы для питания приборов | 4 |  |
| Всего по контрольной точке (аттестации) № 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |
| 8 | Электромеханические приборы | Магнитоэлектрический амперметр Магнитоэлектрический вольтметр |  | 0,1 | Проектирование магнитоэлектрических приборов | 0,5 |  | Расчет принципиальной схемы прибора | 1 | Магнитоэлектрический амперметр Магнитоэлектрический вольтметр | 4 |  |
| 9 |  | Магнитоэлектрический омметр |  | 0,1 | Проектирование магнитоэлектрических приборов | 0,5 |  | Градуировка прибора по принципиальной схеме | 1 | Магнитоэлектрический омметр | 2 |  |
| 10 |  | Выпрямительный вольтметр Термоэлектрический вольтметр |  | 0,1 | Проектирование магнитоэлектрических приборов | 0,5 |  | Расчет принципиальной схемы прибора | 1 | Выпрямительный вольтметр Термоэлектрический вольтметр | 4 |  |
| Всего по контрольной точке (аттестации) № 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |
| 11 | Электронные приборы | Вольтметр постоянного тока Вольтметр переменного тока |  | 0,1 | Электронный осциллограф, его устройство, измерение электрических величин |  |  | Расчет погрешностей прибора, определение класса точности | 1 | Вольтметр постоянного тока Вольтметр переменного тока | 4 |  |
| 12 |  | Амперметр переменного тока |  | 0,1 | Электронный осциллограф, его устройство, измерение электрических величин |  |  | Разработка конструкции прибора | 1 | Амперметр переменного тока | 2 |  |
| 13 |  | Электронный фазометр |  | 0,5 | Электронный осциллограф, его устройство, измерение электрических величин | 2,5 |  | Деталировка | 1 | Электронный фазометр | 2 |  |
| 14 |  | Электронный частотомер |  | 0,1 | Проектирование электронных приборов | 0,5 |  | Подготовка пояснительной записки к курсовому проекту | 1 | Электронный частотомер | 2 |  |
| 15 |  | Мосты постоянного и переменного тока |  | 0,1 | Проектирование электронных приборов | 0,5 |  | Подготовка материалов для презентации | 1 | Мосты постоянного тока | 4 |  |
| 16 |  | Компенсаторы переменного тока |  | 0,1 | Проектирование электронных приборов | 0,5 |  | Сдача проекта | 1 | Мосты переменного тока | 2 |  |
| 17 |  | Компенсаторы постоянного тока |  | 0,5 | Проектирование электронных приборов | 0,5 |  | Защита проекта | 1 | Компенсаторы переменного тока | 2 |  |
| 18 |  |  |  |  | Проектирование электронных приборов | 0,5 |  |  |  | Компенсаторы постоянного тока | 2 |  |
|  | Итого |  |  | 3 |  | 10 |  |  | 17 |  | 50 |  |
| Всего по контрольной точке (аттестации) № 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |
| Итоговая текущая аттестация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 |
| Экзамен (зачет) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |
| Итого баллов по дисциплине |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |
|  |  | Зав.кафедрой ___Гольдштейн А.Е.____ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Преподаватель _Миляев Д.В._______ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |