Вопросы к зачету по лабораторным работам

- Виды измерений: однократные, многократные; прямые, косвенные; равноточные, неравноточные. Приведите примеры.

- Понятия: «точность измерения», «погрешность измерений».

- Понятия: абсолютная и относительная погрешность (их физический смысл).

- Случайная погрешность многократных измерений, определение, формулы.

- Погрешность однократных измерений; параметр равномерного распределения.

- Погрешность прямых (равноточных) измерений (с формулами).

- Погрешность косвенных измерений (с формулами).

- Цифры в числе: верные, неверные; значащие цифры в числе. Примеры.

- Приближенные вычисления результата косвенных измерений без учета погрешностей.

- Правила округления при математических действиях (при сложении и вычитании; при умножении и делении). Примеры.

- Запись результата измерений с учетом погрешности измерений, примеры.

- Основные требования, предъявляемые к построению графиков.

- Вывод по работе (о чем следует писать).