Министерство образования и науки Российской

- Федерации

- Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

- «Национальный исследовательский Томский политехнический университет»

- A.A.Матвеева

Исследование характеристик 
ветроэнергетической установки

Методические указания к выполнению лабораторной работы

по курсу «Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии»

для студентов III курса, обучающихся по направлению

140100 «Теплоэнергетика и теплотехника»

- Издательство

Томского политехнического университета

2015

УДК 620.91

- A.A.Матвеева

- Исследование характеристик ветроэнергетической установки: методические указания к выполнению лабораторной работы по курсу «Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии» для студентов III курса, обучающихся по направлению 140100 «Теплоэнергетика /  A.A.Матвеева. – Томск: Изд-во Томского политехнического университета, 2015. – 18 с.

- УДК 620.91

Методические указания рассмотрены и рекомендованы

к изданию методическим семинаром кафедры

атомных и тепловых электрических станций ТЭФ

« 04 » марта 2015 г.

- Зав. кафедрой АТЭС

кандидат технических наук	__________А.C.Матвеев

- Председатель учебно-методической

комиссии	__________А.В. Воробьев

Рецензент

Доцент кафедры ТПТ, к.т.н.

Ю.Я. Раков

© A.A.Матвеева, 2015

© Томский политехнический университет, 2015

© Оформление. Издательство Томского

политехнического университета, 2015

# Общие сведения о ветроэнергетических установках

#### Современные ВЭС и особенности их конструкции

Что же представляют собой ветроэлектростанции, которым отводится серьезное место в энергетике XXI века? Они мало чем напоминают своих древних собратьев - парус и ветряную мельницу, хотя принцип работы ветроагрегатов практически не изменился: под напором ветра вращается колесо с лопастями, передавая крутящий момент другим механизмам, причем, чем больше диаметр колеса, тем больший воздушный поток оно захватывает и быстрее вращается.

Сегодня в мире широко распространены ветродвигатели двух типов: крыльчатые и карусельные. Встречаются еще барабанные и некоторые другие оригинальные конструкции.

Крыльчатые ВЭС - их еще называют ветродвигателями традиционной схемы - представляют собой лопастные механизмы с горизонтальной осью вращения. Ветроагрегат вращается с максимальной скоростью, когда лопасти расположены перпендикулярно потоку воздуха. Поэтому в конструкции предусмотрены устройства автоматического поворота оси вращения: на малых ВЭС - крыло-стабилизатор, а на мощных станциях, работающих на сеть - электронная система управления рысканием. Небольшие крыльчатые ВЭС постоянного тока соединяют с электрогенератором напрямую (без мультипликатора), мощные станции оснащают редуктором.

Мощность ВЭС зависит от скорости ветра и размаха лопастей ветроколеса. Коэффициент использования энергии ветра у крыльчатых ВЭС (чаще всего их ветроагрегаты бывают двух- или трехлопастными) намного выше, чем у других ветряков, недаром они занимают более 90% рынка.

Карусельные, или роторные, ВЭС с вертикальной осью вращения, в отличие от крыльчатых, могут работать при любом направлении ветра, не изменяя своего положения. Когда ветровой поток усиливается, карусельные ВЭС быстро наращивают силу тяги, после чего скорость вращения ветроколеса стабилизируется. Ветродвигатели этой группы тихоходны, поэтому не создают большого шума. В них используются многополюсные электрогенераторы, работающие на малых оборотах, что позволяет применять простые электрические схемы без риска потерпеть аварию при случайном порыве ветра.

Конструкция лопастных ВЭУ роторной схемы обеспечивает максимальную скорость вращения при запуске и ее автоматическое саморегулирование в процессе работы. С увеличением нагрузки скорость вращения ветроколеса уменьшается, а вращающий момент возрастает. Подобные ветродвигатели с лопастями разной формы строят в США, Японии, Англии, ФРГ, Канаде, Финляндии. Идея карусельного ветродвигателя в виде так называемого роторного паруса была реализована на знаменитом исследовательском судне "Калипсо", построенном по заказу Жака Ива Кусто. По данному типу спроектирована и одна из ВЭС в Белоруссии номинальной мощностью 250 кВт.

Существуют роторные ВЭУ с лопастями того же профиля, что и у крыльев "дозвуковых" самолетов, которые, прежде чем опереться на подъемную силу, должны разбежаться. С ветроагрегатами происходит то же самое. Чтобы раскрутить и довести их до определенных аэродинамических параметров, сначала нужно подвести энергию извне, и только после этого ВЭУ начнут работать в режиме генератора. Отбор мощности начинается при скорости ветра около 5 м/с, а номинальная мощность достигается при 14-16 м/с. Предварительные расчеты показывают, что ортогональные установки смогут вырабатывать электроэнергию мощностью от 50 до 20 000кВт.

Из недавно появившихся оригинальных проектов стоит назвать ВЭС принципиально новой конструкции, состоящую из фундамента, трехопорного несущего основания и смонтированного на нем кольцеобразного генератора со встроенным подшипником и центральным ротором. Кольцо генератора может достигать в диаметре 120 м и более. Другой пример - многомодульная ветроустановка, состоящая из одного-двух десятков небольших ветроагрегатов (см. "самый интересный журнал Наука и жизнь " № 9, 2003 г. - Прим. ред.).

#### Недостатки ВЭС остаются в прошлом

Ветроэнергетика привлекательна не только тем, что не наносит вреда природе. ВЭС можно достаточно быстро установить там, где других источников энергии нет. Однако приходится констатировать, что работа ветроагрегатов сопровождается некоторыми неприятными явлениями. Главное из них - шум. На уровне оси ветроколеса в непосредственной близости от ВЭС мощностью 850 кВт уровень шума составляет 104 дБ. Система управления углом атаки способна уменьшить его, но очень незначительно. На расстоянии 300 м шум снижается до 42-45 дБ (на оживленной улице наши уши страдают больше). В "тесной" Европе на таком расстоянии от ближайшего жилья ВЭС уже ставят, в России же мы имеем возможность удалить их от застройки на 700-1000 м.

Помимо шума, воспринимаемого человеческим ухом, вокруг ВЭС возникает опасный инфразвук частотой 6-7 Гц, вызывающий вибрацию. От него дребезжат стекла в окнах и посуда на полках. Кроме того, ВЭС могут затруднить прием телепередач. Так было, например, на Оркнейских островах в Англии, когда в 1986 году там установили экспериментальный ветродвигатель. Тут же от жителей ближайших населенных пунктов начали поступать многочисленные жалобы на ухудшение телевизионного сигнала. Оказалось, что помехи создавали стальной каркас лопастей и имеющиеся на них металлические полоски для отвода ударов молний. Сами же лопасти, сделанные из стеклопластика, распространению телесигнала не мешали. В подобных случаях около ВЭС стали возводить ретрансляторы.

На Западе проблемы, связанные с работой ветроэлектростанций, успешно решены еще в середине 1990-х годов. Выпуск лопастей для ветроагрегатов освоили лидер аэрокосмической отрасли - концерн НАСА и один из ведущих производителей самолетов - фирма "Боинг". Конструкторам удалось снизить уровень шума и вибраций подбором скорости вращения ветроколес и совершенствованием профилей лопастей. Благодаря этим мерам уменьшился срыв концевых потоков, так называемых вихревых шнуров. Был найден способ борьбы с еще одним недостатком ВЭУ: чтобы птицы не попадали под вращающиеся лопасти, ветроколеса стали ограждать сетчатым кожухом.

#### Новые решения - новые возможности:

В современных ВЭС воплощено множество технических идей, отвечающих последним достижениям науки. Вот далеко не полный перечень уникальных систем и механизмов, обеспечивающих эффективную и безопасную работу ветроэлектростанций:

- система динамического изменения угла атаки (изменяет угол заклинивания лопастей, удерживая тем самым нужный угол атаки);

- система динамического регулирования скорости вращения ветроколеса в зависимости от нагрузки и скорости ветра (выбирает оптимальный режим работы);

- система управления рысканием - электронный флюгер (поворачивает гондолу с ВЭУ по особому закону с учетом доминирующего направления ветра, его порывов и турбуленции);

- система оперативного регулирования магнитного скольжения асинхронного генератора (используются усовершенствованные асинхронные генераторы с ротором "беличья клетка").

Совсем недавно запущена в производство совершенно новая ВЭУ, в которой использован высоковольтный синхронный генератор со статором, имеющим обмотки из кабеля, и многополюсным ротором на постоянных магнитах. Получаемый переменный ток низкой частоты выпрямляется, а затем преобразуется инвертором в переменный ток сетевой частоты. Редуктор генератору не нужен, поскольку он низкооборотный. Такие установки можно использовать на ВЭС мощностью от 500 кВт до 5 МВт и выше.

За состоянием ВЭС и режимами их работы следит бортовой компьютер, куда по модемным каналам поступает вся текущая информация. Если, например, во время работы возникают кратковременные всплески напряжения (так называемый фликкерный эффект), происходящие при коротких, сильных порывах ветра либо при резком изменении нагрузки, их гасят с помощью специальных электронных устройств. Электроника и автоматика надежно защищены от постороннего излучения (в том числе от электромагнитного излучения самой сети и переключающих сетевых устройств) радиотехническим заземлением и экранированием. Важную роль здесь играют современные изоляционные материалы.

Несколько слов о конструкционной безопасности. Ветроагрегаты отключаются и останавливаются при скорости ветра 25 м/с (10 баллов по шкале Бофорта) с помощью двухуровневой тормозной системы. В отключенном виде они выдерживают порывы ветра до 50 м/с. Серьезные аварии практически исключены, поскольку системы дублируют одна другую, а вся механика, особенно лопасти, проходит серьезные испытания на прочность.

Обслуживают станции всего раз в полгода при сроке эксплуатации 20 лет (порядка 180 000 часов). ВЭС известных европейских производителей сертифицированы Международной организацией по сертификации (ISO), а также независимыми экспертными компаниями (государственными и частными).

#### Системы Ветро-Дизель

В крупных энергосетях неравномерная подача энергии, присущая всем ветроагрегатам, уравнивается их большим количеством. Автономные сети мощностью 0,5-4 МВт тоже могут функционировать надежно, несмотря на неравномерность поступления энергии от ВЭС, если они работают в паре с дизелем. Для систем "ветро-дизель" европейские компании разработали компьютеризированное устройство, распределяющее нагрузку между ветроэнергетической установкой и дизелем. Уже есть оборудование, позволяющее всего за две секунды отключить дизель или вновь включить его в работу. Благодаря этому увеличивается ресурс дизелей и экономится до 67% топлива в год.

Капиталовложения в строительство больших ветропарков в Европе сегодня составляют 1000 долларов на 1 кВт установленной мощности. Себестоимость энергии - 3,5-3,8 цента за 1 кВт . ч (10 лет назад было 16 центов). При массовом строительстве ветроэлектростанций можно рассчитывать на то, что в дальнейшем цена одного киловатт-часа существенно снизится и окажется сравнимой со стоимостью электроэнергии, вырабатываемой ТЭС и ГЭС. В подтверждение этого аргумента говорит тот факт, что конструкции ВЭС постоянно совершенствуются: улучшаются их аэродинамика и электрические параметры, уменьшаются механические потери и т.д.

Проекты ВЭС, работающих на сеть, для условий, например, очень ветреного Приморья окупаются за 5-7 лет, системы "ветро-дизель" - за 2 года. В дальнейшем сроки окупаемости ветроэлектростанций будут сокращаться.

#### ВЭС малой мощности

До сих пор речь шла о гигантских ВЭС, работающих на сеть, но ничего не было сказано о бытовых ветроэлектростанциях малой мощности - от 250 Вт до 10 кВт. Бытовые ветряки вырабатывают энергию более дорогую, но зачастую они бывают незаменимы, особенно там, где нет других источников энергии. Наиболее перспективными представляются производимые в России ВЭС с генератором постоянного тока напряжением 12-110 В, который заряжает буферные батареи (в последнее время - гелевые) емкостью от 200 до 800 А . ч. Зарядка осуществляется через контроллер, который выдает зарядный ток даже тогда, когда выходное напряжение генератора намного меньше напряжения батарей. Далее ток проходит через конвертор (инвертор), производящий на выходе сетевое напряжение 220 В. Телевизор, чайники и другие электроприборы в доме будут работать от заряженных батарей, пока последние не "сядут". После отключения нагрузки батареи вновь начинают заряжаться. Процесс этот может занять длительное время, все зависит от мощности генератора и силы ветра.

Бытовые ВЭС зарубежного производства пока, к сожалению, слишком дороги. Станция установленной мощностью 1 кВт стоит порядка 2 000 долларов. Даже при хорошем ветре она выдает за год в лучшем случае 40% от номинальной мощности, то есть не больше, чем бензиновый генератор на 400 Вт. Зачастую такой мощности не хватает, поэтому большим спросом пользуются ВЭС на 3 или на 10 кВт (последние стоят уже 25 000 долларов). Между тем в России есть более десятка изготовителей малых ВЭС установленной мощностью в несколько киловатт, цена которых не превышает 1500-2000 долларов. Информацию о производителях ВЭС можно найти на сайте Минэнерго www.mte.gov.ru в разделе "Нетрадиционная энергетика".

#### Перспективы развития ветроэнергетики в России

Нет сомнения, что большие и малые ВЭС могли бы работать на огромных пространствах России высокоэффективно, ведь наша страна обладает мощным ветроэнергетическим потенциалом, оцениваемым в 40 млрд кВт . ч электроэнергии в год. Такие районы, как Обская губа, Кольский полуостров, большая часть прибрежной полосы Дальнего Востока, по мировой классификации относятся к самым ветреным зонам. Среднегодовая скорость ветра на высоте 50-80 м, где располагаются ветроагрегаты современных ВЭС, составляет 11-12 м/с. (Заметим, что "золотым" порогом ветроэнергетики считается скорость ветра 5 м/с - это связано с окупаемостью станций.)

Существуют также аномальные локальные зоны, в которых ветер значительно сильнее. Это, например, район Владивостока, где воздушные массы устремляются из Приханкайской равнины в разрыв между Северо-Корейскими горами и хребтом Сихотэ-Алинь и далее - по акватории Амурского залива. На островах близ Владивостока среднегодовая скорость ветра на высоте 150 м (50-метровая ВЭС на холме высотой 100 м) не бывает ниже 11 м/с (для континентальной Европы параметр недосягаемый).

Несмотря на благоприятные природные условия и большую привлекательность ветроэнергетики, у нас до сих пор нет ни огромных ветропарков, ни единичных ВЭС вокруг сельских поселков и дачных участков. Основная причина - отсутствие инвестиций. В Европе в данной отрасли превалирует народный бизнес. ВЭС строят кооперативы и акционерные общества, причем без всяких государственных дотаций. В России же осуществить дорогостоящие проекты под силу только госструктурам или крупному бизнесу. Предприниматель, отважившийся построить ВЭС или ветропарк в России, неизбежно понесет катастрофические убытки из-за того, что у нас ни на государственном, ни на ведомственном уровне законодатель но не определен порядок покупки энергии ВЭС электросетями. Кроме того, возникнут проблемы с землеотводом и многие другие бюрократические преграды.

И все же дело, кажется, сдвинулось с мертвой точки. Сейчас в стране строится несколько ветроэнергетических комплексов, в том числе и демонстрационных. Последней в ноябре 2002 года начала работать на сеть ВЭС в маловетреной Башкирии (мощность 2,2 МВт). После ввода ее в строй общая установленная мощность всех российских ветроэлектростанций едва превысила 8 МВт - в 1000 с лишним раз меньше, чем в относительно небольшой по площади Германии. Это означает, что отечественная ветроэнергетика, в свое время задававшая тон в мире, сегодня едва ли не безнадежно отстает от Запада. Но путь у нас только один: приложить усилия и последовать примеру мировых лидеров ветроэнергетической отрасли.

# 1.Введение

Лабораторная работа по исследованию ветроэнергетической установки выполняется студентами энергетических специальностей вуза и предназначена для закрепления теоретических знаний, полученных студентами при изучении курса «Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии».

Ветрогенератор (ветроэлектрическая установка или сокращенно ВЭУ)

— устройство для преобразования кинетической

энергии ветра в электрическую.

Ветрогенераторы можно разделить на две категории: промышленные и домашние (для частного использования). Промышленные, устанавливаются государством или крупными энергетическими корпорациями. Как правило, их объединяют в сети, в результате получается ветряная электростанция. Её основное отличие от традиционных (тепловых, атомных) — полное отсутствие, как сырья, так и отходов. Единственное важное требование для ВЭС — высокий среднегодовой уровень ветра. Мощность современных ветрогенераторов достигает 6 МВт.

2. Описание используемых приборов

## 2.1. Ветроэнергетическая установка

Строение ветрогенератора:

- Фундамент

- Силовой кабель

- Башня

- Электрический генератор

- Лопасти

## 2.2. Анемометр

Анемометр АТТ-1004 предназначен для измерения скорости воздушного потока и температуры.

Прибор может применяться для измерения скорости ветра, скорости воздушного потока в вытяжных шкафах, системах вентиляции и т.п. с одновременным измерением температуры.

| Диапазон изизмерений скорости воздушного потока м/с | 0,5…20,0 |
| --- | --- |
| Предел допускаемой основной относительной погрешности измерений, % V-измеренное значение скорости воздушного потока | ±(0,05V+0.2) |
| Питание прибора осуществляется от стандартных элементов питания (6 батареи типа "AAA" по 1,5 В). |  |
| Потребляемая мощность, мА постоянного тока | 30 |
| Время установления рабочего режима, с | 2 |
| Габаритные размеры, мм, не более: |  |
| Основной блок | 180x72x32 |
| Телескопический зонд | 12мм |
| масса, г, не более: | 355 |

Работа с прибором

Переключатель необходимо установить в положение «ВКЛ», снять защитный кожух с телескопического зонда. Затем с помощью кнопки переключения единиц измерения скорости воздушного потока, установить м/с, если это необходимо, и производить все необходимые измерения.

## 2.3. Цифровой амперметр. Измерение постоянного тока:

Переключатель в положении «А», щупы подключаются в цепь последовательно. Показания значений тока указаны в амперах (А).

## 2.4. Цифровой вольтметр. Измерение постоянного напряжения:

Красный щуп – гнездо «INPUT», черный щуп – гнездо «COME».Переключатель устанавливается в положение V. Кнопкой «Range» выбираем диапазон измерений (В или мВ).

Щупы подключаются параллельно измеряемой цепи.

## 2.4. Цифровой фототахометр-стробоскоп АТТ-6002.

## Совмещает в себе функции цифрового фототахометра и цифрового стробоскопа. Предназначен для измерения частоты вращения частей двигателя, турбин и других объектов бесконтактным способом, а так же линейной скорости перемещения деталей в процессах наладки, ремонта механизмов и лабораторных исследованиях.

Работа с прибором

Отделить небольшой кусок светоотражающей ленты и полученную метку наклеить на лопасти ветрогенератора (уже наклеена на лопасть), частоту вращения которых необходимо измерить. Установить переключатель в положение «Photo RPM» (крайнее левое положение). Нажать кнопку (находится на торце прибора справа) включения измерений и направить световой (белый) луч  тахометра на метку.

## 2.6. Искусственный потребитель

Роль искусственного потребителя в работе выполняют 4 лампы (зеленого цвета).

Изменение нагрузки достигается путем включения тумблеров, расположенных рядом с лампами.

# 3. Проведение лабораторной работы

Цель работы:

1. Изучение методики определения потенциала ветроэнергетической мощности установки.

2. Получение навыков работы с измерительными приборами ветроэнергетических характеристик.

Ход работы:

3.1.Для проведения анализа определения ветроэнеретического потенциала ветроустановки требуется к силовым проводам подключить, цифровой амперметр для  измерения постоянного тока и цифровой вольтметр для измерения постоянного напряжения (уже подключены).

3.2. Зарисовать схему установки.

Произвести замер лопасти ветроколеса   .

3.3. Поставить ветрогенератор в место наибольшего потока ветра.

Включить ветросиловую установку для создания потока ветра на ветрогенератор. Ветросиловая установка имеет несколько положений скоростей, при которых проводятся следующие измерения:

- Скорость ветра;

- Число оборотов ротора генератора;

- Напряжение вырабатываемое ветрогенератором;

- Сила тока вырабатываемая ветрогенератором.

Измерить tос  . tос ,0С – температура окружающей среды в лаборатории, измеренная термоанемометром.

Результаты занести в таблицу 1:           tос =        0С

| Показания | нагрузка отключена (нет потребителей) Сила ветра, |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  |  |  |  |  |
|  | 0 |  |  |  |  |  |
|  | 0 |  |  |  |  |  |
|  | 0 |  |  |  |  |  |
|  | 0 |  |  |  |  |  |

3.4.Вычислить мощность ветроустановки . Построить график зависимости частоты вращения ветрогенератора от скорости ветра на холостом ходу (график №1: силу ветра принять за горизонтальную ось).

Выводы по графику 1:

3.5. Присоединить нагрузку в цепь ветроустановки, путем изменения положения тумблера, так, чтобы загорелась лампа 1 (п.2.6), и провести повторные измерения при  постоянной скорости ветра :

- Скорость ветра;

- Число оборотов ротора генератора;

- Напряжение вырабатываемое ветрогенератором;

- Сила тока вырабатываемая ветрогенератором;

tос ,0С – температура окружающей среды в лаборатории, измеренная термоанемометром.

Результаты занести в таблицу 2:      tос =        0С

|  | Показания с нагрузкой при |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Нагрузка (потребители) |  |  |  |  |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |

Таблица 2.1

Аналогичные измерения произвести при

Таблица 3

|  | Показания с нагрузкой при |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Нагрузка (потребители) |  |  |  |  |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |

Таблица 3.1

3.6. Построить (график №2 →по табл.2 и табл.3 на одном) график зависимости частоты оборотов от подключаемых потребителей при скоростях ветра ,  .  Ось нагрузки расположить горизонтально. Потребителей (нагрузку), обозначить по включению ламп: 1,2,3,4. Проанализировать графики.

Выводы по графику 2:

3.7. Определить кпд действующей ветроустановки при скоростях ,    для разных нагрузок (1,2,3,4) с использованием таблицы 2-3 и формул для расчета  кпд  . (Формулы для расчета  кпд  приведены в пункте 4.) Найденные значения занести в таблицы 2.1-3.1. Представить расчет для нескольких значений кпд.

Проанализировать полученные результаты.

Выводы:

4. Формулы для расчета  кпд  :

Используя формулы выразить выражение для определения кпд ветроэнергетической установки (коэффициент использования ветра).

Мощность реальной ВЭУ:

,    где

Мощность идеальной ветроэнергетической установки:

где   - скорость ветра, м/с по измерениям анемометра в ходе лабораторной работы

рис.1

m -  масса воздуха, проходящая через ометаемую площадь (рис 1.): Примечание: (рис.1 –будет у вас схема лабораторной   установки)

,

где

Длина лопасти ветроколеса .

(см. пункт 3.2. Произвести замер лопасти   )

Плотность  воздуха из уравнения Менделеева-Клапейрона:

.

Где 		R=8,314/29 – газовая постоянная для воздуха

Т – температура в кельвинах

где tос , С – температура окружающей среды в лаборатории, измеренная термоанемометром.

# Контрольные вопросы

- Что в работе выполняло роль источника энергии?

- Что в работе являлось возобновляемым источником энергии?

- К какому типу или виду относится ВЭУ, исследуемая в работе?

- Сколько лопастей чаще всего делают у крыльчатых ВЭУ?

- Сколько лопастей имеет ВЭУ, исследуемая в работе?

- Сколько составляют сроки эксплуатации станции?

- "Золотым" порогом ветроэнергетики считается скорость ветра …

- С помощью чего останавливают ветроагрегаты при большой скорости ветра?

- Что представляют собой крыльчатые  ветроагрегаты?

- В конструкции крыльчатых ВЭУ предусмотрены устройства автоматического поворота оси вращения. Для чего?

- Ветрогенератор— устройство для преобразования …

- От чего зависит мощность ВЭС?  Величины.

- Какими неприятными явлениями сопровождается работа ветроагрегатов ? ( 3 основных)

- При какой скорости ветра отключаются и останавливаются ветроагрегаты?

- Какими параметрами характеризуется энергетическая ценность ветра?

- Как определяется энергия ветрового потока и как она соотносится со скоростью ветра?

#### Системы Ветро-Дизель.

- Крыльчатые ВЭС - это ветродвигатели с ______________ осью вращения.

- Когда лопасти ветроагрегата расположены перпендикулярно потоку воздуха – это …….. ветродвигатели. Написать тип двигателя

- Строение ветрогенератора . Рисунок. Описание

- Как определяли коэффициент использования энергии ветра (кпд ветра)? Формула. Величины, входящие в расчет.

_____________________________________________________

- Цифровой фототахометр-стробоскоп предназначен для …

- Анемометр предназначен для …

- Зачем наклеен  небольшой кусок светоотражающей ленты на лопасти ветрогенератора ?

- Каким прибором производили измерения температуры? Для чего измеряли температуру?

- Каким прибором производили измерения скорости воздушного потока? температуры?

- «Снять защитный кожух с телескопического зонда...» О каком приборе идет речь? Что измеряли им?

- Как производилась работа с прибором «тахометр»? Подробно описать

- Сколько в работе было искусственных потребителей? По сколько подсоединяли?

- Плотность чего определяли в работе? Как определяли?

- Название лабораторной работы?

- С какой целью проводили  замеры длины лопасти ветроколеса?

- Измерения каких основных величин  проводили в работе? Перечислить все.

- Роль искусственного потребителя выполняли___________. Сколько их было?

- Каким способом (контактным или бесконтактным) производили замеры скорости воздушного потока_____________?

- Каким способом (контактным или бесконтактным) производили замеры      частоты вращения  ветродвигателя________________?

- Каким прибором определяли частоту вращения  ветродвигателя____________?

- Число оборотов ротора генератора  с увеличением силы ветра (на холостом ходу) будет….

- Число оборотов ротора генератора с уменьшением скорости  ветра (на холостом ходу)  будет….

- Как вычисляли мощность ветроустановки. Формула. Размерность.

- Чему равна мощность при отключенной нагрузке? Записать значение. Почему?

- Чему равна мощность при холостом ходе? Записать значение. Почему?

- С какими измерительными приборами ветроэнергетических характеристик вы познакомились в ходе работы? Перечислить например: прибор(такой-то)  для измерения(того-то).

- Что происходит с  силой тока при увеличении нагрузки (V=const)?

- Что происходит с частотой оборотов на холостом ходу при повышении силы ветра? (График. Описание)

- Что происходит с частотой оборотов на холостом ходу при снижении силы ветра? (График. Описание.)

- Как меняется частота оборотов ветродвигателя с увеличением нагрузки? (График. Описание.)

- Как меняется частота оборотов ветродвигателя с понижением нагрузки? (График. Описание.)

- Как определяется электрическая мощность, вырабатываемая на электрогенераторе? Формула. Размерность.

- Что происходит с частотой оборотов при постоянной скорости ветра при включении потребителей? (График. Описание)

- Изменится ли частота оборотов ветрогенератора при  снижении силы ветра? Как? (График. Описание.)

# 6. Литература

1. Баскаков А.П. Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии.

Введение в специальность.: учеб. пособие. – Екатеринбург: УГТУ-УПИ, 2004.

2. Баскаков А.П. Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии.

Ч.1.: [в 2 ч.] : учеб. пособие. Ч. 1. – Екатеринбург: УГТУ-УПИ, 2004.

3. Баскаков А.П. Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии.

Ч.1.: [в 2 ч.] : учеб. пособие. Ч. 1. – Екатеринбург: УГТУ-УПИ, 2005.

4. Баскаков А.П. Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии.

Ч.2.: [в 2 ч.] : учеб. пособие. Ч. 2. – Екатеринбург: УГТУ-УПИ, 2005с.

5. Баскаков А.П. Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии.

Ч.2.: [в 2 ч.] : учеб. пособие. Ч. 2. – Екатеринбург: УГТУ-УПИ, 2006.

6.Твайделл Д., Уэйр А. Возобновляемые источники энергии. М.:

Энергоатомиздат, 1990.

| Показания |  | Сила ветра, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 0 |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 0 |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 0 |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 0 |