ИДЗ № 2 «Проводниковые материалы»

группа ____________(Т3, Корицкий)

| № п/п | Ф.И.О. студента | Провод. марка | Fe nxd, мм | Al nxd, мм | Uр, кВ | Руст, кВт | Т1 0C | Т2 0C | l, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | АСК (185) | 7 х 2,5 | 28 х 2,87 | 35 | 560 | - 10 | + 50 | 30 |
| 2. |  | АСК (300) | 7 х 3,2 | 28 х 3,66 | 110 | 640 | - 20 | + 40 | 25 |
| 3. |  | АСК (240) | 7 х 2,8 | 28 х3,29 | 110 | 720 | - 15 | + 45 | 21 |
| 4. |  | АСК (400) | 19 х2,8 | 28 х 4,24 | 220 | 840 | - 17 | + 37 | 27 |
| 5. |  | АСК (50) | 1 х 3,2 | 6 х3,2 | 0,4 | 120 | - 35 | + 30 | 20 |
| 6. |  | АСО (150) | 7 х 1,8 | 24 х 2,8 | 6 | 180 | - 50 | + 27 | 18 |
| 7. |  | АСО (185) | 7 х 2,0 | 24 х 3,1 | 10 | 240 | - 45 | + 25 | 16 |
| 8. |  | АСО (240) | 7 х 2,4 | 24 х 3,59 | 10 | 320 | - 37 | + 31 | 14 |
| 9. |  | АСО (300) | 7 х 2,6 | 54 х 2,62 | 35 | 380 | - 27 | + 33 | 12 |
| 10. |  | АСО (400) | 7 х 3,0 | 54 х 3,04 | 110 | 540 | - 36 | + 28 | 10 |
| 11. |  | АСО (500) | 19 х2,0 | 54 х 3,37 | 220 | 860 | - 41 | + 22 | 5 |
| 12. |  | АСО (600) | 19 х2,2 | 54 х 3,69 | 500 | 2400 | - 20 | + 42 | 7 |
| 13. |  | АСО (700) | 19 х2,5 | 54 х 4,1 | 500 | 2800 | - 10 | + 50 | 8 |
| 14. |  | АСУ (120) | 7 х 2,2 | 30 х 2,2 | 35 | 480 | 0 | + 40 | 11 |
| 15. |  | АСУ (150) | 7 х 2,5 | 30 х 2,5 | 35 | 620 | - 19 | + 36 | 26 |
| 16. |  | АСУ (185) | 7 х 2,8 | 30 х 2,8 | 110 | 720 | - 18 | + 41 | 24 |
| 17. |  | АСУ (240) | 7 х 3,2 | 30 х 3,2 | 110 | 780 | - 28 | + 38 | 23 |
| 18. |  | АСУ (300) | 19 х2,2 | 30 х 3,55 | 220 | 820 | - 21 | + 29 | 19 |
| 19. |  | АСУ (400) | 19 х2,5 | 30 х 4,12 | 220 | 960 | - 15 | + 44 | 22 |
| 20. |  | АС (400) | 19 х2,2 | 28 х 4,24 | 500 | 1200 | - 5 | + 51 | 17 |
| 21. |  | АС (300) | 7 х 3,2 | 28 х 3,66 | 220 | 760 | - 3 | + 47 | 9 |
| 22. |  | АС (240) | 7 х2,8 | 28 х 3,29 | 110 | 840 | - 12 | + 38 | 10 |
| 23. |  | АС (185) | 7 х 2,5 | 28 х 2,87 | 35 | 360 | - 19 | + 39 | 13 |
| 24. |  | АС (150) | 7 х 2,2 | 28 х 2,59 | 10 | 280 | - 23 | + 27 | 7 |
| 25. |  | АС (120) | 7 х 2,0 | 28 х 2,29 | 6 | 340 | - 36 | + 42 | 6 |
| 26. |  | АС (95) | 1 х 4,5 | 6 х 4,5 | 0,4 | 198 | - 21 | + 49 | 4 |
| 27. |  | АС (70) | 1 х 3,8 | 6 х 3,8 | 0,4 | 92 | - 43 | + 25 | 12 |
| 28. |  | АС (50) | 1 х 3,2 | 6 х 3,2 | 0,4 | 73 | - 25 | + 43 | 3 |
| 29. |  | АСО(150) | 7 х 1,8 | 24 x 2,8 | 35 | 520 | - 20 | + 37 | 6 |
| 30. |  | АСО(185) | 7 х 2,0 | 24 x 3,1 | 35 | 640 | - 35 | + 28 | 7 |
| 31. |  | АСО(240) | 7 х 2,4 | 24 x 3,59 | 35 | 680 | - 20 | + 30 | 8 |
| 32. |  | АСО(300) | 7 х 2,6 | 54 x 2,62 | 110 | 820 | - 10 | + 40 | 9 |
| 33. |  | АСО(400) | 7 х 3,0 | 54 x 3,04 | 110 | 780 | - 15 | + 35 | 10 |
| 34. |  | АСО(500) | 19х 2,0 | 54 x 3,37 | 220 | 1200 | - 17 | + 37 | 11 |
| 35. |  | АСО(600) | 19x 2,2 | 54 x 3,69 | 500 | 1600 | - 27 | + 27 | 12 |

Задание: Рассчитать потери мощности в линии электропередач при Т1 0C и Т2 0C:

1. Определить ток, протекающий в линии электропередач: I=PU;

2. Рассчитать сопротивление

2.1) рассчитать сопротивление R для железных проволок (Fe) при Т10C и Т20C:

;

где t = 20  1 + TK  (T – 20), вместо Т подставлять Т1 0C или Т2 0C, соответственно.

S = π·d2/4

20 (удельное сопротивление материала при 20 °С)и TK (температурный коэффициент удельного сопроивления)- выбирается из справочника под ред. Ю.В. Корицкого для железа

2.2) рассчитать сопротивление R для алюминиевых проволок (Al) при Т10C и Т20C:

;

где t = 20 1+TK (T–20), вместо Т подставлять Т1 0C или Т2 0C, соответственно.

S = π·d2/4

20 и TK - выбирается из справочника под ред. Ю.В. Корицкого для алюминия

2.3) рассчитать сопротивление R для сталеалюминиевого провода при Т10C и Т20C:

3. Рассчитать потери мощности при Т1 0C и Т2 0C:

(T1)  I2R(T1)

(T2)  I2R(T2)

Расчет проводить в системе единиц СИ.

Размерности указывать обязательно!

Рис.1 Конструкции сталеалюминиевых проводов