Лабораторная работа №7

МОДЕЛИРОВАНИЕ АСИНХРОННОГО ДВИГАТЕЛЯ

Цель работы. Создание математической модели асинхронного двигателя в установившемся режиме работы в среде MathCAD.

7.1.Теоретические сведения

Свойства нагрузки оказывают непосредственное влияние на устойчивость параллельной работы станций. Однако характеристики нагрузки существенны не только с этой точки зрения. В определенных условиях нагрузка сама может оказаться неустойчивой. Так, например, известно, что у асинхронных двигателей при значительном снижении напряжения, когда тормозной момент превышает вращающий момент,  на их выводах происходит «опрокидывание», и они останавливаются.

На рис. 7.1 приведена схема замещения асинхронного двигателя, при построении которой не учитывались потери активной мощности в стали, а также в меди статора. Эта схема часто упрощается и приводится к виду, изображенному на рис. 7.2, где индуктивное сопротивление цепи намагничивающего тока отнесено непосредственно к выводам двигателя.

Рис. 7.1                                                        Рис. 7.2

Сопротивление хL в схеме рис. 7.2 представляет собой сумму индуктивных сопротивлений рассеяния статора и ротора

хL = хL1 + хL2 .

Активная мощность РМ в схеме рис. 7.2 представляет собой мощность, получаемую двигателем из сети, которая определяется, как произведение вращающего момента Мвр на угловую скорость вращения магнитного потока двигателя ω

.

Угловая скорость вращения магнитного потока двигателя при неизменной частоте сети остается постоянной при любом скольжении двигателя, и, следовательно, вращающий момент двигателя Мвр пропорционален мощности РМ, а в относительных единицах может быть принят численно ей равным.

На рис. 7.1 показана характеристика установившегося режима работы двигателя и характеристика тормозного момента , преодолеваемого двигателем, т.е. момента сопротивления со стороны приводимого двигателем механизма. В общем случае характеристика тормозного момента имеет падающий характер, однако в расчетах эту характеристику часто считают горизонтальной и полагают РТ(s) = const.

Рис. 7.1

Как видно, установившийся режим работы двигателя возможен при двух точках пересечения характеристики момента двигателя и тормозного момента. Однако лишь одна из них определяет устойчивый и, следовательно, реально осуществимый режим.

7.2. Задание

Расчет ведется в относительных единицах (для упрощения индексы * опускаются). Примем Uном = 1.

Для схемы рис. 7.2

1. Вывести зависимости активной и реактивной мощностей от скольжения ,  и построить в среде MathCAD при

U = 1; U = 0,9:  U = 0,7; U = 0,5.

2. При выбранном согласно варианту (таблица 7.1) тормозном моменте РТ по зависимостям п.1 определить скольжение, соответствующее установившемуся режиму двигателя, а также напряжение, при котором произойдет «опрокидывание» двигателя.

3. Определить при  U = 1 максимальную мощность двигателя РМmax и критическое скольжение sкр, при котором она достигается (так называемый опрокидывающий момент) аналитически и по зависимостям п.1.

4. Определить математический критерий статической устойчивости двигателя.

Таблица 7.1

| Вар | x о.е. | r о.е. | о.е. | Вар | x о.е. | r о.е. | о.е. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6 | 1 | 0,04 | 13 | 6,2 | 1 | 0,055 |
| 2 | 5 | 1 | 0,05 | 14 | 6,1 | 1 | 0,036 |
| 3 | 5,5 | 1 | 0,06 | 15 | 5,9 | 1 | 0,06 |
| 4 | 6,3 | 1 | 0,03 | 16 | 5,7 | 1 | 0,044 |
| 5 | 5,8 | 1 | 0,04 | 17 | 5,4 | 1 | 0,052 |
| 6 | 5.7 | 1 | 0,055 | 18 | 5,5 | 1 | 0,06 |
| 7 | 6 | 1 | 0,036 | 19 | 6,3 | 1 | 0,03 |
| 8 | 6,2 | 1 | 0,06 | 20 | 5,8 | 1 | 0,04 |
| 9 | 6,1 | 1 | 0,044 | 21 | 6,7 | 1 | 0,055 |
| 10 | 5,9 | 1 | 0,052 | 22 | 5,8 | 1 | 0,04 |
| 11 | 5,7 | 1 | 0,045 | 23 | 6,6 | 1 | 0,05 |
| 12 | 5,4 | 1 | 0,038 | 24 | 6 | 1 | 0,06 |

7.3. Методические указания

1. Выразите по закону Ома ток IМ в схеме рис. 7.2 (в комплексной форме), считая известными напряжение и сопротивления. Определите модуль тока. Подставьте полученное выражение в закон Джоуля-Ленца для активной и реактивной мощностей

,						(7.1)

.						(7.2)

Постройте полученные зависимости в среде MathCAD при указанных значениях напряжения на входе двигателя.

2. Постройте на графике  характеристику тормозного момента РТ (s) = const. По точке пересечения данной прямой с зависимостью  при U = 1 найти скольжение двигателя в нормальном рабочем режиме.

При значительных снижениях напряжения (на 30% и более) зависимость проходит ниже или касается зависимости РТ (s). В результате происходит нарушение устойчивой работы двигателя, двигатель затормаживается, резко возрастает потребляемый ток и реактивная мощность. Таким образом, опрокидывание двигателя происходит при напряжении, когда тормозной момент будет больше или равен максимальному вращающему моменту.

3. Максимум активной мощности двигателя можно найти, определяя производную от выражения (7.1) по скольжению и приравнивая ее к нулю

.                                             (7.3)

Из (7.3) выражается критическое скольжение sкр, подставляется в (7.1) и при этом значении определяется РМmax.

Координаты точек графика с дискретностью, определяемой заданным шагом изменения абсциссы, можно выявить с помощью команды Trace (трассировка).

4. Критерием статической устойчивости двигателя является положительный знак избыточного момента ΔР = ΔРМ – ΔРТ.

Постройте в среде MathCAD производной  от скольжения s. Такое построение производится автоматически, без вывода формулы. С помощью полученного графика определить sкр, сравнить с sкр, полученным в п.3.