ТРЕХФАЗНЫЕ ЦЕПИ          Вариант № 1

|  | Задача 1 Определить в показательной форме ток IC , если известно сопротивление Z=100 (Ом) и напряжение симметричного трехфазного источника UAB=(В). |
| --- | --- |
|  | Задача 2 Трехфазный источник симметричен. Определить показание ваттметра PW , если известно сопротивление Z=j50 (Ом) и показание амперметра I=7,61 (А). |
|  | Задача 3 Трехфазный источник с UЛ=100 (В) симметричен. Определить показание вольтметра UV , если известны Z1=200 (Ом); Z2=-j200 (Ом). |
|  | Задача 4 Трехфазный источник с UЛ=200 (В) симметричен. Определить показание амперметра IА, если известны Z1= -j150 (Ом); Z2=j150 (Ом); Z3=150 (Ом). |
|  | Задача 5 ЭДС генератора симметричны и ЕА=500 (В). Определить в показательной форме напряжение UС , если ZГ1,2,0=ZД1,2,0= j10 (Ом), ZN= Zn=-j10 (Ом). |

Кафедра ТОЭ, ТПУ.  Составитель: Носов Геннадий Васильевич.

ТРЕХФАЗНЫЕ ЦЕПИ          Вариант № 2

|  | Задача 1 Определить в показательной форме ток IC , если известно сопротивление Z=j100 (Ом) и напряжение симметричного трехфазного источника UAB=(В). |
| --- | --- |
|  | Задача 2 Трехфазный источник симметричен. Определить показание ваттметра PW , если известно сопротивление Z=50 (Ом) и показание амперметра I=2,54 (А). |
|  | Задача 3 Трехфазный источник с UЛ=200 (В) симметричен. Определить показание вольтметра UV , если известны Z1= j200 (Ом); Z2=-j200 (Ом); Z3=100 (Ом). |
|  | Задача 4 Трехфазный источник с ЕФ=100 (В) симметричен. Определить показание амперметра IА, если известны Z1= -j50 (Ом); Z2=j50 (Ом); Z3=50 (Ом). |
|  | Задача 5 ЭДС генератора симметричны и ЕА=300 (В). Определить в показательной форме напряжение UВ , если ZГ1,2,0=ZД1,2,0= j20 (Ом), ZN=-j15 (Ом). |

Кафедра ТОЭ, ТПУ.  Составитель: Носов Геннадий Васильевич.

ТРЕХФАЗНЫЕ ЦЕПИ          Вариант № 3

|  | Задача 1 Определить в показательной форме ток IC , если известно сопротивление Z=-j100 (Ом) и напряжение симметричного трехфазного источника UAB=(В). |
| --- | --- |
|  | Задача 2 Трехфазный источник симметричен. Определить показание ваттметра PW , если известно сопротивление Z=150 (Ом) и показание амперметра I=4,38 (А). |
|  | Задача 3 Трехфазный источник с UЛ=100 (В) симметричен. Определить показание вольтметра UV , если известны Z1= j100 (Ом); Z2=j100 (Ом). |
|  | Задача 4 Трехфазный источник с UЛ=200 (В) симметричен. Определить показание амперметра IА, если известны Z1= -j200 (Ом); Z2=-j200 (Ом); Z3=200 (Ом). |
|  | Задача 5 ЭДС генератора симметричны и ЕА=450 (В). Определить в показательной форме напряжение UА , если ZГ1,2,0=ZД1,2,0= j15 (Ом), ZN=-j15 (Ом). |

Кафедра ТОЭ, ТПУ.  Составитель: Носов Геннадий Васильевич.

ТРЕХФАЗНЫЕ ЦЕПИ          Вариант № 4

|  | Задача 1 Определить в показательной форме ток IC , если известно сопротивление Z=100 (Ом) и напряжение симметричного трехфазного источника UAB=(В). |
| --- | --- |
|  | Задача 2 Трехфазный источник симметричен. Определить показание ваттметра PW , если известно сопротивление Z=j200 (Ом) и показание амперметра I=0,635 (А). |
|  | Задача 3 Трехфазный источник симметричен. Определить показание вольтметра UV , если известно показание амперметра IА=0,26 (А) и Z1=200 (Ом); Z2=-j200 (Ом). |
|  | Задача 4 Трехфазный источник с ЕФ=200 (В) симметричен. Определить показание амперметра IА, если известны Z1= j100 (Ом); Z2=j100 (Ом); Z3=-j100 (Ом). |
|  | Задача 5 ЭДС генератора симметричны и ЕА=500 (В). Определить в показательной форме напряжение UА , если ZГ1,2,0=ZД1,2,0= j10 (Ом), ZN= Zn=-j10 (Ом). |

Кафедра ТОЭ, ТПУ.  Составитель: Носов Геннадий Васильевич.

ТРЕХФАЗНЫЕ ЦЕПИ          Вариант № 5

|  | Задача 1 Определить в показательной форме ток IC , если известно сопротивление Z=j100 (Ом) и напряжение симметричного трехфазного источника UAB=(В). |
| --- | --- |
|  | Задача 2 Трехфазный источник симметричен. Определить показание ваттметра PW , если известно сопротивление Z= -j200 (Ом) и показание амперметра I=1,9 (А). |
|  | Задача 3 Трехфазный источник с ЕФ=100 (В) симметричен. Определить показание вольтметра UV , если известны Z1= j100 (Ом); Z2=-j100 (Ом); Z3=200 (Ом). |
|  | Задача 4 Трехфазный источник с симметричен. Определить показание амперметра IА2, если известно показание IА1=4 (А) и Z1= -j50 (Ом); Z2=50 (Ом); Z3= j50 (Ом). |
|  | Задача 5 ЭДС генератора симметричны и ЕА=400 (В). Определить в показательной форме напряжение UВ , если ZГ1,2,0=ZД1,2,0= j20 (Ом), ZN=-j10 (Ом). |

Кафедра ТОЭ, ТПУ.  Составитель: Носов Геннадий Васильевич.

ТРЕХФАЗНЫЕ ЦЕПИ          Вариант № 6

|  | Задача 1 Определить в показательной форме ток IC , если известно сопротивление Z=-j100 (Ом) и напряжение симметричного трехфазного источника UAB=(В). |
| --- | --- |
|  | Задача 2 Трехфазный источник симметричен. Определить показание ваттметра PW , если известно сопротивление Z=j50 (Ом) и показание амперметра I=4,4 (А). |
|  | Задача 3 Трехфазный источник симметричен. Определить показание вольтметра UV , если известно показание амперметра IА=2 (А) и Z1= Z2= Z3= 150 (Ом). |
|  | Задача 4 Трехфазный источник с UЛ=100 (В) симметричен. Определить показание амперметра IА , если известны Z1=200 (Ом); Z2=-j200 (Ом). |
|  | Задача 5 ЭДС генератора симметричны и ЕА=300 (В). Определить в показательной форме напряжение UС , если ZГ1,2,0=ZД1,2,0= j15 (Ом), ZN=-j15 (Ом). |

Кафедра ТОЭ, ТПУ.  Составитель: Носов Геннадий Васильевич.

ТРЕХФАЗНЫЕ ЦЕПИ          Вариант № 7

|  | Задача 1 Определить в показательной форме напряжение UAB симметричного трехфазного источника, если известно сопротивление Z=200 (Ом) и ток IC=(А). |
| --- | --- |
|  | Задача 2 Трехфазный источник симметричен. Определить показание ваттметра PW , если известно сопротивление Z= j50 (Ом) и показание вольтметра U=127 (В). |
|  | Задача 3 Трехфазный источник с ЕФ=100 (В) симметричен. Определить показание амперметра IА, если известны Z1= j100 (Ом); Z2=100 (Ом); Z3=-j100 (Ом). |
|  | Задача 4 Трехфазный источник симметричен. Определить показание вольтметра UV , если известно показание амперметра IА=1 (А) и Z1= Z2= Z3=-j150 (Ом). |
|  | Задача 5 ЭДС генератора симметричны и ЕА=500 (В). Определить в показательной форме ток IА , если ZГ1,2,0=ZД1,2,0= j10 (Ом), ZN=-j10 (Ом). |

Кафедра ТОЭ, ТПУ.  Составитель: Носов Геннадий Васильевич.

ТРЕХФАЗНЫЕ ЦЕПИ          Вариант № 8

|  | Задача 1 Определить в показательной форме напряжение UAB симметричного трехфазного источника, если известно сопротивление Z=200 (Ом) и ток IC=(А). |
| --- | --- |
|  | Задача 2 Трехфазный источник симметричен. Определить показание ваттметра PW , если известно сопротивление Z= -j100 (Ом) и показание вольтметра U=220 (В). |
|  | Задача 3 Трехфазный источник с UЛ=100 (В) симметричен. Определить показание амперметра IА, если известны Z1= 50 (Ом); Z2=j50 (Ом); Z3= -j50 (Ом). |
|  | Задача 4 Трехфазный источник с UЛ=200 (В) симметричен. Определить показание вольтметра UV , если известны Z1= j200 (Ом); Z2=-j100 (Ом). |
|  | Задача 5 ЭДС генератора симметричны и ЕА=600 (В). Определить в показательной форме ток IВ , если ZГ1,2,0=ZД1,2,0= j20 (Ом), ZN=-j10 (Ом). |

Кафедра ТОЭ, ТПУ.  Составитель: Носов Геннадий Васильевич.

ТРЕХФАЗНЫЕ ЦЕПИ          Вариант № 9

|  | Задача 1 Определить в показательной форме напряжение UAB симметричного трехфазного источника, если известно сопротивление Z=j200 (Ом) и ток IC=(А). |
| --- | --- |
|  | Задача 2 Трехфазный источник симметричен. Определить показание ваттметра PW , если известно сопротивление Z= 100 (Ом) и показание вольтметра U=380 (В). |
|  | Задача 3 Трехфазный источник с UЛ=100 (В) симметричен. Определить показание амперметра IА , если известны Z1= j100 (Ом); Z2=-j200 (Ом). |
|  | Задача 4 Трехфазный источник симметричен. Определить показание вольтметра UV , если известно показание амперметра IА=2 (А) и Z1= Z2= Z3= 200 (Ом). |
|  | Задача 5 ЭДС генератора симметричны и ЕА=400 (В). Определить в показательной форме ток IС , если ZГ1,2,0=ZД1,2,0= j20 (Ом), ZN= Zn=-j10 (Ом). |

Кафедра ТОЭ, ТПУ.  Составитель: Носов Геннадий Васильевич.

ТРЕХФАЗНЫЕ ЦЕПИ          Вариант № 10

|  | Задача 1 Определить в показательной форме напряжение UAB симметричного трехфазного источника, если известно сопротивление Z=j200 (Ом) и ток IC=(А). |
| --- | --- |
|  | Задача 2 Трехфазный источник симметричен. Определить показание ваттметра PW , если известно сопротивление Z= 100 (Ом) и показание вольтметра U=380 (В). |
|  | Задача 3 Трехфазный источник с симметричен. Определить показание амперметра IА2, если известно показание IА1=2 (А) и Z1= 150 (Ом); Z2=-j150 (Ом); Z3= j150 (Ом). |
|  | Задача 4 Трехфазный источник с ЕФ=200 (В) симметричен. Определить показание вольтметра UV , если известны Z1= j200 (Ом); Z2=-j200 (Ом); Z3=100 (Ом). |
|  | Задача 5 ЭДС генератора симметричны и ЕА=300 (В). Определить в показательной форме ток IА , если ZГ1,2,0=ZД1,2,0= j10 (Ом), ZN= Zn=-j20 (Ом). |

Кафедра ТОЭ, ТПУ.  Составитель: Носов Геннадий Васильевич.

ТРЕХФАЗНЫЕ ЦЕПИ          Вариант № 11

|  | Задача 1 Определить в показательной форме напряжение UAB симметричного трехфазного источника, если известно сопротивление Z=-j200 (Ом) и ток IC=(А). |
| --- | --- |
|  | Задача 2 Трехфазный источник симметричен. Определить показание ваттметра PW , если известно сопротивление Z= j100 (Ом) и показание вольтметра U=220 (В). |
|  | Задача 3 Трехфазный источник симметричен. Определить показание амперметра IА, если известно UV=300 (В) и Z1= 150 (Ом); Z2=j150 (Ом); Z3= -j150 (Ом). |
|  | Задача 4 Трехфазный источник симметричен. Определить показание вольтметра UV , если известно показание амперметра IА=3 (А) и Z1= Z2= Z3= -j50 (Ом). |
|  | Задача 5 ЭДС генератора симметричны и ЕА=400 (В). Определить в показательной форме ток IВ , если ZГ1,2,0=ZД1,2,0= j20 (Ом), ZN=-j20 (Ом). |

Кафедра ТОЭ, ТПУ.  Составитель: Носов Геннадий Васильевич.

ТРЕХФАЗНЫЕ ЦЕПИ          Вариант № 12

|  | Задача 1 Определить в показательной форме напряжение UAB симметричного трехфазного источника, если известно сопротивление Z=-j200 (Ом) и ток IC=(А). |
| --- | --- |
|  | Задача 2 Трехфазный источник симметричен. Определить показание ваттметра PW , если известно сопротивление Z= j100 (Ом) и показание вольтметра U=380 (В). |
|  | Задача 3 Трехфазный источник с симметричен. Определить показание амперметра IА2, если известно показание IА1=2 (А) и Z1= j100 (Ом); Z2=-j200 (Ом); Z3= 100 (Ом). |
|  | Задача 4 Трехфазный источник с ЕФ=100 (В) симметричен. Определить показание вольтметра UV , если известны Z1= j100 (Ом); Z2=200 (Ом); Z3=-j100 (Ом). |
|  | Задача 5 ЭДС генератора симметричны и ЕА=500 (В). Определить в показательной форме ток IС , если ZГ1,2,0=ZД1,2,0= j10 (Ом), ZN=-j20 (Ом). |

Кафедра ТОЭ, ТПУ.  Составитель: Носов Геннадий Васильевич.

ТРЕХФАЗНЫЕ ЦЕПИ          Вариант № 13

|  | Задача 1 Определить в показательной форме ток IА , если известно сопротивление Z=50 (Ом) и напряжение симметричного трехфазного источника UВС=(В). |
| --- | --- |
|  | Задача 2 Трехфазный источник симметричен. Определить показание ваттметра PW , если известно сопротивление Z= -j100 (Ом) и показание амперметра I=2,2 (А). |
|  | Задача 3 Трехфазный источник с UЛ=100 (В) симметричен. Определить показание вольтметра UV , если известны Z1= j100 (Ом); Z2=-j200 (Ом). |
|  | Задача 4 Трехфазный источник симметричен. Определить показание амперметра IА, если известно UV=200 (В) и Z1= 50 (Ом); Z2=j100 (Ом); Z3= -j100 (Ом). |
|  | Задача 5 ЭДС генератора симметричны и ЕА=300 (В). Определить в показательной форме напряжение UС , если ZГ1,2,0=ZД1,2,0= j20 (Ом), Zn=-j10 (Ом). |

Кафедра ТОЭ, ТПУ.  Составитель: Носов Геннадий Васильевич.

ТРЕХФАЗНЫЕ ЦЕПИ          Вариант № 14

|  | Задача 1 Определить в показательной форме ток IА , если известно сопротивление Z=50 (Ом) и напряжение симметричного трехфазного источника UВС=(В). |
| --- | --- |
|  | Задача 2 Трехфазный источник симметричен. Определить показание ваттметра PW , если известно сопротивление Z=-j200 (Ом) и показание амперметра I=0,635 (А). |
|  | Задача 3 Трехфазный источник симметричен. Определить показание вольтметра UV , если известно показание амперметра IА=2,9 (А) и Z2=100 (Ом); Z3=j100 (Ом). |
|  | Задача 4 Трехфазный источник с ЕФ=200 (В) симметричен. Определить показание амперметра IА, если известны Z1= j50 (Ом); Z2=-j100 (Ом); Z3=j100 (Ом). |
|  | Задача 5 ЭДС генератора симметричны и ЕА=500 (В). Определить в показательной форме напряжение UВ , если ZГ1,2,0=ZД1,2,0= j25 (Ом). |

Кафедра ТОЭ, ТПУ.  Составитель: Носов Геннадий Васильевич.

ТРЕХФАЗНЫЕ ЦЕПИ          Вариант № 15

|  | Задача 1 Определить в показательной форме ток IА , если известно сопротивление Z=j50 (Ом) и напряжение симметричного трехфазного источника UВС=(В). |
| --- | --- |
|  | Задача 2 Трехфазный источник симметричен. Определить показание ваттметра PW , если известно сопротивление Z= 200 (Ом) и показание амперметра I=1,9 (А). |
|  | Задача 3 Трехфазный источник с ЕФ=100 (В) симметричен. Определить показание вольтметра UV , если известны Z1= j50 (Ом); Z2= j200 (Ом); Z3=-j200 (Ом). |
|  | Задача 4 Трехфазный источник симметричен. Определить показание амперметра IА , если известно показание вольтметра UV =173,2 (В) и Z1= Z2= Z3= -j100 (Ом). |
|  | Задача 5 ЭДС генератора симметричны и ЕА=400 (В). Определить в показательной форме напряжение UА , если ZГ1,2,0=ZД1,2,0= j40 (Ом), Zn=-j20 (Ом). |

Кафедра ТОЭ, ТПУ.  Составитель: Носов Геннадий Васильевич.

ТРЕХФАЗНЫЕ ЦЕПИ          Вариант № 16

|  | Задача 1 Определить в показательной форме ток IА , если известно сопротивление Z=j50 (Ом) и напряжение симметричного трехфазного источника UВС=(В). |
| --- | --- |
|  | Задача 2 Трехфазный источник симметричен. Определить показание ваттметра PW , если известно сопротивление Z=200 (Ом) и показание амперметра I=0,635 (А). |
|  | Задача 3 Трехфазный источник с UЛ=100 (В) симметричен. Определить показание вольтметра UV , если известны Z1= -j50 (Ом); Z2=j50 (Ом); Z3=25 (Ом). |
|  | Задача 4 Трехфазный источник симметричен. Определить показание амперметра IА, если известно UV=200 (В) и Z1= j150 (Ом); Z2=-j150 (Ом); Z3= 200 (Ом). |
|  | Задача 5 ЭДС генератора симметричны и ЕА=600 (В). Определить в показательной форме напряжение UА , если ZГ1,2,0=ZД1,2,0= j20 (Ом), Zn=-j10 (Ом). |

Кафедра ТОЭ, ТПУ.  Составитель: Носов Геннадий Васильевич.

ТРЕХФАЗНЫЕ ЦЕПИ          Вариант № 17

|  | Задача 1 Определить в показательной форме ток IА , если известно сопротивление Z=-j50 (Ом) и напряжение симметричного трехфазного источника UВС=(В). |
| --- | --- |
|  | Задача 2 Трехфазный источник симметричен. Определить показание ваттметра PW , если известно сопротивление Z= 100 (Ом) и показание амперметра I=6,57 (А). |
|  | Задача 3 Трехфазный источник симметричен. Определить показание вольтметра UV , если известно IА =0,61 (А) и Z1= j100 (Ом); Z2=-j200 (Ом); Z3= 200 (Ом). |
|  | Задача 4 Трехфазный источник симметричен. Определить показание амперметра IА , если известно показание вольтметра UV=173,2 (В) и Z1= Z2= Z3= j200 (Ом). |
|  | Задача 5 ЭДС генератора симметричны и ЕА=500 (В). Определить в показательной форме напряжение UВ , если ZГ1,2,0=ZД1,2,0= j10 (Ом). |

Кафедра ТОЭ, ТПУ.  Составитель: Носов Геннадий Васильевич.

ТРЕХФАЗНЫЕ ЦЕПИ          Вариант № 18

|  | Задача 1 Определить в показательной форме ток IА , если известно сопротивление Z=-j50 (Ом) и напряжение симметричного трехфазного источника UВС=(В). |
| --- | --- |
|  | Задача 2 Трехфазный источник симметричен. Определить показание ваттметра PW , если известно сопротивление Z=100 (Ом) и показание амперметра I=2,2 (А). |
|  | Задача 3 Трехфазный источник симметричен. Определить показание вольтметра UV , если известно показание амперметра IА=1 (А) и Z1= Z2= Z3= j150 (Ом). |
|  | Задача 4 Трехфазный источник с UЛ=200 (В) симметричен. Определить показание амперметра IА, если известны Z1= -j200 (Ом); Z2=j100 (Ом). |
|  | Задача 5 ЭДС генератора симметричны и ЕА=400 (В). Определить в показательной форме напряжение UС , если ZГ1,2,0=ZД1,2,0= j20 (Ом), Zn=-j20 (Ом). |

Кафедра ТОЭ, ТПУ.  Составитель: Носов Геннадий Васильевич.

ТРЕХФАЗНЫЕ ЦЕПИ          Вариант № 19

|  | Задача 1 Определить в показательной форме напряжение UВС симметричного трехфазного источника, если известно сопротивление Z=300 (Ом) и ток IА=(А). |
| --- | --- |
|  | Задача 2 Трехфазный источник симметричен. Определить показание ваттметра PW , если известно сопротивление Z= j200 (Ом) и показание амперметра I=1,9 (А). |
|  | Задача 3 Трехфазный источник с ЕФ=200 (В) симметричен. Определить показание амперметра IА, если известны Z1= 100 (Ом); Z2=-j100 (Ом); Z3= j100 (Ом). |
|  | Задача 4 Трехфазный источник симметричен. Определить показание вольтметра UV , если известно показание амперметра IА=0,5 (А) и Z1= Z2= Z3= j300 (Ом). |
|  | Задача 5 ЭДС генератора симметричны и ЕА=500 (В). Определить в показательной форме ток IС , если ZГ1,2,0=ZД1,2,0= j10 (Ом), Zn=-j10 (Ом). |

Кафедра ТОЭ, ТПУ.  Составитель: Носов Геннадий Васильевич.

ТРЕХФАЗНЫЕ ЦЕПИ          Вариант № 20

|  | Задача 1 Определить в показательной форме напряжение UВС симметричного трехфазного источника, если известно сопротивление Z=300 (Ом) и ток IА=(А). |
| --- | --- |
|  | Задача 2 Трехфазный источник симметричен. Определить показание ваттметра PW , если известно сопротивление Z= j150 (Ом) и показание вольтметра U=380 (В). |
|  | Задача 3 Трехфазный источник с UЛ=100 (В) симметричен. Определить показание амперметра IА, если известны Z1= j100 (Ом); Z2=-j100 (Ом); Z3=100 (Ом). |
|  | Задача 4 Трехфазный источник с UЛ=200 (В) симметричен. Определить показание вольтметра UV , если известны Z1= -j100 (Ом); Z2=100 (Ом). |
|  | Задача 5 ЭДС генератора симметричны и ЕА=400 (В). Определить в показательной форме ток IВ , если ZГ1,2,0=ZД1,2,0= j10 (Ом), Zn=-j20 (Ом). |

Кафедра ТОЭ, ТПУ.  Составитель: Носов Геннадий Васильевич.

ТРЕХФАЗНЫЕ ЦЕПИ          Вариант № 21

|  | Задача 1 Определить в показательной форме напряжение UВС симметричного трехфазного источника, если известно сопротивление Z=j300 (Ом) и ток IА=(А). |
| --- | --- |
|  | Задача 2 Трехфазный источник симметричен. Определить показание ваттметра PW , если известно сопротивление Z= -j100 (Ом) и показание вольтметра U=380 (В). |
|  | Задача 3 Трехфазный источник с ЕФ=100 (В) симметричен. Определить показание амперметра IА, если известны Z1= 200 (Ом); Z2=-j200 (Ом); Z3=j200 (Ом). |
|  | Задача 4 Трехфазный источник симметричен. Определить показание вольтметра UV , если известно показание амперметра IА=1 (А) и Z1= Z2= Z3=j100 (Ом). |
|  | Задача 5 ЭДС генератора симметричны и ЕА=300 (В). Определить в показательной форме ток IА , если ZГ1,2,0=ZД1,2,0= j20 (Ом). |

Кафедра ТОЭ, ТПУ.  Составитель: Носов Геннадий Васильевич.

ТРЕХФАЗНЫЕ ЦЕПИ          Вариант № 22

|  | Задача 1 Определить в показательной форме напряжение UВС симметричного трехфазного источника, если известно сопротивление Z=j300 (Ом) и ток IА=(А). |
| --- | --- |
|  | Задача 2 Трехфазный источник симметричен. Определить показание ваттметра PW , если известно сопротивление Z= 150 (Ом) и показание вольтметра U=220 (В). |
|  | Задача 3 Трехфазный источник с UЛ=100 (В) симметричен. Определить показание амперметра IА, если известны Z1= 100 (Ом); Z2=100 (Ом); Z3= j200 (Ом). |
|  | Задача 4 Трехфазный источник с UЛ=200 (В) симметричен. Определить показание вольтметра UV , если известны Z1= j200 (Ом); Z2=-j100 (Ом). |
|  | Задача 5 ЭДС генератора симметричны и ЕА=500 (В). Определить в показательной форме ток IА , если ZГ1,2,0=ZД1,2,0= j25 (Ом), Zn=-j10 (Ом). |

Кафедра ТОЭ, ТПУ.  Составитель: Носов Геннадий Васильевич.

ТРЕХФАЗНЫЕ ЦЕПИ          Вариант № 23

|  | Задача 1 Определить в показательной форме напряжение UВС симметричного трехфазного источника, если известно сопротивление Z=-j300 (Ом) и ток IА=(А). |
| --- | --- |
|  | Задача 2 Трехфазный источник симметричен. Определить показание ваттметра PW , если известно сопротивление Z= 200 (Ом) и показание вольтметра U=220 (В). |
|  | Задача 3 Трехфазный источник с ЕФ=200 (В) симметричен. Определить показание амперметра IА, если известны Z1= j200 (Ом); Z2= j100 (Ом); Z3=-j200 (Ом). |
|  | Задача 4 Трехфазный источник симметричен. Определить показание вольтметра UV , если известно показание амперметра IА=3 (А) и Z1= Z2= Z3= 100 (Ом). |
|  | Задача 5 ЭДС генератора симметричны и ЕА=600 (В). Определить в показательной форме ток IВ , если ZГ1,2,0=ZД1,2,0= j10 (Ом). |

Кафедра ТОЭ, ТПУ.  Составитель: Носов Геннадий Васильевич.

ТРЕХФАЗНЫЕ ЦЕПИ          Вариант № 24

|  | Задача 1 Определить в показательной форме напряжение UВС симметричного трехфазного источника, если известно сопротивление Z=-j300 (Ом) и ток IА=(А). |
| --- | --- |
|  | Задача 2 Трехфазный источник симметричен. Определить показание ваттметра PW , если известно сопротивление Z=j150 (Ом) и показание вольтметра U=380 (В). |
|  | Задача 3 Трехфазный источник с симметричен. Определить показание амперметра IА2, если известно показание IА1=3 (А) и Z1= -j100 (Ом); Z2=j200 (Ом); Z3= 200 (Ом). |
|  | Задача 4 Трехфазный источник с ЕФ=200 (В) симметричен. Определить показание вольтметра UV , если известны Z1= -j200 (Ом); Z2= j200 (Ом); Z3=100 (Ом). |
|  | Задача 5 ЭДС генератора симметричны и ЕА=400 (В). Определить в показательной форме ток IС , если ZГ1,2,0=ZД1,2,0= j20 (Ом), Zn=-j10 (Ом). |

Кафедра ТОЭ, ТПУ.  Составитель: Носов Геннадий Васильевич.

ТРЕХФАЗНЫЕ ЦЕПИ          Вариант № 25

|  | Задача 1 Определить в показательной форме ток IВ , если известно сопротивление Z=j150 (Ом) и напряжение симметричного трехфазного источника UAB=(В). |
| --- | --- |
|  | Задача 2 Трехфазный источник симметричен. Определить показание ваттметра PW , если известно сопротивление Z= -j50 (Ом) и показание амперметра I=4,4 (А). |
|  | Задача 3 Трехфазный источник с ЕФ=200 (В) симметричен. Определить показание вольтметра UV , если известны Z1= 100 (Ом); Z2=-j200 (Ом); Z3= j200 (Ом). |
|  | Задача 4 Трехфазный источник с UЛ=200 (В) симметричен. Определить показание амперметра IА, если известны Z1= j100 (Ом); Z2=-j100 (Ом); Z3= -j100 (Ом). |
|  | Задача 5 ЭДС генератора симметричны и ЕА=500 (В). Определить в показательной форме напряжение UВ , если ZГ1,2,0=ZД1,2,0= j10 (Ом), ZN= Zn =-j10 (Ом). |

Кафедра ТОЭ, ТПУ.  Составитель: Носов Геннадий Васильевич.

ТРЕХФАЗНЫЕ ЦЕПИ          Вариант № 26

|  | Задача 1 Определить в показательной форме ток IВ , если известно сопротивление Z=-j150 (Ом) и напряжение симметричного трехфазного источника UAB=(В). |
| --- | --- |
|  | Задача 2 Трехфазный источник симметричен. Определить показание ваттметра PW , если известно сопротивление Z=300 (Ом) и показание амперметра I=0,733 (А). |
|  | Задача 3 Трехфазный источник симметричен. Определить показание вольтметра UV , если известно показание амперметра IА=0,87 (А) и Z2= j100 (Ом); Z3=-j200 (Ом). |
|  | Задача 4 Трехфазный источник с UЛ=200 (В) симметричен. Определить показание амперметра IА , если известны Z1= j200 (Ом); Z2=-j200 (Ом). |
|  | Задача 5 ЭДС генератора симметричны и ЕА=300 (В). Определить в показательной форме напряжение UВ , если ZГ1,2,0=ZД1,2,0= j20 (Ом), ZN=-j10 (Ом). |

Кафедра ТОЭ, ТПУ.  Составитель: Носов Геннадий Васильевич.

ТРЕХФАЗНЫЕ ЦЕПИ          Вариант № 27

|  | Задача 1 Определить в показательной форме ток IВ , если известно сопротивление Z=-j150 (Ом) и напряжение симметричного трехфазного источника UAB=(В). |
| --- | --- |
|  | Задача 2 Трехфазный источник симметричен. Определить показание ваттметра PW , если известно сопротивление Z= j50 (Ом) и показание амперметра I=7,6 (А). |
|  | Задача 3 Трехфазный источник с ЕФ=200 (В) симметричен. Определить показание вольтметра UV , если известны Z1= 100 (Ом); Z2= j50 (Ом); Z3=-j50 (Ом). |
|  | Задача 4 Трехфазный источник с симметричен. Определить показание амперметра IА2, если известно показание IА1=2 (А) и Z1= j50 (Ом); Z2= -j50 (Ом); Z3= 50 (Ом). |
|  | Задача 5 ЭДС генератора симметричны и ЕА=400 (В). Определить в показательной форме напряжение UС , если ZГ1,2,0=ZД1,2,0= j40 (Ом), ZN=-j20 (Ом). |

Кафедра ТОЭ, ТПУ.  Составитель: Носов Геннадий Васильевич.

ТРЕХФАЗНЫЕ ЦЕПИ          Вариант № 28

|  | Задача 1 Определить в показательной форме ток IВ , если известно сопротивление Z=j150 (Ом) и напряжение симметричного трехфазного источника UAB=(В). |
| --- | --- |
|  | Задача 2 Трехфазный источник симметричен. Определить показание ваттметра PW , если известно сопротивление Z= -j300 (Ом) и показание амперметра I=0,423 (А). |
|  | Задача 3 Трехфазный источник симметричен. Определить показание вольтметра UV, если известно IА =1,93 (А) и Z1= 100 (Ом); Z2=j100 (Ом); Z3= -j100 (Ом). |
|  | Задача 4 Трехфазный источник с UЛ=100 (В) симметричен. Определить показание амперметра IА, если известны Z1= j200 (Ом); Z2=-j200 (Ом). |
|  | Задача 5 ЭДС генератора симметричны и ЕА=600 (В). Определить в показательной форме напряжение UВ , если ZГ1,2,0=ZД1,2,0= j20 (Ом), Zn =-j20 (Ом). |

Кафедра ТОЭ, ТПУ.  Составитель: Носов Геннадий Васильевич.

ТРЕХФАЗНЫЕ ЦЕПИ          Вариант № 29

|  | Задача 1 Определить в показательной форме ток IВ , если известно сопротивление Z=150 (Ом) и напряжение симметричного трехфазного источника UAB=(В). |
| --- | --- |
|  | Задача 2 Трехфазный источник симметричен. Определить показание ваттметра PW , если известно сопротивление Z= -j200 (Ом) и показание амперметра I=1,1 (А). |
|  | Задача 3 Трехфазный источник с UЛ=200 (В) симметричен. Определить показание вольтметра UV , если известны Z1= -j200 (Ом); Z2=j100 (Ом). |
|  | Задача 4 Трехфазный источник с симметричен. Определить показание амперметра IА2, если известно показание IА1=3 (А) и Z1= j200 (Ом); Z2=-j200 (Ом); Z3= -j100 (Ом). |
|  | Задача 5 ЭДС генератора симметричны и ЕА=500 (В). Определить в показательной форме напряжение UС , если ZГ1,2,0=ZД1,2,0= j10 (Ом). |

Кафедра ТОЭ, ТПУ.  Составитель: Носов Геннадий Васильевич.

ТРЕХФАЗНЫЕ ЦЕПИ          Вариант № 30

|  | Задача 1 Определить в показательной форме ток IВ , если известно сопротивление Z=150 (Ом) и напряжение симметричного трехфазного источника UAB=(В). |
| --- | --- |
|  | Задача 2 Трехфазный источник симметричен. Определить показание ваттметра PW , если известно сопротивление Z= j300 (Ом) и показание амперметра I=0,733 (А). |
|  | Задача 3 Трехфазный источник симметричен. Определить показание вольтметра UV , если известно показание амперметра IА=1,04 (А) и Z1= j100 (Ом); Z2=100 (Ом). |
|  | Задача 4 Трехфазный источник с ЕФ=100 (В) симметричен. Определить показание амперметра IА, если известны Z1= 200 (Ом); Z2=j50 (Ом); Z3= -j50 (Ом). |
|  | Задача 5 ЭДС генератора симметричны и ЕА=400 (В). Определить в показательной форме напряжение UА , если ZГ1,2,0=ZД1,2,0= j20 (Ом), Zn =-j10 (Ом). |

Кафедра ТОЭ, ТПУ.  Составитель: Носов Геннадий Васильевич.