Экзаменационные вопросы.

Рабочая специальность: Лаборант химического анализа

Первая помощь, техника безопасности

- Общий алгоритм оказания первой помощи пострадавшему в бессознательном состоянии.

- Оказание первой помощи  пострадавшему в бессознательном состоянии. Алгоритм ABCD.

- Правила выполнения искусственного дыхания.

- Непрямой массаж сердца. Основные принципы.

- Ожоги. Классификация. Первая помощь.

- Поражение электрическим током. Первая помощь.

- Основные способы остановки кровотечения в порядке первой помощи.

- Правила наложения жгута.

- Правила наложения давящей повязки.

- Случаи обязательного обращения к врачу даже при небольших ранениях

- Основные принципы первой помощи при отравлениях

- Первая помощь при отравлении через желудочно-кишечный тракт.

- Первая помощь при отравлении через легкие.

- Первая помощь при попадании ядов на кожу.

- Первая помощь при обмороке.

- Первая помощь при попадании химикатов в глаза

- Первая помощь при судорожном припадке.

- Виды огнетушителей и правила их применения

- Средства тушения пожаров.

- Действие работников при пожаре

- Причины возникновения пожаров.

- Основные правила пожарной безопасности в химлаборатории.

- Общие правила техники безопасности при тушении пожара.

- Общие требования безопасности во время работы c химреактивами

- Основные правила работы с кислотами и щелочами

- Правила работы с легковоспламеняющимися жидкостями

- Техника безопасности при работе с газовыми баллонами

- Техника безопасности при работе с электроприборами

Химический анализ

- Качественный химический анализ. Аналитическая реакция. Способы и условия проведения («сухой» и «мокрый» пути).

- Качественный анализ неорганических веществ. Дробный и систематический анализ. Деление ионов на аналитические группы.

- Методы количественного химического анализа, их классификация, задачи

- Лабораторная посуда, назначение, правила обращения.

- Способы выражения концентрации растворов.

- Сущность титриметрического метода анализа. Требования к реакциям в титриметрии.

- Типы химических реакций, используемых в титриметрии.

- Классификация титриметрических методов анализа по способам титрования. Приёмы титрования.

- Способы индикации точки эквивалентности в титриметрии. Примеры

- Стандартный раствор в титриметрии. Требования, предъявляемые к ним. Стандартизация рабочих растворов в титриметрии. Примеры

- Сущность кислотно-основного титрования. Титранты, определяемые вещества, индикаторы. Свойства буферных растворов, их назначение.

- Сущность окислительно-восстановительного титрования (перманганатометрия, дихроматометрия, иодометрия). Титранты, определяемые вещества, индикаторы.

- Сущность комплексометрии. Титранты, определяемые вещества, индикаторы.

- Гравиметрический анализ, сущность (метод осаждения, метод отгонки), назначение

- Реакции осаждения в химическом анализе; свойства осадков (аморфные и кристаллические)

- Показатель преломления. Методы определения. Применение в контроле качества продукции.

Метрология, стандартизация и сертификация

- Метрологическое обеспечение работ в лаборатории

- Средства измерения в испытательной лаборатории. Их метрологические характеристики

- Испытательное оборудование и его аттестация

- Основные классификации стандартных образцов в испытательной лаборатории. Применение

- Показатели точности, правильности, прецизионности

- Оперативный контроль повторяемости и внутрилабораторной прецизионности

- Представление результатов измерений в протоколах

- Основные виды контроля качества результатов измерений

Анализ нефти и нефтепродуктов

- Определение содержание воды методом Дина-Старка

- Методы газового анализа, сущность, назначение

- Фракционный состава нефти, метод определения

- Гетероатомные соединения в нефти и нефтепродуктах, методы определения общего содержания серы.

- Групповой состав нефти, метод определения

- Хроматографические методы анализа нефтепродуктов

- Виды плотности, методы определения плотности нефти и нефтепродуктов

- Основные физико-химические свойства нефти и нефтепрдуктов