Общие понятия спектроскопии

Характеристики электромагнитного излучения. Назовите характеристики спектральной линии.

Классификация спектроскопических методов анализа

Количественный анализ

- основные этапы

- метод добавок

- метод градуировочного графика

- метод дифференциальной фотометрии

- метод сравнения со стандартом

- метод молярного коэффициента

Достоинства и недостатки

Применение

Атомно-эмиссионная спектроскопия

В чем сущность метода атомно-эмиссионной спектроскопии?

Перечислите основные узлы приборов в атомно-эмиссионнойспектроскопии?

Перечислите основные типы атомизаторов в атомно-эмиссионной спектроскопии. Какие из них пригодны для анализа растворов, какие – для анализа твердых веществ?

Перечислите основные способы регистрации спектров в атомно-эмиссионной спектроскопии.

Как проводят качественный и количественный анализ в методе атомно-эмиссионной спектроскопии

Молекулярная абсорбционная спектроскопия

Как классифицируются методы молекулярной абсорбционной спектроскопии по диапазону электромагнитного излучения?

В чем принципиальные отличия фотоколориметрии  и спектрофотометрии?

Сформулируйте основной закон светопоглощения.

Перечислите причины отклонений от основного закона светопоглощения.

Что называется оптической плотностью и светопропусканием? В каких пределах изменяются эти величины?

В чем физический смысл молярного коэффициента поглощения?

Какие факторы влияют на молярный коэффициент светопоглощения?

Какой закон находится в основе анализа смеси веществ?

В каких координатах можно представить спектр поглощения?

Как проводится выбор длины волны при фотометрических измерениях?

Перечислите основные узлы приборов в молекулярной абсорбционной спектроскопии.

Укажите источники ультрафиолетового, видимого и инфракрасного излучения?

Каково назначение монохроматоров? В чем преимущества работы с узкой полосой излучения?

Назовите типы светофильтров.

Зачем в принцип использование 2 кювет в методе молекулярной абсорбционной спектроскопии?

Что такое раствор сравнения в фотометрическом анализе? Каков его состав и назначение?

Укажите приемники излучения в спектрофотометрии.

Перечислите методы количественного определения светопоглощающего вещества.

ИК-спектроскопия