Общие понятия спектроскопии

- Характеристики электромагнитного излучения.

- Классификация спектроскопических методов анализа

Атомно-эмиссионная спектроскопия

- В чем сущность метода атомно-эмиссионной спектроскопии?

- Перечислите основные узлы приборов в атомно-эмиссионнойспектроскопии?

- Перечислите основные типы атомизаторов в атомно-эмиссионной спектроскопии.

- Перечислите основные способы регистрации спектров в атомно-эмиссионной спектроскопии.

- Как проводят качественный и количественный анализ в методе атомно-эмиссионной спектроскопии

Молекулярная абсорбционная спектроскопия

- Как классифицируются методы молекулярной абсорбционной спектроскопии по диапазону электромагнитного излучения?

- В чем принципиальные отличия фотоколориметрии  и спектрофотометрии?

- Что называется оптической плотностью и светопропусканием? В каких пределах изменяются эти величины?

- Сформулируйте основной закон светопоглощения.

- Перечислите причины отклонений от основного закона светопоглощения.

- В чем физический смысл молярного коэффициента поглощения?

- Какие факторы влияют на молярный коэффициент светопоглощения?

- Какой закон находится в основе анализа смеси веществ?

- В каких координатах можно представить спектр поглощения?

- Как проводится выбор длины волны при фотометрических измерениях?

- Перечислите основные узлы приборов в молекулярной абсорбционной спектроскопии.

- В чем принцип использование 2 кювет в методе молекулярной абсорбционной спектроскопии?

- Что такое раствор сравнения в фотометрическом анализе? Каков его состав и назначение?

- Перечислите методы количественного определения светопоглощающего вещества.

- метод добавок

- метод градуировочного графика

- метод дифференциальной фотометрии

- метод сравнения со стандартом

- метод молярного коэффициента