Коллоквиум № 4

Хроматографические методы анализа

Основные понятия

Сущность метода

Достоинства метода

Недостатки метода

Применение метода

Классификация по:

- агрегатному состоянию фаз

- механизму взаимодействия сорбента и сорбата:

- цели проведения

- технике выполнения

- способам проведения анализа

Аппаратурное оформление метода (основные узлы хроматографа)

Качественный анализ

Количественный анализ

Особенности газовой хроматографии

Сущность метода, основные понятия

Неподвижная фаза в газоадсорбционной  и газожидкостной хроматографии, хроматографии, требования к ним

Особенности в аппаратурном оформлении

- система подачи подвижной фазы

- система ввода пробы

- детекторы

Применение метода

Особенности жидкостной хроматографии

Сущность метода, основные понятия

Подвижные и неподвижные фазы, требования к ним

Особенности в аппаратурном оформлении

- система подачи подвижной фазы

- система ввода пробы

- детекторы

Применение метода

Особенности ионообменной хроматографии

Сущность метода, основные понятия

Классификация ионитов по:

- природе

- виду функциональных групп

- знаку обменивающихся ионов

Требования к ионитам

Достоинства, недостатки, применение метода

Плоскостная хроматография (бумажная и тонкослойная)

- сущность метода

- качественный анализ

- количественный анализ

- преимущества и недостатки

- область применения