календарный рейтинг-план  дисциплины

| ОЦЕНКИ | КАЛЕНДАРНЫЙ РЕЙТИНГ-ПЛАН по дисциплине | Лекции | 32 |
| --- | --- | --- | --- |
| «Отлично» | А+ | 96 - 100 баллов | «Технические измерения, приборы и средства автоматизации» | Практ. занятия | 16 |
|  | A | 90 - 95 баллов | для студентов 3 курса Энергетического института по направлению 140100 «Теплоэнергетика и теплотехника» | Лаб. занятия | 8 |
| «Хорошо» | В+ | 80 – 89 баллов |  | Всего ауд. работа | 56 |
|  | B | 70 – 79 баллов |  | СРС | 70 |
| «Удовл.» | C+ | 65 – 69 баллов |  | ИТОГО | 126 |
|  | C | 55 – 64 баллов | Весенний семестр 2015/2016 учебного года | Промежуточный контроль | Экзамен |
| Зачтено | D | 55 - 100 баллов | Лектор: Озерова И.П., доц. каф. АТП ЭНИН |  |  |
| Неудовлетворительно / незачтено | F | 0 - 54 |  |  |  |

Результаты обучения по дисциплине:

| РД1 | Знание технических характеристик, принципов работы, конструктивных особенностей используемых технических средств измерения, а также методов определения и нормирования основных метрологических характеристик типовых измерительных устройств |
| --- | --- |
| РД2 | Знание методов и средств измерения теплотехнических параметров |
| РД3 | Умение определять статические и динамические характеристики средств и систем измерения |
| РД4 | Умение выбирать методы и средства измерения, необходимые для информационного и метрологического обеспечения измерительных систем |
| РД5 | Умение разрабатывать локальные измерительные системы и информационные измерительные системы |
| РД6 | Опыт проведения измерений с использованием современных технических средств |

| Оценивающие мероприятия | Кол-во | Баллы |
| --- | --- | --- |
| Мероприятия текущего контроля |  | 48 |
| Защита отчета по лабораторной работе | 4 | 20 |
| Защита результатов практических занятий | 8 | 28 |
| Контрольная работа | 2 | 6 |
| Мероприятия конференц-недели: |  | 12 |
| Семинар | 2 | 10 |
| Экзамен |  | 40 |
| ИТОГО |  | 100 |

| Неделя | Дата начала недели | Результат обучения по дисциплине | Вид учебной деятельности по разделам | Кол-во часов | Оценивающие мероприятия | Кол-во баллов | Технология проведения занятия (ДОТ)* | Информационное обеспечение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ауд. | Сам. |  | Выступление | Защита отчета по ЛР | Контр. работа | Защита отчета по ПР |  |  |  |  |  | Учебная литература | Интернет-ресурсы | Видео-ресурсы |
|  |  |  | Раздел 1. Первичные средства измерения температуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  | РД1 РД2 | Лекция 1. Общие сведения о температуре и температурных шкалах | 2 | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОСН1 ОСН2 |  |  |
|  |  |  | Лабораторная работа 1. Поверка измерительных термопреобразователей | 2 | 2 |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 5 |  | ДОП6 |  |  |
|  |  |  | СРС. Измерение температуры в технологических процессах производства тепловой энергии |  | 1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ДОП5 | ИР1 ИР2 |  |
| 25 |  | РД1 РД2 | Лекция 2. Классификация технических средств измерения температуры | 2 | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОСН1 |  |  |
|  |  |  | Практическое занятие 1. Расчет характеристик жидкост- ных, дилатометрических и биметаллических термометров | 2 | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  | ОСН3 |  |  |
|  |  |  | СРС. Использование жидкостных термометров для измерений повышенной точности |  | 1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ДОП5 | ИР1 ИР2 |  |
| 26 |  | РД1 РД2 РД4 | Лекция 3. Термометры расширения, манометрические термометры | 2 | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОСН1 ОСН2 |  |  |
|  |  |  | Лабораторная работа 2. Поверка автоматических потенциометров и милливольтметров | 2 | 2 |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 5 |  | ДОП6 |  |  |
|  |  |  | СРС. Правила монтажа и технического контроля работы манометрических термометров |  | 1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОСН1 ОСН2 |  |  |
| 27 |  | РД3 РД4 РД6 | Лекция 4. Термоэлектрические преобразователи температуры. Основы теории термопар | 2 | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОСН1 ОСН2 |  |  |
|  |  |  | Практическое занятие 2. Расчет характеристик термоэлектрических преобразователей. Введение поправки на температуру свободных концов термопары | 2 | 1,5 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  | ОСН3 |  |  |
|  |  |  | СРС. Эффекты Зеебека, Пельтье, Томсона |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ДОП5 |  |  |
| 28 |  | РД1 РД3 РД4 | Лекция 5. Термоэлектродные материалы. Стандартные термоэлектрические преобразователи. Компенсационные (термоэлектродные) провода | 2 | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОСН1 ОСН2 |  |  |
|  |  |  | Лабораторная работа 3. Поверка логометров и автоматических мостов | 2 | 2 |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 5 |  | ДОП6 |  |  |
|  |  |  | СРС. Компенсация погрешностей измерения температуры с помощью термопар |  | 1.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ДОП5 |  |  |
| 29 |  | РД2 РД5 РД6 | Лекция 6. Термопреобразователи сопротивления. Стандартные термопреобразователи сопротивления. | 2 | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОСН1 ОСН2 |  |  |
|  |  |  | Практическое занятие 3. Расчет характеристик измерительных схем автоматических мостов | 2 | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  | ОСН3 |  |  |
|  |  |  | СРС. Применение термопреобразователей сопротив-ления в системах измерения количества теплоты |  | 1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ДОП5 | ИР1 ИР2 |  |
|  |  |  | Раздел 2. Приборы для измерения температуры. Бесконтактные измерения температуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  | РД1 РД3 | Лекция 7. Нормирующие измерительные преобразовате-ли термоЭДС. Магнитоэлектрические милливольтметры. | 2 | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОСН1 ОСН2 |  |  |
|  |  |  | Лабораторная работа 4. Поверка цифровых измерителей температуры | 2 | 2 |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 5 |  | ДОП6 |  |  |
|  |  |  | СРС. Использование лабораторных потенциометров для поверки ТЭП |  | 1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОСН1 ОСН2 |  |  |
| 31 |  | РД1 РД3 РД6 | Лекция 8. Компенсационный метод измерения термо-ЭДС. Лабораторные и автоматические потенциометры. | 2 | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОСН1 ОСН2 |  |  |
|  |  |  | Практическое занятие 4. Расчет характеристик измерительных схем автоматических потенциометров | 2 | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  | ОСН3 |  |  |
|  |  |  | СРС. Использование нормирующих преобразователей при построении автоматизированных систем управления |  | 1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ДОП5 | ИР1 ИР2 |  |
|  |  |  | Контрольная работа 1 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |
| 32 |  |  | Конференц-неделя 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Семинар 1. |  | 3 |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего по контрольной точке (аттестации) 1 | 32 | 35 |  | 5 | 20 | 3 | 12 |  |  |  | 40 |  |  |  |  |
| 33 |  | РД1 РД2 РД5 | Лекция 9. Мостовые методы измерения сопротивления. Неуравновешенные мосты. | 2 | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОСН1 ОСН2 |  |  |
|  |  |  | Практическое занятие 5. Расчет предельной статической погрешности измерения температуры | 2 | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  | ОСН3 | ИР10 |  |
|  |  |  | СРС. Использование автоматических мостов в системах передачи информации |  | 1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ДОП5 | ИР1 ИР2 |  |
| 34 |  | РД1 РД3 | Лекция 10. Уравновешенные мосты. Автоматические уравновешенные мосты. | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОСН1 ОСН2 |  |  |
|  |  |  | СРС. Способы изготовления ТПС |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ДОП5 | ИР1 ИР2 |  |
| 35 |  | РД1 РД3 РД4 | Лекция 11. Нормирующие преобразователи сопротивления. Магнитоэлектрические логометры. | 2 | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОСН1 ДОП3 |  |  |
|  |  |  | Практическое занятие 6. Выбор и разработка структур измерительных каналов температуры, выбор КТС | 2 | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  | ОСН1 ОСН2 |  |  |
|  |  |  | СРС. Использование оптических пирометров при проведении энергообследования |  | 1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ДОП1 ДОП3 |  |  |
| 36 |  | РД1 РД3 РД4 | Лекция 12. Теоретические основы измерения температуры по тепловому излучению. | 2 | 1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ДОП6 |  |  |
|  |  |  | СРС. Конфигурирование измерительных систем по заданным метрологическим характеристикам |  | 2,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ДОП3 ДОП4 |  |  |
| 37 |  | РД1 РД3 РД4 | Лекция 13. Принцип действия и устройство оптических пирометров и фотоэлектрических пирометров. | 2 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОСН1 ОСН2 |  |  |
|  |  |  | Практическое занятие 7. Разработка функциональных схем измерительных каналов температуры | 2 | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  | ОСН2 ДОП3 |  |  |
|  |  |  | СРС. Материалы и свойства материлов, использующихся при изготовлении биметалллических термометров |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ДОП5 |  |  |
| 38 |  | РД2 РД3 | Лекция 14. Принцип действия и устройство световых и радиационных пирометров. | 2 | 1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОСН1 ОСН2 |  |  |
|  |  |  | СРС. Использование тепловизоров при оценке энергоэффективности организаций |  | 2,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ДОП5 | ИР1 ИР2 |  |
| 39 |  | РД2 РД5 | Лекция 15. Принцип действия, устройство и области применения тепловизоров. | 2 | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОСН1 ДОП3 |  |  |
|  |  |  | Практическое занятие 8. Разработка функциональной схемы системы контроля температуры объекта теплоэнергетики или теплотехники | 2 | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  | ОСН1 ОСН2 |  |  |
|  |  |  | СРС. Определение источников погрешности систем измерения температуры |  | 1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ДОП5 |  |  |
| 40 |  | РД1 РД3 РД6 | Лекция 16. Построение автоматизированных систем контроля температуры на основе интеллектуальных датчиков с выходным сигналом на базе HART-протокола. | 2 | 1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОСН1 ОСН2 |  |  |
|  |  |  | СРС. Характеристики датчиков на основе HART-протокола |  | 2,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ДОП5 |  |  |
|  |  |  | Контрольная работа 2 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |
| 41 |  |  | Конференц-неделя 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Семинар 2. |  | 3 |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего по контрольной точке (аттестации) 2 | 24 | 35 |  | 5 |  | 3 | 12 |  |  |  | 20 |  |  |  |  |
|  |  |  | Экзамен |  |  |  | 40 |  |  |  |  |
|  |  | Общий объем работы по дисциплине | 56 | 70 |  | 10 | 20 | 6 | 24 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |

Информационное обеспечение:

| № (код) | Основная учебная литература (ОСН) |  | № (код) | Название интернет-ресурса (ИР) | Адрес ресурса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОСН 1 | Иванова Г.М., Кузнецов Н.Д., Чистяков В.С. Теплотехнические измерения и приборы: учебник для вузов: – 3-е изд., – М.: МЭИ, 2007. – 460 с. |  | ИР 1 | Портал ТПУ | Номенклатурные каталоги продукции [Электронный ресурс]. Режим доступа http://www.metran.ru/catalog/ свободный. - Загл.с экрана. |
| ОСН 2 | Преображенский В.П. Теплотехнические измерения и приборы: учебник для вузов по специальности «Автоматизация теплоэнергетических процессов». – 3-е изд., перераб. – М.: Энергия, 1978. –704 с. |  | ИР 2 | Портал ТПУ | Номенклатурные каталоги продукции [Электронный ресурс]. Режим доступа http://www.elemer.ru/production/ свободный. - Загл.с экрана. |
| ОСН 3 | Атрошенко Ю.К. Теплотехнические измерения и приборы: учебное пособие / Ю.К. Атрошенко, Е.В. Иванова. – Томск: Изд-во Томского политехнического университета, 2014. – 151 с. |  | ИР 3 | Портал ТПУ | Исследование статических характеристик технических термопреобразователей [Электронный ресурс] / Режим доступа http://portal.tpu.ru:7777/SHARED/j/JULIE55/stud_work/msis/labs1/Lb9_issledovanie_SH _tehnicheskih_TP.pdf свободный. - Загл.с экрана. |
| ДОП 1 | Хансуваров К.И., Цетлин В.Г. Техника измерения давления, расхода, количества и уровня жидкости, газа и пара: Учебное пособие. – М.: Изд-во стандартов, 1990. – 287 с. |  | ИР 4 | Портал ТПУ | Поверка технических ТЭП [Электронный ресурс] / Режим доступа http://portal.tpu.ru:7777/SHARED/j/JULIE55/stud_work/msis/labs1/Lb1_poverka_tep.pdf свободный. - Загл.с экрана. |
| ДОП 2 | Новицкий П.В. Оценка погрешностей результатов измерений / Новицкий П.В., Зограф И.А. – Л.: Энергоатомиздат, 1991. – 302 с. |  |  |  |  |
| ДОП 3 | Фарзане Н.Г., Илясов Л.В., Азим-Заде А.Ю. Теплотехнические измерения и приборы. – М.: Высшая школа, 1989 – 456 с. |  |  |  |  |
| ДОП 4 | Дж. Фрайден Современные датчики: справочник. – М.: Техносфера, 2005. – 592 с. |  |  |  |  |
| ДОП 5 | Волошенко А.В., Медведев В.В. Технологические измерения и приборы. Курсовое проектирование. – Томск: Изд-во ТПУ, 2006. – 120 с. |  |  |  |  |
| ДОП 6 | Волошенко А.В., Медведев В.В., Григорьева М.М. Теплотехнические измерения и приборы. Лабораторные работы. – Томск: Изд-во ТПУ, 2006. – 116 с. |  |  |  |  |