## Таблица 1

Методики выполнения измерений, включая методики  количественного химического анализа,

разработанные в  Томском политехническом университете

| Обозначение (шифр) документа, в котором регламентирована методика выполнения измерений (по реестру метрологической службы) |  | Наименование методики выполнения измерений и назначение мви | Определяемый компонент |  |  |  |  | Диапазон измерения - диапазон определяемых концентраций, мг/кг или мг/дм3 |  |  |  |  |  | Пределы допускаемого значения относительной погрешности измерений МВИ, % |  |  |  |  |  |  |  |  | Дата и № свидетельства об аттестации МВИ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МУ 08-47/105 ФР.1.39.2001.00215 Изм. 1, 2004 |  | Биологические объекты (моча). Вольтамперометрический метод определения массовой концентрации урана | Уран |  |  |  |  | от 0,0001 до 0,005 включ. |  |  |  |  |  | 33 |  |  |  |  |  |  |  |  | Март 2000 МУ 08-47/105 |  |  |  |  |
|  |  | Издание второе (с Изменением №1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | r, % | R, % |  |  |  |  | ,% |  |  | № 08-47/105 от 23 июля 2004 г. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 16 |  |  |  |  | 33 |  |  |  |  |  |  |  |
| МУ 08-47/106 ФР.1.31.2001.00250 Изм. 1, 2004*** |  | Яйца. Мясо и субпродукты убойных животных. Определение массовых концентраций левомицетина методом вольтамперометрии | Левомицетин |  |  |  |  | От 0,006 до 0,100 включ. |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  | Декабрь 2000 № 08-47/106 |  |  |  |  |
|  |  | Издание второе. С изменением №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | r, % | R, % |  |  |  |  | ,% |  |  | № 08-47/106 А от 27 июля 2004 г. (взамен №08-47/106) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 16 |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Издание второе (с Изменением №1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | r, % | R, % |  |  |  |  | ,% |  |  | № 08-47/111 от 15 июля 2004 г. |  |  |  |  |
|  |  |  | Левомицетин |  |  |  |  | от 230 до 550 мг, включ. |  |  |  |  |  | 3 | 4 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Левомицетин |  |  |  |  | От 0,24 до 0,55,% (массовая доля) включ. |  |  |  |  |  | 3 | 4 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Тетрациклина гидрохлорид |  |  |  |  | От 40 до 300, мг включ. |  |  |  |  |  | 4 | 6 |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| МУ 08-47/112 ФР.1.31.2001.00214 Изм.1, 2004*** |  | Методы измерений массовой концентрации иодид-ионов в йодированных продуктах (напитки безалкогольные, воды питьевые и минеральные, хлеб, соль поваренная) | Йодид-ион |  |  |  |  | От 0,02 до 0,20 включ. (напитки, воды) От 0,005 до 1,3 включ. (соль) От 0,2 до 2,3 включ. (хлеб) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 26 35 |  |  |  | Декабрь 2000 № 08-47/112 |  |  |  |  |
|  |  | Издание второе. С изменением №1 | Йод |  |  |  |  | Йод –потенциометрия: Напитки, воды от 0,08 до 0,20 включ., мг/дм3 Йод – инверсионная вольтамперометрии: Напитки, воды от 0,005 до 1,3 включ., мг/дм3 Хлеб от 0,2 до 2,3 включ., мг/кг Соль поваренная от 1,0 до 60 включ., мг/кг |  |  |  |  |  | r, % | R, % |  |  |  |  | ,% |  |  | № 08-47/112 А от 4 октября 2004 г. (взамен №08-47/112) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 | 12 |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 | 9 |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 | 17 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 | 10 |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| МУ 08-47/113 ФР.1.31.2001.00251 Изм.1, 2004*** |  | Продукты детского питания, соки, фрукты, ягоды. Вольтамперометрический метод определения массовой концентрации витамина С Издание третье (с Изменением №1) | Витамин С |  |  |  |  | От 2 до 3000 включ. |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  | Март 2001 № 08-47/113 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | r, % | R, % |  |  |  |  | ,% |  |  | № 08-47/113 от 27 июля 2004 г. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 9 |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |
| МУ 08-47/114 ФР.1.31.2001.00252 Изм. 1, 2004 |  | Бензины автомобильные. Инверсионно-вольтамперометрический метод определения массовой концентрации свинца | Свинец |  |  |  |  | От 0,01 до 0,03 включ. Св. 0,03 до 0,1 включ. Св.0,1 до 20,0 включ. |  |  |  |  |  | 28 20 19 |  |  |  |  |  |  |  |  | Март 2001 № 08-47/114 |  |  |  |  |
|  |  | Издание второе (с Изменением №1) |  |  |  |  |  | От 0,01 до 0,03 включ. Св. 0,03 до 0,1 включ. Св.0,1 до 20,0 включ. |  |  |  |  |  | r, % | R, % |  |  |  |  | ,% |  |  | № 08-47/114 от 19 июля 2004 г. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 8 |  |  |  |  | 28 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 5 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 4 |  |  |  |  | 19 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Витамин В1 |  |  |  |  | 50 – 10 000 мг/кг Или 0,05 – 10,0 г/кг Или 0,005 – 1,0 % масс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Витамин В2 |  |  |  |  | 100 – 3 000 мг/кг Или 0,1 – 3,0 г/кг Или 0,01 – 0,3 % масс. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Витамин Е |  |  |  |  | 2 000 – 30 000 мг/кг Или 2 – 30 г/кг Или 0,2 – 3,0 % масс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Кверцетин |  |  |  |  | 100 – 150 000 мг/кг Или 0,1 до 150 г/кг Или 0,01 до 15 % масс. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Кадмий |  |  |  |  | От 0,001 до 0,5 включ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Свинец |  |  |  |  | От 0,01 до 1,0 включ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Медь |  |  |  |  | От 0,1 до 200 включ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Селен |  |  |  |  | От 0,1 до 50 включ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Мышьяк |  |  |  |  | От 0,05 до 1,0 включ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Железо |  |  |  |  | От 20 до 2 000 включ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МУ 08-47/136 ФР.1.31.2005.01637 | Продукты пищевые и продовольственное сырье. Инверсионно-вольтамперометрические методы определения содержания токсичных элементов (кадмия, свинца, меди и цинка) (взамен му 08-47/027, 08-47/042, 08-47/043) |  |  | Кадмий Свинец Медь Цинк | Тверд.от 0,005 до 50 Жидк.от 0,001 до 10 Тверд.от 0,03 до 50 Жидк.от 0,002 до 10 Тверд.от 0,04 до 50 Жидк.от 0,03 до 30 Тверд.от 0,2 до 100 Жтдк.от.0,01 до 50 |  |  |  |  |  |  |  | 10 10 12 12 |  |  | 15 15 17 17 |  |  |  |  | 30 30 35 35 | МУ 08-47/136 От 22 марта 2005 |  |  |  |  |  |
| МУ 08-47/137 ФР .1.31.2003.00936 *** | Биологические объекты (моча). Инверсионно-вольтамперометрический метод измерения массовой концентрации селена |  |  | Селен | От 0,004 до 0,4 |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  | 12 |  |  |  |  | 28 | МВИ № 08-47/137 от 25 августа 2003 г. |  |  |  |  |  |
| МУ 08-47/138 ФР.1.31.2004.01320 *** | Мука, крупа, хлеб, хлебобулочные и мукомольно-крупяные изделия. Вольтамперометрический метод измерения массовой концентрации ртути |  |  | Ртуть |  |  | От 0,007 до 0,1 включ Св. 0,1 до 1,0 включ. |  |  |  |  |  | 12 |  |  | 18 |  |  |  |  | 40 | № 08-47/138 от 5 апреля 2004 г. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  | 13 |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | L-яблочная кислота |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Лимонная кислота |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ФР.1.31.2004.01071  | Биологически активные добавки. Вольтамперометрический метод определения массовых концентраций витаминов с, в1, в2, е и кверцетина Взамен му 08-47/115 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  | 12 |  |  |  | 25 | № 08-47/141 от 15 января 2004 г. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | витамин С |  |  | 10 000 – 200 000 мг/кг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Или 10 – 200 г/кг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Или 1,0 – 20,0 % масс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | витамин В1 |  |  | 50 – 10 000 мг/кг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Или 0,05 – 10,0 г/кг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Или 0,005 – 1,0 % масс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | витамин В2 |  |  | 100 – 3 000 мг/кг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Или 0,1 – 3,0 г/кг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Или 0,01 – 0,3 % масс. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | витамин Е |  |  | 2 000 – 30 000 мг/кг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Или 2 – 30 г/кг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Или 0,2 – 3,0 % масс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | кверцетин |  |  | 100 – 150 000 мг/кг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Или 0,1 до 150 г/кг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Или 0,01 до 15 % масс. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ФР.1.31.2004.01072 *** | #### Биологически активные добавки. Вольтамперометрический метод определения массовых концентраций цинка, кадмия, свинца, меди, селена, мышьяка и железа Взамен му 08-47/118 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  | 13 |  |  |  | 30 | №08-47/141 от 19 января 2004 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цинк |  |  | От 0,5 до 10000 включ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Кадмий |  |  | От 0,001 до 0,5 включ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Свинец |  |  | От 0,01 до 1,0 включ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Медь |  |  | От 0,1 до 200 включ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Селен |  |  | От 0,1 до 50 включ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Мышьяк |  |  | От 0,05 до 1,0 включ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Железо |  |  | От 20 до 2000 включ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ФР.1.31.2004.01073 *** | Воздух рабочей зоны и атмосферный воздух населенных мест. Методика выполнения измерений массовых концентраций цинка, кадмия, свинца, меди и никеля методом инверсионной вольтамперометрии Взамен МУ 08-47/129 |  |  | Цинк |  |  | От 0,01 до 10,0 включ. |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 12 |  |  |  | 25 | № 08-47/142 от 21 января 2004 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Кадмий |  |  | От 0,0001 до 0,5 включ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Свинец |  |  | От 0,0001 до 1,0 включ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Медь |  |  | От 0,001 до 10,0 включ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Никель |  |  | От 0,0005 до 1,0 включ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ФР.1.31.2004.01074 *** | Продукты детского питания, соки, фрукты, ягоды и витаминизированные препараты. Вольтамперометрический метод определения массовой концентрации витамина В2 Взамен 08-47/054 |  |  | витамин В2 | от 0,02 до 1,00, мг/100г включ. или от 0,20 до 10,00, мг/кг включ. |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  | 12 |  |  |  |  | 24 | МУ 08-47/144 От 6 февраля 2004 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | св. 1,00 до 500,0, мг/100 г или св. 10,00 до 5000, мг/кг |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  | 7 |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |
| - ФР.1.31.2004.01075 *** | ###### Детские игрушки. Инверсионно-вольтамперометрический метод определения массовых концентраций токсичных элементов (мышьяка, ртути, селена, кадмия, свинца и сурьмы) Взамен му 08-47/083 |  |  | Мышьяк |  | от 1,0 до 50 включ. |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  | 30 |  |  |  |  | 45 | МУ 08-47/145 От 19 января 2004 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ртуть |  | от 0,3 до 150 включ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 45 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Селен |  | от 0,6 до 200 включ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 |  |  |  |  | 42 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Кадмий |  | от 0,3 до 30 включ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  | 36 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Свинец |  | от 0,2 до 250 включ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  | 36 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Сурьма |  | от 0,3 до 30 включ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 |  |  |  |  | 42 |  |  |  |  |  |  |
| - ФР.1.31.2004.01076 *** | Посуда и посудо-хозяйственные товары. Инверсионно-вольтамперометрический метод анализа вытяжек на содержание цинка, кадмия, свинца, меди и мышьяка Взамен МУ 08-47/085 |  |  | Цинк | от 0,002 до 2,0 включ. |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  |  | 18 |  |  |  |  | 40 | МУ 08-47/146 От 21 января 2004 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Кадмий | от 0,0001 до 1,0 включ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Свинец | от 0,0001 до 10,0 включ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Медь | от 0,001 до 2,0 включ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Мышьяк | от 0,01 до 0,1 включ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ФР.1.31.2004.01077 *** | Воды поверхностные, природные, питьевые и сточные. Инверсионно-вольтамперометрический метод определения массовой концентрации анилина Взамен МУ 08-47/066 |  |  | Анилин | от 0,00005 до 5,0 включ. |  |  |  |  |  |  |  | 13 |  |  | 18 |  |  |  |  | 42 | МУ 08-47/147 От 27 января 2004 |  |  |  |  |  |
| - ФР.1.31.2004.01109 | Биологические объекты (моча). Инверсионно-вольтамперометрический метод измерения массовой концентрации йода Взамен Му 08-47/128 |  |  | Йод | от 0,02 до 10,0 включ. |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  | 10 |  |  |  |  | 20 | № 08-47/148 от 16 февраля 2004 г. |  |  |  |  |  |
| - ФР.1.31.2004.01110 *** | Молоко и молочные продукты. Вольтамперометрический метод измерения массовой концентрации йода Взамен 08-47/121 |  |  | Йод | От 0,05 до 10,0 включ., мг/дм3 или мг/кг |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  | 15 |  |  |  |  | 35 | № 08-47/149 от 11 февраля 2004 г. |  |  |  |  |  |
| - ФР.1.31.2004.01111 | Корма, кормовые продукты перерабатывающих предприятий, комбикорма, премиксы, белково-витаминные добавки. Инверсионно-вольтамперометрический метод измерения массовой концентрации мышьяка Взамен МУ 08-47/065 |  |  | Мышьяк | От 0,007 до 7,0 включ. |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  | 17 |  |  |  |  | 36 | № 08-47/150 от 9 февраля 2004 г. |  |  |  |  |  |
| - ФР.1.31.2004.01112 *** | Косметические препараты и средства декоративной косметики. Инверсионно-вольтамперометрический метод измерения массовой концентрации цинка, кадмия, свинца и меди взамен МУ 08-47/059 |  |  | Цинк Кадмий Свинец Медь | от 2,0 до 200 включ. |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  | 11 |  |  |  |  | 22 | № 08-47/151 от 29 марта 2004 г. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | от 0,2 до 5,0 включ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 22 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | от 0,2 до 5,0 включ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 22 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | от 0,1 до 10,0 включ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  | 28 |  |  |  |  |  |  |
| - ФР.1.31.2004.01216 *** | Почва. Методика выполнения измерений массовых концентраций кадмия, свинца, цинка и меди методом инверсионной вольтамперометрии Взамен МУ 08-47/119 |  |  | Цинк Медь Кадмий Свинец | Цинк и медь от 1 до 500 включ., мг/кг Кадмий и свинец от 0,01 до 100 включ. |  |  |  |  |  |  |  | 16 12 |  |  | 22 16 |  |  |  |  | 45 35 | № 08-47/152 от 29 марта 2004 г. |  |  |  |  |  |
| - ФР.1.31.2004.01217 *** | Угли активные (каменные, древесные, импрегнированные серебром). Потенциометрический метод измерения массовой концентрации серебра Взамен МУ 08-47/096 |  |  | Серебро | От 150 до 1000 включ., мг/кг |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  |  |  | 13 | № 08-47/153 от 17 мая 2004 г. |  |  |  |  |  |
| - ФР.1.31.2004.01218 *** | Овощные и фруктовые соки, компоты, продукты их переработки. инверсионно-вольтамперометрический метод измерения массовых концентраций олова и свинца Взамен МУ 08-47/039 |  |  | Олово Свинец | Олово от 0,2 до 500 включ., мг/дм3 или мг/кг Свинец от 0,1 до 5,0 включ. |  |  |  |  |  |  |  | 7 10 |  |  | 12 14 |  |  |  |  | 25 30 | № 08-47/154 от 15 марта 2004 г. |  |  |  |  |  |
| МУ 08-47/155 ФР.1.31.2004.01113 *** | Напитки алкогольные. Инверсионно-вольтамперометрический метод измерения массовой концентрации кобальта Взамен МУ 08-47/030 |  |  | Кобальт | От 0,2 до 3,0 включ. |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  | 18 |  |  |  |  | 35 | № 08-47/155 от 12 марта 2004 г. |  |  |  |  |  |
| МУ 08-47/156 ФР.1.31.2004.01114 *** | Напитки алкогольные. Инверсионно-вольтамперометрический метод измерения массовой концентрации никеля Взамен МУ 08-47/031 |  |  | Никель | От 0,3 до 2,0 включ. , мг/дм3 |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  | 15 |  |  |  |  | 30 | № 08-47/156 от 15 марта 2004 г. |  |  |  |  |  |
| МУ 08-47/157 ФР.1.31.2004.01115 *** | Молоко и молочные продукты. Инверсионно-вольтамперометрический метод измерения массовой концентрации кобальта Взамен МУ 08-47/036 |  |  | Кобальт | От 0,7 до 1,0 включ., мг/кг или мг/дм3 |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  | 17 |  |  |  |  | 35 | № 08-47/157 от 19 марта 2004 г. |  |  |  |  |  |
| МУ 08-47/158 ФР.1.31.2004.01116  | Овощи, фрукты и продукты их переработки. инверсионно-вольтамперометрические методы определения массовых концентраций мышьяка и ртути Взамен МУ 08-47/097 |  |  | Мышьяк Ртуть | Мышьяк От 0,04 до 0,9 включ. |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  | 14 |  |  |  |  | 44 | № 08-47/158 от 9 марта 2004 г. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Ртуть От 0,01 до 0,1 включ. |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  | 17 |  |  |  |  | 38 |  |  |  |  |  |  |
| МУ 08-47/159 ФР.1.31.2004.01117 *** | Косметические препараты. Инверсионно-вольтамперометрический метод измерения массовой концентрации ртути Взамен МУ 08-47/051 |  |  | Ртуть | От 0,002 до 1,0 включ. |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  | 17 |  |  |  |  | 35 | № 08-47/159 от 22 марта 2004 г. |  |  |  |  |  |
| МУ 08-47/160 ФР.1.31.2004.01118 *** | Молоко и кисломолочные продукты. Инверсионно-вольтамперометрический метод измерения массовой концентрации ртути Взамен му 08-47/081 |  |  | Ртуть | От 0,002 до 0,05 включ., мг/кг |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  | 16 |  |  |  |  | 33 | № 08-47/160 от 17 марта 2004 г. |  |  |  |  |  |
| МУ 08-47/161 ФР.1.31.2004.01323 *** | Воды питьевые, природные, минеральные. Инверсионно-вольтамперометрический метод измерения массовой концентрации серебра |  |  | Серебро | От 0,0005 до 0,05 включ |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  | 12 |  |  |  |  | 26 | № 08-47/161 от 29 сентября 2004 г. |  |  |  |  |  |
| МУ 08-47/162 ФР.1.31.2005.01450  | Воды природные, питьевые, технологически чистые, очищенные сточные. Вольтамперометрический метод измерения массовой концентрации ртути |  |  | Ртуть | от 0,00004 до 0,002 включ. |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  | 20 |  |  |  |  | 40 | № 08-47/162 от 25 ноября 2004 г. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  | 15 |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |
| МУ 08-47/163 ФР.1.31.2004.01219 *** | Вода природная, питьевая, технологически чистая, очищенная сточная. Методика выполнения измерений массовых концентраций кадмия, свинца, цинка и меди методом инверсионной вольтамперометрии Взамен МУ 08-47/120 |  |  | Кадмий и свинец | От 0,0002 до 0,001 включ. |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  | 14 |  |  |  |  | 30 | № 08-47/163 от 23 июня 2004 г. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Св. 0,001 до 0,005 включ. |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  | 11 |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Св. 0,005 до 1,0 |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  | 9 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цинк и медь | От 0,0005 до 0,005 включ. |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  | 14 |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Св. 0,005 до 0,1 включ. |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  | 11 |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Св. 0,1 до 10,0 |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  | 9 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |
| МУ 08-47/164 ФР.1.31.2005.01551 | Овощи, фрукты, ягоды и продукты их переработки, продукты детского питания. Вольтамперометрический метод определения массовой концентрации витамина В1 Взамен 08-47/053 |  |  | Витамин В1 | От 0,10 до 0,50 включ. |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  | 15 |  |  |  |  | 38 | № 08-47/164 от 3 февраля 2005 г. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Св. 0,50 до 100 включ. |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  | 11 |  |  |  |  | 22 |  |  |  |  |  |  |
| МУ 08-47/165 ФР.1.31.2005.01433 | Воды питьевые, природные, технологические и сточные. Методика выполнения измерений массовой концентрации общего железа с использованием анализатора та-fe |  |  | Железо | от 0,0,005 до 0,015 включ. |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  |  | 21 |  |  |  |  | 45 | МУ 08-47/165 От 6 декабря 2004 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | От 0,015 до 0,100 включ |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  | 13 |  |  |  |  | 28 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | От 0,100 до 1,00 включ. |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  | 10 |  |  |  |  | 22 |  |  |  |  |  |  |
| МУ 08-47/166 ФР.1.31.2005.01451 *** | Спиртовые экстракты и настойки лекарственных трав и ягод. Вольтамперометрический метод определения массовых концентраций флаваноидов (кверцетина и рутина) |  |  | Кверцетин и рутин | От 1,0 до 20,0 включ. |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  | 12 |  |  |  |  | 25 |  |  | МУ 08-47/166 От 28 декабря 2004 |  |  |  |
| МУ 08-47/167 ФР.1.31.2005.01452 *** | Рыба, морепродукты, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них. Вольтамперометрический метод измерения массовой концентрации ртути |  |  | Ртуть | От 0,004 до 0,2 включ. |  |  |  |  |  |  |  | 18 |  |  | 20 |  |  |  |  | 40 |  |  | МУ 08-47/167 От 1 декабря 2004 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Св. 0,2 до 2,0 включ. |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  |  | 18 |  |  |  |  | 38 |  |  |  |  |  |  |
| МУ 08-47/168 ФР.1.31.2005.01453 | # Напитки алкогольные и безалкогольные. Вольтамперометрический метод измерения массовой концентрации ртути Взамен МУ 08-47/037 |  |  | Ртуть | От 0,0005 до 0,01 включ. |  |  |  |  |  |  |  | 13 |  |  | 18 |  |  |  |  | 36 |  |  | МУ 08-47/168 От 27 октября 2004 Аккредитов. служба ТПУ, согласование ТЦСМ |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Св. 0,01 до 0,1 включ. |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  | 15 |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |
| МУ 08-47/169 ФР.1.31.2005.01454 *** | Консервированные пищевые продукты. Вольтамперометрический метод измерения массовой концентрации олова и свинца Взамен МУ 08-47/050 |  |  | Олово Свинец | От 0,2 до 1,0 включ. |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  | 12 |  |  |  |  | 25 |  |  | МУ 08-47/169 От 10 декабря 2004 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Св. 1,0 до 10 включ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Св. 10 до 400 включ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | От 0,1 до 1,0 включ. |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  | 15 |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Св. 1,0 до 5,0 включ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |
| МУ 08-47/170 ФР.1.31.2005.01434 | Алкогольные и безалкогольные напитки, овощи, фрукты, крупы, зерно, мука, кофе, какао, чай, кондитерские и хлебобулочные изделия, жировые продукты, биологически-активные добавки, комбикорма, биологические объекты. Методика выполнения измерений массовой концентрации общего железа с использованием анализатора та-fe |  |  | Железо | От 0,25 до 1200 включ. |  |  |  |  |  |  |  | r, % |  |  | R, % |  |  |  |  | ,% |  |  | МУ 08-47/170 От 24 августа 2004 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  | 22 |  |  |  |  | 45 |  |  |  |  |  |  |
| МУ 08-47/171 ФР.1.31.2005.01636 | Корни лекарственных растений, экстракты из них и биологически активные добавки на их основе. Хроматографический (вэжх) метод определения массовой концентрации инулина |  |  | Инулин | От 5,0 до 15,0 включ. |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  | 10 |  |  |  |  | 20 |  |  | 08-47/171 от 29 октября 2004 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Св. 15,0 до 60 включ. |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |
| МУ 08-47/172 ФР.1.31.2005.01806 | Кора ивы и осины, экстракты из них. Биологически активные добавки на их основе. Хроматографический (вэжх) метод определения массовой концентрации салицина |  |  | Салицин | От 0,05 до 5,0 включ. % масс |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  | 8 |  |  |  |  | 16 |  |  | 08-47/172 от 11,11,2004 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | От 5,0 до 35,0 включ. |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  | 5 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
| МУ 08-47/173 ФР.1.31.2005.01635 | Корни, корневища и экстракты валерианы. Биологически активные добавки на их основе. Хроматографический (вэжх) метод определения массовой концентрации валериановой кислоты |  |  | Валериановая кислота | От 0,03 до 0,3 включ. |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 5 |  |  |  |  | 11 |  |  | МУ 08-47/173 От 15 ноября 2004 |  |  |  |
| МУ 08-47/174 ФР.1.31.2005.01632 | Воды природные, питьевые и очищенные сточные. # Вольтамперометрический метод измерения массовых концентраций марганца, сурьмы и висмута |  |  | Марганец Сурьма Висмут | Марганец |  |  |  | От 0,002 до 0,02 включ. |  |  |  | 12 |  |  | 18 |  |  |  |  | 40 |  |  | МУ 08-47/174 От 28 марта 2005 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Св. 0,02 до 0,05 включ. |  |  |  | 9 |  |  | 14 |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Св. 0,05 до 5,0 включ. |  |  |  | 7 |  |  | 11 |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Сурьма |  |  |  | От 0,0001 до 0,01 включ. |  |  |  | 14 |  |  | 18 |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Св. 0,01 до 0,20 включ. |  |  |  | 11 |  |  | 14 |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Висмут |  |  |  | От 0,0001 до 0,1 включ. |  |  |  | 12 |  |  | 18 |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Св. 0,010 до 0,20 включ. |  |  |  | 9 |  |  | 14 |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |
| МУ 08-47/175 ФР.1.31.2005.01552 | Продукты пищевые и продовольственное сырье Инверсионно-вольтамперометрический метод определения массовой концентрации мышьяка Взамен 08-47/57, 08-47/061, 08-47/062, 08-47/063 |  |  | Мышьяк | Алк. и безалк.нап. |  |  |  |  | От 0,01 до 2,0 включ. |  |  | 10 |  |  | 15 |  |  |  |  | 30 |  |  | МУ 08-47/175 От 16 февраля 2005 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Молоко и м.пр |  |  |  |  | От 0,04 до 0,10 включ. |  |  | 16 |  |  | 22 |  |  |  |  | 45 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Св. 0,1 до 4,0 включ. |  |  | 11 |  |  | 15 |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Мясо, пр, птица, яйцо и пр их пер. |  |  |  |  | От 0,002 до 3,0 включ. |  |  | 10 |  |  | 14 |  |  |  |  | 34 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Рыба, морепрод., нерыбные и прод. |  |  |  |  | От 0,03 до 0,10 включ. |  |  | 15 |  |  | 19 |  |  |  |  | 39 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Св. 0,10 до 10,0 включ. |  |  | 10 |  |  | 14 |  |  |  |  | 34 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Сахар и сахарная свекла |  |  |  |  | От 0,001 до 2,0 включ. |  |  | 12 |  |  | 18 |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |
| МУ 08-47/176 ФР.1.31.2005.01553 ((( | Воды природные, питьевые, технологические и очищенные сточные. Инверсионно-вольтамперометрический метод определения массовой концентрации мышьяка # Взамен 08-47/058 |  |  | Мышьяк | От 0,001 до 0,02 включ. |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  | 20 |  |  |  |  | 40 |  |  | МУ 08-47/176 От 18 февраля 2005 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Св. 0,02 до 0,10 включ. |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  | 15 |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Св. 0,10 до 0,5 включ. |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  | 12 |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Св. 0,5 до 5,0 включ. |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  | 11 |  |  |  |  | 22 |  |  |  |  |  |  |
| МУ 08-47/177 ФР.1.31.2005.01554 | Биологически активные добавки. инверсионно-вольтамперометрический метод определения массовой концентрации йода |  |  | Йод | От 2,0 до 2500 включ. |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  | 13 |  |  |  |  | 28 |  |  | МУ 08-47/177 От 25 января 2005 |  |  |  |
| МУ 08-47/178 ФР.1.31.2005.01634 | Воды питьевые, минеральные, природные. Вольтамперометрический метод измерения массовой концентрации нитрат-ионов |  |  | Нитрат-ионы | Вода природная |  |  |  |  |  |  | От 0,3 до 1,0 включ. | 12 |  |  |  |  | 17 |  |  | 35 |  |  | МУ 08-47/178 От 18 апреля 2005 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Св. 1,0 до 10,0 включ. | 9 |  |  |  |  | 15 |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Св. 10,0 до 500 включ | 8 |  |  |  |  | 12 |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Вода питьевая |  |  |  |  |  |  | От 0,2 до 2,0 включ. | 12 |  |  |  |  | 15 |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Св. 2,0 до 5,0 включ. | 8 |  |  |  |  | 10 |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |
| МУ 08-47/179 ФР.1.31.2005.01807 | Лекарственное сырье и экстракты. Биологически активные добавки. Спектрофотометрический метод определения массовой концентрации арбутина |  |  | Арбутин | От 0,5 до 15,0 включ. |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  | 5 |  |  |  |  | 10 |  |  | 08-47/179 от 17,12,2004 |  |  |  |
| МУ 08-47/180 | Производственные воды тепловых электростанций Методика выполнения измерений массовой концентрации общего железа фотоколориметрическим методом |  |  | Железо | От 0,001 до 0,010 мг/дм3 От 0,010 до 10,0 включ. |  |  |  |  |  |  |  | r, % |  |  | R, % |  |  |  |  | ,% |  |  | МУ 08-47/180 3 февраля 2005 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  |  | 25 |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  | 11 |  |  |  |  | 22 |  |  |  |  |  |  |
| МУ 08-47/181 | Производственные воды тепловых электростанций Методика выполнения измерений массовой концентрации меди фотоколориметрическим методом |  |  | Медь | От 0,0005 до 0,01 мг/дм3 От 0,01 до 1,0 |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  | 24 |  |  |  |  | 50 |  |  | МУ 08-47/181 18 февраля 2005 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  | 12 |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |
| МУ 08-47/182 ФР.1.31.2005.01808 | Растительные экстракты каштана. Биологически активные добавки. Хроматографический (ВЭЖХ) метод определения массовой концентрации эсцина |  |  | Эсцин | От 1,0 до 10,0 включ. % масс. |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  | 11 |  |  |  |  | 22 |  |  | 08-47/182 от 23,12,2005 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Св. 10,0 до 20,0 включ. |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  | 6 |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |
| МУ 08-47/183 ФР.1.31.2005.01809 *** | Биологически активные добавки, содержащие корни и корневища валерианы и экстракт из них. Хроматографический (гжх) метод определения массовой концентрации изовалериановой кислоты |  |  | Изовалериановая кислота | От 0,01 до 0,10 включ. % масс |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  |  |  | 10 |  |  | 08-47/183 от 25,01,2005 |  |  |  |
| МУ 08-47/184 ФР.1.31.2005.01810 *** | Биологически активные добавки, прекмиксы. Хроматографический (ВЭЖХ) метод определения массовых концентраций жирорастворимых витаминов А, Е И Д3 |  |  | витаминов А, Е И Д3 | Витамин А |  |  |  |  |  | От 0,03 до 0,2 включ. |  | 3 |  |  | 5 |  |  |  |  | 10 |  |  | 08-47/184 от 08,02,2005 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Витамин Е |  |  |  |  |  | От 0,1 до 1,0 включ. |  | 2 |  |  | 4 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Витамин Д3 |  |  |  |  |  | От 0,01 до 0,1 включ. |  | 11 |  |  | 15 |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |
| МУ 08-47/185 ФР.1.31.2005.01917 *** | Биологически активные добавки, пищевые продукты, премиксы. Хроматографический (ВЭЖХ) метод определения массовых концентраций водорастворимых витаминов В1, В2, В3 (никотинамид, никотиновая кислота), В5, В6 и фолиевой кислоты АРТЛАЙФ водорастворимые |  |  | Витамины В1, В2, В3 (никотинамид, никотиновая кислота), В5, В6 и фолиевая кислоты | Витамин В1 |  |  |  |  | От 0,005 до 5,0 |  |  | 4 |  |  | 7 |  |  |  |  | 14 |  |  | 08-47/185 от 25,01,2005 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Витамин В2 |  |  |  |  | От 0,005 до 5,0 |  |  | 5 |  |  | 7 |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Витамин В3 |  |  |  |  | От 0,10 до 10,0 |  |  | 2 |  |  | 4 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Витамин В5 |  |  |  |  | От 0,05 до 5,0 |  |  | 4 |  |  | 8 |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Витамин В6 |  |  |  |  | От 0,05 до 5,0 |  |  | 3 |  |  | 6 |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Фолиевая кислота |  |  |  |  | От 0,002 до 0,5 |  |  | 7 |  |  | 12 |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |
| МУ 08-47/186 ФР.1.31.2005.01633 *** | Воды технологические. Потенциометрический метод измерения массовой концентрации фторид-ионов |  |  | Фторид-ионы | От 2,0 до 5,0 включ. |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  | 25 |  |  |  |  | 50 |  |  | МУ 08-47/186 От 29 апреля 2005 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Св. 5,0 до 25,0 включ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  | 22 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Св. 25,0 до 100,0 включ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |
| МУ 08-47/187 ФР.1.31.2005.01811 *** | Воды природные, питьевые и очищенные сточные. Вольтамперометрический метод измерения массовых концентраций никеля |  |  | Никель | От 0,0005 до 0,005 вкл. |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  | 25 |  |  |  |  | 50 |  |  | 08-47/187 от 21,06,2005 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Св. 0,005 до 0,01 вкл. |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  | 17 |  |  |  |  | 36 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Св. 0,01 до 0,05 вкл. |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  | 13 |  |  |  |  | 27 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Св. 0,05 до 0,2 вкл. |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  | 12 |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |
| МУ 08-47/188 ФР.1.31.2005.01918 | Жировые продукты. Вольтамперометрический метод измерения концентрации никеля |  |  | Никель | От 0,2 до 1,0 включ. |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  | 14 |  |  |  |  | 28 |  |  | 08-47/188 от 24,10,2005 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Св. 1,0 до 10,0 ключ. |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  | 22 |  |  |  |  | 44 |  |  |  |  |  |  |
| МУ 08-47/189 ФР.1.31.2005.01919 *** | Вода природная, питьевая, технологически чистая, очищенная сточная. Вольтамперометрический метод измерения массовых концентраций фенола Взамен МУ 08-47/020 |  |  | Фенол | От 0,0004 до 0,005 включ. |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  | 20 |  |  |  |  | 40 |  |  | 08-47/189 от 31,10,2005 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Св. 0,005 до 0,05 включ. |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  | 14 |  |  |  |  | 28 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Св. 0,05 до 0,4 включ. |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  | 12 |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |
| 08-47/194 ФР.1.31.2006.02270 | Кровь и сыворотка крови. Инверсионно-вольтамперо-метрический метод измерения массовой концентрации селена |  |  | Селен | От 0,004 до 0,5 включ. |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  | 12 |  |  |  |  | 26 |  |  | 08-47/194 от 22 декабря 2005 |  |  |  |
| 08-47/195 ФР.1.31.2006.02271 | Кровь и сыворотка крови. Инверсионно-вольтамперо- метрический метод измерения массовой концентрации йода |  |  | Йод | от 0,02 до 10,0 включ. |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  | 10 |  |  |  |  | 20 |  |  | 08-47/195 от 24 января 2006 |  |  |  |
| 08-47/196 ФР.1.31.2006.02272 | Мясо и мясопродукты. Инверсионно-вольтамперометрический метод измерения массовой концентрации ртути |  |  | Ртуть | От 0,01 до 0,20 включ. |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  | 14 |  |  |  |  | 28 |  |  | 08-47/196 от 24 января 2006 |  |  |  |
| 08-47/197 ФР.1.31.2006.02273 *** | Волосы. Инверсионно-вольтамперометрический метод измерения массовых концентраций цинка, кадмия, свинца, меди, железа, мышьяка, марганца, никеля, селена |  |  | Цинк | От 0,01 до 1000 включ. |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  | 15 |  |  |  |  | 30 |  |  | 08-47/197 от 24 октября 2005 |  |  |  |
|  |  |  |  | Кадмий | От 0,01 до 50,0 включ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Свинец | От 0,05 до 50,0 включ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Медь | От 0,10 до 200 включ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Железо | От 5,0 до 150 включ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Мышьяк | От 0,02 до 5,0 включ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Марганец | От 0,50 до 50,0 включ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Никель | От 0,50 до 50,0 включ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Селен | От 0,05 до 10,0 включ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ФР – методика включена в федеральный реестр (фр) мви, применяемых в сферах распространения метрологического контроля и надзора.







(