Вопросы текущего контроля по дисциплине

«Противоаварийное управление в электроэнергетических системах»

1.Задачи противоаварийного управления.

2.Функции систем противоаварийной автоматики.

3.Что характеризует статическая характеристика генератора по частоте.

4.Что характеризует динамическая характеристика генератора по частоте.

5.Что такое МУТ.

6.Что такое первичное регулирование частоты.

7.Что такое вторичное регулирование частоты.

8.Что такое σГ.

9.Что характеризует величина σГ.

10.Что такое АРЧВ.

11.Назначение АРЧВ, принцип действия АРЧВ.

12.Что такое РДС, принцип действия РДС.

13.Что такое КГi.

14.В чем отличия между КГ1 и КГ2.

15.Особенности регулирования активной мощности энергоблока оснащенного барабанным котлом.

16. .Особенности регулирования активной мощности энергоблока оснащенного прямоточным котлом.

17. Особенности регулирования активной мощности энергоблока оснащенного прямоточным котлом с РДС.

18. Особенности регулирования активной мощности энергоблока оснащенного прямоточным котлом с главным регулятором котла.

19.Что такое главный регулятор котла, его назначение.

20.Что значит работа энергоблока на скользящих параметрах пара.

21.Что такое статизм энергосистемы.

22.Что характеризует коэффициент резерва.

23.Что такое положительный регулирующий эффект нагрузки.

24.Что такое «горячий» резерв мощности.

25.Что такое маневренность турбоагрегата.

26.Что характеризуют статические характеристики нагрузки.

27.Что такое регулирующий эффект нагрузки по частоте.

28.Точная синхронизация, условия точной синхронизации

29.Самосинхронизация, условия.

30.Что такое АЧР, назначение.

31.Категории АЧР, принцип действия.

32.Виды возмущений в системе.

32.Перечислить виды управляющих воздействий в ЭЭС.

33.Особенности регулирования частоты при наличии и отсутствии вращающегося резерва мощности.

34.Основные типовые (упрощенные) структуры энергообъединений.

35.Особенности обеспечения статической устойчивости в энергообъединении структуры 1.

36. Особенности обеспечения динамической устойчивости

в энергообъединении структуры 1.

37. Что такое «слабая» связь.

38.Назовите нормативную величину коэффициента запаса

статической устойчивости нормального и послеаварийного режима.

39.Что характеризует предел передаваемой мощности по связи.

40.Что характеризует величина относительного ослабления связи.

41.Что характеризует относительная величина разгрузки связи.

42.Что такое «простой» динамический переход.

43.Что такое «сложный» динамический преход.

44. Чем обуславливается постоянная инерции турбоагрегата.

45.Что такое САОН, назначение.

46.Принцип действия САОН.

47.Обеспечение устойчивости в энергообъединениях структуры 3 и 4.

48.Что такое статическая устойчивость энергосистемы.

49.Что такое динамическая устойчивость энергосистемы.

50.В чем разница между статическими и динамическими характеристиками нагрузки.

51.Как влияет наличие Х между источниками питания и АД нагрузки на устойчивость этой системы.

52.Особенности обеспечения динамической устойчивости простого динамического перехода в энергообъединении структуры 1 (случай внезапного наброса мощности на связь).

53. Особенности обеспечения динамической устойчивости простого динамического перехода в энергообъединении структуры 1(случай внезапного ослабления связи).

54. Особенности обеспечения динамической устойчивости простого динамического перехода в энергообъединении структуры 1(случай снижения частоты в приемной части энергообъединения).

55.Что такое АОПН, назначение, принцип действия.

56.Что такое АОПЧ, назначение, принцип действия.

57.Особенности предотвращения статической и динамической устойчивости в энергообъединении структуры 2.

58.Что такое частотное АПВ, назначение, принцип действия.

59.Основные параметры асинхронного режима.

60.Что такое АЛАР, назначение, принцип действия.

61.Общие требования к автоматике ликвидации асинхронного режима.

62.Что такое многочастотный асинхронный ход.

63.Что такое ресинхронизация.

64.Предотвращение асинхронного режима и восстановление синхронной работы в энергообъединении структуры 1.