Федеральное государственное автономное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

«Национальный исследовательский Томский политехнический университет»

УТВЕРЖДАЮ

Проректор-директор ЭНИН

_____________Боровиков Ю.С.

«___»________________2014 г.

Рабочая программа учебной дисциплины

техническое обслуживание сетей электроснабжения

НАПРАВЛЕНИЕ ООП: 140400 «ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА И ЭЛЕКТРОТЕХНИКА»

ПРОФИЛИ ПОДГОТОВКИ: «Электроснабжение»

СТЕПЕНЬ: Бакалавр

БАЗОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРИЕМА 2013 г.

КУРС 3; СЕМЕСТР 6;

КОЛИЧЕСТВО КРЕДИТОВ: 4

## ПРЕРЕКВИЗИТЫ: «Теоретические основы электротехники», «Электропитающие системы и электрические сети»

КОРЕКВИЗИТЫ: «Основы расчета и проектирования электроснабжения промышленных предприятий»

ВИДЫ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ВРЕМЕННОЙ РЕСУРС:

| ЛЕКЦИИ | 24 часов (ауд.) |
| --- | --- |
| ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ | 16 часа (ауд.) |
| Практические Занятия | 24 часов (ауд.) |
| ВСЕГО АУДИТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ | 64 часа |
| САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА | 80 часов |
| ИТОГО | 144 часов |

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ														очная

ВИД  ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ:  Зачет

ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ:  каф. «Электроснабжение

промышленных

предприятий»

ЗАВЕДУЮЩИЙ КАФЕДРОЙ:			д.т.н., профессор Б.В. Лукутин

РУКОВОДИТЕЛЬ ООП:						к.т.н., доцент А.В. Глазачев

ПРЕПОДАВАТЕЛИ:	 							ассистент И.А. Рахматуллин

2014 г.

1. Цели освоения дисциплины

Основными целями дисциплины являются: формирование знаний по теории и принципам построения систем электроснабжения промышленных предприятий, получение практических навыков создания оптимальных систем электроснабжения и их эксплуатации.

В результате освоения данной дисциплины обеспечивается достижение целей Ц1, Ц4 и Ц5 основной образовательной программы «Электроэнергетика и электротехника»; приобретенные знания, умения и навыки позволят подготовить выпускника:

– к проектно-конструкторской деятельности, способного к проектированию, расчету и анализу систем электроснабжения промышленных предприятий (Ц1);

– к производственной деятельности в сфере эксплуатации, монтажа, сервисного обслуживания и мониторинга электроэнергетического оборудования (Ц4);

– к самостоятельному обучению и освоению новых знаний и умений для реализации своей профессиональной карьеры (Ц5).

2. Место дисциплины в структуре ООП

Дисциплина относится к «Профессиональному циклу» базовой части модуля «Электроэнергетика»; профиль – «Электроснабжение промышленных предприятий».

Указанная дисциплина является одной из профилирующих; имеет как самостоятельное значение, так и является базой для ряда специальных дисциплин.

Для успешного освоения дисциплины слушателю необходимо:

знать:

терминологию, основные понятия и определения; основные сведения об электрических приемниках и источниках питания промышленного предприятия; методы расчета электрических нагрузок потребителей электроэнергии; схемы, конструктивное выполнение и защитную аппаратуру для цеховых сетей напряжением до 1000 В; назначение и особенности электрических сетей внутризаводского электроснабжения напряжением выше 1000 В; основное электрооборудование подстанций промышленных предприятий;

уметь:

определять расчетные электрические нагрузки и выбирать стандартное электрооборудование; выполнять расчеты рабочих и послеаварийных режимов схем электроснабжения промышленных предприятий; выполнять технико-экономические расчеты различных вариантов схем электроснабжения промышленных предприятий; выполнять схемы включения приборов контроля электроэнергии, аппаратуры защиты и автоматики; использовать полученные знания при освоении учебного материала последующих дисциплин;

иметь опыт:

работы со справочной литературой и нормативно-техническими материалами; выполнения оптимизации схем электроснабжения объектов.

## Пререквизитами данной дисциплины являются: «Теоретические основы электротехники», «Электромеханика» «Электрические машины».

Кореквизитов: «Основы расчета и проектирования электроснабжения промышленных предприятий»

3. Результаты освоения дисциплины

Обучающиеся должны освоить дисциплину на уровне, позволяющем им свободно ориентироваться в методах проектирования и обслуживания систем электроснабжения; разбираться в организационных и практических вопросах эксплуатации и оптимизации промышленных предприятий; иметь навыки практического расчета систем электроснабжения предприятия.

Уровень освоения дисциплины должен позволять обучающимся используя техническую и справочную литературу решать типовые задачи выбора элементов систем электроснабжения промышленных предприятий, эксплуатировать электротехническое оборудование в соответствии с нормативными требованиями.

В соответствии с поставленными целями после изучения дисциплины «Электроснабжение промышленных предприятий» обучающиеся приобретают знания, умения и опыт, которые определяют результаты обучения согласно содержанию основной образовательной программы: Р2, Р3, Р6, Р8, Р13, Р14, Р15*. Соответствие знаний, умений и опыта указанным результатам представлено в таблице № 1.

Таблица № 1

Декомпозиция результатов обучения

| Формируемые компетенции в соответствии с ООП* | Результаты освоения дисциплины |
| --- | --- |
| З.3.2; З.8.4; З.13.1 З.14.1 | В результате освоения дисциплины бакалавр должен знать: – современные тенденции развития технического прогресса; – схемы и основное электротехническое и коммутационное оборудование электрических станций и подстанций; схемы электроэнергетических систем и сетей, конструктивное выполнение воздушных и кабельных линий электропередачи; электрооборудования высокого напряжения; основные схемотехнические решения устройств силовой электроники; – инструментарий для решения задач проектного и исследовательского характера в сфере профессиональной деятельности по электроэнергетике; – элементные базы электрооборудования и установок их функциональное назначение и устройство применительно к объектам электроэнергетики и электротехники; – терминологию, основные понятия и определения; основные сведения об электрических приемниках и источниках питания промышленного предприятия; – методы расчета электрических нагрузок потребителей электроэнергии; – схемы, конструктивное выполнение и защитную аппаратуру для цеховых сетей напряжением до 1000 В – назначение и особенности электрических сетей внутризаводского электроснабжения напряжением выше 1000 В; основное электрооборудование подстанций промышленных предприятий. |
| У.2.1; У.8.1; У.15.1. | В результате освоения дисциплины бакалавр должен уметь: – применять компьютерную технику и информационные технологии в своей профессиональной деятельности; – применять и производить выбор электроэнергетического и электротехнического оборудования систем электроснабжения; – выбирать новое оборудование для замены существующего в процессе эксплуатации, оценивать его достоинства и недостатки; – определять расчетные электрические нагрузки и выбирать стандартное электрооборудование; – выполнять расчеты рабочих и послеаварийных режимов схем электроснабжения промышленных предприятий; – выполнять технико-экономические расчеты различных вариантов схем электроснабжения промышленных предприятий; – выполнять схемы включения приборов контроля электроэнергии, аппаратуры защиты и автоматики; использовать полученные знания при освоении учебного материала последующих дисциплин. |
| В.3.1; В.3.2; В.6.1; В.8.3; В.8.4. | В результате освоения дисциплины бакалавр должен владеть опытом: – использования основных методов организации самостоятельного обучения и самоконтроля; – приобретения необходимой информации с целью повышения квалификации и расширения профессионального кругозора; – аргументированного письменного изложения собственной точки зрения; навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики, практического анализа, логики различного рода рассуждений; навыками критического восприятия информации; – анализа режимов работы электроэнергетического и электротехнического оборудования и систем; – расчета параметров электроэнергетических и электротехнических устройств и электроустановок, электроэнергетических сетей и систем, систем электроснабжения; - выполнения оптимизации схем электроснабжения объектов. |

*Расшифровка кодов результатов обучения и формируемых компетенций представлена в Основной образовательной программе подготовки бакалавров по направлению 140400 «Электроэнергетика и электротехника»

Курсивом отмечены уникальные знания, умения и опыт, соответствующие данной дисциплине

4. Структура и содержание дисциплины

4.1 Структура дисциплины по разделам, формам организации и контроля обучения

Таблица № 2

| Название разделов | Аудиторная работа (час.) |  |  | СРС (час.) | Итого (час.) | Формы текущего контроля и аттестации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЛК | ПР | ЛБ |  |  |  |
| 1. Общие вопросы электроснабжения промышленных предприятий | 4 |  |  | 5 | 9 | Устный опрос |
| 2. Приемники электроэнергии на промышленных предприятиях | 6 | №1 16 |  | 15 | 37 | Устный опрос; |
| 3. Внутрицеховые электрические сети | 7 | №2 16 | №1-3 16 | 22 | 61 | Устный опрос Отчет по ЛБ |
| 4. Внутризаводское электроснабжение промышленных предприятий | 7 |  | №4 8 | 22 | 37 | Устный опрос Отчет по ЛБ |
| 5. Компенсация реактивных мощностей в системе электроснабжения |  |  | №5 8 | 19 | 27 | Устный опрос Отчет по ЛБ |
| 5. Промежуточная аттестация |  |  |  |  |  | Экзамен |
| Всего по формам обучения | 24 | 32 | 32 | 83 | 171 |  |

После выполнения лабораторных работ каждый студент оформляет отчет, в котором указываются цели работы, ход работы, дается чертеж схемы и описание установки, экспериментальные данные, пример расчета и расчетные данные с выполнением необходимых графических зависимостей и выводы. При сдаче отчетов и письменных работ проводится устное собеседование.

  - Содержание разделов дисциплины

Раздел 1. Общие вопросы электроснабжения промышленных предприятий

Краткое содержание дисциплины, ее связь с другими дисциплинами. Структура электроэнергетической отрасли России. Понятие о системах электроснабжения и потребителях электроэнергии. Структура электрических систем и сетей. Уровни электроснабжения промышленных предприятий. Назначение и типы электрических станций. Электротехнологические и осветительные установки.

Раздел 2. Приемники электроэнергии на промышленных предприятиях

Режимы работы промышленных потребителей электроэнергии. Электрические нагрузки промышленных установок. Графики нагрузки. Методы расчета электрических нагрузок. Категории электроприемников и обеспечение надежности электроснабжения. Расчет однофазных нагрузок.

Практическое занятие 1. Режимы работы электроприемников. Условия выбора элементов электрооборудования. Расчет электрических нагрузок.

Раздел 3. Внутрицеховые электрические сети

Устройство и конструктивное выполнение сетей напряжением до 1000 В. Выбор сечения проводов и кабелей по допустимому нагреву электрическим током. Электрооборудование внутрицеховых сетей. Защитная аппаратура для сетей напряжением до 1000 В. Потери мощности и напряжения в электрических сетях. Назначение и устройство защитных заземлений и занулений.

Лабораторная работа 1. Испытание воздушных автоматических выключателей

Лабораторная работа 2. Анализ графиков нагрузок по счетчикам активной и реактивной мощности

Лабораторная работа 3. Изучение конструкций и опытная проверка трансформаторов тока

Практическое занятие 2. Выбор аппаратов защиты и проводников цеховых сетей. Выбор аппаратов защиты и проводников внутризаводских сетей.

Раздел 4. Внутризаводское электроснабжение промышленных предприятий

Назначение и особенности электрических сетей внутризаводского электроснабжения напряжением выше 1000 В. Схемы трансформаторных подстанций и распределительных пунктов. Основное электрооборудование подстанций промышленных предприятий. Выбор числа и мощности трансформаторов на подстанциях. Выбор варианта внутризаводского электроснабжения.

Лабораторная работа 4. Исследование влияния отклонения напряжения на работу асинхронного двигателя

Раздел 5. Компенсация реактивных мощностей в системе электроснабжения

Исходные положения по компенсации реактивной мощности в СЭПП, потребление реактивной мощности асинхронными двигателями, источники реактивной мощности (компенсирующие устройства), синхронные двигатели как источник реактивной мощности, силовые конденсаторы, размещение компенсирующих устройств в системах электроснабжения  промышленных предприятий, регулирование мощности компенсирующих устройств, влияние компенсирующих устройств на параметры режимов  потребителей, батареи конденсаторов в сетях с резкопеременной и вентильной нагрузкой.

Лабораторная работа 5. Исследование коэффициента мощности систем электроснабжения промышленного предприятия

4.3. Распределение компетенций по разделам дисциплины

Распределение по разделам дисциплины планируемых результатов обучения в соответствии с основной образовательной программой, формируемых в рамках данной дисциплины и указанных в пункте 3, приведено в табл. № 3.

Таблица № 3

| № | Формируемые компетенции | Разделы дисциплины |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | З.3.2 | х |  |  |  |
|  | З.8.4 |  | х | х | х |
|  | З.13.1 |  | х | х | х |
|  | З.14.1 |  | х | x | х |
|  | У.2.1 |  | x | x |  |
|  | У.8.1 |  | x | x | х |
|  | У.15.1 |  | х | х | x |
|  | В.3.1 |  | x | x | х |
|  | В.3.2 |  | х | х | х |
|  | В.6.1 |  | x | x |  |
|  | В.8.3 |  | x | x | x |
|  | В.8.4 |  | x | x | x |

5. Образовательные технологии

В процессе обучения для достижения планируемых результатов освоения дисциплины используются следующие формы организации учебного процесса: лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа студентов, индивидуальные и групповые консультации.

В процессе обучения для достижения планируемых результатов освоения дисциплины используются следующие методы образовательных технологий:

- методы IT – использование Internet-ресурсов для расширения информационного поля, повышения скорости обработки и передачи информации и получения информации, в том числе и профессиональной;

- междисциплинарное обучение – обучение с использованием знаний из различных областей (дисциплин) реализуемых в контексте конкретной задачи;

- обучение на основе опыта – активизация познавательной деятельности студента за счет ассоциации их собственного опыта с предметом изучения;

- исследовательский метод – познавательная деятельность, направленная на приобретение  новых теоретических и фактических знаний за счет исследовательской деятельности, проводимой самостоятельной или под руководством преподавателя.

Для изучении дисциплины предусмотрены следующие формы организации учебного процесса: лекции, практические занятия, лабораторные работы, самостоятельная работа студентов, индивидуальные и групповые консультации.

Специфика сочетания перечисленных методов и форм организации обучения отражена в таблице 4.

Таблица 4.

Методы и формы организации обучения (ФОО)

| Методы и формы активизации деятельности | Виды учебной деятельности |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЛК | ПР | ЛБ | СРС |
| Опережающая самостоятельная работа |  | x | x |  |
| Методы IT |  | x | x | x |
| Междисциплинарное обучение | x | x | x |  |
| Проблемное обучение |  |  | x |  |
| Обучение на основе опыта | x | x | x |  |
| Исследовательский метод |  |  | x | x |

6. Организация и учебно – методическое обеспечение СР студентов

Самостоятельная работа является наиболее продуктивной формой образовательной и познавательной деятельности студента в период обучения. Для реализации творческих способностей  и более глубокого освоения  дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы:  1) текущая и  2) творческая проблемно – ориентированная.

6.1. Текущая самостоятельная работа, направленная на углубление и закрепление знаний студента, развитие практических умений включает:

– работу с лекционным материалом, поиск и обзор литературы и электронных  источников информации по индивидуальному заданию;

– опережающую самостоятельную работу;

– выполнение домашних заданий;

– изучение тем, вынесенных на самостоятельную проработку;

– подготовку к лабораторным работам, к практическим занятиям;

– подготовку к контрольным работам, зачету.

6.2. Творческая проблемно – ориентированная самостоятельная работа (ТСР) предусматривает:

–исследовательскую работу и участие в научных студенческих конференциях  и олимпиадах;

– поиск, анализ, структурирование и презентацию информации;

– углубленное исследование вопросов по тематике лабораторных работ.

6.3. Содержание самостоятельной работы студентов по дисциплине

Тематика индивидуальных заданий связана с расчетом электрических нагрузок и выбором сечения проводников, защитной и коммутационной аппаратуры в сетях до 1000 В. Вопросы по расчету электрических нагрузок отражены в задании № 1. Второе задание посвящено выбору сечения проводников по длительно допустимой токовой нагрузке и условиям их защиты от токов перегрузки и токов короткого замыкания. Индивидуальные задания позволяют систематизировать, закрепить и углубить полученные теоретические знания по дисциплине; сформировать умение применять теоретические знания при решении поставленных инженерных задач; способствуют развитию творческой инициативы, самостоятельности и ответственности; формируют умение использовать справочную, нормативную и правовую документацию. Вопросы индивидуальных заданий охватывают до 40 % теоретического лекционного материала и практических занятий.

Программа самостоятельной деятельности включает:

- подготовку к практическим и лабораторным занятиям, обработку экспериментальных данных и оформление отчетов по работам;

- выполнение индивидуального задания;

- проработку теоретических разделов дисциплины: расчет токов короткого замыкания в распределительных сетях до и выше 1000 В; проверка срабатывания защиты при однофазных коротких замыканиях; проверка проводников по термической устойчивости к току короткого замыкания; компенсация реактивных мощностей в системе электроснабжения

Темы индивидуальных заданий:

Задание 1. Расчет электрических нагрузок в сетях до 1000В.

Задание 2. Выбор сечения проводников по длительно допустимой токовой нагрузке и условиям защиты от токов перегрузки, проверка принятого сечения проводника по допустимой потере напряжения.

6.4. Контроль самостоятельной работы студентов

Контроль самостоятельной работы студентов и качество освоения отдельных модулей дисциплины осуществляется посредством:

– допуском к выполнению лабораторных работ и защитой результатов их выполнения в соответствии графиком выполнения;

– результатов ответов на контрольные вопросы;

– защиты индивидуальных заданий;

– аттестацией студентов по результатам посещения лекционных и практических занятий, выполнения и защиты лабораторных работ.

6.5. Учебно – методическое обеспечение самостоятельной работы студентов

При выполнении самостоятельной работы студенты имеют возможность пользоваться специализированными источниками, приведенными в разделе 9. «Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины» и Internet-ресурсами.

7. Средства текущей и итоговой оценки качества освоения дисциплины

(фонд оценочных средств)

Для текущей оценки качества освоения дисциплины и её отдельных модулей разработаны и используются следующие средства:

– список контрольных вопросов по отдельным темам и разделам;

– комплект задач для закрепления теоретического материала;

– методические указания для выполнения индивидуальных заданий;

– методические указания к лабораторным работам и отчеты по результатам их выполнения.

Текущий контроль качества освоения отдельных тем и модулей дисциплины осуществляется на основе рейтинговой системы. Этот контроль осуществляется ежемесячно в течение семестра и качество усвоения материала оценивается в баллах, в соответствии с рейтинг–планом по теоретической части.

Промежуточная аттестация (зачет) производится в конце семестра и также оценивается в баллах. Итоговый рейтинг определяется суммированием баллов текущей оценки в течение семестра и баллов, полученных на промежуточной аттестации в конце семестра по результатам зачета. Максимальный балл текущего контроля составляет 60, промежуточной аттестации (зачет) – 40; максимальный итоговый рейтинг – 100 баллов.

Оценке «отлично» (А+) соответствует 96-100 баллов; «отлично» А – 90-95; «хорошо» В+ – 80-89; «хорошо» В – 70-79; «удовлетворительно» С+ – 65-69; «удовлетворительно» С – 55-64; < 55 – «неудовлетворительно»F.

8. Учебно – методическое и информационное обеспечение дисциплины

Основная литература:

- Кудрин Б.И. Электроснабжение промышленных предприятий. Учебник для вузов. – М.: Интермет Инжиниринг, 2005.

- Липкин Б.Ю. Электроснабжение промышленных предприятий и установок. – М.: ВШ, 1990.

- Федоров А.А., Каменева В.В. Основы электроснабжения промышленных предприятий. - М.: Энергоатомиздат, 1984. – 386 с.

- Мельников М.А. Внутрицеховое электроснабжение /Учебное пособие. – Томск: Изд-во ТПУ,  2002 - 143 с.

- Мельников М.А. Внутризаводское электроснабжение /Учебное пособие. – Томск: Изд-во ТПУ,  2002 – 159 с.

- Мельников М.А. Электроснабжение промышленных предприятий /Учебное пособие. – Томск: Изд-во ТПУ,  2001

- А.А. Сивков, Д.Ю. Герасимов, А.С. Сайгаш. Основы электроснабжения / Учебное пособие - Томск: Изд-во Томского политехнического университета, 2012. -178с.

Дополнительная литература:

- Барченко Т.Н., Закиров Р.И. Электроснабжение промышленных предприятий /Учебное пособие к курсовому проекту.  Томск: Изд-во ТПИ,  1988. – 96 с.

- Справочник по электроснабжению и электрооборудованию. В 2 т./ Под ред. А.А. Федорова. т.1, т.2, - М.: Энергоатомиздат, 1986, 1987 гг.

- Справочник по проектированию электроснабжения/ Под ред. В.И.Круповича, Ю.Г.Барыбина. –  М: Энергия, 1980. – 428 с.

- Васильев А.А. Электрическая часть станций и подстанций. – М.: Энергоатомиздат, 1990. – 506 с

- Конюхова Е.А. Электроснабжение объектов. – М.: Мастерство, 2001. – 320 с.

- А.М. Викторенко. Электротехнологические промышленные установки /Учебное пособие. – Томск: Изд-во ТПУ,  2004.

- Кабышев А.В. Электроснабжение объектов. Ч1. Расчет электрических нагрузок, нагрев проводников и электрооборудования: Учебное пособие. – Томск: Изд-во ТПУ,  2007. –185 с.

- Кабышев А.В. Электроснабжение объектов. Ч2. Расчет токов короткого замыкания в электроустановках до1000 В: Учебное пособие. – Томск: Изд-во ТПУ,  2009. –168с.

- Кабышев А.В. Электроснабжение объектов. Ч3. Защиты в электроустановках до1000 В: Учебное пособие. – Томск: Изд-во ТПУ,  2010. –215с.

- Кабышев А.В. Тарасов Е.В. Низковольтные автоматические выключатели: Учебное пособие. – Томск: Изд-во ТПУ, 2011. –346с.

Методическое обеспечение

- Гаврилин А.И., Обухов С.Г., Озга А.И. Электроснабжение промышленных предприятий // Методические указания к выполнению выпускной работы бакалавра для студентов направления 551700 «Электроэнергетика». – Томск:  Изд-во ТПУ, 2001. – 94 с.

- Выблов А.Н., Обухов С.Г., Кабышев А.В., Даценко В.А., Волков Н.Г. Электроснабжение промышленных предприятий // Методические указания к выполнению лабораторных работ. – Томск: Изд-во ТПУ, 2004. – 91 с.

- Кабышев А.В., Обухов С.Г. Расчет и проектирование систем электроснабжения объектови установок /Учебное пособие. – Томск: Изд-во ТПУ,  2006. –248 с.

Программное обеспечение и Internet  –ресурсы

Электронная версия лабораторных работ по дисциплине (авторы: Выблов А.Н., Обухов С.Г., Кабышев А.В., Даценко В.А., Волков Н.Г.)

http://portal.tpu.ru:7777/departments/kafedra/espp/literatura/Tablabrab/Lb_Elsnab_PP.pdf

9. Материально – техническое обеспечение дисциплины

– лабораторные работы проводятся в специализированных учебных лабораториях;

– лекции читаются в учебных аудиториях с использованием технических средств; материал лекций представлен в виде презентаций в Power Point;

Программа составлена на основе Стандарта ООП ТПУ в соответствии с требованиями ФГОС по направлению 140400 «Электроэнергетика и электротехника» подготовки бакалавров; профиль – «Электроснабжение промышленных предприятий».

Программа одобрена на заседании кафедры «Электроснабжение промышленных предприятий» (протокол № 41 от 15.09.2011 г.).)

Автор: к.т.н., доцент                                                                        И.А. Рахматуллин

Рецензент: д.т.н., профессор                                                          А.А. Сивков