Лекция 1

Теоретические основы технологии пожаровзрывоопасных производств

Вопросы:

- Общие сведения о технологии, технологических процессах. Общие  определения по пожарной безопасности технологических процессов.

- Технологическая схема, как метод описания технологии. Классификация технологических процессов.

- Физико-химические закономерности в технологии.

- Технологические параметры и их влияние на пожаровзрывоопасность технологических процессов. Основные виды технологических расчетов.

Введение.

Пожарная безопасность технологических процессов как научная дисциплина сложилась и развивается на стыке наук о технологии и пожаре. Поэтому технологические процессы, методы расчета, анализ пожарной опасности того или иного аппарата, машины, операции, технологического процесса исследуется с использованием фундаментальных законов физики, химии, термодинамики, механики и общенаучных дисциплин, изучаемых студентами в институте.

С другой стороны, будучи прикладной специальной дисциплиной, пожарная безопасность технологических процессов обобщает и использует практический опыт работы противопожарной службы по осуществлению надзорных функций за противопожарным режимом на промышленных объектах.

Цель курса “Пожарная безопасность технологических процессов” - научить будущих специалистов оценивать пожарную опасность современного технологического оборудования, разрабатывать меры пожарной безопасности технологических процессов, определять категории помещений зданий, наружных технологических установок по взрывопожарной и пожарной опасности  расчетными методами.

Задачи курса включают изучение закономерностей протекания основных, типовых технологических процессов и соответствующих им аппаратов, основ пожаровзрывоопасности технологического оборудования и методов обеспечения пожаровзрывобезопасности технологических процессов на промышленных объектах.

В результате изучения курса “Пожарная безопасность технологических процессов” будущие специалисты должны знать методы оценки пожарной опасности технологического оборудования, уметь разрабатывать меры пожарной безопасности с применением инженерных расчетов, иметь представление об использовании на практике изучаемых методик.

ВОПРОС 1. Общие сведения о технологии, технологических процессах. Общие  определения по пожарной безопасности технологических процессов.

Прежде чем говорить о теоретических основах пожаровзрывоопасности   производств, необходимо иметь представление о технологии вообще. Что такое технология? Что вообще вбирает или включает в себя  это слово технология.

И только после этого дать общие представления о пожарной опасности технологических процессах.

Общие сведения о технологии, технологических процессах.

Технология это наука о способах и процессах производства промышленных продуктов из различных видов сырья, в том числе и природного.

Способ производства – это совокупность всех операций, которые проходит сырье до получения из него конечного продукта. Он слагается из последовательных операций, протекающих в соответствующих аппаратах и соответствующем  оборудовании.

Совокупность машин и аппаратов, в которых сырье перерабатывается до конечного продукта, называется технологической системой.

Последовательное описание и графическое изображение операций, протекающих в соответствующих машинах и аппаратах, носит название технологической схемы.

Технологический процесс – производственный процесс переработки сырьевых ископаемых, растительных  и сельскохозяйственных ресурсов с целью получения веществ и материалов с новыми свойствами и готовой продукции.

Технологический процесс сопровождается внутри аппаратным движением и превращением перерабатываемых материалов. Эти материалы могут находиться в твердом, жидком и газообразном состояниях. Их могут  нагревать и охлаждать, сжимать и растягивать, растворять и конденсировать.

Понятие технология относят к конкретным отраслям производства, Например, можно говорить о технологии добычи и переработки нефти, технологиях машиностроения, производства электрической энергии, металлургии, лесопереработки и т.д.

Крупные отрасли промышленного производства могут состоять из совокупности технологических процессов.

К примеру, электроэнергетика. Если это ТЭС, то это сжигание топлива, получение тепловой и электрической энергии. Но в совокупности это еще и добыча топлива угля или газа.

То есть в технологический процесс вовлекаются различные вещества и материалы, люди и механизмы с целью получения новых потребительских качеств и готовой продукции.

Или следующий пример, из сырой ископаемой нефти в процессе технологических воздействий получают бензины и масла и другие нефтепродукты, которые используются в современной авиации, автомобильном транспорте и химическом производстве.

С середины 19-го века технология стала формироваться как самостоятельная наука с фундаментальным базисом.

Ее задачи: разработка режимов и последовательности производственных процессов. Это все очень сложно! Требует много времени и ресурсов. Например построить АЭС или автомобильный завод. Нужны года!

К сожалению, современные высокопроизводительные технологии характеризуются пожаровзрывоопасностью, содержат угрозы выхода за пределы аппаратов, не только горючих газов, паров и пылевоздушных смесей, но и  сильнодействующих ядовитых (СДЯВ) и радиоактивных веществ (РВ).

Производственные процессы должны быть пожаровзрывобезопасными.

Поэтому разработки  технологий производства сопровождаются поисками и созданием технологий защиты.

В технологические системы производства встраиваются технологии обнаружения и предотвращения развития аварий, пожаров и взрывов.

Это системы производственной автоматики (системы автоматического управления и регулирования технологическими процессами) и системы автоматической противопожарной защиты (включающие автоматическую пожарную сигнализацию, установки автоматического пожаротушения, автоматическую противопожарную защиту в технологических процессах и автоматические системы защиты людей от опасных факторов пожаров).

Следует отметить, что производственные процессы должны быть не только пожаровзрывобезопасными, но и экологически чистыми. Они не должны загрязнять окружающую среду (воздух, почву, водоемы) выбросами вредных веществ.

Необходимо отметить, что в обеспечении противопожарной безопасности большое значение имеет, так называемый, человеческий фактор.

Известно, что значительный процент аварийности и пожаров обусловлен ошибками производственного персонала, его недостаточной квалификацией и небрежным исполнением функциональных обязанностей.

Общие  определения по пожарной безопасности технологических процессов.

Пожарная безопасность – состояние объекта, при котором с установленной вероятностью исключается возможность возникновения и развития пожара, обеспечивается защита людей от воздействия опасных факторов пожара и сохранение материальных ценностей при пожарах.

Пожарная безопасность объекта достигается комплексом технических, организационных и управленческих решений, предусмотренных противопожарным режимом на данном объекте.

Противопожарный режим – комплекс установленных норм поведения людей, правил выполнения работ и эксплуатации оборудования, направленных на обеспечение  пожарной безопасности данного объекта.

Пожарная опасность – возможность возникновения и (или) развития пожара, заключенная в каком либо веществе, состоянии или процессе. Оценку пожарной опасности технологических процессов следует проводить на основе расчета их риска.

Надо сказать, что главенствующими определяющими пожарной опасности технологического процесса являются:

- наличие пожарной нагрузки: горючих твердых, жидких и газообразных веществ;

- величина возможного избыточного давления при диффузионном сгорании газов, паров и пылевоздушных смесей, как в помещениях, так и в открытом пространстве;

- температурный режим всего технологического процесса или какой-либо его составляющей.

Требования к проектированию, размещению и эксплуатации технологического оборудования и комплексы мер по обеспечению пожарной безопасности определяются уровнем пожарной опасности производственного объекта. Все это определено в ГОСТ Р 12.3.047-98. Пожарная безопасность технологических процессов. Общие требования. Методы контроля.

Требования данного ГОСТа при проектировании того или иного технологического процесса и в дальнейшем его эксплуатации следует исполнять неукоснительно.

В соответствии с ГОСТ Р 12.3.047-98 предусматриваются две категории опасности, определяемые составом групп пожаровзрывоопасных веществ в зонах размещения технологических установок и их пороговым количеством:

- технологические процессы повышенной пожарной опасности;

- технологические процессы с простым уровнем пожарной опасности, в которых обращаются горючие жидкости и горючие твердые вещества, не характерные для технологических процессов повышенной опасности или общее количество пожаровзрывоопасных веществ по их массе меньше некоторого принятого порогового значения.

Кроме пожарной опасности следует принимать во внимание дополнительные показатели опасности веществ и материалов. К таким показателям относятся: токсичность, ядовитость, едкость, способность вызывать коррозию, радиоактивность и др.

ВОПРОС 2. Технологическая схема, как метод описания технологии. Классификация технологических процессов.

Технологическая схема, как метод описания технологии.

- Основным документом, определяющий порядок проведения технологического процесса является технологический регламент.

- Соблюдение условий и требований технологического регламента обеспечивает качество выпускаемой продукции, сохранность оборудования, безопасность на производстве.

- Технологический регламент обязателен в исполнении.

- В технологический регламент входят: общая характеристика производства; характеристика выпускаемой продукции; характеристика сырья и материалов; описание технологического процесса; нормы расхода сырья и энергоресурсов; контроль производства; экологические оценки; технологическая схема производства; спецификация основного технологического оборудования.

- Технологический регламент представляется в виде пояснительной записки и графических материалов. Титул технологического регламента и угловые штампы графических листов должны содержать подписи со стороны заказчика, проектировщика и др. исполнителей.

- Технологическая схема – графическая часть технологического проекта, содержащая совокупность технологических  аппаратов (аппаратное оформление), обеспечивающих физико-химический процесс производства продукции.

- На схеме должны быть показаны упрощенные изображения основных аппаратов и машин, а также основные технологические связи между ними (например, трубопроводы).

- Кроме того, схема должна содержать таблицы наименований условных графических обозначений, точек замера и контроля параметров технологического процесса (по необходимости).

- Аппаратам, машинам и измерительной арматуре, изображаемым на схемах, как правило, присваивают буквенное обозначение, соответствующее начальной букве их наименований.

Технологическая карта – своеобразный паспорт, гарантирующий установленное качество изготавливаемой продукции, безопасность и экологичность процесса производства, его технико-экономическую эффективность.

Технологические карты предусматривают периодичность технического обслуживания (ТО) и планово-предупредительных работ (ППР) с целью поддержания работоспособности установок и механизмов, порядок ремонта, контроль рабочих параметров оборудования и допуски их отклонений от нормы.

Периодически контролируется качество и состояние сварных швов, болтовых соединений, уровни вибраций, эрозионный износ и старение материалов, коррозионные проявления.

В технологических картах приводится регламент изъятия проб промежуточных сред с целью контроля их химического состава, влажности, вязкости и т.д., в зависимости от того, как это требует технологический регламент.

В технологических картах указываются марки топлив и смазочных материалов, параметры электропотребления. Необоснованная замена топлив и смазочных масел на другие нередко приводит к аварийным ситуациям и пожарам.

Надо запомнить, что только технологическая схема, без наличия технологического регламента и технологической карты, не даст вам полного представления об изучаемом технологическом процессе.

Классификация технологических процессов.

Прежде всего,  следует отметить, что современные производства характеризуются высокой производительностью и сосредоточением производственных мощностей при глубокой малоотходной переработке сырья и материалов.

Автоматизация и непрерывность соответствующих процессов обеспечивают экономическую эффективность промышленности в целом и ее отраслей в частности.

Технология того или иного процесса сопровождается смешиванием и (или) разделением веществ, а так же изменением их фазового Все воздействия происходят в каком то оборудовании, в трубопроводах, в реакторах и это все называется технологически процессом.

К числу наиболее важных и распространенных технологических процессов следует отнести технологические процессы,  связанные с механической и тепловой обработкой, процессы гидромеханического перемещения и диффузионного перемешивания.

Технологические процессы строятся по непрерывной и периодической схемам производства.

Непрерывного действия работают долго и без остановки (очистка воды).

Установки периодического действия работают по принципу загрузка – выгрузка. Сварить дома суп это периодического действия.

С точки зрения ПБ какие установки надежнее.

Высокая стабильность технологических параметров аппаратов непрерывного действия способствует повышению производственной и пожарной безопасности их эксплуатации.

Технология подразделяется на механическую технологию  и химическую технологию.

Механическая технология - рассматривает процессы, в которых изменяется форма или внешний вид и физические свойства материала. Примером механической технологии может служить – механическая обработка металлов, древесины и других материалов.

Химическая технология  изучает процессы коренного изменения состава, свойств и внутреннего строения вещества.

Однако говорить только о чисто механической технологии или о чисто химической технологии невозможно.

Такое деление существует в значительной степени условно,  т.к. при механической переработке вещества иногда происходят  и химические реакции, например, при плавке и литье металлов в формы.

А химические процессы во всех производствах сопровождаются и механическими процессами. Например, измельчение.

Для систематизации всего многообразия  типовых технологических процессов их принято подразделять на следующие процессы:

1. Механические процессы. К механическим процессам переработки относятся измельчение  исходных твердых материалов, их транспортирование, сортировка и смешивание. Применяются  процессы резания, истирания, наматывания, кручения, вытягивания, ковки, прессования, литья.  Их скорость связана с физико-механическими свойствами материалов: однородностью, пластичностью, хрупкостью. Механические процессы реализуются в дробилках, мельницах, прессах и другом оборудование.

2. Тепловые процессы. К ним относятся нагревание и охлаждение, выпаривание и конденсация. Нагревание твердых тел, жидкостей и газов сопровождается их расширением и, как следствие, появлением механических напряжений в конструкциях аппаратов. Тепловые процессы протекают в различных теплообменных и огневых аппаратах, плавильных и нагревательных печах, холодильниках.

3. Гидромеханические и аэромеханические процессы. К этим процессам относятся перемещение жидкостей и газов, их сжатие, разбавление, перемешивание, отстаивание. Аэромеханические и гидравлические процессы чаще всего организуются с использованием труб и аппаратов, работающих под давлением. К таким аппаратам относятся сосуды высокого давления, насосы и компрессоры, циклоны, фильтры.

4. Диффузионные процессы. К ним относятся сорбция, перегонка, экстракция из растворов и пористых твердых тел, растворение и кристаллизация, сушка. Многие диффузионные процессы массопереноса при нагревании и центрифугировании протекают быстрее. К числу аппаратов с диффузионными процессами относятся ректификационные колонны, сушилки, кристаллизаторы, перегонные кубы.

5. Химические процессы. Скорость и энергетика их протекания определяются законами химической кинетики. К химическим процессам относятся реакции синтеза, окислительно-восстановительные реакции, реакции омыления, выщелачивания и т. д.

Следует иметь в виду, что большинство технологических процессов по тем или иным иногда сложным механизмам и причинам являются пожаровзрывоопасными.

ВОПРОС 3. Физико-химические закономерности в технологии.

Итак, мы из всего многообразия технологических процессов отметили  основные типы технологических процессов:

- Механические;

- Тепловые;

- Гидродинамические и аэродинамические;

- Диффузионные;

- Химические.

Мы уже говорили с вами, что рассмотренные процессы никогда не протекают изолированно.

Тот или иной основной процесс, будь то механический, тепловой или химический, гидродинамический или диффузионный,  всегда связан с другими, сопровождается сопутствующими проявлениями.

Но все эти процессы объединяют следующие этапы:

1. Подвод реагирующих компонентов в зону реакции совершается молекулярной диффузией или конвекцией. В двух- или многофазных  системах подвод реагирующих компонентов может совершаться абсорбцией, адсорбцией или десорбцией газов, конденсацией паров, плавлением твердых веществ или их растворением, испарением жидкостей или возгонкой твердых веществ.

2. Химические реакции  - это второй этап химико-технологического процесса. В реагирующей системе обычно происходит несколько последовательных химических реакций, приводящих к образованию основного продукта, а также протекают побочные процессы (между примесями, которые в исходном сырье неизбежны). В результате, кроме основных продуктов, образуются побочные продукты или же отходы и отбросы производства.

А как можно ускорить хим. реакцию? Помните, от чего зависит скорость химической реакции (концентрация, температура, давление и т.д.).

Это возможно сделать за счет увеличения концентрации исходных веществ, изменением температурного режима и давления, использования катализаторов и др.

3. Отвод продуктов из зоны реакции может осуществляться также как и подвод реагирующих компонентов, диффузией, конвекцией и переходом вещества из одной фазы (газовой, жидкой, твердой) в другую.

Как видно, уже на стадии загрузки в технологическом процессе наблюдаются такие физико-химические процессы или закономерности, как абсорбция, адсорбция или десорбция газов, конденсация паров, плавление твердых веществ или их растворение, испарение жидкостей или возгонка твердых веществ.

Кроме того, вступает в действие такая физико-химическая  величина, как температура. Например, испарение жидкости или плавление твердых веществ обычно происходят при повышенных температурах.

На стадии же протекания химической реакции уже вступают в действие такие физико-химические характеристики, как концентрация, температура, давление.

Значит, можно подвести итог.

В сложном технологическом процессе, к какому бы типу он не относился,  мы встречаемся с такими физико-химическими закономерностями, как:

- абсорбция;

- адсорбция или десорбция газов;

- конденсация паров;

- плавление твердых веществ или их растворение;

- испарение жидкостей или возгонка твердых веществ;

- температура, давление, концентрация.

ВОПРОС 4. Технологические параметры и их влияние на пожаровзрывоопасность технологических процессов. Основные виды технологических расчетов.

Давайте вспомним, что такое технологический режим?

Технологическим режимом называется совокупность параметров, обеспечивающих устойчивое и максимально эффективное проведение химико-технологического процесса.

Параметром технологического режима называют величину, характеризующую какое-то устройство или режим работы аппарата, используемую в качестве основного показателя их действия (протекания).

Как правило, параметр – величина количественная, что позволяет использовать его для количественной оценки процесса.

К основным параметрам технологического процесса относятся температура, давление, концентрация реагентов, объемная скорость потока реагентов, сила тока, напряжение и ряд других величин.

Оптимальные условия проведения химико-технологического процесса достигаются таким сочетанием его основных параметров, при котором обеспечивается наибольший выход целевого продукта с высокой скоростью и наименьшей себестоимостью.

По фазовому состоянию все системы взаимодействующих веществ и соответствующие процессы разделяют на однородные (гомогенные) системы и неоднородные (гетерогенные).

Гомогенные системы, это  когда все реагирующие вещества находятся в одной фазе: либо в газообразном состоянии, либо в жидком, или в твердом состоянии. Фаза это однородная часть системы, ограниченная поверхностью раздела.

В технологии под твердой фазой понимают обычно все твердые вещества системы, хотя они могут быть и неоднородными, т.е. включать в себя несколько твердых веществ.

Гетерогенные системы, это когда реагирующие вещества могут быть  двухфазные или многофазные, например один из реагирующих компонентов газ, а другой жидкость или твердое вещество.

Основные виды технологических расчетов

Вообще любой технологический процесс должен быть экономически выгоден, чтобы себестоимость конечного или целевого продукта была по возможности низкой.

Соответственно из этого вытекают основные показатели технологического процесса и параметры его расчета.

Показатели технологического процесса складываются из следующих параметров: расходные коэффициенты по сырью и энергии, выход готового продукта и степень превращения сырья, селективность процесса, производительность труда, себестоимость продукции.

Расходный коэффициент (РК) – это количество сырья и энергии каждого вида, затрачиваемое на производство единицы массы или объема готовой продукции. Для расчетов количества сырья РК выражается в т/т, нм3/т, нм3/нм3, а по энергии, соответственно, кВтч/т, кВтч/нм3.

Выход готового продукта определяется как отношение массы полученного продукта к массе сырья, затраченного на его производство. Для одностадийного процесса, протекающего по схеме А→В, выход равен:

η В = mВ/mА,

где η В –выход готового продукта В; mВ – масса полученного продукта В; mА – масса израсходованного сырья.

Если в основе процесса лежит химическая реакция, описываемая конкретным уравнением, то для необратимых реакций выход определяется как отношение массы, полученной на практике mВ(пр), к массе, теоретически возможной по стехиометрическому уравнению mВ (теор):

η = mВ (пр.)/ mВ (теор)

Скорость протекания технологического процесса рассчитывают по степени превращения вещества. Степень превращения определяют по основному исходному веществу, которым обычно является наиболее дорогое вещество, присутствующее в исходной смеси.

Степень превращения Х сырья называется отношение массы сырья, вступившего в химическое превращение за время τ, к исходной массе его  mАо:

Ха= mао- mаτ/ mао,

где mаτ – количество сырья, не вступившего в реакцию за время τ.

Из курса общей химии вы знаете, что при протекании  химической реакции не всегда вступающие в реакцию химические вещества полностью реагируют или,  другими словами,  полностью расходуются. Все зависит от характера реагирующих веществ и от условий протекания химической реакции (гомогенные, гетерогенные, протекающие в кинетической области или диффузионной, в присутствии катализатора, эндотермические или экзотермические, обратимые или необратимые и т. д.). Вот поэтому и идет речь  о степени превращения исходного сырья.

Селективностью называется отношение массы целевого продукта к общей массе продуктов, полученных в данном процессе, или к массе превращенного сырья за время τ. Селективность характеризует преобладание одного из направлений процесса: если превращение сырья приводит к образованию нескольких конечных продуктов, например, из сырья А получается целевой продукт В и побочный продукт D, то селективность по продукту В равна:

σВ = mВ/ mВ + mD или σВ = mВ/ mао + mаτ,

где mВ - количество полученного целевого продукта В; mD - количество полученного побочного продукта D; mао - количество сырья А в начале процесса; mаτ - количество сырья А, не вступившего в реакцию за время τ.

Выход продукта, степень превращения сырья и селективность характеризуют глубину протекания химико-технологического процесса, его полноту и направленность в сторону образования целевого продукта.

Производительностью П называется количество произведенного целевого продукта или переработанного сырья для  получения целевого продукта в единицу времени:

П=m/τ,

где m – количество продукта, произведенного за время τ.

Максимально возможная в данных условиях производства производительность называется мощностью. Увеличение размеров производительности аппаратов снижает капиталовложения и облегчает возможность автоматизации производства.

Интенсивностью И аппарата (машины, реактора) называется его производительность П, отнесенная к объему аппарата V или к площади его сечения S:

И=П/ V или И=П/ S.

Интенсивность – это критерий эффективности работы аппарата. Она позволяет сравнивать по эффективности аппараты различной мощности. Выражается интенсивность соответственно в кг/м3 и кг/м2. Интенсификация производства достигается улучшением конструкций реакторов и совершенствованием самих технологических процессов.

Оптимальные условия проведения технологического процесса достигаются таким сочетанием его основных параметров, при котором обеспечивается наибольший выход целевого продукта с высокой скоростью и наименьшей себестоимостью.

Итак, мы рассмотрели с вами параметры, необходимые для расчета технологического процесса. Это - расходные коэффициенты по сырью и энергии, выход готового продукта и степень превращения сырья, селективность процесса, производительность труда, себестоимость продукции.

Но, если вы обратили внимание,  то пока еще не было сказано о параметрах, влияющих на пожаровзрывоопасность технологического процесса.

Мы рассмотрели с вами  необходимые расчеты для проведения химико-технологического процесса (только в общем виде и самые простейшие), познакомились с основными физико-химическими закономерностями в технологии, рассмотрели основные технологические параметры.

Однако если бы вы собирались стать технологом, то только этих расчетов технологического процесса было бы далеко недостаточно.

Там необходимы глубокие знания и понимание всех происходящих процессов: химические и физические свойства всех компонентов, независимо от того сырье ли это или конечный продукт.

Какие могут возникнуть побочные химические реакции. Какие  использовать условия процесса.

Применять ли  катализаторы, вести процесс при повышенном давлении или в вакууме, какие лучше всего использовать тепло-массообменные  процессы, какое использовать оборудование.

И все это учитывается и просчитывается еще на стадии проектирования.

В нашу же  задачу  не входит далеко углубляться в такие расчеты, мы с вами не технологи  и не проектировщики.

Мы должны научиться проконтролировать безопасность уже готового работающего технологического процесса и подтвердить это необходимыми расчетами, в случае если такая необходимость возникнет.

И сейчас мы поговорим о том, какие основные технологические параметры, как и каким образом, они влияют на взрывопожарную опасность технологических процессов.

Прежде всего, необходимо знать, какие и в каком количестве химические вещества и продукты обращаются в технологическом процессе.

Каковы их физические и химические свойства, какую опасность они могут представлять в обычных условиях, какую опасность они могут представлять в случае возникновения  аварийной ситуации.

Как может повлиять на безопасность процесса изменение концентрации исходных продуктов реакции, температурного режима, изменение давления и т.д.

Как рассчитать безопасную концентрацию, температуру, давление и т.п. для определенного технологического процесса или аппарата.

Все эти вопросы мы рассмотрим на следующих занятиях.

А сейчас я хочу познакомить вас с теми  основными нормативными документами, в которых отражаются показатели пожарной опасности, и рассматриваются их характеристики.

ГОСТ 12.1.004-91.Пожарная безопасность. Общие требования.

Рассмотреть п.п. 1; 2; 3; 4 и приложения.

ГОСТ 12.1.044-89. Пожаровзрывобезопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.

Рассмотреть пункты 1, 2, 3.

ГОСТ Р 12.3.047-98. Пожарная безопасность технологических процессов. Общие требования. Методы контроля.

Рассмотреть пункты 1, 3, 4, 5, 6, 7.

НПБ 23-2001. Пожарная опасность технологических сред. Номенклатура показателей.

Рассмотреть следующие пункты.

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В нормах используются следующие термины с соответствующими определениями:

технологическая среда - сырьевые вещества и материалы, полупродукты и продукты, обращающиеся в технологической аппаратуре (технологической системе);

пожарная опасность технологических сред - возможность возникновения и (или) развития пожара, обусловленная физико-химическими свойствами и параметрами указанных сред.

3. ПОКАЗАТЕЛИ ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СРЕД

П.п. 3.1.; 3.2; 3.3; 3.4.; 3.5.; 3.6.; 3.7.; 3.8.

Литература

- Кононова Т.Л., Новгородцева Л.В. Основы химической технологии. - Омск:2006.

- Мозговой И.В., Давидан Г.М. Технология органических веществ. – Омск:2006.

- Алтухов К.В., Мухленов И.П., Тумаркина Е.С. Химическая технология.- М:1985.

- Кутепов А.М., Общая химическая технология.- М:1985.

- Соколов Р.С. Химическая технология, т.т.1 и 2.- М:2000.

- Глинка Н.Л. Общая химия.- Л: 1977.

- НПБ 23-2001. Пожарная опасность технологических сред. Номенклатура показателей.

- ГОСТ 12.1.004-91. Пожарная безопасность. Общие требования.

- ГОСТ 12.1.044-89. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.

10.ГОСТ Р 12.3.047-98. Пожарная безопасность технологических процессов. Общие требования. Методы контроля.

Технология

Механическая

Химическая

Технологические процессы

Механические

Процессы

Измельчение, транспортировка, сортировка, смешивание

Тепловые процессы

Нагревание, охлаждение, выпаривание, конденсация

Гидромеханические и аэродинамические процессы

Перемещение, сжатие, разбавление, перемешивание, отстаивание

Диффузионные процессы

Сорбция, перегонка, экстракция, растворение,

кристаллизация, сушка.

Химические процессы

Реакции синтеза, окислительно-восстановительные реакции, реакции омыления, выщелачивания и т. д.

Этапы технологического процесса

Подвод реагирующих компонентов

Химические реакции

Отвод продуктов из зоны реакции

Физико-химические закономерности в технологическом процессе: абсорбция, адсорбция, десорбция газов, конденсация паров, плавление твердых веществ или их растворение, испарение жидкостей или возгонка твердых в-в