Лекция 6

Пожарная безопасность типовых технологических процессов

Введение.

Современные промышленные предприятия предусматривают осуществление однотипных физических и химических процессов, которые в различных производствах проводят в аналогичных по принципу действия аппаратах.

Для создания оптимального режима при проведении химических реакций нередко используют физические процессы. Это процессы нагревания и охлаждения. Процессы сушки, абсорбции (всем объемом поглощение) и адсорбции (поглощение происходит только поверхностью), перегонки, транспортировки веществ и материалов.

В этом случае физические процессы являются подготовительными или вспомогательными.

Однако, в нефтеперерабатывающей, газовой, легкой промышленности, на предприятиях машиностроения физические процессы являются основными, главными, т.е. общими для различных отраслей промышленности.

Физические процессы, связанные с обработкой горючих веществ являются пожаровзрывоопасными, причем их опасность зависит не только от пожароопасности свойств веществ, обращающихся в производстве, но и от конструктивного устройства и режима работы аппаратов.

Это и вызывает необходимость изучения сущности и пожарной опасности физических и химических процессов, наиболее широко используемых в промышленности.

По разделу «Пожарная безопасность типовых технологических процессов» нам предстоит рассмотреть пожарную опасность и меры пожарной безопасности основных типовых технологических процессов производств.

И сегодня мы проведем первое занятие по данной теме. Итак, тема лекции на слайде «Пожарная безопасность процессов механической обработки твердых горючих веществ и материалов»

Введение.

Процессы механической обработки металлов, пластмасс и древесины часто связаны с использованием горючих жидкостей, повышением температуры и образованием горючей пыли. Все это может явиться источником возникновения пожара.

Слайд 2 Сегодня рассмотрим следующие вопросы:

- Пожарная опасность механической обработки металлов, процессов измельчения твердых веществ, меры пожарной безопасности.

- Пожарная опасность механической обработки древесины и пластмасс, меры пожарной безопасности. Удаление отходов при обработке древесины, как источников возникновения пожаров.

- Замена пожароопасных моющих средств пожаробезопасными средствами.

Вопрос 1. Пожарная опасность механической обработки металлов, процессов измельчения твердых веществ, меры пожарной безопасности.

В цехах холодной обработки металлов проводятся токарные, строгальные, фрезерные, шлифовальные, зуборезные, долбежные, сверлильные, сварочные и другие работы с применением соответствующего оборудования (станков и механизмов).

Механическая обработка металлов связана с преодолением значительных сил трения, в результате чего происходит нагревание обрабатываемого материала, режущего инструмента и отходов (стружки).

Слайд 9. Основными факторами, влияющими на степень разогрева материала при механической обработке, являются:

- скорость резания;

- величина подачи режущего инструмента, от чего зависит толщина стружки;

- качество заточки инструмента;

- механические и технологические свойства материалов.

При нормальных режимах резания выделяющееся тепло не представляет опасности.

С повышением скорости резания количество выделяющегося тепла увеличивается.

Увеличение подачи инструмента и, следовательно, увеличение толщины стружки, также сопровождается интенсивным выделением тепла.

Чем ниже качество заточки режущего инструмента, то есть, чем инструмент тупее, тем интенсивнее тепловыделение.

В связи с этим, температура стружки, обрабатываемой детали значительно повышается и происходит воспламенение горючих материалов.

Горючими материалами в цехах холодной обработки металлов являются, прежде всего, масла, применяемые в системах смазки станков и в системах гидропривода.

Кроме того, для охлаждения и смазки режущего инструмента используются водно-масляные эмульсии, индустриальные масла (дистиллятные нефтяные масла малой и средней вязкости), керосин, которые также являются горючими материалами.

Механические цеха современных машиностроительных предприятий имеют развитые масляные коммуникации, емкости, фильтры для очистки масла, общее количество которого может достигать сотен тонн.

Металл, поступающий на механическую обработку, для защиты от коррозии, как правило, покрыт слоем смазки. Например, стальные листы или рулонная сталь, поступающие на штамповку.

Слайд 10. Эта смазка вместе с отходами попадает на транспортеры, с помощью которых отходы удаляются из цеха. (на слайде опилки показаны!!!)

Транспортеры загрязняются маслом и создаются условия для развития и распространения пожара.

Слайд 11. Поэтому главные требования пожарной безопасности при процессах механической обработки металлов должны сводиться к следующему:

- Строгое соблюдение установленного режима обработки деталей на станках (скорость резания, величина подачи и т.п.).

- Недопущение использования в работе тупого инструмента, а также станков, не приспособленных для обработки данного материала.

- Соблюдение исправности и эффективности работы систем охлаждения станков. Вода не только охлаждает материал и инструмент, но и удаляет с рабочего места пожароопасные отходы (крошку, пыль, стружку и др.), а также предотвращает возможность образования на материале статического электричества. Систему подачи воды блокируют с системой пуска станка, чтобы исключить возможность пуска станка при выключенной или неисправной системе подаче воды.

- Соблюдение исправности масляной системы. Выход масла наружу должен быть исключен. Не допускается разлив масла и загрязнение рабочих поверхностей станка, а также близ лежащего пространства. В случае утечки масла следует производить тщательную уборку и очистку с применением технических моющих средств.

- Регулярная очистка транспортеров от масляных загрязнений (с применением технических моющих средств).

Особую пожарную опасность представляет обработка магния, титана, циркония и их сплавов.

Чтобы понять насколько такие металлы, как магний, титан, цирконий относятся к пожароопасным металлам, необходимо знать их физико-химические характеристики [2].

Кроме того, если в производстве, где вам приходится предлагать профилактические мероприятия или вы отвечаете за меры пожарной безопасности в данном производстве, необходимо тщательно изучить Правила безопасности при работе с данными металлами.

Слайд 12 про справочник.

Вот справочник. Данные на слайде. Открываете его, оглавление и смотрите интересующий Вас материал.

Слайд 15. Пыль магниевых сплавов загорается даже от искры, и горение носит характер взрыва. Пыль и стружка магния и его сплавов при наличии остатков смазочных масел могут самовозгораться.

Еще более опасна влажная магниевая пыль, горение которой протекает чрезвычайно интенсивно и также носит характер взрыва.

Не исключена возможность воспламенения наэлектризованной магниевой пыли, скапливающейся на стенках отсасывающих трубопроводов.

Электризация пыли может произойти и вследствие трения при работе шлифовальных станков.

При работе с магнием опасность представляют и пылеулавливающие установки с водяным орошением (водяными фильтрами).

Магниевая пыль скапливается на поверхности воды и из-за плохой вентиляции фильтров в них возможно образование взрывоопасных концентраций водорода, образующегося вследствие взаимодействия магния с водой.

Слайд 16. Основные требования пожарной безопасности при работе с магнием и его сплавами следующие [3,8,10]:

- Механическая обработка магниевых сплавов должна вестись острым и правильно заточенным инструментом, обеспечивающим минимальную величину трения.

- При обработке изделий на токарных, фрезерных, строгальных и других станках охлаждение должно производиться маслом или струёй воздуха. Охлаждение водой обрабатываемых изделий из магния или его сплавов не допускается, т.к. вода при взаимодействии с магнием разлагается с выделением водорода.

- Следует стремиться свести к минимуму возможность образования искр. Для этого кожухи станков, воздуховоды должны выполняться из металлов, которые при ударе не высекают искр (алюминий, медь, бронза).

- Образующаяся при обработке пыль должна отсасываться с помощью специальной вентиляционной системы. Элементы вытяжной установки для удаления магниевой пыли, особенно ротор вентилятора, должны выполняться из материалов, не высекающих искр. Воздух перед поступлением в вентилятор должен очищаться от взрывоопасной магниевой пыли в специальных фильтрах.

- Систематически проводят уборку помещений от пыли, протирку оборудования.

- Электрооборудование станков и цеха в целом должно быть только во взрывозащищенном исполнении.

Локализацию горения магниевых сплавов осуществлять сухим песком, порошком окиси магния, графитом. Можно использовать порошковые составы ПС-1 и ПС-2.

Слайд 17. Титан [2, 9] в обычных условиях не опасен, но при повышенных температурах и, особенно в виде тонкой стружки и в порошкообразном состоянии легко соединяется с кислородом, галогенами, серой и другими элементами.

В присутствии масла титан может самовозгораться.

Взвешенная в воздухе пыль титана взрывоопасна [2].

Слайд 18. Цирконий [2, 11] при обычной температуре не подвергается действию воды, разбавленных кислот и щелочей, но при горении энергично разлагает воду.

На воздухе цирконий устойчив вследствие образования защитной окисной пленки. Взвешенная в воздухе пыль циркония взрывоопасна, а осевшая пыль – пожароопасная [2].

Какая должна быть профилактика при работе с цирконием и титаном, какие меры защиты должны быть выполнены?

Поэтому пожарная профилактика процесса механической обработки титана и циркония и их сплавов должна быть направлена главным образом на предотвращение образования взрывопожароопасной пыли, ее удаление  и поглощение.

Слайд 19. В механических цехах широкое распространение получили различные виды сварки и резки металлов, в частности электросварка и газовая сварка, и резка металлов.

Опасность в данном случае состоит в том, что при выполнении этих работ имеют дело с электрическим током.

Имеют дело также с горючими газами такими, как ацетилен, водород, пропан - бутановая смесь.

Кроме того, имеют дело с легковоспламеняющимися жидкостями, приборами и сосудами, работающими под высоким давлением, и т.п.

Слайд 20. Из всех видов электросварки наименее пожароопасной является сварка под флюсом, так как в этом случае электрическая дуга закрыта, что устраняет разбрызгивание расплавленного металла и шлака.

При других методах электросварки и резки металлов пожарная опасность весьма велика из-за разбрызгивания расплавленного металла и шлака.

ППБ 01-03. Правила пожарной безопасности. В данных правилах необходимо ознакомиться со следующими пунктами: п.IX.Промышленные предприятия; п.XV.Пожароопасные работы.

Кроме того, изучить «Правила пожарной безопасности при проведении сварочных и других огневых работ на объектах народного хозяйства».

Слайд 21. Пожарная опасность процессов измельчения твердых веществ

Твердые горючие вещества (зерно, уголь, серу, краску и др.) подвергают дроблению, измельчению или размолу.

В технологии процессы измельчения условно подразделяют на дробление (крупное, среднее и мелкое) и измельчение (тонкое и сверхтонкое).

Слайд 22.

Крупное дробление осуществляют в щековых и конусных дробилках.

Слайд 23.

Для среднего и мелкого дробления применяют валковые, молотковые и отражательные дробилки, а также дезинтеграторы и дисмембраторы.

Слайд 24 Дезинтегратор.

Слайд 25. Тонкое измельчение производится в шаровых мельницах.

Сверхтонкое измельчение проводится в коллоидных мельницах.

Во всех названных видах машин измельчение материалов осуществляется путем раздавливания, раскалывания, истирания,  удара.

Типы машин предназначенных для дробления и измельчения мы рассматривали в предыдущем семестре.

Давайте посмотрим основные узлы такого типа машин.

Все типы машин для дробления и измельчения имеют барабан, в который поступают вещества для обработки, и рабочие органы (щеки, валки, молотки, шары, ролики, диски и т.д.). С помощью рабочих органов осуществляется раздавливание, раскалывание, истирание материала.

Слайд 26. Процессы измельчения горючих веществ и материалов представляют значительную пожарную опасность, поскольку сопровождаются увеличением поверхности твердого вещества, что повышает его реакционную способность.

Происходит образование взрывопожароопасной пыли.

В процессе измельчения горючих веществ постоянно создаются две горючие системы: твердое вещество – воздух и аэрозоль.

Из них наибольшую пожарную опасность представляют горючая аэровзвесь.

Именно поэтому пожарная опасность технологических процессов измельчения определяется пожароопасными свойствами образующихся в процессе измельчения пылей.

Концентрация пыли в мельницах и дробилках в разные периоды работы может быть различной: от нулевого значения до значений, превышающих верхний концентрационный предел распространения пламени (воспламенения).

Внутри работающих молотковых, шаровых, стержневых и вальцовых мельниц, дезинтеграторов и дисмембраторов концентрация пыли достигает больших значений, часто выше верхнего концентрационного предела воспламенения, что исключает возможность взрыва.

При остановке этих машин пыль оседает, концентрация ее снижается, входит в область воспламенения, а затем становится ниже нижнего предела воспламенения, т.е. среда внутри машины становится безопасной.

При пуске машин в работу концентрация пыли быстро растет.

Надо отметить, что концентрация пыли в барабане может быть взрывоопасной и при нормальном режиме работы машины, если машина недогружена сырьем.

Слайд 27. Таким образом, опасность взрыва пыли в мельницах возникает при их пуске и остановке, а также в случае недогрузки машин сырьем.

Опасность представляет пыль, выделяющаяся из мельниц в производственные помещения.

Пыль оседает на оборудовании, элементах здания и образует легкогорючую среду (аэрогель), способную воспламениться от незначительного источника тепла, причем пламя распространяется с большой скоростью.

Опасность аэрогеля состоит в том, что он способен легко переходить в аэрозоль, которая очень взрывоопасна.

Пыли некоторых веществ, при определенных условиях, самовозгораются, что может вызвать взрыв.

Источниками зажигания пыли в машинах для измельчения являются, прежде всего,  искры, возникающие при попадании в машины камней или металлических предметов вместе с сырьем, а также при ударе металлических частей машины друг о друга.

Искры в машине могут возникнуть при ее поломке, а также при разряде статического электричества.

Источниками зажигания могут быть и детали машин, нагретые в результате трения. Обрабатываемый материал может самовозгореться.

Слайд 28. Меры пожарной безопасности процессов измельчении твердых веществ следующие:

- Использовать «мокрые» методы измельчения.

- Предотвращать выход пыли из машин в производственное помещение путем полного или частичного укрытия агрегатов, устройства местных отсосов, а также снижением давления внутри машины.

- Использовать магнитные улавливатели и сепараторы для исключения попадания в барабаны металлических предметов и камней.

- Произвести заземление машин для исключения образования искр от зарядов статического электричества; увлажнять материал.

- Исключить возможность самовозгорания пыли; в дробилках и мельницах не допускать залеживания пыли.

- Контролировать температуру подшипников.

- Установить предохранительные взрывные мембранные  клапаны  (назначение клапана в случае взрыва пыли в барабане – отвести газы и предотвратить разрушение машины).

- Широко использовать флегматизаторы, т.е. заполнять размольные установки азотом, углекислым газом и т.д. на весь период работы или на время проведения отдельных операций; производить измельчение особо опасных материалов совместно с негорючими веществами (мелом, известью и т.п.).

Отсос запыленного воздуха производить не только из-под кожухов машин, но и непосредственно из производственных помещений, в которых работают эти машины.

Запыленный воздух, отсасываемый из машин, аппаратов и помещений, направляется в систему улавливания пыли, в которой происходит разделение пылевоздушной смеси, в результате чего выделяется твердый измельченный материал.

Для разделения пылевоздушных смесей широко используются пылеосадительные камеры и циклоны.

Осевшая на горизонтальных листах пылеосадтительных камер пыль снимается специальными скребками.

Источником зажигания осевшей на листах пыли, если исключить  возможность ее самовозгорания, могут быть только искры, занесенные от машин с пылевоздушной смесью. Взрыв пыли в камере возможен только в период ее очистки при наличии в этот момент источника зажигания.

В процессе работы в циклонах возможно образование  местных взрывоопасных концентраций. Источником зажигания могут быть искры, занесенные с пылевоздушной смесью, самовозгорание осевшей пыли или разряды статического электричества. Поэтому циклоны устанавливают на открытых площадках, защищают взрывными предохранительными клапанами и применяют снаружи теплоизоляцию, чтобы не допускать конденсацию пара и прилипания пыли к стенкам.

Для улавливания мелкодисперсной ценной пыли (сахарной, табачной) применяют рукавные фильтры, которые представляют значительную пожарную опасность из-за наличия большого количества горючего материала (пыль, ткань). Основной частью такого фильтра являются матерчатые рукава. Источниками зажигания здесь могут быть самовозгорание, разряды статического электричества.

Поэтому рукавные фильтры размещают в отдельных изолированных помещениях и защищают взрывными предохранительными клапанами, а также принимают меры против образования отложений на стенках бункеров.

Наибольшая степень очистки воздуха от пыли достигается в электрофильтрах.

Пожарная опасность электрофильтров обуславливается наличием осевшей пыли на осадительном электроде и мощного источника зажигания в виде искровых разрядов.

Поэтому электрофильтры размещают в отдельных помещениях, исключают конденсацию влаги в них, проходные изоляторы защищают от загрязнений, устанавливают предохранительные взрывные клапаны.

Важной мерой обеспечения пожарной безопасности производственных помещений, в которых производится измельчение, классификация и переработка твердых горючих веществ, является регулярная уборка пыли.

Слайд 29. Вопрос 2. Пожарная опасность процессов механической обработки древесины и пластмасс. Удаление отходов при обработке древесины, как источников возникновения пожаров.

К процессам механической обработки древесины относятся такие процессы, как пиление, строгание, фрезерование, точение, долбление, шлифовка, высечка и др.

Во время работы при механической обработке древесины выделяется значительное количество пыли и мелкой стружки, которые более пожароопасны, чем компактная древесина. А скажите почему??

Образующаяся при работе станков, особенно шлифовальных, древесная пыль, способна образовать взрывоопасные смеси с воздухом.

Загроможденность цехов лесоматериалом, готовыми изделиями, стружкой и наличие пыли создают условия для быстрого распространения пожара.

Для отсоса опилок и стружки от станков используют местные отсосы и пневмотранспорт, который может способствовать быстрому распространению пожара, т.к. связывает отдельные станки (при помощи трубопроводов) в единую транспортную систему.

Слайд 30. Источниками зажигания в деревообрабатывающих цехах могут быть:

- Электрические искры (при неисправностях электрооборудования, электросетей, изоляции).

- Открытый огонь (при нарушении противопожарного режима).

- Теплота трения (при плохой смазке быстровращающихся частей машин и станков, перегрузке и перекосах пил, распиловке твердых пород древесины и т.д.).

- Фрикционные искры (при попадании в машины гвоздей, кусков металла).

- Самовозгорание древесных опилок в смеси с маслом, применяемым для смазки лесопильных рам.

Слайд 31-32. Меры пожарной безопасности процессов механической обработки древесины и удаления отходов древесины после ее обработки, предусматривают:

  - Непрерывное удаление от станков опилок, стружки, пыли и прочих отходов (с применением местных отсосов и пневмотранспорта). Мощность вентиляционной установки должна соответствовать расчетным данным. Для предотвращения осаждения отходов в воздуховодах скорость движения воздуха при отсосе принимают не менее 15 м/с.

  - Регулярную очистку помещений и оборудования от пыли, уборку стружки, опилок и промасленных обтирочных материалов.

  - Соблюдение строгого противопожарного режима в цехах деревообрабатывающих предприятий (запрещение курения, использования открытого огня, проведения сварочных работ).

  - Контролировать исправность электрооборудования и электропроводки. Не допускается перегрузка станков и двигателей.

  - Контролировать температуру подшипников. Во избежание их перегрева предусматривается бесперебойная смазка.

  - Пользоваться острыми пилами, не допускать попадание в машины металлических предметов, не обрабатывать древесину, в которой есть гвозди и другие металлические включения.

  - В системах пневмотранспорта следует применять вентиляторы из искробезопасных материалов.

  - Вентиляционные каналы оборудовать автоматически закрывающимися заслонками и задвижками. Задвижки с механическим приводом устраивают на отводах, после пылеприемников.

  - Использование циклонов для отделения опилок и пыли от воздуха. Циклоны устанавливать вне деревообрабатывающего цеха. Если древесные отходы направляются в топку,  циклоны устанавливают вблизи котельных и отходы из них вначале попадают в промежуточный бункер и только потом в топку.

Более полную информацию вы получите, ознакомившись с Правилами пожарной безопасности в лесной промышленности. ППБО 157-90.

Слайд 33. Механическая обработка пластмасс.

Изделия из пластмасс обычно изготавливаются литьем под давлением или прессованием (формованием).

Прессованные изделия по линиям разъема пресс-форм имеют грат, а в отверстиях – пленку.

Механическая обработка изделий из пластмасс в основном и заключается в удалении грата и пленки.

В тех случаях, когда получение отверстий на изделии в пресс-форме затруднено, отверстия высверливаются.

Если методом прессования или литья под давлением нельзя выдержать размеры изделий с необходимыми допусками, изделия изготавливают с припуском, который удаляют потом механической обработкой.

В местах механической обработки изделия теряют глянец и становятся шероховатыми. Для придания изделиям блеска и товарного вида их полируют при помощи матерчатых вращающихся кругов.

Полиметилметакрилат и другие термопласты обрабатывают ленточными и дисковыми пилами, вырубают на штампах, а также фрезеруют и сверлят соответствующими инструментами.

Для механической обработки изделий из реактопластов применяют шлифовальные круги, фрезы, резцы, сверла из твердых сплавов или инструментальной и быстрорежущей стали.

Слайд 34 Пожарная опасность процесса механической обработки пластмасс обусловлена:

- во-первых, горючестью обрабатываемых материалов, которые могут воспламениться при обработке (эбонит, термореактивные пластмассы и т.д.);

- во-вторых, образованием значительного количества пожароопасной пыли;

- в-третьих, появлением в процессе обработки источников зажигания.

Чем выше скорость резания, толще стружка и тупее инструмент, тем больше будет выделяться тепла при обработке пластмасс. Известны случаи, когда разогрев пластмасс приводил к возникновению пожара.

Пыль, мелкая стружка удаляются от станков с помощью местных отсосов и пневмотранспорта, что способствует быстрому распространению пожара по вентиляционным системам.

Источниками зажигания в цехах механической обработки пластмасс могут быть электрические искры, теплота трения, самовозгорание отложений пыли, разряды статического электричества.

Слайд 35. Меры пожарной безопасности  заключаются в следующем:

- Непрерывное удаление стружки и пыли от станков с применением местных отсосов (не допускается образование отложений пыли на рабочих поверхностях станков и в системах отсоса); регулярная уборка помещений и оборудования от пыли, стружки, опилок.

- Соблюдение режима резания (обработка производится острым инструментом при установленных скоростях резания и подачи); исправность систем охлаждения станков.

- Контролировать исправность электрооборудования (не допускается перегрузка станков и двигателей) и температуру подшипников.

- Контролировать  эффективность работы вентиляционной системы.

Слайд 36. Вопрос 3. Замена пожароопасных моющих средств пожаробезопасными средствами.

Металлические поверхности изделий после механической обработки необходимо обезжирить и очистить. Другими словами удалить с них жир, минеральные масла, металлическую пыль, абразивные вещества и другие загрязнения.

ЛВЖ и ГЖ – органические жидкости (бензин, керосин, Уайт-спирит, этиловый спирт и др.), обладают хорошей моющей (растворяющей) способностью. Однако применение таких жидкостей для обезжиривания и очистки металлических изделий сопряжено с высокой пожарной опасностью. Они легколетучи, пары их в смеси с воздухом образуют взрывоопасные концентрации. Являясь хорошими диэлектриками, эти жидкости склонны к образованию и накоплению зарядов статического электричества с высоким потенциалом, что приводит к образованию искр, которые способны воспламенить горючую смесь паров с воздухом.

Кроме того, использование ЛВЖ или ГЖ ведет к удорожанию себестоимости продукции и производства:

-применение дорогостоящего электрооборудования во взрывозащищенном исполнении;

-ужесточение пожарно-профилактических мероприятий, обеспечение безопасных условий труда и т.п.

Все это заставляет найти способ заменить ЛВЖ или ГЖ на пожаробезопасные моющие средства.

Следует отметить, что замена ЛВЖ или ГЖ должна быть произведена так, чтобы качество обезжиривания и очистки не ухудшилось.

В настоящее время имеется достаточно пожаробезопасных технических моющих средств (ТМС), представляющих собой смеси неорганических веществ с небольшим количеством ПАВ. Эти ТМС предназначены для очистки и обезжиривания ремонтируемых транспортных средств, сельскохозяйственной и другой техники.

Однако они не пригодны для обезжиривания и очистки точных деталей и изделий, т.к. оказывают повышенное коррозионное воздействие на поверхность металлов.

Например,  в приборостроительной, медицинской, радиоэлектронной промышленности, в авиационной и других областях или отраслях промышленности.

Это обстоятельство потребовало разработки новых рецептур ТМС.

Существует каталог «Пожаробезопасные моющие средства», где можно найти самые разнообразные составы ТМС. Область применения ТМС постоянно расширяется, создаются новые ТМС, а также и моечное оборудование.

Слайд 36. В настоящее время применяют следующие способы очистки и обезжиривания металлических поверхностей:

- Химическое обезжиривание (при помощи щелочных моющих средств в моечных машинах, струйной обмывкой, погружением в ванны или ручной притиркой).

- Электрохимическая очистка используется для окончательной подготовки деталей перед гальваническим покрытием.

- Ультразвуковая очистка проводится в специальных ваннах и агрегатах с применением ультразвуковых генераторов.

- Механическая очистка основана на использовании механических приспособлений и моющих средств.

- Струйная мойка.

- Мойка погружением в ванны – наиболее распространенный и простой способ очистки, основанный на моющем действии ПАВ.

Литература

  - Алексеев М.В., Волков О.М., Шатров Н.Ф. Пожарная профилактика технологических процессов производств. – М:1986.

  - Справочник. Пожаровзрвоопасность веществ и материалов. Под ред. А.Н.Баратова и А.Я.Корольченко. Т.т. 1 и 2.-М:1990.

  - ППБ 01 – 03. Правила пожарной безопасности в Российской Федерации.- М: Инфра, 2003.

  - ППБО 157-90. Правила пожарной безопасности в лесной промышленности. Ростов-на-Дону.- М: Инфра, 1992.

  - Клубань В.С., Петров А.П., Рябиков В.С.Пожарная безопасность предприятий промышленности и агропромышленного комплекса. - М: 1987.

  - Семенов Л.И., Теслер Л.А. Взрывобезопасность элеваторов мукомольных и комбикормовых заводов.- М: Агропромиздат, 1991.

  - Назаренко Е.С. Пожарная безопасность деревообрабатывающих производств.

  - ПБ 11-555-03. Правила безопасности при производстве порошков и пудр из алюминия, магния и сплавов на их основе. – М: 2003. Диск с Интернета.

  - ПБ 11-588-03. Правила безопасности при производстве губчатого титана и титановых порошков. – М: 2003. Диск с Интернета.

  - ПБ 11-541-03. Правила безопасности при производстве глинозема, алюминия, магния, кристаллического кремния и электротермического силумина. – М: 2003. Диск с Интернета.

  - ПБ 11-548-03. Правила безопасности при производстве циркония, гафния и их соединений. – М: 2003. Диск с Интернета.