АННОТАЦИЯ МОДУЛЯ (ДИСЦИПЛИНЫ)

1. Наименование модуля (дисциплины  АППАРАТУРА ДЛЯ РЕМОНТА И НАЛАДКИ УСТРОЙСТВ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

2. Условное обозначение (код) в учебных планах: Б 3. В.1.1

3. Направление (специальность) (ООП): 140400 Электроэнергетика и электротехника.

4. Профиль подготовки (специализация, программа)

Электроснабжение и автоматизация объектов нефтегазовой промышленности

5. Квалификация (степень) Прикладной бакалавр

6. Обеспечивающее подразделение  кафедра электроснабжения промышленных предприятий

7. Преподаватель Сарсикеев Ермек Жасланович, тел.+7 (3822) 701-777 (доб. 1946), Е-mail: sarsikeev@tpu.ru

9. Результаты освоения модуля (дисциплины)

| № п/п | Результат |
| --- | --- |
| Р2 | Уметь формулировать задачи в области электроснабжения и автоматизации нефтегазовой промышленности, анализировать и решать их с использованием всех требуемых и доступных ресурсов. |
| Р4 | Уметь планировать и проводить необходимые экспериментальные исследования, связанные с определением параметров, характеристик и состояния электрооборудования, объектов и систем электроснабжения и автоматизации нефтегазовой промышленности, интерпретировать данные и делать выводы. |
| Р5 | Применять современные методы и инструменты практической инженерной деятельности при решении задач в области электроснабжения и автоматизации нефтегазовой промышленности. |
| Р6 | Иметь практические знания принципов и технологий нефтегазовой и электроэнергетической отраслей, связанных с особенностью проблем, объектов и видов профессиональной деятельности профиля подготовки на предприятиях и в организациях – потенциальных работодателях. |
| Р8 | Использовать навыки устной, письменной речи, в том числе на иностранном языке, компьютерные технологии для коммуникации, презентации, составления отчетов и обмена технической информацией в областях электроснабжения и автоматизации нефтегазовой промышленности. |
| Р9 | Эффективно работать индивидуально и в качестве члена или лидера команды, в том числе междисциплинарной, в области электроснабжения и автоматизации нефтегазовой промышленности |
| Р11 | Осуществлять комплексную инженерную деятельность в области систем электроснабжения и автоматизации нефтегазовой промышленности с учетом правовых и культурных аспектов, вопросов охраны здоровья и безопасности жизнедеятельности. |
| Р12 | Быть заинтересованным в непрерывном обучении и совершенствовании своих знаний и качеств в области систем электроснабжения и автоматизации нефтегазовой промышленности. |

10. Содержание модуля (дисциплины) (перечень основных тем (разделов)

Раздел 1. Методические указания по испытаниям электрооборудования.

Раздел 2 Аппаратура для определения состояния механической части электрооборудования.

Раздел 3. Аппаратура для определения состояния магнитных систем.

Раздел 4. Аппаратура для определения состояния токоведущих частей и контактных соединений.

Раздел 5. Аппаратура для определения состояния изоляции электрооборудования.

Раздел 6. Аппаратура для проверки схем электрических соединений оборудования.

Раздел 7. Электробезопасность при ремонте и наладке устройств электроснабжения.

Раздел 8. Ручной слесарный и электрический инструмент.

11. Курс 4, семестр 7,  количество кредитов 4.

12. Пререквизиты: Теоретические основы электротехники, Электрические машины, Электротехническое материаловедение, Электрические станции и подстанции, Техническое обслуживание сетей электроснабжения.

13. Кореквизиты: Безопасность работ при эксплуатации и ремонте оборудования устройств электроснабжения нефтегазовой отрасли, Основы технической диагностики электрооборудования, Техническое обслуживание подстанций

14. Вид аттестации: экзамен.

Авторы: Сарсикеев Ермек Жасланович.