Список вопросов к экзамену

- Объясните понятия электрической нагрузки, электроустановки, потребителя.

- Расскажите про способыотраслевого планирование в электроэнергетике России.

- Опишите структура современной отрасли электроэнергетики и электроэнергетического рынка.

- Объясните процесс передачи электрической энергии на большие расстояния.

- Перечислите требования к системам электроснабжения.

- Перечислите требования к качеству электрической электроэнергии.

- Перечислите факторы влияющие на выбор напряжения электрической сети.

- Перечислите типовые схемы распределительных сетей 6-10 кВ, объясните их назначения и область применения.

- Перечислите типовые схемы распределительных сетей до 1000 В, объясните их назначения и область применения.

- Перечислите методы расчета электрических нагрузок и их области применения, поясните сущность методов.

- Объясните основные различия между методами расчета электрических нагрузок по коэффициенту спроса и методу упорядоченных диаграмм.

- Объясните понятие «графиков электрических нагрузок», укажите их назначение и перечислите их характеристики.

- Объясните особенности продолжительного режима работы индивидуальногоэлектроприемника (S1) по типовым графикамнагрузкии температуры его частей.

- Объясните особенности кратковременного режима работы индивидуального электроприемника (S2) по типовым графикам нагрузки и температуры его частей.

- Объясните особенности повторно-кратковременного режима работы индивидуальногоэлектроприемника (S3) по типовым графикам нагрузки и температуры его частей.

- Объясните особенности перемежающегося режима работы индивидуальногоэлектроприемника (S4) по типовым графикам нагрузки и температуры его частей.

- Запишите формулу для определения электрических потерь в силовых трансформаторах и объясните значение ее составляющих.

- Запишите формулу для определения электрических потерь в линиях электропередач и объясните значение ее составляющих.

- Объясните понятие реактивных электрических нагрузок, их влияние на эффективность передачи электрической энергии и перечислите способы их компенсации.

- Перечислите способы экономии электроэнергии в быту и на производстве.

- Опишите порядок определения электрических нагрузок методом упорядоченных диаграмм.

- Объясните понятие «эффективного числа электроприемников» и перечислите способы его определения.

- Объясните методику выбора плавкого предохранителя.

- Объясните методику выбора автоматического выключателя с тепловым и максимально-токовым расцепителем.

- Объясните методику выбора сечения жилы питающего проводника по допустимой токовой нагрузке.

- Объясните методику выбора устройства защитного отключения и его принцип действия.

- Объясните особенности выбора марки питающего проводника в цеховых электросетях.

- Объясните особенности выбора способа прокладки питающих проводников в цеху.

- Объясните особенности выбора схемы цехового электроснабжения.

- Перечислите режимы работы нейтрали цеховой электрической сети и объясните особенности этих режимов.

- Объясните суть понятия «качество электроснабжения»

- Перечислите требования к «качеству электроснабжения» по критерию надежности, объясните смысл требований

- Перечислите требования к «качеству электроснабжения» по критериюкачества электрической энергии

- Перечислите требования к «качеству электроснабжения» по критерию энергоэффективности, объясните смысл требований

- Перечислите виды ущербов обусловленных низким качеством электроснабжения, объясните возможные последствия ущербов

- Объясните основной принцип выбора требуемого уровня качества электроснабжения

- Перечислите виды ответственности энергоснабжающей организации и потребителей за нарушения качества электроснабжения

- Перечислите условия мониторинга качества электрической энергии

- Объясните принцип определения интегральной вероятности отклонения показателя качества электрической энергии

- Перечислите причины искажения синусоидальности напряжений, методы анализа и ограничения искажения синусоидальности

- Объясните причины жесткого контроля отклонений частоты, причины возникновения отклонений и способы минимизации

- Объясните причины возникновения отклонений напряжения, способы их регистрации и ограничения

- Объясните влияние установившихся отклонений напряжений на работу асинхронного двигателя и осветительных установок

- Объясните причины возникновения несимметрии напряжений, способы их регистрации и минимизации

- Объясните, что включает в себя понятие «колебания напряжений», причины возникновения и способы ограничения

- Объясните, что называют перенапряжением и провалом напряжения, причины возникновения, способы минимизации

- Объясните, что называют импульсами напряжений, перечислите причины их возникновения и способы минимизации

- Объясните, каким образом коэффициент мощности влияет на энергоэффективность работы систем электроснабжения, перечислите способы регулирования коэффициента мощности

- Объясните, что называют коэффициентом загрузки и каким образом он влияет на энергоэффективность работы оборудования

- Объясните, что называют коэффициентом полезного действия и каким образом достигается максимальный КПД для асинхронных электродвигателей и трансформаторов

- Перечислите составляющие потерь мощности для асинхронного электродвигателя и трансформатора

- Объясните, что означает понятие «нормативные потери» и как их определить

Список литературы

Основная:

- Кудрин Б.И. Электроснабжение промышленных предприятий: учебник для студентов высших учебных заведений / Б.И. Кудрин. – 2-е изд. – М.: Интермет Инжиниринг, 2006. – 672 с.

- Киреева Э. А., Орлов В. В., Старкова Л. Е. Электроснабжение цехов промышленных предприятий.  М.: НТФ "Энерrопроrpесс", 2003.  120 с.

- Кабышев А.В. Электроснабжение объектов. Ч.1. Расчет электрических нагрузок,  нагрев  проводников  и  электрооборудования:  учебное  пособие/А.В.  Кабышев. –Томск:  Изд-во  Томского  политехнического университета, 2007. – 185с.

- Абрамова Е.Я., Алешина С.К., Чиндяскин В.И. Расчет  понизительной подстанции в системах электроснабжения: Учебное пособие по курсовому и дипломному проектированию. 2-е изд., перераб. и доп.- Оренбург: ГОУ ОГУ, 2004.- 91 с.

Дополнительная:

- Федоров А.А., Каменева В.В. Основы электроснабжения промышленных предприятий. 1979. — М.: Энергия, — 408 с.

- Федоров А.Л., Старкова Л.Е. Учебное пособие для курсового и дипломного проектирования по электроснабжению промышленных предприятий. Учебное пособие для вузов. – М.: Энергоатомиздат, 1987. – 368 с.

- Барыбин Ю.Г. и др. (ред.) Справочник по проектированию электрических сетей и электрооборудования / Под ред. Ю.Г. Барыбина, М.: Энергоатомиздат, 1991. – 464 с.

- Костин  В.  Н.  Системы  электроснабжения.  Конструкции  и механический расчет: Учебное пособие. - СПб.: СЗТУ, - 93 с.

- Дьяков В.И. Типовые расчеты по электрооборудованию: Практ. пособие. – 7-е изд., перераб. и доп. – М.: Высш. шк., 1991. – 160 с.

- Щербаков Е. Ф. Распределение электрической энергии на предприятиях: учебное пособие / Е. Ф. Щербаков, А. Л. Дубов. – Ульяновск: УлГТУ, 2006. – 106 с.

- Конюхова Е. А. Электроснабжение объектов: Учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования. - М.: Издательство «Мастерство», 2002. – 320 с.