Вопросы к экзамену

- В чем заключается цель либерализации электроэнергетического рынка России?

- Перечислите преимущества вертикально-интегрированных структур.

- Перечислите недостатки вертикально-интегрированных структур.

- Назовите суть вертикально-интегрированных структур в электроэнергетике.

- Какие предпосылки побудили либерализацию электроэнергетического рынка России?

- Каковы особенности конкуренции на электроэнергетическом рынке?

- Какие существуют основные этапы либерализации электроэнергетического рынка России?

- Представьте структурную схему монопольного электроэнергетического рынка и опишите ее составляющие.

- Представьте структурную схему конкурентного электроэнергетического рынка и опишите ее составляющие.

- Перечислите участников оптового рынка.

- Перечислите участников розничного рынка.

- Какие существуют виды продукции и услуг электроэнергетического рынка?

- Как осуществляется взаимодействие участников оптового рынка?

- Как осуществляется взаимодействие участников потребительского рынка?

- В чем общее и отличие модели «Доступ третьего лица» от модели «Закупочное агентство»?

- В чем общее и отличие модели «Транзит» от модели «Биржа»?

- В чем общее и отличие модели «Единственный покупатель» от модели «Биржа»?

- Какие инфраструктурные организации формируют электроэнергетический рынок России?

- Каковы особенности долгосрочного рынка двухсторонних соглашений России?

- Каковы особенности краткосрочного рынка «на сутки вперед» России?

- Каковы особенности балансирующего рынка России?

- Какова цель создания нормативно-правовых документов в области энергосбережения?

- Перечислите основные нормативно-правовые документы в области энергосбережения (не менее4-х) и их предмет регулирования.

- Представьте определение понятий «энергосбережение» и «энергетическая эффективность».

- Перечислите принципы правого регулирования ФЗ-261.

- Какие предпосылки энергосбережения в России?

- Какие существуют основные блоки в системе показателей энергетической эффективности?

- Назовите основные потребители реактивной мощности.

- Какие имеются преимущества и недостатки у синхронных генераторов электрических станций как источников реактивной мощности?

- Какие имеются преимущества и недостатки у синхронных двигателей как источников реактивной мощности?

- Какие имеются преимущества и недостатки у синхронных компенсаторов как источников реактивной мощности?

- Какие имеются преимущества и недостатки у конденсаторных батарей как источников реактивной мощности?

- Представьте схему замещения и векторные диаграммы синхронного компенсатора в режиме холостого хода.

- Представьте схему замещения и векторные диаграммы синхронного компенсатора в режиме недовозбуждения.

- Представьте схему замещения и векторные диаграммы синхронного компенсатора в режиме перевозбуждения.

- Представьте статические характеристики конденсаторных установок.

- Представьте схемы подключения конденсаторных батарей в сеть напряжением до и выше 1000 В.

- Перечислите причины целесообразности компенсации реактивной мощности.

- Перечислите средства искусственной компенсации.

- Перечислите мероприятия по естественной компенсации реактивных нагрузок.

- В чем заключается физический смысл при продольной компенсации?

- В чем заключается физический смысл при поперечной компенсации?

- Представьте схему замещения и векторную диаграмму сети с установкой продольной компенсации.

- Представьте схему замещения и векторную диаграмму сети с установкой поперечной компенсации.

- Перечислите преимущества и недостатки поперечной компенсации.

- Перечислите преимущества и недостатки продольной компенсации.

- Обосновать изменение потерь активной мощности в результате продольной компенсации при номинальной и неполной нагрузках.

- Обосновать изменение потерь активной мощности в результате поперечной компенсации при номинальной и неполной нагрузках.

- Обосновать изменение потерь напряжения в результате продольной компенсации при номинальной и неполной нагрузках.

- Обосновать изменение потерь напряжения в результате поперечной компенсации при номинальной и неполной нагрузках.

- Перечислите основные цели энергетического обследования?

- Какие сведения должен содержать энергетический паспорт?

- Какие существуют виды энергетического обследования и их периодичность?

- Перечислите организации, подлежащие обязательному энергетическому обследованию.

- Опишите этап инструментального обследования.

- Опишите этап опроса и собеседования.

- Опишите структуру программы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

- Перечислите организационные мероприятия по снижению потерь электроэнергии в электрических сетях.

- Перечислите технические мероприятия по снижению потерь электроэнергии в электрических сетях.

- Перечислите мероприятия совершенствованию учета электроэнергии в электрических сетях.

|  | Q, кВАр | Qн1, кВАр | Qн2, кВАр | Qн3, кВАр | r1, Ом | r2, Ом | r3, Ом | r12, Ом | r23, Ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 200 | 100 | 200 | 300 | 0,005 | 0,004 | 0,003 | 0,002 | 0,001 |
| 2 | 200 | 200 | 100 | 300 | 0,003 | 0,004 | 0,005 | 0,001 | 0,002 |
| 3 | 200 | 300 | 200 | 100 | 0,004 | 0,003 | 0,005 | 0,002 | 0,001 |
| 4 | 200 | 300 | 100 | 200 | 0,005 | 0,004 | 0,003 | 0,001 | 0,002 |
| 5 | 200 | 200 | 300 | 100 | 0,003 | 0,005 | 0,004 | 0,002 | 0,001 |