## Slide 1: САРХ-ВТО (БН-800)
Система аварийного расхолаживания реактора – воздушный теплообменник
Стоялов Е.К. 5011

## Slide 2: САРХ- ВТО
Отвод остаточных тепловыделений реактора к конечному поглотителю(воздуху)
Отвод остаточных тепловыделений от остановленного реактора на конечном этапе расхолаживания

## Slide 3: Схема расположения одной из трех петель САРХ РУ БН-800
Шибер
ВТО
Электрообогрев

## Slide 4
Удовлетворяет принципу резервирования:
Каждый из каналов САРХ способен выполнить функции системы по аварийному расхолаживанию реактора в полном объеме
Удовлетворяет принципу независимости:
Каждый из каналов САРХ связан со своим каналом обеспечивающих систем (электроснабжение, вентиляция)
САРХ- ВТО

## Slide 5
Основные Режимы
Режим готовности к расхолаживанию
Режим аварийного расхолаживания
Режим отвода остаточных тепловыделений на остановленном реакторе

## Slide 6: система аварийного расхолаживания
1-Промежуточный теплообменник(находится в корпусе реактора;
2-Пароперегревательный модуль парогенератора;
3-Испарительный модуль; 4-Раздающий коллектор;
5-Буферный бак; 6-ГЦН;
7-Секция натрий-воздушного теплообменника; 8-Шибер выходной воздушный;
9-Шибер входной;
10-электромагнитный насос.

## Slide 8: Спасибо за Внимание