МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТОМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

УТВЕРЖДАЮ

И. о.директора обеспечивающей

Инженерной школы природных ресурсов

___________ Н.В.Гусева

«___»_____________2020___ г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

ПРИЕМ 2020 г.

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ  очная

| СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Направление подготовки/ специальность | 18.03.01 Химическая технология |  |  |  |  |  |
| Образовательная программа (направленность (профиль)) | Аналитический контроль в химической промышленности |  |  |  |  |  |
| Специализация |  |  |  |  |  |  |
| Уровень образования | высшее образование - бакалавриат |  |  |  |  |  |
| Курс | 4 | семестр |  | 7 |  |  |
| Трудоемкость в кредитах (зачетных единицах) | 5 |  |  |  |  |  |
| Виды учебной деятельности | Временной ресурс |  |  |  |  |  |
| Контактная (аудиторная) работа, ч | Лекции |  |  |  | 24 |  |
|  | Практические занятия |  |  |  | 16 |  |
|  | Лабораторные занятия |  |  |  | 32 |  |
|  | ВСЕГО |  |  |  | 72 |  |
| Самостоятельная работа, ч |  |  |  |  | 108 |  |
| ИТОГО, ч |  |  |  |  | 180 |  |
| Вид промежуточной аттестации | экзамен |  | Обеспечивающее подразделение |  |  | Отделение химической инженерии |
| Заведующий кафедрой - руководитель Отделения химической инженерии |  |  |  |  |  | Е.И. Короткова |
| Руководитель ООП |  |  |  |  |  | Е.В Михеева |
| Преподаватель |  |  |  |  |  | Е.С. Чернякова |

2020 г.

# 1. Цели освоения дисциплины

Целями освоения дисциплины является формирование у обучающихся определенного ООП  (п. 5. Общей характеристики ООП) состава компетенций для подготовки к профессиональной деятельности.

| Код компетенции | Наименование компетенции | Составляющие результатов освоения (дескрипторы компетенций) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Код | Наименование |
| ПК(У)-1 | Способность и готовность осуществлять технологический процесс в соответствии с регламентом и использовать технические средства для измерения основных параметров технологического процесса, свойств сырья и продукции | ПК(У)-1. В 1 | Владеть методами управления и методами регулирования химико-технологических процессов |
|  |  | ПК(У)-1. У 1 | Уметь определять основные характеристики объектов; выбирать рациональную систему регулирования технологического процесса, конкретные типы приборов для диагностики ХТП |
|  |  | ПК(У)-1. З 1 | Знать теорию управления технологическими процессами; системы автоматического управления; |
| ПК(У)-11 | Способность выявлять и устранять отклонения от режимов работы технологического оборудования и параметров технологического процесса | ПК(У)-11. В 1 | Владеть методами определения оптимальных и рациональных технологических режимов работы оборудования; |
|  |  | ПК(У)-11. У 1 | Уметь на основе требований технологического регламента и оценки влияния возможных возмущений и возможных аварийных ситуаций обосновать выбор точек контроля режимных параметров |
|  |  | ПК(У)-11. З 1 | Знать основные принципы организации процессов химической технологии и нефтехимии и особенности автоматизации типовых процессов, методы и средства диагностики и контроля основных технологических параметров |
| ОПК(У)-5 | Владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления информацией | ОПК-5(У). В 1 | Владеть основными методами получения сигналов измерительной информации, способов преобразования сигналов к стандартному виду |
|  |  | ОПК-5(У). У 1 | Уметь грамотно подбирать комплекты оборудования для получения, преобразования и использования сигналов измерительной информации при современной реализации автоматизированных систем управления технологическими процессами |
|  |  | ОПК-5(У). З 1 | Знать иерархическую структуру автоматизированных систем управления, организацию каналов обмена информацией и промышленных сетей |

# 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ООП

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 учебного плана образовательной программы.

# 3. Планируемые результаты обучения по дисциплине

После успешного освоения дисциплины будут сформированы результаты обучения:

| Планируемые результаты обучения по дисциплине |  | Компетенция |
| --- | --- | --- |
| Код | Наименование |  |
| РД1 | Знать и уметь использовать методы и средства автоматизированного контроля технологических параметров | ПК(У)-1 |
| РД2 | Овладеть методами анализа и синтеза систем автоматического регулирования химико-технологическими процессами | ПК(У)-1 |
| РД3 | Освоить идеологию построения автоматизированных систем управления | ПК(У)-11 |
| РД4 | Освоить методы построения и анализа математических моделей объектов регулирования | ПК(У)-11 |
| РД5 | Освоить методы формирования измерительных комплектов с учетом особенностей химико-технологических процессов | ПК(У)-1 |
| РД6 | Иметь опыт построения функциональных схем контроля и регулирования типовых технологических процессов | ОПК(У)-5 |
| РД7 | Иметь опыт расчета настройки параметров автоматических систем регулирования | ОПК(У)-5 |

# Оценочные мероприятия текущего контроля и промежуточной аттестации представлены в календарном рейтинг-плане дисциплины.

# 4. Структура и содержание дисциплины

Основные виды учебной деятельности

| Разделы дисциплины | Формируемый результат обучения по дисциплине | Виды учебной деятельности | Объем времени, ч. |
| --- | --- | --- | --- |
| Раздел (модуль) 1. Основные понятия об измерениях и средствах получения информации | РД-1 | Лекции | 1 |
|  |  | Практические занятия | 1 |
|  |  | Лабораторные занятия | 2 |
|  |  | Самостоятельная работа | 6 |
| Раздел (модуль) 2. Измерение температуры | РД-1 РД-5 | Лекции | 3 |
|  |  | Практические занятия | 1 |
|  |  | Лабораторные занятия | 4 |
|  |  | Самостоятельная работа | 6 |
| Раздел (модуль) 3. Системы передачи измерительной информации | РД-1 РД-5 | Лекции |  |
|  |  | Практические занятия | 3 |
|  |  | Лабораторные занятия | 4 |
|  |  | Самостоятельная работа | 10 |
| Раздел 4. (модуль) Измерение давления | РД-1 РД-5 | Лекции | 2 |
|  |  | Практические занятия | 1 |
|  |  | Лабораторные занятия | 4 |
|  |  | Самостоятельная работа | 10 |
| Раздел 5. (модуль) Измерение количества и расхода вещества | РД-1 РД-5 | Лекции | 2 |
|  |  | Практические занятия | 1 |
|  |  | Лабораторные занятия |  |
|  |  | Самостоятельная работа | 6 |
| Раздел 6. (модуль) Измерение уровня жидкостей | РД-1 РД-5 | Лекции | 2 |
|  |  | Практические занятия | 1 |
|  |  | Лабораторные занятия |  |
|  |  | Самостоятельная работа | 10 |
| Раздел 7. (модуль) Контроль состава и физических свойств вещества | РД-1 РД-5 | Лекции | 4 |
|  |  | Практические занятия |  |
|  |  | Лабораторные занятия |  |
|  |  | Самостоятельная работа | 12 |
| Раздел 8. (модуль) Автоматические системы регулирования | РД-2 РД-4 РД-7 | Лекции | 8 |
|  |  | Практические занятия |  |
|  |  | Лабораторные занятия | 16 |
|  |  | Самостоятельная работа | 14 |
| Раздел 9. (модуль) Технические средства автоматического регулирования | РД-1 РД-2 | Лекции |  |
|  |  | Практические занятия |  |
|  |  | Лабораторные занятия |  |
|  |  | Самостоятельная работа | 12 |
| Раздел 10. (модуль) Автоматические системы управления технологическими процессами | РД-3 | Лекции | 2 |
|  |  | Практические занятия |  |
|  |  | Лабораторные занятия | 2 |
|  |  | Самостоятельная работа | 6 |
| Раздел 11. (модуль) Элементы проектирования систем автоматизации | РД-6 | Практические занятия | 8 |
|  |  | Лабораторные занятия |  |
|  |  | Самостоятельная работа | 16 |

Содержание разделов дисциплины:

Раздел 1. Основные понятия об измерениях и средствах получения информации

Краткое содержание раздела: рассматриваются основные понятия управления технологическими процессами и основные понятия о средствах измерения, стандарты на сигналы измерительной информации, оценка точности измерений, характеристики приборов.

Темы лекций:

- Основные понятия управления технологическими процессами. Автоматизированный контроль технологических величин

Темы практических занятий:

1. Измерительные приборы и измерительные преобразователи. Государственная система приборов. Погрешности измерительных приборов

Названия лабораторных работ:

- Поверка автоматических уравновешенных мостов, измерителей

- Поверка автоматических потенциометров, измерителей

Раздел 2. Измерение температуры

Краткое содержание раздела: рассматриваются различные типы приборов для измерения температуры, их конструкционные особенности и принципы действия, рекомендации по использованию, особенности исполнения для пожаровзрывоопасных производств.

Темы лекций:

- Методы и приборы измерения температуры

Темы практических занятий:

- Выбор приборов для измерения температуры

Названия лабораторных работ:

- Поверка автоматических уравновешенных мостов, измерителей (канал для подключения термометров сопротивления)

- Поверка автоматических потенциометров, измерителей (канал для подключения термопар)

Раздел 3. Системы передачи измерительной информации

- Краткое содержание раздела: рассматриваются используемые в химической промышленности электрическая и пневматическая системы передачи измерительной информации, устройство и принцип действия преобразователей, необходимых для сопряжения технических средств при передаче измерительной информации и регулирующих воздействий.

Темы практических занятий:

- Преобразователи сигналов измерительной информации

Названия лабораторных работ:

- Знакомство с работой видеографической станции Интеграф

Раздел 4. Измерение давления

Краткое содержание раздела: рассматриваются различные типы приборов для измерения давления, их конструкционные особенности и принципы действия.

Темы лекций:

- Методы и приборы для измерения давления

Темы практических занятий:

- Выбор приборов для измерения давления

Название лабораторных работ:

- Поверка дифференциального манометра мембранного с пневматическим преобразователем.

Раздел 5. Измерение количества и расхода вещества

Краткое содержание раздела: описываются основные методы измерения количества и расхода вещества, их достоинства и недостатки, особенности применения на практике. Рассматриваются вопросы выбора датчика для решения практических задач.

Темы лекций:

- Методы и приборы для измерения объемного и массового расхода

Темы практических занятий:

- Выбор приборов для измерения расхода

Раздел 6. Измерение уровня жидкостей

Краткое содержание раздела: рассматриваются различные типы приборов для измерения уровня, их конструкционные особенности и принципы действия, рекомендации по использованию.

Темы лекций:

- Приборы для измерения и контроля уровня жидкостей

Темы практических занятий:

- Выбор приборов для измерения уровня жидкости

Раздел 7. Контроль состава и физических свойств вещества

Краткое содержание раздела: рассматриваются различные типы приборов для измерения концентрации компонентов и физических свойств веществ, их конструкционные особенности и принципы действия, рекомендации по использованию.

Темы лекций:

- Методы и приборы газового анализа. Электрокондуктометрия.

- Измерение плотности и вязкости веществ. Измерение влажности газов.

Раздел 8. Автоматические системы регулирования

- Краткое содержание раздела: рассмотрены структура автоматической системы регулирования, классификации регуляторов и систем автоматического регулирования, математическое описание типовых звеньев, понятия статической и динамической характеристик, типы соединения элементов системы, законы регулирования, принципы регулирования, понятие устойчивости систем, критерии качества переходных процессов, оценка параметров настройки систем автоматического регулирования.

Темы лекций:

- Структурная схема автоматической системы регулирования, классификация АСР. Математическое описание элементов и систем регулирования

- Соединение элементов АСР. Типовые звенья АСР

- Объекты регулирования и их свойства. Классификация автоматических регуляторов. Законы регулирования.

- Неодноконтурные системы регулирования

Название лабораторных работ:

- Исследование химического реактора как объекта регулирования

- Снятие и обработка экспериментальных кривых разгона

- Исследование звена 2-го порядка

- Расчет и исследование одноконтурных АСР

Раздел 9. Технические средства автоматического регулирования

- Краткое содержание раздела: рассмотрены Универсальная система элементов промышленной пневмоавтоматики, приборы пневматической системы "Старт", приборы электрического комплекса "Контур", примеры микропроцессорных контроллеров.

Раздел 10. Автоматические системы управления технологическими процессами

- Краткое содержание раздела: рассмотрены функции и разновидности автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУ ТП), их состав, дана краткая информация о современной реализации АСУ ТП в виде SCADA-систем для предприятий химического комплекса.

Темы лекций:

- Современная реализация АСУ ТП. SCADA-системы.

Название лабораторных работ:

- Знакомство с SCADA-системами.

Раздел 11. Элементы проектирования систем автоматизации

- Краткое содержание раздела: рассмотрены примеры схем автоматизации типовых процессов химической технологии, приведены действующие стандарты на графическое изображение средств автоматизации, рассмотрены примеры схем автоматизации для химических производств.

Темы практических занятий:

- Стандарты на графическое изображение средств автоматизации

- Схемы автоматизации типовых процессов химической технологии

- Примеры схем автоматизации для химических производств с выбором приборов полевого уровня.

# 5. Организация самостоятельной работы студентов

Самостоятельная работа студентов при изучении дисциплины (модуля) предусмотрена в следующих видах и формах:

- Работа с лекционным материалом, поиск и обзор литературы и электронных источников информации по индивидуально заданной проблеме курса;

- Работа в электронном курсе (изучение теоретического материала, выполнение индивидуальных заданий и контролирующих мероприятий и др.);

- Изучение тем, вынесенных на самостоятельную проработку;

- Поиск, анализ, структурирование и презентация информации;

- Выполнение домашних заданий;

- Подготовка к лабораторным работам, к практическим и семинарским занятиям;

- Подготовка к оценивающим мероприятиям;

- Подготовка отчетов по лабораторным работам

# 6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1. Учебно-методическое обеспечение

Основная литература:

- Фёдоров, А. Ф.. Системы управления химико-технологическими процессами: Учебное пособие [Электронный ресурс] / А. Ф. Фёдоров, Е. А. Кузьменко. — Томск: Томский политехнический университет, 2015. — 224 с.. — Книга находится в премиум-версии ЭБС IPR BOOKS.. — ISBN 978-5-4387-0552-9. — Схема доступа: http://www.iprbookshop.ru/55207.html

- Фёдоров, Анатолий Фёдорович. Системы управления химико-технологическими процессами: лабораторный практикум: учебное пособие [Электронный ресурс] / А. Ф. Фёдоров, Д. А. Баженов, Е. А. Кузьменко; Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ). — 2-е изд., испр. и доп.. — 1 компьютерный файл (pdf; 11.5 MB). — Томск: Изд-во ТПУ, 2013. — Заглавие с титульного экрана. — Электронная версия печатной публикации. — Доступ из корпоративной сети ТПУ. — Системные требования: Adobe Reader. — Схема доступа: http://www.lib.tpu.ru/fulltext2/m/2014/m053.pdf

- Основы автоматизации производственных процессов нефтегазового производства: учебник в электронном формате [Электронный ресурс] / под ред. М. Ю. Праховой. — 2-е изд., испр.. — Мультимедиа ресурсы (10 директорий; 100 файлов; 740MB). — Москва: Академия, 2014. — 1 Мультимедиа CD-ROM. — Высшее образование. Бакалавриат. —Нефтегазовое дело. — Доступ из корпоративной сети ТПУ. — Системные требования: Pentium 100 MHz, 16 Mb RAM, Windows 95/98/NT/2000, CDROM, SVGA, звуковая карта, Internet Explorer 5.0 и выше.. — ISBN 978-5-4468-0658-4. — Схема доступа: http://www.lib.tpu.ru/fulltext2/m/2014/FN/fn-96.pdf

Дополнительная литература:

- Кулаков М.В. Технологические измерения и приборы для химических производств: учебник для вузов / М.В. Кулаков. – 4-е изд., стер. – Москва: Альянс, 2008. – 424 с.

6.2. Информационное и программное обеспечение

Internet-ресурсы (в т.ч. в среде LMS MOODLE и др. образовательные и библиотечные ресурсы):

- Электронный курс «Системы управления химико-технологическими процессами» http://stud.lms.tpu.ru/course/view.php?id=1613

- Научно-электронная библиотека eLIBRARY.RU - https://elibrary.ru/defaultx.asp

- Электронно-библиотечная система «Консультант студента» http://www.studentlibrary.ru/

- Электронно-библиотечная система «Лань» - https://e.lanbook.com/

- Электронно-библиотечная система «Юрайт» - https://urait.ru/

- Электронно-библиотечная система «ZNANIUM.COM» - https://new.znanium.com/

- Официальный сайт группы предприятий МЕТРАН www.metran.ru

- Официальный сайт  НПП «ЭЛЕМЕР» www.elemer.ru

- Официальный сайт фирмы WIKA www.wika.ru

- Официальный сайт фирмы «KROHNE» www.krohne.ru

- Официальный сайт ОАО «Манотомь» www.manotom-nvz.ru.com

- Официальный сайт ОАО “Автоматика» www.oavt.ru

- Официальный сайт НПО РИЗУР www.info.sp.ru

- Официальный сайт фирмы TERMEX www.termex.lab.ru

- Официальный сайт ЗАО «НПП «СЭлХА»  www.selha.ru

- Официальный сайт Омского завода «ЭТАЛОН» www.omsketalon.ru

- Официальный сайт фирмы JUMO www.jumo.ru

- Официальный сайт ООО «Сенсорлинк» www.sensorlink.ru

- Официальный сайт компании ЗАО «ЭлеСи» www.elesy.ru

- Официальный сайт фирмы EMERSON www.emerson.ru

- Официальный сайт фирмы SIEMENS www.siemens.ru/ad

Лицензионное программное обеспечение (в соответствии с Перечнем   лицензионного программного обеспечения ТПУ):

- Acrobat Reader DC and Runtime Software Distribution Agreement;

- Visual C++ Redistributable Package;

- UniSim Design Academic Network;

- PascalABC.NET;

- Mozilla Public License 2.0; K-Lite

- Infinity Lite SCADA

- Автоматизированное рабочее место наладчика системы автоматического регулирования ИФУГ.4252009.204.РЭ.01.1 ЗАО «ЭлеСи»

# 7. Особые требования к материально-техническому обеспечению дисциплины

- В учебном процессе используется следующее лабораторное оборудование для практических и лабораторных занятий:

| № | Наименование специальных помещений | Наименование оборудования |
| --- | --- | --- |
| - 1 | Аудитория для проведения учебных занятий всех типов, курсового проектирования, консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 634028, Томская область, г. Томск, Тимакова улица, 12, Учебный корпус № 16Б, 228-Учебная аудитория | Комплект оборудования для проведения практических занятий: - Доска аудиторная настенная - 1 шт.; - Комплект учебной мебели на 43 посадочных мест; - Компьютер - 1 шт.; - Проектор - 1 шт. |
|  | Аудитория для проведения учебных занятий всех типов, курсового проектирования, консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (учебная лаборатория) 634028, Томская область, г. Томск, Тимакова улица, 12, Учебный корпус № 16Б, 223-Лаборатория | Комплект оборудования для проведения лабораторных работ: - Мультиметр UT-70B – 1 шт.; - Магазин сопротивления (Профикип Р4834-М1 ) – 1 шт.; - Потенциометр постоянного тока (Профикип ПП-63М)– 1 шт.; - Станция ИНТЕГРАФ-1000-07-0808-2-В4-М0 – 1 шт.; - Прибор контроля пневматический с электрическим приводом диаграммы ПВ-1017 – 1 шт.; - Компрессор Euro 25 – 1 шт.; - Лабораторный стенд Элеси Система управления технологическими процессами - 2 шт. - Компьютер - 16 шт.; - Принтер - 2 шт.; - Проектор - 1 шт. |

Рабочая программа составлена на основе Общей характеристики образовательной программы по направлению 18.03.01 Химическая технология, профилю «Аналитический контроль в химической промышленности» (приема 2020 г., очная форма обучения).

Разработчик(и):

| Должность | Подпись | ФИО |
| --- | --- | --- |
| Доцент ОХИ ИШПР |  | Е.С. Чернякова |

Программа одобрена на заседании выпускающего Отделения химической инженерии (протокол от «_26_»_06_2020_г. №_18).

Руководитель выпускающего отделения

химической инженерии,

д.х.н, профессор 					_____________________/ Короткова Е.И./

подпись