- Современные автоматические системы управления. Иерархический принцип реализации.

- Автоматизированный контроль технологических величин. Измерительные приборы и измерительные преобразователи.

- Преобразователи сигналов измерительной информации (пневматический, электро-пневматический, пневмо-электрический и дифференциально-трансформаторная система передачи показаний на расстояние).

- Измерение температуры. Манометрические термометры.

- Измерение температуры. Электрические термометры сопротивления.

- Измерение температуры. Термоэлектрические термометры.

- Измерение температуры. Пирометры излучения (метод сравнения).

- Измерение температуры. Пирометры соотношения.

- Измерение температуры. Радиационные пирометры.

- Измерение давления. Жидкостно-механические манометры (поплавковые, колокольные, кольцевые).

- Измерение давления. Деформационные манометры.

- Измерение уровня жидкости. Поплавковые, гидростатические, дифманометрические, акустические и ультразвуковые уровнемеры.

- Измерение уровня сыпучих материалов.

- Измерение количества и расхода вещества. Основные понятия и методы измерения.

- Измерение количества и расхода вещества. Расходомеры перепада давления. Расходомеры переменного уровня.

- Измерение количества и расхода вещества. Электромагнитные расходомеры.

- Измерение плотности жидкости (весовые, поплавковые, гидростатические плотномеры).

- Измерение вязкости жидкости (капиллярные, ротационные вискозиметры).

- Измерение влажности газов (психрометрический метод и метод точки росы).

- Контроль состава и физических свойств веществ. Термокондуктометрические и термохимические газоанализаторы.

- Контроль состава и физических свойств веществ. Термохимические и термомагнитные газоанализаторы.

- Контроль состава и физических свойств веществ. Газоанализаторы ИК и УФ спектров поглощения.

- Контроль состава и физических свойств веществ. Электрокондуктометрия контактная и бесконтактная.

- Автоматические системы регулирования. Основные понятия управления технологическими процессами.

- Структурная схема автоматической системы регулирования. Принципы и законы регулирования.

- Автоматические системы регулирования. Классификация АСР.

- Математическое описание АСР. Статистическая характеристика. Способы представления статистической характеристики

- Математическое описание АСР. Динамическая характеристика. Способы представления динамической характеристики.

- Линеаризация нелинейных уравнений при описании АСР. Свойства линейных систем.

- Соединения элементов АСР.

- Типовые звенья (усилительное, интегрирующее, дифференцирующее, апериодическое звено первого порядка и звено чистого запаздывания).

- Автоматические регуляторы, классификации.

- Объекты регулирования и их свойства.

- Качество процессов регулирования. Устойчивость линейных систем

- Расчет параметров настройки системы.

- Современная реализация АСУ на предприятии. Разновидности АСУ. Современное состояние и проблемы