УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА ДИСЦИПЛИНЫ

- УТВЕРЖДАЮ

- Зав.кафедрой АиКС

_____________________ Г.П. Цапко

“ ____” ______________ 2009 г.

| Дисциплина | Технические средства автоматики и управления |  | Вид учебной работы | Аудиторные занятия | Самостоятельная работа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кредитная стоимость | 5 |  | Лекции | 48 | 48 |
| Число недель | 16 |  | Практические (семинарские) занятия | - | - |
| Кафедра | Автоматики и компьютерных систем (АиКС) |  | Лабораторные работы | 32 | 16 |
| Факультет | Автоматики и вычислительной техники (АВТФ) |  |  |  |  |
| Группа 8А61 на осенний семестр 2009 / 2010 уч.г. |  |  | Курсовой проект (работа) | - | 16 |
| Лектор (ученая степень, звание, должность, ФИО полностью) | Кандидат технических наук, доцент Скороспешкин Владимир Николаевич |  | Другие виды занятий (подготовка к сдаче зачета) |  | 24 |
|  |  |  | Общая трудоемкость | 80 | 80 |

| № п/п | Не-дели | Лекции (тема) | Часы |  | Практические (семинарские) занятия, (тема) | Часы |  | Лабораторные занятия | Часы |  | Домашние задания, контр. работы, коллоквиумы | Часы | Используемые электронные образовательные ресурсы | Итого часов работы студента за неделю |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | А | С |  | А | С |  | А | С |  | С |  | А | С |
|  |  | Государственная система приборов и средств автоматизации | 2 | 1 |  |  |  | Средства измерения давления | 2 | 0.5 |  |  | Электронное учебное пособие | 4 | 1.5 |
|  |  | Приборы для измерения давления, жидкостные и деформационные | 2 | 1 |  |  |  | Измерительные преобразователи давления Сапфир22 | 2 | 0.5 |  |  | . Электронное учебное пособие. Электронный каталог. | 4 | 1.5 |
|  | 2 | Измерительные преобразователи давления и разности давлений | 2 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 1 |
|  |  | Средства измерения уровня | 2 | 1 |  |  |  | Поверка измерительного преобразователя МЕТРАН 100 | 2 | 0.5 |  |  | Электронное учебное пособие | 4 | 1.5 |
|  |  | Измерение температуры. Манометрические термометры | 2 | 1 |  |  |  | Настройка измерительного преобразователя МЕТРАН 100 | 2 | 0.5 | Контрольная №1 | 4 | Электронное учебное пособие | 4 | 5.5 |
|  | 4 | Термоэлектрические преобразователи | 2 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | Электронное учебное пособие. Электронный каталог. | 2 | 1 |
|  | 5 | Автоматические потенциометры | 2 | 1 |  |  |  | Цифровой канал измерительного преобразователя МЕТРАН | 2 | 0.5 |  |  | Электронное учебное пособие | 4 | 1.5 |
|  | 6 | Термометры сопротивления. Уравновешенные и неуравновешенные мосты, логометры | 2 | 1 |  |  |  | Показывающие и регистрирующие аналоговые приборы Диск-250, КСД-250, КС3 | 2 | 0.5 |  |  | . Электронное учебное пособие | 4 | 1.5 |
|  | 6 | Пирометры | 2 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | Электронное учебное пособие | 2 | 1 |
|  | 7 | Средства измерения расхода. Расходомеры переменного и постоянного перепада давления перепада давления | 2 | 1 |  |  |  | Лабораторный комплекс для микропроцессорных приборов Метран 900 | 2 | 0.5 |  |  | Электронное учебное пособие | 4 | 1.5 |
|  | 8 | Тахометрические и электромагнитные расходомеры | 2 | 1 |  |  |  | Средства измерения расхода | 2 | 0.5 |  |  | Электронное учебное пособие. Электронный каталог | 4 | 1.5 |
|  | 8 | Ультрозвуковые и Кориолисовые расходомеры | 2 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | Электронное учебное пособие | 2 | 1 |
|  | 9 | Средства измерения физико-химического состава | 2 | 1 |  |  |  | Средства измерения температуры | 2 | 0.5 |  |  | Электронное учебное пособие | 4 | 1.5 |
|  | 10 | Регулирующие органы | 2 | 1 |  |  |  | Поверка автоматического моста КПМ1 |  |  | Контрольная №2 | 4 | . Электронное учебное пособие | 4 | 5.5 |
|  | 10 | Исполнительные механизмы | 2 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | Электронное учебное пособие | 2 | 1 |
|  | 11 | Промышленная трубопроводная арматура. | 2 | 1 |  |  |  | Микропроцессорный прибор Диск-250. |  |  |  |  | Электронное чебное пособие | 4 | 1.5 |
|  | 12 | Вторичные приборы следящего уравновешивания | 2 | 1 |  |  |  | Блоки питания БПД-40, БПК-40 Барьеры искрозащиты |  |  |  |  | Электронное учебное пособие | 4 | 1.5 |
|  | 12 | Цифровые вторичные приборы | 2 | 1 |  |  |  |  |  |  | Контрольная №3 | 4 |  | 2 | 5 |
|  | 13 | Безбумажные регистраторы | 2 | 1 |  |  |  | Промышленные исполнительные устройства | 2 | 0.5 |  |  |  | 4 | 1.5 |
|  | 14 | Промышленные микропроцессорные контроллеры | 2 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 1 |
|  | 14 | Исполнения приборов по степени защиты от пыли, влаги | 2 | 1 |  |  |  | Микропроцессорный контроллер LOGO | 2 | 0.5 |  |  |  | 4 | 1.5 |
|  | 15 | Климатическое исполнение приборов | 2 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | Электронное учебное пособие | 2 | 1 |
|  | 16 | Взрывозащищенные приборы | 2 | 1 |  |  |  | Показывающие и регистрирующие аналоговые приборы А100, А100Н, А542- | 2 | 0.5 | Контрольная №4 | 4 |  | 4 | 5.5 |
|  | 16 | Агрегатные комплексы | 2 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 1 |

- РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО КУРСУ

| № п/п | Основная |  | № п/п | Электронные образовательные ресурсы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Автоматизированное управление технологическими процессами: Учебное пособие / Яковлев В.Б. – Л.: ЛГУ, 1988 |  | 1 | Технические описания средств автоматизации. Электронный ресурс. Доступ: Server/Student/For students/Скороспешкин |
| 2 | Автоматизированные системы управления непрерывными технологическими процессами. – Томск: Изд. ТПИ, 1987. |  | 2 | Электронное учебное пособие по ТСАУ Server/Student/For students/Скороспешкин |
|  | Дополнительная |  | 3 | Электронный каталог технических средств автоматики Server/Student/For students/Скороспешкин |
| 1 | Андреев Е.Б. Технические средства систем управления технологическими процессами нефтяной и газовой промышленности : учебное пособие / Е. Б. Андреев, В. Е. Попадько. — М. : Нефть и газ, 2005. |  | 4 |  |
| 2 | Аксенов В.Р. Автоматизированные системы управления технологическим процессом атомных электростанций : учебное пособие / В. Р. Аксенов, С. В. Батраков, В. А. Василенко. — СПб. : Изд-во Политехнического ун-та, 2007. |  | 5 |  |
| 3 | Олссон Г. Пиани Д. Цифровые системы автоматизации и управления.-СПб: Невский Диалект. 2001. |  | 6 |  |
| 4 | Стефани Е.П. Основы построения АСУТП. - М.: Энергоиздат, 1982. |  | 7 |  |
|  |  |  | 8 |  |

Подпись лектора, составившего УМ карту ____________________________                    «_______» ______________ 2009 г.