УТВЕРЖДАЮ

Заместитель    Министра

образования  Российской

Федерации

_______________В.Д. Шадриков

“______”_______________2000г.

Регистрационный номер

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ

СТАНДАРТ

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Направление подготовки дипломированного специалиста

651000  Ядерные физика и технологии

Квалификация  - инженер-физик

Вводится с момента утверждения

МОСКВА  2000 г.

ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО

СТАНДАРТА ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Направление подготовки дипломированного специалиста

140300  Ядерные физика и технологии

| ДС.00 | Дисциплины специализаций |  | 1038 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |
| СП.05 | “Ядерные реакторы и энергетические установки” |  |  |
| СД.02 |  | Теоретические и экспериментальные основы нейтронно-ядерных процессов | 450 |
|  |  | Ядерная физика. Виды взаимодействий и их объединение. Прохождения заряженных через вещество, ионизационные и радиационные потери. Характеристики ядер, свойства протона и нейтрона. Ядерные модели. Радиоактивность, альфа- и бета-распады, гамма-излучение. Ядерные реакции при низких энергиях, под действием нейтронов, заряженных частиц и гамма-квантов. Термоядерные реакции. Взаимодействие частиц при высоких энергиях. Теория переноса нейтронов. Описание взаимодействия нейтронов с веществом, микро- и макроскопические сечения. Диффузия моноэнергетических нейтронов. Замедление нейтронов в непоглощающих и поглощающих средах. Диффузионно-возрастное и многогрупповое приближения. Термализация нейтронов. Газокинетическое уравнение переноса нейтронов. Физическая теория реакторов. Сменяющиеся поколения нейтронов и эффективный коэффициент размножения, реактивность реактора. Теория гомогенного реактора, условия критичности. Теория решетки. Изменение нуклидного состава и воспроизводство топлива. Асимптотическая ценность нейтронов, температурные коэффициенты и эффекты реактивности. Уравнения нейтронной кинетики. Регулирование и расчет защиты реактора. Экспериментальная реакторная физика. Источники и методы регистрации нейтронов. Измерение сечений нейтронных реакций. Экспериментальные методы определения размножающих свойств среды, параметров нейтронного поля и решетки реактора, реактивности, нуклидного состава отработанного топлива, эффективной доли запаздывающих нейтронов. Погрешности измерений. Практикум по физике реакторов. |  |
| СД.03 |  | - Теплофизика реакторов, динамика жидкостей и газов | 200 |
|  |  | Техническая термодинамика. Основные уравнения и законы термодинамики. Термодинамическое равновесие, парожидкостные системы, свойства реальных газов, термодинамика потока. Циклы паросиловых и газотурбинных установок, коэффициент полезного действия. Гидродинамика и теплообмен. Уравнения теплопереноса и сохранения массы. Теплопроводность, конвективный теплообмен. Режимы течения; понятие о пограничном слое. Гидростатика. Общие законы и уравнения динамики жидкости. Подобие гидродинамических процессов и анализ размерностей. Течение и теплообмен в каналах. Теплоотдача при естественной конвекции, гидродинамика и теплообмен при кипении. Теплоотдача при конденсации, теплообмен излучением. |  |
| СД.04 |  | - Физическое и математическое моделирование | 100 |
|  |  | Методы физических расчетов. Расчетные модели в задачах проектирования и оптимизации реакторов. Подготовка ядерных |  |
|  |  | констант (нейтронных эффективных сечений). Конечно-резонансные алгоритмы в многомерных геометриях, ускорение сходимости. Методы решения газокинетического уравнения переноса нейтронов. Особенности расчета нестационарных процессов в реакторе. Методы оптимизации. Техника и методы физических измерений. Методики и аппаратура для измерений на критических стендах, исследовательских и энергетических реакторах. Определение температурных коэффициентов и эффектов реактивности. Выработка требований к точности результатов. Методы планирования экспериментов. Контроль качества и стандартизация измерений. Автоматизированные системы измерений - |  |
| СД.05 |  | Основы проектирования и конструирования ядерных энергетических установок (ЯЭУ) | 240 |
|  |  | Инженерные расчеты и проектирование. Классификация и составные части реактора. Устройство активной зоны, тепловыделяющих сборок и твэлов. Распределения нейтронов и энерговыделения в реакторе, температур и напряжений в твэлах. Тепловой расчет каналов. Гидравлические расчеты реактора. Определение основных нейтронно-физических характеристик реактора, состава отработанного топлива, температурных коэффициентов и эффектов реактивности. Особенности конструкции реакторов различного назначения. Материалы ядерных реакторов. Воздействие облучения на свойства материалов: радиационный рост, распухание, ползучесть. Диаграммы состояния, совместимость материалов, коррозия. Ядерное топливо: металлическое, керамическое, дисперсное топливо, микротвэлы. Конструкционные материалы: графит, бериллий, магний, алюминий, цирконий и их сплавы, стали, медные и титановые сплавы. Энергооборудование ЯЭУ. Энергетические циклы установок и коэффициент полезного действия. Рабочие тела и теплоносители, совместимость теплоносителей с реакторными материалами. Тепловые схемы ЯЭУ. Паровые и газовые турбины, насосы и газодувки. Теплообменники и парогенераторы. Конструктивные схемы и оптимизация параметров. |  |
| СД.06 |  | Динамика и безопасность ядерно-энергетических установок | 120 |
|  |  | Основные понятия и нормы радиационной безопасности. Основы теории нестационарных процессов и обоснование ядерной безопасности. Внутренние обратные связи, способы исследования устойчивости. Распределенные модели и большие скачки реактивности. Остаточное энерговыделение в реакторе. Инженерные вопросы безопасности существующих и перспективных реакторов, барьеры безопасности. Концепция внутренней безопасности. Основные понятия теории надежности и их приложение к ядерных установкам. Вероятностный анализ безопасности. Анализ крупных аварий на атомных станциях. |  |
| СД.07 |  | Системы автоматического управления | 80 |
|  |  | Основные понятия теории автоматического управления, принцип обратной связи. Классификация систем управления, основные элементы и их характеристики. Описание реактора как объекта управления. Системы контроля мощности реактора и энергораспределения, теплотехнический контроль, регулирование мощности реактора. Исполнительные механизмы, способы индикации положения стержней, статические и динамические ошибки. Системы аварийной защиты и сигнализации, типы аварийных ситуаций и основные сигналы. Защита по уровню мощности и периоду разгона, аварийная и предупредительная сигнализация. Применение ЭВМ для управления ядерными установками. |  |
| СД.08 |  | Ядерные технологии и экология топливного цикла | 70 |
|  |  | Основные типы и стадии ядерного топливного цикла. Добыча и переработка урановых руд. Технологии обогащения урана и изготовления топлива. Переработка облученного топлива. Защита топливного цикла от распространения ядерных материалов. Технологии переработки, хранения и захоронения радиоактивных материалов. |  |
| СД.09 |  | Научно-исследовательская работа студентов | 220 |