Образец вопросов для получения зачета по курсу.

1. Определение понятия «измерение». Элементы законченного измерения.

Классификация измерений: прямые; совокупные (обобщение прямых измерений); косвенные; совместные (обобщение косвенных измерений). Международная система единиц (СИ). Основные, дополнительные и производные единицы Международной системы единиц. Наименование и обозначения единиц.

2. По заданной таблице построить график с использованием Origin 7.0.

Таблица 1.

Зависимость силы тока I в проводнике от напряжения U.

| Номер измерения | U | I | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
|  | В | мА |  |
| 1 | 1 | 9 | Установка № 1. |
| 2 | 2 | 12 | Сплав MV51. |
| 3 | 3 | 21 | Образец 371с. |
| 4 | 4 | 30 | Серия 2. |
| 5 | 5 | 35 | ΔU = 0,1 В. |
| 6 | 6 | 46 | ΔI = 3 мА. |
| 7 | 7 | 50 |  |
| 8 | 8 | 56 |  |
| 9 | 9 | 68 |  |
| 10 | 10 | 74 |  |

3. Получить расчетную формулу оценки погрешности косвенных измерений для выражения . Рассчитать абсолютную и относительную погрешности для приближенных значений параметров: a = 17,05; b = 3,1; α = . Записать результат с учетом округлений.