УТВЕРЖДАЮ

Директор ЭНИН

___________Боровиков Ю.С.

«___»_____________2013 г.

БАЗОВАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  ДИСЦИПЛИНЫ

Автоматические системы управления устройствами электроснабжения

Направление ООП 140400 “Электроэнергетика и электротехника”

Профиль подготовки Электроснабжение и автоматизация объектов нефтегазовой промышленности

Квалификация  Прикладной бакалавр

Базовый учебный план приема   2013    г.

Курс  4    семестр     2

Количество кредитов   6

Код дисциплины   Б3.В.1.5

| Виды учебной деятельности | Временной ресурс по очной форме обучения |
| --- | --- |
| Лекции, ч | 20 |
| Практические занятия, ч | 20 |
| Лабораторные занятия, ч | 10 |
| Аудиторные занятия, ч | 50 |
| Самостоятельная работа, ч | 71 |
| ИТОГО, ч | 121 |

Вид промежуточной аттестации  экзамен

Обеспечивающее подразделение кафедра «Электроснабжение промышленных предприятий»

Заведующий кафедрой_____________	     д.т.н., профессор Б.В. Лукутин

Руководитель ООП   _________________     д.т.н., профессор Б.В. Лукутин

Преподаватель            ___________________   к.т.н. доцент  Е.А. Шутов

2013г.

1. Цели освоения дисциплины

Цели освоения дисциплины: формирование у обучающихся знаний  по микропроцессорным элементам и устройствам, а также основам микропроцессорной обработки информации. Дисциплина является специальной, и входит, как составная часть в процесс познания всех специальных дисциплин.

В результате освоения данной дисциплины обеспечивается достижение целей основной образовательной программы «Электроэнергетика и электротехника»; приобретенные знания, умения и навыки позволят подготовить выпускника, обладающего практическими навыками и компетенциями, гарантирующими высокое качество их подготовки к профессиональной деятельности в области электроэнергетики и электротехники,  работать в приоритетных направлениях развития электроэнергетики и электротехники, проявлять высокий профессионализм в решении инженерных проблем в области проектирования и применения технических автоматизированных систем управления.

2. Место  дисциплины в структуре ООП

Дисциплина «Автоматические системы управления устройствами электроснабжения» относится к циклу «Профессиональный вариативный модуль»

Дисциплине «Автоматические системы управления устройствами электроснабжения» предшествует освоение дисциплин (ПРЕРЕКВИЗИТЫ):

- Электропитающие системы и электрические сети

- Электрические станции и подстанции

- Электроснабжение и электропотребление на предприятиях

Содержание разделов дисциплины «Автоматические системы управления устройствами электроснабжения» согласовано с содержанием дисциплин, изучаемых параллельно (КОРЕКВИЗИТЫ):

- Основы расчета систем электроснабжения

- Монтаж, наладка и электрооборудования систем электроснабжения

3. Результаты освоения дисциплины

В соответствии с требованиями ООП освоение дисциплины направлено на формирование у студентов следующих результатов обучения:

Таблица 1

Составляющие результатов обучения, которые будут получены при изучении данной дисциплины

| Результаты обучения (компетенции из ФГОС) | Составляющие результатов обучения |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Код | Знания | Код | Умения | Код | Владение опытом |
| Р10 | З10.1 | основных методов, способов и средств получения, хранения и переработки информации | У10.1 | применять компьютерную технику и информационные технологии в своей профессиональной деятельности | В10.1 | использования современных технических средства и информационных технологий в профессиональной области |
| Р11 | З11.1 | основных понятий и содержание классических разделов высшей математики (аналитической геометрии, линейной алгебры, дифференциального и интегрального исчисления, теории вероятности, математической статистики, функций комплексного переменного, рядов Фурье и численных методов решения алгебраических и дифференциальных уравнений | У11.1 | применять методов математического анализа при решении прикладных задач в профессиональной среде | В11.1 | методов математического и физического моделирования режимов, процессов и состояния объектов электроэнергетики |

В результате освоения дисциплины студентом должны быть достигнуты следующие результаты:

Таблица 2

Планируемые результаты освоения дисциплины

| № п/п | Результат |
| --- | --- |
| РД10 | Осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий |
| РД11 | Применять соответствующий физико-математический аппарат, методы анализа и моделирования теоретического и экспериментального направления в области систем электроснабжения |

4. Структура и содержание дисциплины

Раздел 1. Элементы и узлы микропроцессорных систем

Краткое содержание дисциплины, ее связь с другими дисциплинами. Операционный усилитель, активные фильтры, компаратор напряжения, схема выборки-хранения. Цифро-аналоговый преобразователь, АЦП, анолого-цифровые множительно-делительные устройства. Архитектура элементарного микроконтроллера, интерфейс портов ввода/вывода, обнаружение ошибок.

Лабораторная работа №1. Создание элементарного АРМ.

Лабораторная работа №2. Пример объектного проектирования.

Раздел 2. Автоматика пускозащитной аппаратуры

Автоматный граф, проверка на полноту , автомат Мура

Лабораторная работа №3. Исследование влияния пропорционально-дифференциально-дифференциального регулятора на качества процесса регулирования.

Лабораторная работа №4. Создание архива и отчета тревог.

Тематика практических занятий

1. Алгебраическая минимизация логических функций.

2. Табличная минимизация логических функций.

3. Двоичная арифметика.

4. Контрольная работа №1.

5. Моделирование нагрузки.

6. Контрольная работа №2 (Синтез модели АД).

7. Составление автомата Мура.

8. Контрольная работа №3 (Составление графа автомата)

6. Организация и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов

6.1. Виды и формы самостоятельной работы

Самостоятельная работа является наиболее продуктивной формой образовательной и познавательной деятельности студента в период обучения. Для реализации творческих способностей  и более глубокого освоения  дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы:  1) текущая и  2) творческая проблемно – ориентированная.

6.1. Текущая самостоятельная работа, направленная на углубление и закрепление знаний студента, развитие практических умений включает:

– работу с лекционным материалом, поиск и обзор литературы и электронных  источников информации по индивидуальному заданию;

– опережающую самостоятельную работу;

– выполнение домашних заданий (составление автомата Мура);

– изучение тем, вынесенных на самостоятельную проработку;

– подготовку к лабораторным работам;

– подготовку к контрольным работам, экзамену.

6.2. Творческая проблемно – ориентированная самостоятельная работа (ТСР) предусматривает:

–исследовательскую работу и участие в научных студенческих конференциях  и олимпиадах;

– поиск, анализ, структурирование и презентацию информации;

– углубленное исследование вопросов по тематике лабораторных работ.

Программа самостоятельной деятельности включает:

– подготовку к лабораторным занятиям, обработку экспериментальных данных и оформление отчетов по работам, подготовку к практическим занятиям, работу с лекционным материалом.

6.3. Контроль самостоятельной работы

Контроль самостоятельной работы студентов и качество освоения отдельных модулей дисциплины осуществляется посредством:

– допуска к выполнению лабораторных работ и защитой результатов их выполнения в соответствии графиком выполнения;

– результатов ответов на контрольные вопросы.

7. Средства текущей и промежуточной оценки качества освоения дисциплины

Оценка качества освоения дисциплины производится по результатам следующих контролирующих мероприятий:

Таблица 3

| Контролирующие мероприятия | Результаты обучения по дисциплине |
| --- | --- |
| Контрольная работа №1 | Р10, Р11 |
| Лабораторная работа №1 | Р10, Р11 |
| Лабораторная работа №2 | Р10, Р11 |
| Контрольная работа №2 | Р10, Р11 |
| Лабораторная работа №3 | Р10, Р11 |
| Лабораторная работа №4 | Р10, Р11 |
| Контрольная работа №3 | Р10, Р11 |
| Экзамен | Р10, Р11 |

Для оценки качества освоения дисциплины при проведении контролирующих мероприятий предусмотрен фонд оценочных средств. ПРИМЕР:

Исходные данные: Для процесса пуска высоковольтного (6 кВ) двигателя от сети бесконечной мощности (рис.1), в соответствии с заданным вариантом (таблица 4):

Таблица 4

| № | Тип электродвигателя | Тип высоковольтного выключателя |
| --- | --- | --- |
| 1 | АКСБ – 15 – 44 – 6УХЛ2 | масляный |
| 2 | АКСБ – 15 – 54 – 6УХЛ2 | маломасляный |
| 3 | АКСБ – 15 – 69 – 6УХЛ2 | элегазовый |
| 4 | АОК2 – 560 | вакуумный |
| 5 | АОК2 – 630 | масляный |
| 6 | АК4 P = 400 кВт | маломасляный |
| 7 | АК4 P = 1000 кВт | элегазовый |
| 8 | АДО P = 1250 кВт | вакуумный |
| 9 | АДО P = 3150 кВт | масляный |
| 10 | СДК2 – 16 – 24 – 10КУ4 | маломасляный |
| 11 | СДК2 – 17 – 29 – 14КТ4 | элегазовый |
| 12 | СДК2 – 16 – 36 – 12КУ4 | вакуумный |
| 13 | СДКП2 – 17 – 31 – 12КУХЛ4 | масляный |
| 14 | СДКМ2 – 16 – 24 – 12КУХЛ4 | маломасляный |

- составить граф последовательного выполнения команд и таблицу состояния процесса;

- представить автоматный граф:

- рассчитать и построить логическую схему устройства управления пуска двигателя с обязательным учетом особенностей машины;

- представить схемную реализацию работы логического устройства, реализованную в среде Workbench (управляющие воздействия представить как входные);

- осуществить выбор высоковольтного выключателя, кабельной линии и устройств защиты с проведением поверочного расчета.

Структурная схема пуска высоковольтного двигателя (рис.1) содержит следующую информацию. Исполнительные органы:

- М – трехфазный асинхронный двигатель с фазным ротором;

- М1 – привод масляного насоса системы принудительной смазки;

- М2 – сервопривод устройства замыкания ротора накоротко и подъема щеток (УЗЩ);

- М3 – привод вентилятора для форсированного воздушного охлаждения асинхронного двигателя;

- М4 – сервопривод для управления пусковым реостатом;

- R – пусковой реостат;

- Q – силовой выключатель.

Управляющие сигналы:

- u1/u2 – включить/выключить силовой выключатель;

- u3 – включить/выключить привод масляного насоса;

- u4/u5 – включить/выключить УЗЩ;

- u6– включить/выключить привод вентилятора;

- u7 – включить/выключить привод пускового реостата (прямой ход);

- u8– включить/выключить привод пускового реостата (обратный ход).

Сигналы обратной связи:

- r1 – состояние силового выключателя (вкл/выкл);

- r2 – напряжение сети;

- r3 – состояние защиты от перегрузок;

- r4 – состояние защиты от КЗ;

- r5 – режим работы масляного насоса;

- r6 – давление масла;

- r7 – температура подшипников;

- r8 – температура обмотки;

- r9 – режим работы привода вентилятора;

- r10 – воздушный поток;

- r11 – сопротивление изоляции;

- r13 – щетки подняты, ротор замкнут накоротко;

- r14–  пусковой реостат в конечном положении (R=0);

- r15 – пусковой реостат в исходном положении.

Двигатель снабжен системой принудительной вентиляции и масляным насосом для системы смазки. В двигателе имеется устройство для замыкания щеток накоротко и щеткоподъемный механизм (УЗЩ), а также пусковой реостат R. Предусмотрен контроль времени разгона двигателя.

Процесс пуска завершается за 7 шагов. Сначала по команде «Пуск» включается вентилятор и масляный насос (шаг 1). Как только получены сообщения об этом и информация о напряжении сети, состоянии устройств защиты, подаче воздуха для охлаждения, давлении масла, температуре подшипников и обмоток, сопротивлении изоляции, положении щеток и пускового реостата, включается силовой выключатель Q, и подается сигнал «Пуск начат» (шаг 2). После включения силового выключателя (шаг 3) устанавливается время ожидания t1=1c и начинается время контроля пуска t2=1мин. По истечении времени ожидания t1 включается сервопривод пускового реостата и начинается отсчет времени наблюдения t3=30с (шаг 4). Если пусковой реостат находится в конечном положении, сервопривод отключается, ротор замыкается накоротко и щетки поднимаются (шаг 5). Если об этом поступило сообщение, пусковой реостат переводится в исходное положение и наблюдение прекращается (шаг 6). Как только пусковой реостат займет исходное положение, на последнем  шаге (шаг 7) отключается  сервопривод пускового реостата, время слежения за пуском обнуляется и подается сигнал «Пуск окончен».

8. Рейтинг качества освоения дисциплины

Оценка качества освоения дисциплины в ходе текущей и промежуточной аттестации обучающихся осуществляется  в соответствии с «Руководящими материалами по текущему контролю успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации студентов Томского политехнического университета», утвержденными приказом ректора № 77/од от  29.11.2011 г.

В соответствии с «Календарным планом изучения дисциплины»:

- текущая аттестация (оценка качества усвоения теоретического материала (ответы на вопросы) и результаты практической деятельности (решение задач, выполнение заданий, решение проблем и др.) производится в течение семестра (оценивается в баллах (максимально 60 баллов), к моменту завершения семестра студент должен набрать не менее 33 баллов);

- промежуточная аттестация экзамен производится в конце семестра (оценивается в баллах (максимально 40 баллов), на экзамене студент должен набрать не менее 22 баллов).

Итоговый рейтинг по дисциплине определяется суммированием баллов, полученных в ходе текущей и промежуточной аттестаций. Максимальный итоговый рейтинг соответствует 100 баллам.

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Основная литература:

- Овчаренко Н.И. Элементы автоматических устройств энергосистем: Учебник для вузов. Кн.1. М.: Энергоатомиздат, 2005. - 256 с.

- Овчаренко Н.И. Элементы автоматических устройств энергосистем: Учебник для вузов. Кн.2. М.: Энергоатомиздат, 2005. - 272 с.

Дополнительная литература:

- Дьяков А.Ф., Овчаренко Н.И. Микропроцессорная автоматика и релейная защита электроэнергетических систем. - М.: Издательский дом МЭИ, 2009. - 336 с.

- Шутов Е. А. Системы автоматического управления энергетическими объектами предприятий: Методические указания к выполнению лабораторного практикума для студентов специальности «Электроснабжение промышленных предприятий». – Томск: Изд-во ТПУ, 2006. – 74 с.

Internet–ресурсы (в т.ч. Перечень мировых библиотечных ресурсов):

- Портал adastra research group (http://www.adastra.ru/) фирма изготовитель ПО Trace mode

Используемое программное обеспечение:

- Trace mode (SCADA система)

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Указывается материально-техническое обеспечение дисциплины: технические средства, лабораторное оборудование и др.

| № п/п | Наименование (компьютерные классы, учебные лаборатории, оборудование) | Корпус, ауд., количество установок |
| --- | --- | --- |
| 1 | Компьютерный класс | 8 к. ауд 119, 12 компьютеров |
| 2 | Лекции читаются в учебных аудиториях с использованием технических средств; материал лекций представлен в виде презентаций в Power Point | лекционные ауд. 8 корпуса |

Программа составлена на основе Стандарта ООП ТПУ в соответствии с требованиями ФГОС по направлению 140400 «Электроэнергетика и электротехника»; профиль – «Электроснабжение и автоматизация объектов нефтегазовой промышленности»

Программа одобрена на заседании кафедры  ЭПП ЭНИН

(протокол № 3 от 11 сентября   2013 г.).

Автор(ы) Шутов Е.А.

Рецензент(ы) Сумарокова Л.П.