министерство образования и науки российской федерации Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ТОМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Е.А. Шутов

АВТОМАТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ УСТРОЙСТВАМИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

Рекомендовано в качестве учебного пособия 
Редакционно-издательским советом
Томского политехнического университета

Издательство

Томского политехнического университета

2013

УДК 658.26:621.31:004(075.8)

ББК  31.29-5:32.97я73

Ш978

Шутов Е.А.

Ш978       Автоматические системы управления устройствами электроснабжения: учебное пособие / Е.А. Шутов; Томский политехнический университет. – Томск: Изд-во Томского политехнического университета, 2013. – 51 с.

В пособии изложены основы построения канала сбора и обработки данных. Дано представление о работе отдельных узлов канала.

Предназначено для студентов, обучающихся по направлению 13.03.02 – «Электроэнергетика и электротехника», профиль подготовки «Электроснабжение и автоматизация объектов нефтегазовой промышленности».

УДК 658.26:621.31:004(075.8)

ББК  31.29-5:32.97я73

Рецензенты

Заместитель начальника отдела перспективного развития

ООО «Горсети»

Т.Н.Кирилова

Кандидат технических наук, доцент ТГАСУ

В.М. Педиков

© ФГБОУ ВПО НИ ТПУ, 2013
© Шутов 2013
© Оформление. Издательство Томского 
политехнического университета, 2013

ВВЕДЕНИЕ

Курс «Автоматические системы управления устройствами электроснабжения» ориентирован на изучение средств сопряжения микроЭВМ с объектами управления. Рост сложности объектов управления, контроля, измерения обусловил необходимость высокой степени автоматизации процессов при вычислении параметров управления. Все эти задачи могут быть решены на основе систем сбора и обработки данных (СОД).

Различные требования по стоимостным и техническим характеристикам, предъявляемые к СОД, определяют возможность вариаций структуры СОД на основе выбора метода обработки сигналов.

Покажем структуру, реализующую принцип параллельной обработки аналоговых сигналов, поступающих от датчиков СОД (рис. 1.1, а).

Контролируемый параметр (скорость, координата, температура, давление и т.д.) с помощью соответствующего датчика Д преобразуется в электрический сигнал. Часто датчики имеют большое выходное сопротивление и малый динамический диапазон (например, при изменении температуры на 1000С выходное напряжение датчика изменится на 3 мВ). Следовательно, необходимо применение согласующего устройства СУ, выполняющего в общем случае функции: усиления сигнала до необходимого уровня; расширение динамического диапазона входного сигнала; согласование датчика и других элементов канала СОД по нагрузке. Далее с помощью схемы нормализации СН из сигнала удаляются нежелательные низкочастотные и высокочастотные составляющие. Функциональные преобразования ФП аналогового сигнала проводят с целью введения в структуру датчика блоков для воспроизведения определенных математических операций и повышения его точностных параметров. Так, измерение скорости потока жидкости или газа основано на применении датчиков перепада давления в двух точках потока P. В этом случае скорость потока . Преобразованный сигнал поступает на устройство выборки-хранения В/Х и далее на аналого-цифровой преобразователь АЦП. Цифровой коммутатор ЦК осуществляет выбор канала и передает информацию в микропроцессор МП.

Преобразование аналоговой величины в цифровую всегда происходит за некоторый конечный промежуток времени. В течение этого промежутка времени сигнал на входе АЦП должен поддерживаться неизменным. Эту функцию выполняет устройство В/Х, сигнал на выходе которого пропорционален сигналу на входе до тех пор, пока не последует команда запоминания, после которой сигнал на выходе остается постоянным в течение промежутка времени, необходимого для преобразования сигнала в цифровую форму.

Показанная структура (рис. 1.1, а) позволяет обеспечить максимальную производительность аппаратуры всех каналов систем СОД (из-за независимости обработки каждого сигнала) и высокое качество преобразования сигналов вследствие возможности системы  по обеспечению требуемого уровня нормализации сигнала на входе АЦП в каждом канале. Такой вариант построения систем сбора данных имеет большое будущее, однако на современном этапе развития микросхемотехники при его реализации имеет место более высокая стоимость СОД вследствие сравнительно высокой стоимости интегральных схем АЦП.

Другой вариант построения структуры системы СОД (рис. 1.1, б) основан на принципе последовательной обработки аналоговых сигналов и перенесения управляемого процесса коммутации (УУ – устройство управления) из цифровой в аналоговую область (АК – аналоговый коммутатор). Высокие технические характеристики, свойственные структуре, приведенной на рис.1.1, б, обеспечены теми же функциональными блоками, которые были включены в состав структуры на рис. 1.1, а. Производительность такой системы находится в прямой зависимости от быстродействия АЦП и ограничена его динамическими параметрами, поэтому в подобных системах необходимо применять АЦП с максимальным быстродействием.

Проектируя ту или иную систему с использованием микроЭВМ, необходимо рассмотреть особенности схемотехники цифровых и аналоговых элементов сопряжения, а также схемы средней степени интеграции, являющиеся многофункциональными узлами ЭВМ.

1. ЭЛЕМЕНТЫ И УЗЛЫ АНАЛОГОВЫХ

# ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ

В канале связи объекта управления и микропроцессора обязаны присутствовать некоторые устройства аналогового преобразования, такие как преобразователь ток-напряжение, компаратор, активный фильтр, устройство выборки-хранения, основным элементом которых служит операционный усилитель.

1.1. ОПЕРАЦИОННЫЙ УСИЛИТЕЛЬ

Операционный усилитель (ОУ) – это аналоговая ИС, на выходе которой формируется напряжение UO, равное по величине усиленной разности между двумя входными напряжениями U1 и U2. Идеальная передаточная характеристика ОУ (зависимость выходного напряжения от состояния входов) может быть представлена выражением

UO=KOLU1−U2,

где KOL – коэффициент усиления ОУ без обратной связи.

В первой половине 1960-х годов широко применялись аналоговые вычислительные машины, в которых впервые использовались ОУ для выполнения различных математических операций. Именно этим объясняется традиционное название этих приборов – «операционные усилители». Однако с тех пор область применения ОУ значительно расширилась, и в настоящее время, как будет видно из дальнейшего изложения, они используются для решения множества задач. Схемное решение ОУ показано на рис.1.2. В идеале ОУ чувствителен только к разности двух входных напряжений:

Ui=U1−U2,

которая называется дифференциальным входным сигналом, и абсолютно не чувствителен к любой составляющей входных сигналов, общей для обоих входов ОУ. Она называется синфазным сигналом и определяется формулой

UiСИНФ=U1+U22.

Коэффициент усиления ОУ без обратной связи – постоянная, положительная безразмерная величина, которая на низких частотах (030 Гц) обычно очень велика и лежит в диапазоне от 105 до 106. Если на вход ОУ подать только напряжение U1 (U2=0), то UO=KOLU1 будет равно усиленному неинвертированному входному сигналу U1. Если же подать на вход ОУ только U2 (при U1=0), то UO=−KOLU2 и выходное напряжение равно усиленному инвертированному входному напряжению U2. В связи с этим «нижний» вход (U1) называют неинвертирующим, а «верхний» (U2) – инвертирующим.

Большинство ОУ питаются от разделенного источника питания с отрицательным и положительным полюсами, подключенными к специальным выводам ОУ. Оба напряжения U+и U−одинаковы по величине и противоположны по знаку. Диапазон питающих напряжений обычно лежит в пределах от ±5 до ±18 В. Применение сдвоенного источника питания дает возможность изменять напряжение на входах ОУ так, что оно может принимать значения как выше, так и ниже нулевого потенциала. Для простоты электрические связи подключения источника питания обычно на схеме не рисуются.

Идеальная передаточная характеристика ОУ показана на рис. 1.3. Выделим линейную часть (область усиления), где UO=KOLUi, ограниченную с обеих сторон областями насыщения, где выходное напряжение ограничено напряжением питания и больше не реагирует на изменения входного напряжения. Поскольку усиление KOL очень велико, то ширина линейной зоны весьма незначительна и может быть определена из выражения

ΔUi≈U+−U−−2ВKOL.

Следовательно, чтобы сигнал на выходе ОУ был равен усиленному значению напряжения на входе, амплитуда входного напряжения должна быть достаточно малой, как правило, менее 1мВ. В противном случае ОУ попадает в зону насыщения и выходное напряжение не повторяет входное. Вследствие этого ограничения ОУ обычно охватывают петлей обратной связи, так что часть выходного напряжения возвращается на инвертирующий вход (рис.1.4). При этом выполняются условия реализации отрицательной обратной связи, что создает ряд существенных преимуществ.

При анализе неинвертирующих схем (U1≠0,U2=0, рис. 1.4) надо учитывать следующие основные положения:

- разность потенциалов между входами ОУ, работающего в линейном режиме, равна 0;

- токи через входные зажимы ОУ отсутствуют.

При анализе инвертирующих схем (U2≠0,U1=0, рис. 1.4) надо учитывать следующие основные положения:

- потенциал суммирующей точки равен нулю (точка x на рис.1.4);

- ток, попадающий в суммирующую точку из цепей входа, равен току, протекающему в цепи обратной связи;

- токи через входные зажимы усилителя отсутствуют.

Коэффициент, показывающий, какая часть напряжения возвращается на инвертирующий вход, называют коэффициентом обратной связи F. Для схемы на рис.1.4 он определяется из соотношения

F=UfbUO=R1R2+R1.

Это выражение следует из уравнения простого делителя напряжения.  Основное уравнение функционирования ОУ (UO=KOLUi) все еще выполняется, но дифференциальная составляющая входного напряжения больше не равна Ui=U1−U2, а подчиняется равенству

Ui=U1−U2'−Ufb=U1−U2'−FUO,

откуда

UO=KOLUi=KOLU1−U2'−FUO.

Решая относительно UO, получаем

UO=KOL1+FKOLU1−U2'=KFLU1−U2',                             (1.1)

где KFL – коэффициент усиления с обратной связью. Заметим, что, поскольку сигнал теперь поступает не прямо на инвертирующий вход ОУ, а через делитель напряжения (R2,R1), напряжение U2' связано с U2 соотношением

U2'=U2R2R1+R2.

Из формулы (1.1) следует, что коэффициент усиления ОУ с отрицательной обратной связью равен

KFL=KOL1+FKOL

и меньше коэффициента обратной связи ОУ без обратной связи. Величину FKOL называют петлевым усилением. При большом петлевом усилении, когда FKOL>>1, имеем KFL=KOL(FKOL), поэтому коэффициент усиления ОУ с отрицательной обратной связью (ООС) практически не зависит от KOL, а определяется главным образом параметрами петли обратной связи. Для схемы (рис. 1.4) коэффициент усиления с обратной связью равен

KFL=KOLFKOL=1F=R2+R1R1=1+R2R1.

Входной сигнал U1, который поступает на не инвертирующий вход ОУ, передается на выход ОУ с коэффициентом усиления 1+R2R1. Коэффициент другого входного сигнала U2, во-первых, имеет отрицательный знак, а во-вторых, учитывает преобразование делителем напряжения (R2,R1) и равен

R2R1+R2∗−1+R2R=−R2R1,

окончательно имеем UO=U11+R2R1−U2R2R1.

Изложенная методика рассмотрения ОУ справедлива при его идеальности. Для идеального усилителя напряжение на выходе равно нулю при U1−U2=0, входное сопротивление бесконечно велико, выходное сопротивление равно нулю, коэффициент усиления не зависит от частоты входных сигналов и KOL→∞.

1.2. АКТИВНЫЕ ФИЛЬТРЫ

Одним из важнейших применений ОУ являются активные фильтры.

Идеальный частотный селективный фильтр – это устройство или система, имеющая передаточную характеристику между входом и выходом, которая постоянна в определенной частотной полосе пропускания, а в полосе подавления обеспечивается выходной нулевой сигнал. На рис. 1.5 показаны передаточные характеристики идеальных и реальных полосового (рис.1.5, а) и режекторного (рис. 1.5, б) фильтров, фильтров верхних (рис. 1.5, в) и нижних частот (рис. 1.5, г).

В пассивных фильтрах используются только пассивные компоненты: резисторы, конденсаторы и индуктивности. Схема активного фильтра содержит одно или более активных устройств, обычно ОУ. Ниже перечислены положительные свойства активного фильтра по сравнению с пассивным фильтром.

- Коэффициент усиления. В активном фильтре максимум передаточной характеристики может быть больше единицы.

- Минимальное влияние нагрузки. Передаточная характеристика активного фильтра практически не зависит от нагрузки, на которую работает фильтр, и источника, управляющего фильтром.

- Безындуктивные фильтры. Для построения активного фильтра необходимы только резисторы и конденсаторы и не требуются индуктивности. Это свойство наиболее важно при работе на относительно низких частотах (<10 Гц), так как в противном случае потребовались бы большие индуктивности.

Проанализируем обобщенную схему двухполюсного активного фильтра (рис. 1.6). Если предположить, что ОУ – идеальный, с бесконечным коэффициентом усиления без обратной связи, то выходное напряжение будет равно напряжению в узле В, т.е. UO=UB. Уравнения узловых потенциалов для узлов А и В имеют вид

UiY1+UOY2+UOY3=UAY1+Y2+Y3 для узла А,

UAY2=UOY2+Y4                                для узла В.

Решая последнее уравнение относительно UA и подставляя результат в уравнение узла А, имеем:

UiY1+UOY3+Y2=UOY1+Y2+Y3Y2+Y4Y2.

Умножая обе части уравнения на Y2, получаем:

UiY1Y2+UOY3Y2+Y22=UOY1Y2+Y22+Y2Y3+Y1Y4+Y2Y4+Y3Y4.

После приведения подобных в последнем уравнении и учитывая, что передаточная характеристика определяется как W=UOUi, получаем:

W=Y1Y2Y1Y2+Y4Y1+Y2+Y3.

Рассмотрим частный случай двухполюсного фильтра нижних частот, в котором Y1=G1,Y2=G2,Y3=sC3,Y4=sC4 (G – активная проводимость, s – оператор Лапласа). Передаточная функция в этом случае имеет вид

Ws=G1G2G1G2+sC4G1+G2+sC3.

На нулевой частоте, где s=jw=0,Ws=1, а при частоте s=jw→∞, Ws=0, т.е. схема действительно работает как активный фильтр нижних частот.

Для упрощения предположим G1=G2=G=1R, так что передаточную функцию можно переписать в виде

Ws=G2G2+sC42G+sC3=11+sRС42+sRC3=11+sτ42+sτ3,

где τ4=RC4,τ3=RC3. Для перехода в частотную область используем равенство s=jw:

Ws=11+jwτ42+jwτ3=11−w2τ3τ4+j2wτ4.

Квадрат амплитуды передаточной функции фильтра записывается в виде

W2=11−2w2τ3τ4+w4τ32τ42+4w2τ42=11+w24τ42−2τ3τ4+w4τ32τ42.

Если необходимо, чтобы частотная характеристика фильтра была «максимально плоской», монотонно убывающей с частотой, то сначала необходимо принять dW2/dw=0, а затем решить это уравнение при условии, что наклон должен быть равен нулю только при w=0. Выполняя эти операции, получаем:

2w4τ42−2τ3τ4+4w3τ32τ42=0, или 2τ42−τ3τ4+w2τ32τ42=0.

Следовательно, чтобы наклон равнялся нулю только при w=0, необходимо выполнить условие 2τ4=τ3 и таким образом

C3=2C4.

При таких условиях выражение для квадрата модуля передаточной функции принимает вид

W2=11+4w4τ44=11+4wτ44.

Точка 3 дБ имеет место при W2=1/2, т.е. 4wτ44=1 илиwτ=1/2, а ширина полосы пропускания или частота среза равна

w3дБ=12τ4=0,7071RC4=2πfc.

Фильтр этого типа с «максимально плоской» передаточной характеристикой в пределах полосы пропускания называется фильтром Баттерворта. На практике широко применяют фильтры Баттерворта, Чебышева и Бесселя, анализ которых подробно изложен в литературе [7].

1.3. КОМПАРАТОРЫ НАПРЯЖЕНИЯ

Компаратор – это схема (рис. 1.2), предназначенная для сравнения двух входных напряжений U1, U2 и выработки выходного напряжения UO=UH, если U1>U2, и UO=UL, если U1<U2, где UH и UL– два фиксированных уровня напряжения (высокий и низкий). На рис.1.7 показана передаточная функция компаратора (зависимость UO от Ui=U1−U2). Компаратор можно представить как одноразрядный аналогово-цифровой преобразователь, вырабатывающий на выходе уровень логической «1» (UO=UH), если аналоговое входное напряжение U1 выше уровня опорного напряжения UОП=U2. Ноль (UO=UL) появляется на выходе тогда, когда уровень входного напряжения становится ниже опорного напряжения.

Во многих отношениях компаратор практически аналогичен ОУ, причем любой ОУ можно использовать в качестве компаратора. Однако компаратор предназначен для работы без обратной связи, т.е. в ключевом режиме, в то время как ОУ почти всегда используется в режиме с обратной связью и выполняет функции линейного усилителя.

ОУ вырабатывает нулевое выходное напряжение, когда дифференциальная составляющая входного сигнала равна нулю. Компаратор работает так, что его выходное напряжение принимает всего два фиксированных значения, поэтому при нулевом напряжении на входе выходное напряжение равно либо UL, либо UH в зависимости от полярности напряжения смещения.

Выходное напряжение ОУ имеет уровни насыщения, примерно на 1 2 В отличающееся от уровня напряжения питания. Компаратор часто разрабатывается так, чтобы высокий и низкий уровни выходного напряжения были совместимы с другими компонентами, например со схемами цифровой логики.

Частотная характеристика ОУ выбирается такой, чтобы обеспечить определенный запас устойчивости усилителя в режиме с обратной связью. Это неизбежно приводит к сокращению полосы пропускания и уменьшению скорости нарастания выходного напряжения. В компараторе никаких ограничений на частотную характеристику не накладывается.

Наиболее важной характеристикой компаратора является время срабатывания или время задержки распространения сигнала. Это время между моментом переключения входного напряжения и моментом, когда выходное напряжение достигнет определенного уровня. Обычно используется уровень 90 %. Времена срабатывания компараторов обычно составляют от 1 мкс до 10 нс.

Изменение входного напряжения, необходимое для переключения компаратора из одного состояния в другое (чувствительность), очень мало, как правило, от 0,1 до 3 мВ. Вследствие малого входного напряжения переключения выходное напряжение компаратора почти все время соответствует уровню насыщения – либо UL, либо UH.

Напряжение смещения UCМ является еще одной важной характеристикой компаратора, поскольку оно приводит к сдвигу точки переключения во входном напряжении. Напряжение смещения компараторов, как правило, составляет от 1 до 10 мВ.

Поскольку компараторы используются не как линейные усилители, а как ключевые устройства, в них может успешно применяться положительная обратная связь, чтобы увеличить коэффициент усиления и получить некоторый гистерезис в переходной характеристике UO=f(Ui). Увеличение коэффициента усиления приводит к тому, что амплитуда входного напряжения, необходимого для переключения компаратора, сокращается до очень малой величины.

Схема компаратора с положительной обратной связью приведена на рис.1.7, а, а на рис. 1.7, б показана его передаточная характеристика. Уровень входного напряжения, при котором происходит переключение уровня выходного напряжения с низкого на высокий, определяется выражением

UiL−H=UОПR1+ULR2/R1+R2,

а формула для выходного напряжения, необходимого для переключения из высокого уровня в низкий, записывается в виде

UiH−L=UОПR1+UHR2/R1+R2.

Ширина петли гистерезиса UW задается выражением

UW=UH−ULR2/R1+R2.

В ряде случаев наличие петли гистерезиса необходимо для исключения неопределенности момента переключения компаратора, т.е. предотвращения «дребезга» (рис. 1.7, в). На рис. 1.7, г показана характеристика переключения при наличии петли гистерезиса. Если ширина петли гистерезиса UW превышает пиковые флуктуации входного напряжения, то момент переключения компаратора будет строго определенный, без «дребезга».

Промышленностью изготавливаются компараторы в виде ИС (К554СА1). Условное графическое обозначение компаратора в интегральном исполнении иллюстрирует рис. 1.8.

1.4. СХЕМА ВЫБОРКИ И ХРАНЕНИЯ

Для запоминания изменяющихся аналоговых сигналов на время преобразования, коммутации и других операций в системах сбора информации используют схемы выборки и хранения (рис. 1.9). В схеме в качестве аналогового ключа используется полевой транзистор с pn–переходом.

В конце короткого временного интервала выборки аналоговый ключ закрывается. Это позволяет электрически изолировать конденсатор CН от входного сигнала и напряжение на CН, а следовательно, и выходное напряжение U0 остаются по существу равными входному напряжению, которое было на конденсаторе в конце интервала выборки. Тем не менее будет наблюдаться некоторый спад напряжения на конденсаторе в течение интервала хранения вследствие различных токов утечки, включая ток утечки полевого транзистора, входной ток ОУ и внутренний ток утечки самого конденсатора.

К важнейшим характеристикам устройства выборки и хранения относятся: время выборки – время от момента подачи сигнала на выборку до момента установления выходного сигнала; апертурное время – интервал времени между моментом подачи сигнала на хранение и моментом размыкания ключа; скорость разрушения информации – изменение выходного напряжения вследствие разряда запоминающей емкости; сквозная передача – часть входного сигнала, которая вследствие конечного сопротивления разомкнутого ключа передается на выход.

В интегральном исполнении все элементы выборки и хранения располагаются на одной подложке, за исключением конденсатора CН, который, как правило, является внешним компонентом.

2. ЭЛЕМЕНТЫ И УЗЛЫ АНАЛОГО-ЦИФРОВЫХ

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ

Электрические сигналы, как объект обработки, по своей физической природе являются аналоговыми, т.е. представляют собой непрерывные функции напряжения или тока от времени. Поэтому в процессе формирования и обработки таких сигналов с помощью цифровых устройств важную роль играют операции преобразования в цифровую форму и обратно.

Для выполнения этих операций служат аналого-цифровые и цифро-аналоговые преобразователи (АЦП и ЦАП). Первые обеспечивают сопряжение источников аналоговых сигналов с цифровыми устройствами обработки, а вторые предназначены главным образом для сопряжения цифровых устройств формирования и обработки сигналов с аналоговыми потребителями информации.

2.1. ЦИФРО-АНАЛОГОВЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ

Цифро-аналоговый преобразователь – это ИС, которая преобразует входной цифровой код в выходное аналоговое напряжение или ток, являющиеся двоично-взвешенными эквивалентами входного цифрового кода. Простым примером N- разрядного ЦАП может служить схема на рис. 2.1. Выходное напряжение определяется выражением

U0=RОСX1UОПR+X2UОП2R+X3UОП4R+…+XNUОП2N−1R=

=2RОС/R⋅UОПX1/2+X2/4+X3/8+…+XN/2N,        (2.1)

где X1- старший значащий разряд (СЗР), XN- младший значащий разряд (МЗР).

Выходное напряжение, соответствующее входному коду …..0001, равно

U0МЗР=2RОС/RUОП1/2N=RОС/R⋅UОП1/2N−1.

Выходное напряжение, соответствующее входному коду 1000…, равно U0СЗР=U0МЗР2N−1.

Максимальное напряжение на выходе вырабатывается, когда входной код равен 111…, и равно

U0max=2U0СЗР−U0МЗР=2N−1⋅U0МЗР=2U0СЗР1−1/2N.

Номинальное выходное напряжение полной разрядной сетки определяется выражением

U0ПС=2U0СЗР=2NU0МЗР

и, таким образом, больше максимального выходного напряжения на U0МЗР.

Во многих ЦАП выходное напряжение полной разрядной сетки устанавливается равным 10,000 В. Следовательно, в 4- разрядном (N=4) ЦАП U0МЗР=10,00/2N=10,00/24=0,625B. Выходное напряжение, соответствующее входному коду 1000, равно U0СЗР=U0ПС/2=5,00B, а выходное напряжение при входном коде 1111 принимает значение

U0max=U0ПС−U0МЗР=10,00−0,625=9,375В.

Основные недостатки схемы (рис. 2.1) определяются необходимостью применения резисторов с большим диапазоном номиналов, например 1R-1024R для 10-разрядного ЦАП.

Рациональным способом уменьшения количества номиналов резисторов является использование резистивной (лестничной) матрицы R-2R, изображенной на рис. 2.2. Так как потенциал суммирующей точки ОУ равен нулю, то, анализируя эквивалентную схему, изображенную на рис. 2.3, можно записать для точки a.

Ua=UОПX1K1+UОПX2K2+…+UОПXNKN,

где Ki- коэффициент передачи UОП в точку a от разряда цифрового кода с соответствующим индексом. Значения коэффициентов можно определить, изменяя конфигурацию эквивалентной схемы, при условии равенства единице только одного разряда цифрового кода. Из схемы видно, что коэффициент передачи напряжения от любого звена  к последующему равен 1/2, за исключением последнего звена, где коэффициент равен 1/3:

K1=1/3;K1=1/32−1;…;KN=1/32−N−1,

тогда получим

Ua=2/3UОПX1/2+X2/4+X3/8+…+XN/2N.

При ROC=3R схема ЦАП (рис. 2.2) реализует  выражение (2.1).

В рассмотренных схемах с целью повышения быстродействия в качестве ключей используются транзисторные сборки, работающие в импульсном режиме. Существует большое количество ЦАП различного типа в интегральном исполнении с разрядностью входного кода от 8 до 16 и с временем преобразования от 5 мкс до 35 нс (например,  ИС К572ПА1, исследуемая на лабораторной работе).

2.2. АНАЛОГО-ЦИФРОВЫЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ

Аналого-цифровой преобразователь (АЦП) преобразует аналоговое входное напряжение Uaв выходной двоичный цифровой код, соответствующий квантованному входному сигналу. На рис. 2.4, а показана передаточная характеристика АЦП. Отметим, что выходной цифровой код может принимать только определенные дискретные значения, поэтому в процессе преобразования неизбежны систематические ошибки, которые называют ошибками квантования. Ошибка квантования определяется как разность между аналоговым напряжением Ua, которое соответствует выходному коду, и реальным входным аналоговым напряжением. На рис. 2.4, б представлен график ошибки квантования, соответствующий передаточной характеристике (рис. 2.4, а). Отметим, что максимальная ошибка квантования равна цене младшего разряда входного кода (1 МЗР).

Максимальная ошибка квантования может быть уменьшена до ∓0,5 МЗР при дополнительном смещении входного аналогового сигнала на –0,5 МЗР или +0,5 МЗР опорного напряжения, с которым сравнивается аналоговый сигнал. Передаточная характеристика, полученная при смещении на 0,5 МЗР, показана на рис. 2.5, а, а соответствующее распределение ошибки квантования – на рис.2.5, б. Максимальная ошибка квантования, равная ∓0,5МЗР, присутствует в каждом поддиапазоне входного напряжения.

2.2.1. АЦП ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОГО СЧЕТА

Во многих АЦП в цепи обратной связи используется ЦАП. Простейшим АЦП с ЦАП в цепи обратной связи является АЦП последовательного счета счетный АЦП (рис. 2.6). Цифровой выход N-разрядного двоичного счетчика соединен с N-разрядным ЦАП, который вырабатывает выходное напряжение ступенчатой формы. Выходное напряжение ЦАП дискретно увеличивается от 1U0МЗР до напряжения полной разрядной сетки 2NU0МЗР. На компараторе это напряжение сравнивается с входным аналоговым напряжением, и до тех пор, пока напряжение ЦАП ниже аналогового входного напряжения Ua, на выходе компаратора присутствует высокий уровень. Этот уровень удерживает вентиль (схема 3И) в открытом состоянии, и синхроимпульсы, проходя через него, попадают на счетчик, увеличение выходного кода которого вызывает дальнейшее нарастание выходного напряжения ЦАП. Как только напряжение ЦАП становится выше уровня аналогового входного напряжения, на выходе компаратора появляется низкий уровень. При этом вентиль закрывается, и счетчик перестает считать. Через некоторое время уровень сигнала СТРОБ становится высоким, N-разрядный выходной регистр становится доступным для записи информации, и двоичный код со счетчика поступает на цифровой выход ЦАП. После окончания импульса СТРОБ импульс СБРОС производит обнуление счетчика, после чего он снова начинает считать, и таким образом начинается новый цикл преобразования.

Для обработки входного напряжения полной разрядной сетки в N-разрядном счетном преобразователе необходимо 2N синхроимпульсов, поэтому такой тип АЦП причисляют к относительно медленным преобразователям. В 14-разрядном АЦП такого типа время преобразования равно 214ТС=16384 ТС. Если принять ТС=100 нс, то результирующее время преобразования будет 1,64 мс, а соответствующая скорость – 610 циклов преобразования в секунду.

Точность счетного АЦП является функцией напряжения смещения, коэффициента усиления по напряжению компаратора и точности ЦАП. Чаще всего основным фактором, определяющим точность АЦП, является точность ЦАП.

Другим типом АЦП с обратной связью, в цепи обратной связи которого стоит ЦАП, является АЦП последовательных приближений. Точность таких АЦП в основном такая же, как и у счетных АЦП, но время преобразования у них существенно меньше, что объясняет их очень широкое распространение.

2.2.2. АЦП ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫХ ПРИБЛИЖЕНИЙ

АЦП последовательных приближений – наиболее популярный тип АЦП, поскольку он сочетает в себе высокую точность и высокую скорость преобразования. На рис. 2.7 представлена обобщенная структурная схема АЦП последовательных приближений. В N-разрядном преобразователе регистр последовательных приближений состоит из N триггеров, которые поочередно устанавливаются в единичное состояние (X=1), а их выходы являются цифровыми входами ЦАП. Выходное напряжение ЦАП сравнивается с аналоговым входным напряжением.

Первым в единичное состояние устанавливается триггер старшего разряда, так что сначала аналоговое входное напряжение сравнивается с выходным напряжением ЦАП, которое соответствует напряжению СЗР UСЗР=UПС/2. Если аналоговое входное напряжение больше UСЗР, то триггер старшего разряда остается в единичном состоянии (X1=1) в течение всего последующего цикла преобразования. Если же аналоговое входное напряжение меньше UСЗР, то триггер старшего разряда сбрасывается в нуль(X1=0) и остается в этом состоянии до конца цикла преобразования.

Затем в единичное состояние устанавливается следующий триггер (второй разряд), при этом выходное напряжение ЦАП равно UПСX1/2+X2/4, причем X2=1. Если это напряжение меньше входного аналогового напряжения Ua, то второй разряд остается равным единице (X2=1). Если же оно больше аналогового входного напряжения, то второй разряд сбрасывается в нуль. Этот процесс повторяется для всех оставшихся триггеров (всего N раз) до полного завершения цикла преобразования. В каждом случае, если аналоговое входное напряжение больше напряжения ЦАП, то очередной триггер сохраняет свое текущее состояние. Если аналоговое входное напряжение меньше напряжения ЦАП, то триггер, который последним был установлен в единичное состояние (X=1), сбрасывается в нуль (X=0).

Таким образом осуществляется последовательное приближение напряжения АЦП и, следовательно, соответствующих цифровых кодов к аналоговому входному напряжению, начиная со старшего в начале цикла преобразования и кончая младшим в конце цикла преобразования.

Рассмотрим в качестве примера 10-разрядный АЦП последовательных приближений с выходным напряжением полной разрядной сетки ЦАП UПС=10,24B, при этом UМЗР=10мВ. Предположим также, что выходное напряжение смещено на 0,5 МЗР для сведения к минимуму ошибки.

Для аналогового входного напряжения Ua=7,5B значения выходных кодов регистра последовательных приближений и соответствующих выходных напряжений ЦАП приведены в таблице 2.1.

Таблица 2.1

| Номер синхроимпульса | Состояние триггеров X1(СЗР) … XN(МЗР) | Выходное напряжение ЦАП (смещение на +0,5 МЗР), В |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1000000000 | 5,125 |
| 2 | 1100000000 | 7,685 (сброс X2, X2=0) |
| 3 | 1010000000 | 6,405 |
| 4 | 1011000000 | 7,045 |
| 5 | 1011100000 | 7,365 |
| 6 | 1011110000 | 7,525 (сброс X6, X6=0) |
| 7 | 1011101000 | 7,445 |
| 8 | 1011101100 | 7,485 |
| 9 | 1011101110 | 7,525 (сброс X9, X9=0) |
| 10 | 1011101101 | 7,495 |

Через 10 циклов преобразования завершатся, при этом окончательное состояние триггеров регистра последовательных приближений 1011101101, что соответствует выходному напряжению ЦАП 7,495 В. Результирующая ошибка квантования 5мВ, или 0,5 МЗР.

При аналоговом входном напряжении менее 5мВ выходной код равен 0000000000, а выходное напряжение ЦАП равно 5мВ. При входном аналоговом напряжении от 5 до 15 мВ значение выходного кода 0000000001. Максимальное выходное напряжение ЦАП (с учетом смещения на 0,5 МЗР), соответствующее цифровому выходному коду 1111111111, равно

Umax=10,24B−10мB+5мB=10,235B.

Максимальное аналоговое входное напряжение, которое может быть преобразовано с ошибкой квантования, не превышающей 0,5 МЗР, равно 10,240В, что соответствует выходному напряжению полной разрядной сетки ЦАП.

Выходной код с АЦП последовательных приближений можно снимать не только в параллельной форме в конце цикла преобразования, но и последовательно снимать выходные данные в процессе преобразования.

Общее время преобразования N- разрядного АЦП последовательных приближений примерно равно N+2TC, где TC– период тактовых импульсов, который обычно равен 1 мкс. Следовательно, у 12-разрядного АЦП последовательных  приближений  общее  время  преобразования  будет около 14 мкс. Сравните это значение со временем преобразования 2NTC АЦП счетного типа, которое равно 4 мс.

2.3. АНАЛОГО-ЦИФРОВЫЕ МНОЖИТЕЛЬНО-ДЕЛИТЕЛЬНЫЕ

УСТРОЙСТВА

Преобразователи аналоговых сигналов в цифровые и цифровых в аналоговые, кроме собственно преобразования, способны воспроизвести операции умножения и деления. Используя эти возможности, можно расширить функции устройства ввода данных в микропроцессор, проводя определенные функциональные преобразования сигналов, поступающих с датчиков до ввода их в процессор, и тем самым увеличить производительность системы обработки данных.

Рассмотрим возможности воспроизведения операций умножения на основе ЦАП. Операция умножения воспроизводится схемой ЦАП непосредственно, так как напряжение на выходе ЦАП

U0=UОПX1/2+X2/4+X3/8+…+XN/2N.

Если UОП=UВХ1, а XX1,X2,…XN=XВХ2, то U0=UВХ1XВХ2, данное выражение позволяет реализовать схему воспроизведения умножения аналогового сигнала на цифровой. Схемы аналоговых и цифровых и цифровых коммутаторов и схемы выборки – хранения расширяют функции устройства умножителя (рис. 2.8) и делителя (рис. 2.9).

Если кодовая комбинация на входах управления аналоговых (АК) и цифрового (ЦК) коммутаторов соответствует состоянию определенного открытого аналогового и цифрового каналов, т.е. УпрАК1=001; УпрАК2=0; УпрАК3=000; УпрЦК=000, то напряжение на выходе устройства

Рис. 2.8

UВЫХ1=UВХ2XВХ1.

Изменяя кодовые комбинации на входах УпрАК1, УпрАК3, УпрЦК, можно получать любые произведения вида

UВЫХi=UВХjXВХk; i=1,2,…,8; j=2,3,…8; k=1,2,…,8.

Введем временное разделение работы устройства на два такта t1 и t2 для записи результатов в блоке выборки – хранения В/Х. В этом случае: при t1 и кодовых комбинациях на входах управления УпрАК1=001; УпрАК2=1; УпрЦК=000

UВХ1=UВХ2XВХ1,

при t2 и кодовых комбинациях на входах управления УпрАК1=000, УпрАК2=0, УпрЦК=000, УпрАК3=000

UВЫХ1=UВХ2XВХ1XВХ1.

Изменяя кодовые комбинации на входах управления, можно получать произведения вида

UВЫХi=UВХjXВХnXВХm; i=1,2,…,8; j=2,3,…8; m=1,2,…,8.

Разделяя во времени работу устройства на три (или более) такта, можно получать произведения сигналов на любое число цифровых входов (от 1 до 8).

Воспроизведение операций деления реализуется на основе АЦП. АЦП последовательного приближения показан на рис. 2.9. Напряжение на выходе ЦАП в любой момент времени равно UВЫХ'=UВХ2XВЫХ. Кодовые комбинации счетчика изменяются в соответствии с натуральным рядом чисел от 0 до N. В момент времени, когда UВЫХ'=UВХ1, состояние компаратора изменяется из «1» в «0» и запрещается поступление сигналов с генератора тактовых сигналов ГТС на суммирующий вход счетчика. В этом случае

UВХ2XВЫХ=UВХ1 или XВЫХ=UВХ1/UВХ2.

Введение в схему на рис. 2.9 элементов для коммутации аналоговых сигналов, подобной коммутации аналоговых сигналов для схемы на рис. 2.8, позволяет реализовать зависимости вида

XВЫХ=UВХi/UВХj; i=1,2,…,8; j=1,2,…8.

Разделение работы устройства на n тактов выявляет возможность воспроизведения более сложных зависимостей:

XВЫХ=UВХi/UВХjUВХk…UВХn;

i=1,2,…,8; j=1,2,…8; k=1,2,…8; i≠j;i≠k;i≠n.

Совмещая функции множительного и делительного устройств в рамках единого аналого-цифрового множительно-делительного устройства, можно сформировать вычислительный блок, функциональная характеристика которого имеет вид

Z=X1X2…Xn/Y1Y2…Yn,

где X,Y,Z- переменные функции времени, которые могут быть представлены как аналоговыми, так и цифровыми сигналами.

3. МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ СИСТЕМЫ

Информационная система показывает, как соединены различные устройства с микропроцессором. Типичные подсистемы – это сумматоры-вычитатели, счетчики, регистры сдвига, ОЗУ, ПЗУ, шифраторы, дешифраторы, селекторы данных, тактовые генераторы. В данном разделе рассматриваются микропроцессорные системы и способы передачи данных в этих системах.

3.1.АРХИТЕКТУРА ЦИФРОВОЙ ЭВМ

Самая простая ЭВМ содержит пять устройств: ввода исходной информации, управления и арифметических действий, составляющих центральный процессор (ЦП), а также память и устройство вывода результатов обработки информации. Устройства, размещаемые вне ЦП, часто называют периферийными устройствами.

Физические устройства являются аппаратными средствами, для их использования занесенная в память программа предписывает перечень процедур, исполняемых процессором. Подготовка списка команд (процедур) называется программированием. Подготовленный список команд представляет собой программу, которая временно или постоянно хранится в памяти. Эти программы перерабатывают информацию, называемую общим термином – данные. Программные средства – это также общий термин, охватывающий все программы. Таким образом, ЭВМ функционирует в следующем порядке: программа и данные загружаются в центральный процессор и размещаются в предназначенной для них области памяти. Центральный процессор считывает из памяти первую команду, интерпретирует ее и выполняет. Как только обработка данных закончится, результат передается на выход ЭВМ. Обычно роль центрального процессора в таких системах выполняет микропроцессор (МП). Микропроцессор – программно - управляемое устройство, осуществляющее процесс обработки цифровой информации и управления им, построенное, как правило, на одной или нескольких сверхбольших интегральных схемах (СБИС). На рис. 3.1 приведена архитектура обычной ЭВМ.

Микропроцессор контролирует все системы и управляет ими посредством линий управления и контроля. Параллельно линиям управления расположена адресная шина (например, 16 параллельных проводников), которая выбирает ячейку памяти данных, порты ввода или вывода данных. Порт – это аппаратное устройство, через которое осуществляется связь МП с каким-либо устройством ввода или вывода информации (клавиатура, экран и т.п.). Шина данных (например, 8 параллельных проводников) является двунаправленной и служит для передачи данных в центральное устройство обработки информации или из него. Микропроцессор может пересылать данные в память или получать их из нее посредством шины данных. Программа обычно помещается в память постоянно, т.е. располагается в ПЗУ. Программы пользователя, которые по своей природе изменяемы, помещаются в ОЗУ вместе с данными. ОЗУ на рис. 3.1 показано как память для хранения данных. Здесь находятся данные, используемые в процессе выполнения конкретной программы.

3.2. ДЕЩИФРАЦИЯ АДРЕСА В ЭВМ

Рассмотрим 4-разрядную микропроцессорную систему, представленную на рис. 3.2. В этой системе используются только 8 проводников в адресной шине и 4 проводника в шине данных. ОЗУ представляет собой ИС емкостью 64 бита

Дешифратор адреса, показанный на рис. 3.2 определяет, какое именно ОЗУ нужно использовать и посылает разрешающий сигнал по линии выборки микросхемы. В каждый момент времени разрешающий сигнал подается только в одну такую линию. Блок дешифрации адреса состоит из обычных комбинационных логических элементов. ОЗУ 0 выбирается при адресации ячеек 0-15, ОЗУ 1 – при адресации ячеек 16-31.

Буферы с тремя состояниями, показанные на рис. 3.2, отсоединяют выходы соответствующего ОЗУ от информационной шины, когда это ОЗУ не участвует в пересылке данных. В каждый момент времени только одному ОЗУ разрешается пересылать данные по общей информационной шине. Соответственно этому линии выборки микросхемы используются также для переключения указанных буферов. Когда буферы выключены, принято говорить, что выходы буферов находятся в состоянии высокого импенданса, при этом они надежно отсоединены от четырех линий данных, подключенных к их входам.

Логические схемы, используемые в простом дешифраторе адреса, показаны на рис. 3.3. В этом примере только тогда, когда на все четыре адресные линии отA7 до A4 поступают сигналы логического 0, на выходе нижнего 4-входового логического элемента ИЛИ действует НИЗКИЙ уровень.

Если на четыре указанные линии адреса в дешифраторе (рис. 3.3) подана двоичная комбинация 0001 (A7=0, A6=0, A5=0, A4=1), то переключается верхний логический элемент ИЛИ. Двоичная комбинация 0001 вызывает появление НИЗКОГО уровня на выходе этого логического элемента в дешифраторе адреса, т.е. приводит к выдаче активного уровня сигнала в нижнюю линию выборки микросхемы ОЗУ. В результате разблокируется нижнее ОЗУ. Дешифратор адреса, показанный на рис.3.3, дешифрирует состояния четырех самых «старших» адресных линий, чтобы выдать нужный логический уровень на вход выборки микросхемы каждого ОЗУ. Состояния четырех самых «младших» адресных линий (от A0 до A3) дешифрируются внутри самих микросхем ОЗУ, в результате выбирается точный адрес 4-разрядного слова.

В микропроцессорной системе, изображенной на рис. 3.2 и рис. 3.3, используются 8 адресных линий. Это означает, что микропроцессор может генерировать 256 (28) различных адресов.

3.3. ИНТЕРФЕЙС С ПЗУ

Большинство микропроцессоров сами по себе функционально ограничены. Большая часть из них содержит память и немногие порты ввода/вывода, которые через интерфейс соединяют их с периферией. Интерфейс – совокупность унифицированных технических и программных средств, необходимых для подключения данных устройств к системе или одной системы к другой. Среди прочих свойств интерфейса отметим решение им задачи синхронизации, выбора направления передачи данных и иногда приведение уровней или форм сигналов.

Рассмотрим задачу разработки  интерфейса с ПЗУ. На рис. 3.4 приведена часть системы, включающая МП и ПЗУ. С выходами D0−D7 ПЗУ соединены 8 линий шины данных. Единственный выход управления считыванием RD идет из МП на вход активизации OE ПЗУ.

С постоянным запоминающим устройством емкостью 4 Кбайт соединены 12 линий адресной шины младших разрядов (A0−A11). Дешифратор, встроенный в ИС ПЗУ, может получить доступ к любому из 4096 (212=4096) 8 – разрядных слов ПЗУ. Адресные линии четырех старших разрядов (A12−A15) идут в устройство комбинационной логики – дешифратор адреса. Для доступа в ПЗУ и считывания из него данных МП должен: активизировать линии адреса A0−A11; установить сигнал НИЗКОГО уровня на линии управления считыванием OE; установить сигнал НИЗКОГО уровня на линии дешифратора адреса и выбора кристалла.

Предположим, что МП нужно обратиться в память по адресу 0000H (0000 0000 0000 00002). Младшие 12 бит подключаются по адресным линиям A0−A11 к контуру дешифратора ПЗУ. К адресным принадлежат также старшие 4 бита A12−A15. Они декодируются дешифратором адреса. Если (A12−A15)=00002, дешифратор адреса выдает сигнал, который активизирует вход CS выбора кристалла (рис. 3.4). Таким образом, старшие 4 бита адреса выбирают сегмент памяти, а младшие 12 бит определяют нужную ячейку памяти в этом сегменте.

В интерфейсе с ПЗУ важное значение имеют способы адресации и синхронизации. Адресация нами рассмотрена, рассмотрим теперь синхронизацию. На рис. 3.5 приведена временная диаграмма сигналов МП, управляющих считыванием 8-разрядного слова из ПЗУ.

Верхняя линия диаграммы представляет переход адресных линий A0−A15 на их соответствующий логический уровень. Согласно рис. 3.4 адресные линии A0−A11 активизируют адресные входы ПЗУ, тогда как адресные линии A12−A15 декодируются дешифратором адреса и активизируют вход CS выбора кристалла ПЗУ. Спустя некоторое время, выход управления считыванием RD МП активизирует процесс вывода данных из ПЗУ. Расположенные здесь данные помещаются на шину данных и принимаются МП.

На рис. 3.5 показаны критические ограничения синхронизации. После того как на адресных линиях установился соответствующий логический уровень и активизировался вход CS ПЗУ, нужен определенный отрезок времени для извлечения слова данных. Это время необходимо внутренним дешифраторам ПЗУ для нахождения требуемого байта в памяти.

На рис. 3.5 использованы кружки и стрелки. Эти индикаторы применяются для обозначения соотношений причины и следствия на временной диаграмме. В качестве примера переход от H- к L-уровню (от HIGH к LOW) на выходе считывания осуществит переключение тристабильных выводов шины данных МП из состояния высокого сопротивления в состояние для приема данных на входе. Штриховая часть временной диаграммы по линии ввода соответствует состоянию высокого сопротивления. При переходе от L- к H-уровню выхода RD выводы шины данных МП снова переключатся в третье состояние и не примут данные с шины. Интерфейс с ОЗУ подобен рассмотренной схеме. Его своеобразие заключается в возможности не только считывания информации из памяти, но и записи информации в ОЗУ.

3.4. ИНТЕРФЕЙС С РЕАЛЬНЫМИ ПОРТАМИ ВВОДА/ВЫВОДА (ВВ)

Операция ввода или вывода включает в себя передачу данных из (или в) требуемой периферии. Разработчики выпускают порты ВВ в виде ИС, например – 8-разрядный элемент ВВ Intel 8212. Интегральная схема Intel 8212 может быть использована как адаптер порта ввода или вывода. Функцией адаптера является регламентация вывода или ввода информации из МП через интерфейс в периферию. На рис. 3.6 приведен МП, подобный типовому, имеющий интерфейсом с семисегментным  индикатором элемент Intel 8212. Этот индикатор является периферией. На схеме МП имеет изолированный ВВ. Отметим, что в этом случае выходная линия выбора устройства полностью декодируется по восьми адресным линиям младших разрядов (A0−A7).

На рис. 3.6 ИС 8212 используется в порте вывода. Это можно установить, заметив, что на входе управления состоянием MD установлен Н-уровень. Линии шины данных подсоединены к восьми входным линиям DI0−DI7 элемента ВВ 8212, чьи выходные линии DO0−DO7 подсоединены к входам индикатора. Элемент Intel 8212 имеет восемь защелок данных (8-разрядный параллельный регистр) и выходные буфера (8 тристабильных элементов). Два входа выбора DS1 и DS2 являются управляющими для элемента 8212, используемого в рассматриваемом способе ВВ. Когда DS1 активизируется L-сигналом, DS2- Н - сигналом, данные, поступающие с шины захватываются защелками данных и появляются на выходах DO0−DO7, активизируя сегменты индикатора.

На рис. 3.7 приведена временная диаграмма работы порта Intel 8212 в состоянии вывода. Как только активизируются входы сигналов управления

DS1 и DS2, выходные данные захватываются в порте ВВ и располагаются на выходных выводах. В состоянии вывода выходные буферы постоянно разрешены, следовательно, захваченные данные появляются даже после того, как линии управления DS1 и DS2 возвращаются в состояние сброса.

3.5. СИНХРОНИЗАЦИЯ ПРЕРЫВАНИЕМ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ В

### УСТРОЙСТВО ВВ

Рассмотренные выше темы предполагали, что когда программа указывала МП ввести данные в порт, они уже имелись в наличии и были расположены в строго определенном месте. Однако это не всегда так, потому что периферия (например, клавишное устройство) имеет различное с МП быстродействие. В этом случае имеются несколько способов решения проблемы. К ним относятся методы опросов и прерываний.

Опрос называется еще программируемым ВВ. Это наиболее простой метод синхронизации и, используется он в небольших специализированных устройствах. Основной идеей опроса является ввести и (или) вывести данные последовательно, используя в программе цикл опроса.

В общем случае в цикле можно опрашивать одно или несколько устройств ВВ. МП опрашивает первое устройство – нужно ли ему обслуживание, и если да, устанавливает индикатор состояния, т.е. устройство получает требуемое обслуживание. В противном случае МП продолжает опрос.

Представленная на рис. 3.8 система снабжена линией требования прерывания (INTR), чтобы дать знать МП о готовности данных для передачи в ЦП. Активизированный Н-сигналом МП выполняет текущую команду, передает на хранение в специальную область памяти промежуточные результаты и ветвится в подпрограмму обслуживания прерывания. Затем МП возвращается в основную программу.

Микропроцессор имеет интерфейс порта ВВ с клавишным устройством, построенным на ИС 8212 (рис. 3.8). Управление состоянием (линия MD) устройства имеет L-уровень и воздействует на адаптер ввода. Вход сброса CLR в устройстве 8212 дезактивируется Н-сигналом. Правильные 8-разрядные данные с клавишного устройства поступают на входы данных DI0−DI7 элемента 8212. В этой системе линия строба (STB) управляет защелками данных, тогда как входы выбора устройства DS1 и DS2 элемента 8212 управляют буферами выхода.

Клавишное устройство должно поместить 8-разрядное слово на входы данных элемента 8212 и выдать импульс HIGH (строб), чтобы удержать эти данные во внутренних защелках порта ВВ. Эти события представлены на рис.3.9 тремя верхними графиками.

Согласно нижним графикам на рис. 3.9, после того как данные стробированы в защелках, контуром элемента 8212 выдается импульс прерывания INT, который поступает в МП по линии требования прерывания; линии управления буфером вывода (DS1 и DS2) активированы. Кривые 3 и 6 иллюстрируют размещение захваченных данных командами DS1 и DS2 элемента Intel 8212 на шине данных в течение очень короткого промежутка времени. Заметим, что выводы элемента ВВ Intel 8212 возвращаются в свое третье состояние сразу после того, как команды буферов DS1 и DS2 признаются недействительными.

Рассмотрим снова интерфейс клавишного устройства (рис. 3.8), когда система имеет изолированный ВВ. Специальный сигнал управления IOR активизирует вход DS1 устройства Intel 8212. Восемь адресных линий младших разрядов (A0−A7) полностью декодируются дешифратором адреса, выводы которого активизируют вход DS2 по линии выбора устройства (DS1 и DS2 управляют буферами вывода элемента ВВ 8212). Инвертор согласовывает L-активный выход INT Intel 8212 с Н-активным входом INTR МП.

Прерывание информирует МП о том, что устройство ВВ готово и необходимо обслуживание. Реализует эту операцию специальная подпрограмма обслуживания прерывания. Если несколько устройств вызывают прерывание МП, линии вызова прерывания подвергаются операции ИЛИ, и МП в таком случае необходимо определить ответственное за прерывание устройство ввода/вывода (УВВ). Этот процесс выбора относится к способу опроса и составляет схему опроса-прерывания. В таком случае каждому порту ВВ соответствует одно состояние, код которого указывает МП – готов ли порт ввести или вывести данные.

Существуют МП, снабженные несколькими входами прерывания и командами признания или непризнания по крайней мере некоторого числа этих входов. Многие МП снабжены векторным прерыванием, когда МП знает устройство, вызвавшее прерывание, и ветвится на подпрограмму обслуживания соответствующего прерывания. Многие МП снабжены также устройствами определения приоритета обслуживания (аппаратно или программно) в случае двух одновременных прерываний (арбитраж приоритета прерывания). Эта система решает, согласиться ли с приоритетом обслуживания одного из прерываний, она обычно содержится в специальной ИС (например, устройство Intel 8259).

Преимущество опроса над процедурой прерывания состоит в том, что первый требует меньших аппаратных средств и, находясь под программным контролем, является синхронным. Недостатком является потребность в очень развитых программах, занимающих время МП в случае большого числа устройств опроса, и необходимость довольно значительного промежутка времени для ответа на один запрос.

Преимуществами прерывания над опросом является быстродействие ответа, лучшее использование МП и потребность во много раз меньших программных средств. Недостаток состоит в том, что функционирование МП асинхронно и требует сложного аппаратного интерфейса.

3.6. ОБНАРУЖЕНИЕ ОШИБОК ПРИ ПЕРЕДАЧЕ ИНФОРМАЦИИ

Причиной возникновения ошибок могут стать: наличие большой «паразитной» емкости между параллельными линиями тракта передачи, несогласованность скоростей приемника и передатчика информации, наличие механических повреждений и т.д. С целью обеспечения высокой точности цифровых устройств используют специальные методы обнаружения ошибок.

Для выявления ошибок нужно осуществлять постоянную проверку передаваемой информации. С этой целью формируется и передается вместе с информацией один дополнительный контрольный разряд четности. Этот разряд дополняет число единиц в передаваемом коде до четного, т.е. содержит единицу, если оно нечетное. На рис. 3.10, а показана структурная схема соответствующей системы передачи данных. В этой системе 3 информационных разряда A, B, C пересылаются в параллельной форме на большое расстояние. Перед поступлением на вход системы данные проходят через генератор контрольного разряда четности. Этот контрольный разряд передается вместе с данными, которые до пересылки на выход системы подвергаются проверке. Если при передаче произошла ошибка, о ее наличии в полученных данных сигнализирует детектор ошибок. Если же значения всех информационных разрядов на выходе системы те же, что и на ее входе, сигнал ошибки отсутствует.

Таблица 3.1 показывает принцип работы системы обнаружения ошибок. Эта таблица фактически представляет собой таблицу истинности для генератора разряда четности в системе на рис. 3.10, а. Значение выходного сигнала в каждой горизонтальной строке таблица 3.1 определяется таким образом, чтобы полное число «единиц» в строке было четным (0 «единиц», 2 «единицы», 4 «единицы»). Далее для полученной таблицы истинности подбирается соответствующая логическая схема; для нашего случая схема генератора контрольного разряда четности приведена на рис. 3.10, б. Схема, вырабатывающая на своем выходе логическую 1 всякий раз, когда на ее входы поступает нечетное число «единиц», показана на рис. 3.10, в, т.е. может использоваться в качестве детектора ошибок. Система с использованием разряда четности только обнаруживает ошибки, но не исправляет их и является одной из многих контролирующих систем.

Таблица 3.1

| Входы |  |  | # Выход |
| --- | --- | --- | --- |
| Параллельные данные |  |  | Бит четности |
| С | B | A | P |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 |

3.7. СИСТЕМНЫЙ ИНТЕРФЕЙС

В большинстве случаев приемники и передатчики информации могут отстоять друг от друга территориально на довольно большом расстоянии (более 10 м). Примером такого расположения объектов являются локальные сети. В этом случае необходимо использование системного интерфейса. Системный интерфейс – как правило, многоуровневая архитектура (совокупность) аппаратурных и программных средств, осуществляющая обмен информации передачей сообщений, состоящих из командных, информационных и ответных слов. При этом используется определенный язык передачи этих слов. Типичное слово протокола с битовой организацией содержит начальный флаг, адресное, управляющее и информационное поля, проверочную последовательность слова и завершающий флаг.

Для передачи слов с битовой организацией широко применяют код без возвращения к нулю, код без возвращения к нулю с инверсией, код Манчестер II.

Код без возвращения к нулю (рис. 3.11, а) отображает последовательность двоичных битов последовательностью уровней напряжения, постоянных на интервале передаваемого двоичного разряда.

В коде без возвращения к нулю с инверсией «1» передается отсутствием изменения уровня предшествующего бита, а «0» – инверсией этого уровня (рис. 3.11, а). Таким образом, «1» и «0» в этом коде могут быть представлены в одной последовательности как низким, так и высоким уровнями напряжения, причем длинная последовательность «1» образует постоянный уровень, а длинная последовательность «0» – биполярный периодический сигнал.

Код Манчестер II отображает каждый бит двоичной последовательности переходом уровней: если низкий уровень сменяется высоким, то передается «0», если высокий уровень сменяется низким – «1». Переходы имеют место в середине временного интервала, отведенного каждому двоичному биту (рис.3.11, а). Код Манчестер II легко получается из кода без возвращения к нулю, если последний подать на один вход схемы логической равнозначности, на второй вход которой поступают синхросигналы в виде меандра с периодом, равным периоду кода без возвращения к нулю, и синфазный с ним (рис. 3.11, б). Этот код обладает большей помехозащищенностью по сравнению с кодом без возвращения к нулю, поскольку: во-первых, занимает полосу частот от половины до полного значения тактовой частоты, в то время как код без возвращения к нулю – от постоянной составляющей до половины тактовой частоты (отсутствие постоянной составляющей при кодировании по коду Манчестер II позволяет использовать более простые полосовые усилители переменного тока, применять подавление низкочастотных шумов); во-вторых, применение кода Манчестер II дает возможность обнаружения ошибки в каждом передаваемом разряде, если помнить ту особенность, что информационный переход имеет место в середине интервала, соответствующего биту. Поскольку присутствие высокого уровня или низкого уровня в течение всего интервала бита недопустимо, появление таких ситуаций может свидетельствовать о наличии ошибок. Декодирование «0» («1») при передаче «1» («0») в коде Манчестер II может произойти только тогда, когда из-за помехи инверсия логических уровней будет иметь место в каждой половине интервала одного бита, однако вероятность одновременной инверсии фазы в пределах одного бита невелика.

Применение кода Манчестер II, наконец, позволяет уменьшить стоимость линии за счет исключения провода для передачи тактовых импульсов в интерфейсе, поскольку информационная последовательность в коде Манчестер II содержит в себе как тактовые, так и информационные сигналы. Более того, при применении кода без возвращения к нулю не исключено возникновение фазовых сдвигов между информационными и синхронизирующими последовательностями. Обладая свойством самосинхронизации, код Манчестер II позволяет обойти эти проблемы.

Информация от приемника к передатчику передается последовательно кадрами рис. 3.12. В протоколах последовательной передачи информации с битовой организацией для определения различных частей сообщения используется положение этих частей в последовательности битов. Кадр с обеих сторон ограничивается флаговыми последовательностями, например: 01111110. Если кадр оканчивается не флагом, а последовательностью единиц числом 15, то это означает, что передающее устройство закончило передачу и другие устройства в сети могут начать передачу информации. Передающее устройство может закончить кадр посылкой комбинации от 7 до 14 единиц, что означает режим преждевременного прерывания кадра.

Приемное устройство в этом случае не принимает последний кадр и не может выходить на передачу, пока не получит команды от передающего устройства. Кадр содержит адресное, управляющее и информационные поля (рис. 3.12). Адресное поле следует за первым флагом кадра и определяет адрес отправителя и получателя кадра. Возможны два режима адресации: режим основной адресации, при котором используется один адресный байт, и режим расширенной адресации, при котором длина адресного поля равна 1 байт и более. В последнем случае, если младший бит первого адресного байта есть «0», следующий байт есть продолжение адресного поля. Это поле заканчивается первым встречаемым байтом, в котором младший бит равен «1». Таким образом, адресное поле может быть расширено до любого числа байтов.

За адресным полем следует управляющее поле длиной 1 или 2 байта, предназначенное для кодирования команд и ответов, необходимых для управления линии передачи данных. Формат управляющего поля также строго определен.

Перед флагом в конце кадра размещается  поле проверочной последовательности, обеспечивающей обнаружение ошибок (одним из бит данной последовательности является бит четности). Информационное поле включает в себя собственно пересылаемые данные и информацию о распределении данных в этом поле. Важной особенностью протокола последовательной передачи данных с битовой организацией является введение и исключение нулей, чем обеспечивается прозрачность (выделение) данных в кадре. В пределах битовой последовательности кадра между двумя флагами нуль автоматически вставляется в процессе передачи после пяти подряд идущих единиц и исключается на приеме. Поэтому ни одна битовая последовательность  в кадре не может быть ошибочно расшифрована как флаговая, как комбинация освобождения интерфейса.

3.8. СТРУКТУРА ЭЛЕМЕНТАРНОГО МИКРОПРОЦЕССОРА

Микропроцессор – функционально законченное устройство обработки информации, управляемое хранимой в памяти программой.

По конструктивному признаку МП можно разделить на однокристальные МП с фиксированной длиной (разрядностью) слова и определенной системой команд; многокристальные (секционированные) МП с наращиваемой разрядностью слова и микропрограммным управлением (они составляются из двух СБИС и более).

Архитектура многокристального МП  с микропрограммным управлением позволяет достичь гибкости в его применении и сравнительно простыми средствами организовать выполнение отдельных машинных операций, что повышает производительность ЭВМ на таких МП.

Несмотря на то, что возможности многокристальных МП существенно выше, чем у однокристальных, многие прикладные задачи успешно решаются на основе использования однокристального микропроцессора.

В состав микропроцессора (рис. 3.13) входят арифметико-логическое устройство, устройство управления и блок внутренних регистров.

Арифметико-логическое устройство (АЛУ) состоит из двоичного сумматора со схемами ускоренного (параллельного) переноса, сдвигающего регистра и регистра для временного хранения операндов (аргументов функции участвующих в операции). Обычно это устройство выполняет по командам несколько простейших операций: сложение, вычитание, сдвиг, пересылку, логическое сложение (ИЛИ), логическое умножение (И), сложение по модулю 2.

Рис. 3.13

## Устройство управления (УУ) управляет работой АЛУ и внутренних регистров в процессе выполнения команды. Согласно коду операции, оно формирует внутренние сигналы управления  блоками МП. Адресная часть команды совместно с сигналами управления используется для считывания данных из определенной ячейки памяти или для записи данных в ячейку. По сигналам УУ осуществляется выборка каждой новой, очередной команды.

Блок внутренних регистров (БВР), расширяющий возможности АЛУ, служит внутренней памятью МП и используется для временного хранения данных и команд. Он также выполняет некоторые процедуры обработки информации.

На рис. 3.14 приведена более подробная структурная схема однокристального МП. Здесь блок внутренних регистров содержит регистры общего назначения и специальные регистры: регистр-аккумулятор, буферный регистр адреса, буферный регистр данных, счетчик команд, регистры команд, стека, признаков.

Регистры общего назначения (РОН), число которых может изменяться от 4 до 64, в значительной мере определяют вычислительные возможности МП. Их основная функция - хранение операндов. Но они могут выполнять и роль специальных регистров. Все РОН доступны программисту, который их рассматривает как сверхоперативное запоминающее устройство. Попарное расположение регистров В и С, D и Е, Н и L дает возможность проводить обработку двухбайтовых слов, называемую обработкой «удвоенной точности». Обмен данными с РОН (считывание и запись информации) осуществляется через мультиплексор, причем требуемый регистр выбирается с помощью селектора регистров по сигналу УУ.

Рис. 3.14

Регистр-аккумулятор, обычно называемый просто аккумулятором (встречается также название «накопитель»), предназначен для временного хранения операнда или промежуточного результата арифметических и логических операций, производимых АЛУ. При выполнении какой-либо операции с двумя операндами в этом регистре содержится один из используемых операндов, а после выполнения операции - ее результат. Разрядность регистра равна разрядности информационного слова.

Буферный регистр адреса служит для приема и хранения адресной части исполняемой команды. Иначе говоря, в нем содержится адрес слова до выдачи на адресную шину. Возможное количество адресов, т. е. непосредственно адресуемых слов памяти, определяется разрядностью этого регистра. Так, в 16-разрядном регистре, изменяя значения разрядов двухбайтового слова, можно помещать любое из 216= 65536 адресов ячеек (слов) памяти.

Буферный регистр данных используется  для временного хранения выбранного из памяти слова перед выдачей его во внешнюю шину данных. Его разрядность определяется количеством байтов информационного слова.

Счетчик команд содержит адрес ячейки памяти, в которой помещены байты выполняемой команды. Обычно команды определенной программы находятся в последовательно расположенных ячейках памяти: число, указывающее адрес каждой последующей ячейки, на единицу больше числа, отмечающего адрес данной ячейки. Поэтому переход к следующей команде достигается увеличением числа, содержащегося в счетчике команд, на единицу. В ходе выполнения текущей команды, т. е. при передаче команды из памяти в МП, содержимое счетчика команд увеличивается на единицу и образуется адрес очередной команды. Если после данной команды требуется использовать команду, хранимую не в соседней, а в другой, например удаленной, ячейке памяти, то по сигналу УУ в счетчик команд заносится адрес удаленной ячейки.

Регистр команд принимает и хранит код очередной команды, адрес которой находится в счетчике команд. По сигналу УУ в него передается из регистра хранимая там информация.

Регистры стека делятся на стек и указатель стека. Название «стек» происходит от английского слова stack, что в дословном переводе означает штабель (дров), кипа (бумаг) и др. В МП стек представляет собой набор регистров, хранящих адреса команд возврата при обращении к подпрограммам или состояния внутренних регистров при обработке прерываний. Этот набор организован таким образом, что слово адреса или данных выбирается по принципу: «вошедший последним - выходит первым». При записи в стек очередного слова все находящиеся в нем слова сдвигаются на один регистр вниз. После выборки слова из стека оставшиеся слова сдвигаются на один регистр вверх. Стек может быть выполнен не только на внутренних регистрах МП, составляя его часть, но и находиться в ОЗУ, занимая там выделенную для него зону. В последнем случае стек получается более глубоким, емким, однако для обращения к нему необходим специальный регистр - указатель стека.

Указатель стека хранит адреса последней занятой ячейки стека, которую называют вершиной. Содержащееся в указателе число указывает, где находится вершина стека. Когда в стек записывается очередное слово, то число в указателе стека соответственно увеличивается. Извлечение слова из стека сопровождается, наоборот, уменьшением числа, заполняющего указатель стека. Кроме такой процедуры, предусматривается возможность считывания без разрушения содержимого любой ячейки стека при неизменном числе, хранимом в указателе стека.

Регистр признаков представляет собой набор триггеров — флажков. В зависимости от результатов операций, выполняемых АЛУ, каждый триггер устанавливается в состояние 0 или 1. Флажковые биты, определяющие содержимое регистра, индицируют условные признаки: нулевого результата, знака результата, переполнения и т. п. Эта информация, характеризующая состояние процессора, важна для выбора дальнейшего пути вычислений.

Рассмотрим более подробно основные части микропроцессора (рис. 3.14). Внутренняя шина данных соединяет между собой основные части МП. Шиной называют группу линий передачи информации, объединенных общим функциональным признаком. В микропроцессорной системе используются три вида шин: данных, адресов и управления.

Разрядность внутренней шины данных, т. е. количество передаваемых по ней одновременно (параллельно) битов числа, соответствует разрядности слов, которыми оперирует МП. Очевидно, что разрядность внутренней и внешней шин данных должна быть одной и той же. У восьмиразрядного МП внутренняя шина состоит из восьми линий, по которым можно передавать последовательно восьмиразрядные слова - байты. Следует иметь в виду, что по шине данных передаются не только обрабатываемые АЛУ слова, но и командная информация. Следовательно, недостаточно высокая разрядность шины данных может ограничить состав (сложность) команд и их число. Поэтому разрядность шины данных относят к важным характеристикам микропроцессора - она в большой мере определяет его структуру (числа разрядов указаны на рисунке в скобках рядом с названиями блоков).

Шина данных МП работает в режиме двунаправленной передачи, т. е. по ней можно передавать слова в обоих направлениях, но не одновременно. В этом случае требуется применение специальных буферных схем и мультиплексного режима обмена данными между МП и внешней памятью. Мультиплексный режим (от английского слова multiple – многократный, множественный), иногда называемый многоточечным - режим одновременного использования канала передачи большим числом абонентов с разделением во времени средств управления обменом.

Восьмиразрядное арифметико-логическое устройство выполняет все арифметические и логические операции. На первый вход АЛУ поступает байт из восьмиразрядного аккумулятора, а на второй вход - из восьмиразрядного промежуточного регистра (регистр временного хранения). Результат сложения указанных двух байтов передается с выхода АЛУ через внутреннюю шину данных в аккумулятор. Такая организация удовлетворяет одноадресной организации микропроцессора. Для нее характерно то, что один из операндов, участвующих в обработке, всегда находится в аккумуляторе, адрес которого задан неявно. Поэтому при выполнении операции сложения двух операндов требуется указывать только один адрес — второго операнда, содержащегося, например, в одном из восьми регистров общего назначения (РОН). К АЛУ подключены регистр признаков, предназначенный для хранения и анализа признаков результата операции.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Проектирование радиоэлектронных устройств на интегральных микросхемах/ Под ред. С.Я. Шаца. – М: Сов. радио, 1976.– 312 с.

- Хоровиц П. Искусство схемотехники. – М.: Мир, 2009. – 704 с.

- Гуров В.В. Архитектура микропроцессоров – Интеренет-университет информайионных технологий – ИНТУИТ.ру, 2010. – 273 с.

- Микушин А.В. Цифровые устройства и микропроцессоры  – С-Пб.: БХВ-Петербург, 2010. – 832 с.

- Динеш С. Дьюб Электроника. Схемы и анализ. – М.: Техносфера, 2008. – 432 с.

- Джеймс А. Рег Промышленная электроника. – М.: ДМК Пресс, 2011. – 1136 с.

- Захаров В.К. Электронные устройства автоматики телемеханики. – Л.: Энергоатомиздат, 1984. – 432 с.)

- Шенфельд Р., Хабигер Э. Автоматизированные электроприводы. – Л.: Энергоатомиздат, 1985 – 464 с., ил.

- Кестнер У. Проектирование систем цифровой и смешанной обработки сигналов. – М.: Техносфера, 2010. – 328 с.

- Серебряков А.С. Электротехника и электроника. Лабораторный практикум на Electronics Workbench и Multisim. – М. Высшая школа, 2009, – 336 с.

- Гаврилин А.И. Электроснабжение промышленных предприятий: Метод.указания / Томск: Изд-во ТПУ, 2001 – 94 с.

- www.adastra.ru

- Щербаков Е.Ф. Электроснабжение и электропотребление на предприятиях. – М.: Форум, 2010. – 496 с.

- Шутов Е. А. Компьютерный практикум по курсу ”Системы автоматического управления энергетическими объектами предприятий”: Учеб. пособие / Том. политехн. ун-т. – Томск, 2008. – 96 с.

Оглавление

Введение…………………………………………………………………….	3

- Элементы и узлы аналоговых преобразователей…………	……..5

  - Операционный усилитель.………………………………………..5

  - Активные фильтры………………………………………………..9

  - Компараторы напряжения…………………………...………….12

  - Схема выборки и хранения……………………………………..15

- Элементы и узлы аналого-цифровых преобразователей……..16

  - Цифро-аналоговый преобразователь………...………………...17

  - Аналого-цифровые преобразователи…………………………..19

    - АЦП последовательного счета……………………………….20

    - АЦП последовательных приближений……………………....21

  - Аналого-цифровые множительно-делительные устройства….24

- Микропроцессорные системы………………………………….…27

  - Архитектура цифровой ЭВМ……………………….…………..27

  - Дешифрация адреса в ЭВМ……………………………..………29

  - Интерфейс с ПЗУ………………………………………………...31

  - Интерфейс с реальными портами ввода/вывода (ВВ)………...33

  - Синхронизация прерыванием передачи данных в устройство ВВ…………………………………………………………….…..35

  - Обнаружение ошибок при передаче информации……………38

  - Системный интерфейс………………………………………….40

  - Структура элементарного микропроцессора………….………43

Список литературы…………………………………………………....49

Учебное издание

ШУТОВ Евгений Алексеевич

АВТОМАТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

УСТРОЙСТВАМИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

Учебное пособие

Научный редактор доктор ф.-м. наук,
профессор А.В. Кабышев

Редактор И.О. Фамилия

Компьютерная верстка И.О. Фамилия

Дизайн обложки И.О. Фамилия

Подписано к печати 05.11.2013. Формат 60х84/16. Бумага «Снегурочка». Печать XEROX. Усл.печ.л. 9,01. Уч.-изд.л. 8,16. Заказ . Тираж 100 экз.

Национальный исследовательский Томский политехнический университет Система менеджмента качества Издательства Томского политехнического университета сертифицирована NATIONAL QUALITY ASSURANCE по стандарту BS EN ISO 9001:2008

. 634050, г. Томск, пр. Ленина, 30 Тел./факс: 8(3822)56-35-35, www.tpu.ru