Вопросы по курсу "Основы автоматизации производственных процессов в"

Основы теории автоматического управления

!.Состав системы автоматического управления.

2.Классификация САУ.

3. Виды моделей, используемых для анализа и синтеза САУ.

4.Передаточные функции типовых соединений звеньев.

5. Оценка устойчивости по корням характеристического уравнения.

6. Критерий устойчивости Гурвица.

7.Критерий устойчивости Михайлова.

8.Критерий устойчивости Найквиста.

9.Показатели качества САУ и способы их определения.

10.Законы регулирования.

Технические средства систем контроля и управления

1.Классификация средств измерения давления.

2.Деформационные средства измерения давления.

3.Принцип действия и технические характеристики измерительных преобразователей Сапфир 22.

4. Принцип действия и технические характеристики измерительных преобразователей Метран-100.

5.Классификация средств измерения уровня.

6.Попловковые уровнемеры.

7.Гидростатические уровнемеры.

8.Принцип действия ультрозвуковых уровнемеров.

9.Классификация средств измерения температуры.

10.Манометрические термометры.

11. Деформационные средства измерения температуры. Принцип действия дилатометрических средств.

12.Типы и номинальные статические характеристики термопар.

13. Типы и номинальные статические характеристики термометров сопротивления.

14.Классификация средств измерения расхода. Принцип работы расходомеров постоянного перепада давления.

15.Расходомеры переменного перепада давления. принцип действия, требования по установке.

16. Ультрозвуковые расходомеры.

17. Тахометрические расходомеры.

18.Электромагнитные расходомеры.

19.Кориолисовые расходомеры.

20.Изображение функциональных схем систем контроля и управления.

21.Промышленные исполнительные устройства.ёёёёёёёёёёё

Основы АСУ ТП

1.Управляющие функции.

2.Информационно-вычислительные функции.

3.Виды обеспечения АСУ ТП.

4.Алгоритмическое обеспечение АСУ ТП.

5.Программное обеспечение АСУ ТП. Функции SCADA-пакетов.

6.Назначение промышленных микропроцессорных контроллеров