Перечень вопросов для итогового контроля по курсу «Технические средства систем автоматики и управления»

1.Классификация средств измерения давления.

2.Деформационные средства измерения давления.

3.Принцип действия и технические характеристики измерительных

преобразователей САПФИР22.

4.Принцип действия и технические характеристики преобразователя дав-

ления Метран-100.

5.Приборы с манометрической трубчатой пружиной.

6.Классификация средств измерения уровня.

7.Поплавковые уровнемеры.

8.Гидростатические уровнемеры.

9 Измерение уровня в аппаратах, работающих под давлением.

10.Принцип действия ультрозвуковых уровнемеров.

11.Классификация средств измерения температуры.

12.Манометрические термометры.

13.Деформационные средства измерения температуры. Принцип

действия дилатометрических средств.

14.Типы и номинальные статические характеристики темоэлектри-

ческих преобразователей (термопар).

15.Типы и номинальные статические характеристики термометров

сопротивления (термосопротивлений).

16.Состав и принцип действия приборов, работающих в комплекте с

термосопротивлениями.

17.Типы и принципы действия приборов, работающих в комплекте с

термопарами.

18.Основное уравнение термоэлектрического преобразователя,

способы компенсации изменения температуры свободных концов.

19.Автоматические мосты с двухпроводными и трехпроводными

схемами подключения датчиков.

20.Принцип действия логометра.

21.Классификация средств измерения расхода, принцип действия

расходомеров постоянного перепада давления (ротаметров),

достоинства и недостатки.

22.Расходомеры переменного перепада давления, принцип действия,

градуировочная характеристика, требования по установке.

23.Электромагнитные расходомеры.

24.Ультрозвуковые расходомеры, принцип действия, типы, примеры.

25.Тахометрические расходомеры.

26.Аналоговые вторичные приборы следящего уравновешивания.

Принцип действия, классификация, примеры и технические харак-

теристики.

27.Вторичные приборы с унифицированными входными сигналами.

28.Узкопрофильные приборы .Назначение, принцип действия, при-

меры и характеристики.

29.Автоматические мосты, назначение, принцип действия, примеры

и технические характеристики.

30.Приборы с дифференциально-трансформаторной схемой, принцип

действия, примеры.

31.Назначение, функциональные возможности и технические

характеристики микропроцессорного вторичного прибора

«Технограф 160».

32.Классификация  промышленных исполнительных устройств,

устройство достоинство и недостатки односедельных и двухсе-

дельных клапанов.

33.Система обозначения промышленной трубопроводной арматуры.

34.Промышленные электрические и пневматические исполнительные

35.Принцип действия и технические характеристики цифровых вторичных приборов.